## Kainos pasiulymas
Arterinis kateteris
Eil. Nr. | BVPŽ | Pavadinimas | Mato vnt. | Orientacinis kiekis | Kaina vnt. be PVM, Eur | PVM tarifas | Kaina viso be PVM, Eur | Kaina viso su PVM, Eur | Gamintojas/ katalogo numeris
1 | 33141000-0 | Kateteris arterinis 20G | vnt. | 2000 | 3.12 | 5% | 6240 | 6552 | BD/ 682245

## TS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA ARTERINIAMS KATETERIAMS ĮSIGYTI
1. Kateteris arterinis 20G:
- sterilus (simbolis ant pakuotės);
- vienkartinis (pažymėta simboliu);
- pagamintas iš teflono;
- skirtas arterijos kateterizacijai kateterio nustūmimo nuo adatos būdu;
- kateteris lengvai nusistumia nuo adatos;
- su Luer Lock jungtimi;
- kateteris turi įjungimo/išjungimo mygtuką, apsaugantį nuo grįžtamo kraujo tekėjimo;
- reikalavimai kateterio konstrukcinėms ypatybėms (pateikti gamintojo patvirtinantį pažymėjimą):
§ adata su trijų krypčių ašmenimis;
§ adata ne per ilga, iš kateterio išlenda 2 – 4 mm;
§ kateteris su tvirtinimo sparneliais, tinkamais prisiūti kateterį prie odos.
- dydis 20G;
- ilgis 45mm;
- įpakuotas po 1 vnt.;
- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
- išpakuojami lengvai, nepažeidžiant sterilumo.
Orientacinis poreikis: 2 000 vnt.
Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, CE ženklinimą.
Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.