## TS
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Atviras konkursas "Pagalbinės priemonės ILTL COVID-19 padaliniui (6315)"
1. | Poreikis nurodytas mato vienetais 36 - iems mėnesiam. Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas tokiomis pakuotėmis, kokiomis būtų tiekiama perkančiąjai organizacijai (t.y. kokiai pakuotei būtų išrašoma sąskaita).
2. | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
3. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtus katalogus, siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus ir kitus objektyvius, pasiūlymo tinkamumą įrodančius dokumentus anglų kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Papildomai Tiekėjas gali teikti ir kitus objektyvius dokumentus bei kitą informaciją (pvz. nuotraukas, filmuotą medžiagą ir kt.). Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.
4. | Taikoma 3 ir 4 pirkimo dalims. Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti konkretaus tiekėjo siūlomų prekių atitikimą reikalavimams, gali prašyti Tiekėjo per 5 darbo dienas pateikti prekių pavyzdžius. Pavyzdžiai turi būti pateikiami nemokamai. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas.
5. | Tiekėjas turi pateikti deklaraciją, kad jo siūlomų prekių antrinė pakuotė yra tinkama perdirbimui.
Pirkimo dalies Nr. | Pagalbinės priemonės pavadinimas | Techniniai reikalavimai, metodas | Mato vnt. | Kiekis 36 mėn. | PVM tarifas % | Mato vnt. įkainis be PVM Eur | Mato vnt. įkainis su PVM Eur | Suma be PVM Eur | Suma su PVM Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
1. | Kalibracinės plokštelių rinkinys Applied Biosystem Quant Studio 5 Dx TL PGR prietaisui | Siūlomų kalibracinių plokštelių rinkinys skirtas Applied Biosystem Quant Studio 5 Dx (96-Well 0.2-mL) TL PGR prietaiso kalibracijai. Siūlomų kalibracinių ir patikros plokštelių rinkinys apima šias procedūros sritis: -visų optinius filtrų patikrą (angl. ROI/Uniformity) -foninio (bazinio) lygio (angl. background) patikrą; -visų optinio spektro sričių (x1-m1 — FAM, SYBR Green; x2-m2 — VIC; x3-m3 — ABY, NED, Cy3, TAMRA; x4-m4 — JUN, ROX, Texas Red; x5-m5 — Cy5, MUSTANG PURPLE) patikrą ir kalibravimą; -Prietaiso patikra pagal RNAze P taikinį. Teikiant pasiūlymą įsipareigojama atlikti pilną prietaiso kvalifikavimo procedūrą. Prietaiso kvalifikavimo rezultatai pateikiami prietaiso gamintojo patvirtintoje ataskaitoje. | rink. | 3 | - | - | - | - | -
Poreikio apimtis nurodyta kalibracinių rinkinių skaičiumi. Atsižvelgiant į nurodytą poreikio apimtį 1. eilutėje, pasiūlymas turi būti teikiamas 1.1. - 1.n. (kur n reiškia siūlomų prekių rūšių skaičių) eilutėse tokiomis prekėmis ir jų pakuotėmis kokiomis bus tiekiama perkančiąjai organizacijai (t.y. kokiai pakuotei bus išrašoma sąskaita).
| Reagento ar pagalbinės priemonės pavadinimas | Reagento ar pagalbinės priemonės apibūdinimas. Taip pat vienetų kiekis Siūlomame mato vienete. | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis | Mato vieneto kaina be PVM (Eur) | Numat. PVM % | Mato vieneto kaina su PVM (Eur) | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos
1.1. | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1.2. | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1.n. | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1 pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
... % PVM suma Eur:
1 pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
2. | Kalibracinė plokštelė Bio-Rad CFX96 Dx TL PGR prietaisui | Siūlomų kalibracinė plokštelė skirta Bio-Rad CFX96 Dx (96-Well 0.2-mL) TL PGR prietaiso tinkamos veiklos patikrai ir kalibracijai. Siūloma originali Bio-Rad gamintojo plokštelė skirta CFX Manager Software (v. 3.1.) prog. įr. atlikti "Qualification Plate Run" procedūrą. | rink. | 3 | įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
3. | Robotiniai antgaliai
3.1 | Robotiniai antgaliai, 1250 µl tūrio | 1250 µl tūrio antgaliai tinkami 50 - 1250 µl tūrio 8 - ių kanalų Voyager pipetėms darbui su robotine Integra Asist Plus sistema. Pagaminti iš gryno polipropileno. Antgaliai su filtru. Antgaliai be RNazių, DNazių, pirogenų, PGR inhibitorių. Antgaliai "Grip Tip" tipo skirti darbui su automatizuota sistema. Antgalių pakuotė - dėžutė antgalių, kurioje yra 96 antgaliai išdėstyti 12-os stulpelių ir 8-ių eilučių formatu. Antgalių dėžutės forma pritaikyta darbui su robotine Integra Asist Plus ir Integra MINI 96 sistemomis, antgalių tinkamumas patvirtintas "Integra" Voyager pipečių gamintojo. | rink. | 600 | [5 empty] | įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
3.2 | Robotiniai antgaliai, 125 µl tūrio | 125 µl tūrio antgaliai tinkami 8 - ių kanalų Voyager pipetėms darbui su robotine Integra Asist Plus sistema. Pagaminti iš gryno polipropileno. Antgaliai su filtru. Antgaliai be RNazių, DNazių, pirogenų, PGR inhibitorių. Antgaliai "Grip Tip" tipo skirti darbui su automatizuota sistema. Antgalių pakuotė - dėžutė antgalių, kurioje yra 384 antgaliai. Antgalių dėžutės forma pritaikyta darbui su robotine Integra Asist Plus ir Integra MINI 96 sistemomis, antgalių tinkamumas patvirtintas "Integra" Voyager pipečių gamintojo. | rink. | 50 | [5 empty] | įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
3.3 | 300 ml talpos rezervuaras | Vienkartinis, sterilus, polipropileninis, be dangtelio, dydis pritaikytas INTEGRA MINI 96, VIAFLO 96 ir VIAFLO 384 automatinėms sistemomis arba atitinkamų išmatavimų ilgio - 110 mm ± 0,5 mm; pločio - 70 mm ± 0,5 mm; aukščio - 40 mm ± 0,5 mm; rezervuaras hidrofobiniu vidiniu paviršiumi. Rezervuaro dugne išlietos mikrogardelės, skirtos perkelti didžiausiam įmanomam tūriui, be reagento nuostolių. | vnt. | 1500 | [5 empty] | įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
3.4 | 100 ml talpos rezervuaras | Vienkartinis, sterilus, polipropileninis, be dangtelio, pritaikytas naudoti su specialiu laikikliu ir INTEGRA MINI 96, VIAFLO 96 ir VIAFLO 384 automatinėms sistemomis. Rezervuaras apverstos piramidės formos, smailėjantis į apačią ir pritaikytas semti didžiausiam įmanomam tūriui su kuo mažesniais reagento nuostoliais. | vnt. | 1000 | [5 empty] | įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
3.5 | 10 ml talpos rezervuaras | Vienkartinis, sterilus, polipropileninis, be dangtelio. Tinkamas darbui INTEGRA pipetėmis. | vnt. | 1000 | [5 empty] | įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
3.6 | Tarpinės 1250 µl tūrio pipetėms | Guminės tarpinės naudojamos su 1250 µl Integra Voyager pipetėmis. 1-oje pakuotėje 24 vnt. | vnt. | 1200 | [5 empty] | įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
3 pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
... % PVM suma Eur:
3 pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
4. | Antgaliai
4.1 | 2,5 ml antgaliai Multipette E3x (gamintojas, Eppendorf) pipetei | Molekulinio/PGR švarumo antgaliai, graduoti, žymėti spalva skiriančia nuo kitų tūrių antgalių, Multipette E3x pipetės gamintojo "Eppendorf" patvirtinti kaip tinkami naudoti kartu su Multipette E3x pipete. Multipette E3x pipetės ir siūlomo antgalio sistemos netikslumas (angl. inaccuracy) ne didesnis nei ±0,8% ir neglaudumas (angl. imprecision) ne didesnis nei ±0,45 % dozuojant po 250 µl. | vnt. | 1500 | 5 | 1.25 | 1.3125 | 1875 | 1968.75 | Eppendorf, Combitips advanced, 0030089804, https://www.eppendorf.com/lt-en/eShop-Products/Liquid-Handling/Pipette-Tips/Combitips-advanced-p-0030089804
4.2 | 5 ml antgaliai Multipette E3x (gamintojas, Eppendorf) pipetei | Molekulinio/PGR švarumo antgaliai, graduoti, žymėti spalva skiriančia nuo kitų tūrių antgalių, Multipette E3x pipetės gamintojo "Eppendorf" patvirtinti kaip tinkami naudoti kartu su Multipette E3x pipete. Multipette E3x pipetės ir siūlomo antgalio sistemos netikslumas (angl. inaccuracy) ne didesnis nei ±0,8% ir neglaudumas (angl. imprecision) ne didesnis nei ±0,35 % dozuojant po 500 µl. | vnt. | 1500 | 5 | 1.25 | 1.3125 | 1875 | 1968.75 | Eppendorf, Combitips advanced, 0030089812, https://www.eppendorf.com/lt-en/eShop-Products/Liquid-Handling/Pipette-Tips/Combitips-advanced-p-0030089812
4.3 | 10 ml antgaliai Multipette E3x (gamintojas, Eppendorf) pipetei | Molekulinio/PGR švarumo antgaliai, graduoti, žymėti spalva skiriančia nuo kitų tūrių antgalių, Multipette E3x pipetės gamintojo "Eppendorf" patvirtinti kaip tinkami naudoti kartu su Multipette E3x pipete. Multipette E3x pipetės ir siūlomo antgalio sistemos netikslumas (angl. inaccuracy) ne didesnis nei ±0,5% ir neglaudumas (angl. imprecision) ne didesnis nei ±0,25 % dozuojant po 1000 µl. | vnt. | 1400 | 5 | 1.25 | 1.3125 | 1750 | 1837.5 | Eppendorf, Combitips advanced, 0030089820, https://www.eppendorf.com/lt-en/eShop-Products/Liquid-Handling/Pipette-Tips/Combitips-advanced-p-0030089820
4.4 | Antgalių stovelis | Antgalių stovelis 8-iems 2,5-10 ml šioje pirkimo dalyje nurodytiems antgtaliams. | vnt. | 5 | 21 | 39 | 47.19 | 195 | 235.95 | Eppendorf, Combitips advanced, 0030089758, https://www.eppendorf.com/lt-en/Combitips-Accessories-p-0030089758
| 4 pirkimo dalies kaina Eur be PVM: | [8 empty] | 5695
| 5 % ir 21 % PVM suma Eur: | [8 empty] | 315,95 (275,00 - 5 %; 40,95 - 21%)
| 4 pirkimo dalies kaina Eur su PVM: | [8 empty] | 6010.95