## Sheet1
Pirkimo dokumentų (SPS) 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA BEI KIEKIŲ SĄRAŠAS
PASTABA. Visi Įkainiai turi būti nurodomi dviejų skaičių po kablelio tikslumu
Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Vnt. įkainis Eur be PVM | Kaina, EUR be PVM (kiekis x vnt. įkainis, EUR be PVM)
1.1 | Darbai
1.1.1. | Vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, naudojant jungiamąsias detales (lenkimus, alkūnes, trišakius, vamzdžių laikiklis su tarpinėmis ir k.t.) tvirtinant prie konstrukcijų, sujungiant vamzdyno dalis litavimo būdu, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 54mm | m | 1300 | 10 | 13000
1.1.2. | Vamzdynų iš varinių vamzdžių nuriebinimas, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 54mm | m | 1300 | 0.5 | 650
1.1.3. | Vamzdynų iš varinių vamzdžių pneumatinis išbandymas, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 54mm, surašant ir pateikiant užsakovui ,,Vidaus sistemos sandarumo suspaustu oru bandymų aktą“; taip pat naujai sumontuotos sistemos paleidimą | m | 1300 | 0.5 | 650
1.1.4. | Slėgio reguliatorių montavimas | vnt. | 5 | 2 | 10
1.1.5. | Magistralinių rutulinių ventilių montavimas iki PN-16 DN-54 | vnt. | 60 | 8 | 480
1.1.6. | Medicininių dujų paėmimo lizdų montavimas | vnt. | 200 | 20 | 4000
1.1.7. | Nenumatyti darbai (vamzdynų montavimo metu, pakabinamų lubų nuardymas/atstatymas, įrangos pernešimas, patalpų paruošimas montažui ir k.t.) | val. | 100 | 22 | 2200
1.1.8. | Deguonies centrinio paskirstymo skydo be signalizacijos sistemos montavimas | kompl. | 5 | 5 | 25
1.1.9. | Manometro montavimas | vnt. | 10 | 5 | 50
1.1.10. | Konsolės montavimas | vnt. | 5 | 45 | 225
1.1.11. | Deguonies lizdų remontas, panaudojant remonto komplektą Nr.1.2.29. | vnt. | 10 | 5 | 50
1.1.12. | Suspaustų lizdų remontas, panaudojant remonto komplektą Nr.1.2.30. | vnt. | 10 | 5 | 50
1.1.13. | Vakuumo lizdų remontas panaudojant remonto komplektą Nr.1.2.31. | vnt. | 10 | 5 | 50
1.1.14. | Medicininių dujų nuotekio paieška | val. | 10 | 5 | 50
1.1.15. | Sujungimų remontas (mechaninis arbo suvirinimo būdų) | taškai | 20 | 5 | 100
1.2 | Medžiagos ir komplektuojančios dalys |  |  |  | 0
1.2.1. | Varinis vamzdis, skirtas medicininės dujoms su fasoninėmis ir tvirtinimo detalėmis DN 8x1mm | m | 100 | 8 | 800
1.2.2. | Varinis vamzdis, skirtas medicininėms dujoms su fasoninėmis ir tvirtinimo detalėmis DN10x1mm | m | 200 | 7 | 1400
1.2.3. | Varinis vamzdis, skirtas medicininėms dujoms su fasoninėmis ir tvirtinimo detalėmis DN12x1mm | m | 200 | 8.5 | 1700
1.2.4. | Varinis vamzdis, skirtas medicininėms dujoms su fasoninėmis ir tvirtinimo detalėmis DN15x1mm | m | 200 | 12 | 2400
1.2.5. | Varinis vamzdis, skirtas medicininėms dujoms su fasoninėmis ir tvirtinimo detalėmis DN18x1mm | m | 100 | 9.5 | 950
1.2.6. | Varinis vamzdis, skirtas medicininėms dujoms su fasoninėmis ir tvirtinimo detalėmis DN22x1mm | m | 100 | 16 | 1600
1.2.7. | Varinis vamzdis, skirtas medicininėms dujoms su fasoninėmis ir tvirtinimo detalėmis DN28x1mm | m | 100 | 18 | 1800
1.2.8. | Varinis vamzdis, skirtas medicininėms dujoms su fasoninėmis ir tvirtinimo detalėmis DN35x1,5mm | m | 100 | 23 | 2300
1.2.9. | Varinis vamzdis, skirtas medicininės dujoms su fasoninėmis ir tvirtinimo detalėmis DN42x1,5mm | m | 100 | 24 | 2400
1.2.10. | Varinis vamzdis, skirtas medicininėms dujoms su fasoninėmis ir tvirtinimo detalėmis DN54x1,5mm | m | 100 | 27 | 2700
1.2.11. | Magistraliniai ventiliai PN16 DN8-15 | vnt. | 30 | 12 | 360
1.2.12. | Magistraliniai ventiliai PN16 DN15-54 | vnt. | 30 | 25 | 750
1.2.13. | Medicininių dujų paėmimo lizdai, deguonies; potinkinio/virštinkinio montažo, suderinti su sistemos medicininiais prietaisais | vnt. | 70 | 90 | 6300
1.2.14 | Medicininių dujų paėmimo lizdai, vakuumo; potinkinio/virštinkinio montažo, suderinti su sistemos medicininiais prietaisais | vnt. | 20 | 45 | 900
1.2.15. | Medicininių dujų paėmimo lizdai, Oras 5 barai; potinkinio/virštinkinio montažo, suderinti su sistemos medicininiais prietaisais | vnt. | 20 | 45 | 900
1.2.16. | Medicininių dujų paėmimo lizdai, CO2; potinkinio/virštinkinio montažo, suderinti su sistemos medicininiais prietaisais | vnt. | 30 | 8 | 240
1.2.17. | Medicininių dujų paėmimo lizdai, N2O; potinkinio/virštinkinio montažo, suderinti su sistemos medicininiais prietaisais | vnt. | 30 | 8 | 240
1.2.18. | Deguonies centrinis paskirstymo skydas be signalizacijos sistemos | kompl. | 5 | 250 | 1250
1.2.19. | Plastikinis lovelis su sujungimo furnitūra ir tvirtinimais | m | 300 | 2 | 600
1.2.20. | Slėgio reguliatoriai (deguonies reduktoriai) | vnt. | 5 | 45 | 225
1.2.21. | Slėgio matuokliai (deguonies manometrai) DN63mm iki 10bar, su galiojančia metrologine patikra | vnt. | 10 | 20 | 200
1.2.22. | Slėgio matuokliai (deguonies manometrai) DN63mm iki 250bar su galiojančia metrologine patikra | vnt. | 10 | 20 | 200
1.2.23. | Deguonies lizdai su reguliatoriumi | vnt. | 10 | 60 | 600
1.2.24. | Suspausti lizdai su reguliatoriumi | vnt. | 10 | 15 | 150
1.2.25. | Vakuumo lizdai su reguliatoriumi | vnt. | 10 | 15 | 150
1.2.26. | Apsauginiai vožtuvai | vnt. | 2 | 20 | 40
1.2.27. | Tarpinės deguonies balionams Ø3/4 +/-0,1% | vnt. | 100 | 0.3 | 30
1.2.28. | Sieninė konsolė 1,1 m +/- 0,5 m ilgio, su medicininių dujų lizdais ≥3vnt suderinta su sistemos medicininiais prietaisais; palatinių apšvietimų ir elektros tinklo kištukiniais lizdai ≥3vnt;su avarinio maitinimo kištukiniais lizdais ≥3vnt | vnt. | 5 | 720 | 3600
1.2.29. | Deguonies lizdų remonto komplektas | vnt. | 10 | 10 | 100
1.2.30. | Suspaustų lizdų remonto komplektas | vnt. | 10 | 5 | 50
1.2.31. | Vakuumo lizdų remonto komplektas | vnt. | 10 | 5 | 50
1.2.32. | Lizdų sujungimų skystis (aerozolis) 220ml +/-5% | vnt. | 10 | 5 | 50
1.2.33. | Medicininių dujų nuotekių ieškiklis (aerozolis) 400ml +/- 5% | vnt. | 5 | 5 | 25
1.2.34. | Vario metalo aerozoliniai dažai 250ml +/-5% | vnt. | 10 | 8 | 80
1.2.35. | Varinio vamzdžio konekso tipo sujung. dujoms d8- d26 | vnt. | 30 | 7 | 210
Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM |  |  |  |  | 56940
PVM 21 % suma, Eur |  |  |  |  | 11957.4
Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM |  |  |  |  | 68897.4