## Įrenginių sąrašas
| Vilniaus miesto Nuotekų valymo įrenginiai | [6 empty] | Atliekamų darbų grafikas
Eil. Nr. | Prietaiso įrenginio pavadinimas | Technologinis numeris, pagaminimo metai | Įrenginių kiekis | Rezervinių įrenginių kiekis | Minimalus dirbančių įrenginių skaičius | Preliminarus aptarnavimų skaičius per metus | Pastabos | SAUSIS | VASARIS | KOVAS | BALANDIS | GEGUŽĖ | BIRŽELIS | LIEPA | RUGPJUTIS | RUGSĖJIS | SPALIS | LAPKRITIS | GRUODIS
1 | Kaušinis transporteris | sdrHM010 | 1 | 0 | 1 | 4 | Teritorija |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
2 | Sraigtinis paskirstymo transporteris | sdrHM020 | 1 | 0 | 1 | 12 | Teritorija | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
3 | Džiovinto dumblo talpa | sdrB100 | 1 | 0 | 2 | 2 | Teritorija | x | [5 empty] | x
4 | Džiovinto dumblo talpa | sdrB200 | 1 |  |  | 2 | Teritorija | x | [5 empty] | x
5 | Dumblo džiovykla | sdrT100 | 1 | 0 | 2 | 12 | Dumblo džiovykla | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
6 | Dumblo džiovykla | sdrT200 | 1 |  |  | 12 | Dumblo džiovykla | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
7 | Granuliatorius | sdrHM110 | 1 | 0 | 2 | 4 | Dumblo džiovykla |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
8 | Granuliatorius | sdrHM210 | 1 |  |  | 4 | Dumblo džiovykla |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
9 | Sraigtinis transporteris | sdrHM160 | 1 | 0 | 2 | 2 | Dumblo džiovykla |  |  |  | x | [5 empty] | x
10 | Sraigtinis transporteris | sdrHM260 | 1 |  |  | 2 | Dumblo džiovykla | x | [5 empty] | x
11 | Skruberis | eatW500 | 1 | 0 | 1 | 12 | Dumblo džiovykla | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
12 | Kompresorius | eatP542 | 1 | 0 | 1 | 4 | Dumblo džiovykla | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
13 | Recirkuliacinis ventiliatorius | sdrVM110 | 1 | 0 | 8 | 1 | DAĮVNV patalpose | [10 empty] | x
14 | Recirkuliacinis ventiliatorius | sdrVM120 | 1 |  |  | 1 | DAĮVNV patalpose | [10 empty] | x
15 | Recirkuliacinis ventiliatorius | sdrVM130 | 1 |  |  | 1 | DAĮVNV patalpose | [10 empty] | x
16 | Recirkuliacinis ventiliatorius | sdrVM140 | 1 |  |  | 1 | DAĮVNV patalpose | [10 empty] | x
17 | Recirkuliacinis ventiliatorius | sdrVM210 | 1 |  |  | 1 | DAĮVNV patalpose | [10 empty] | x
18 | Recirkuliacinis ventiliatorius | sdrVM220 | 1 |  |  | 1 | DAĮVNV patalpose | [10 empty] | x
19 | Recirkuliacinis ventiliatorius | sdrVM230 | 1 |  |  | 1 | DAĮVNV patalpose | [10 empty] | x
20 | Recirkuliacinis ventiliatorius | sdrVM240 | 1 |  |  | 1 | DAĮVNV patalpose | [10 empty] | x
21 | Dumblo džiovinimo įrenginių automatinio valdymo skydai: | VS-5.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Žemos įtampos patalpa |  |  |  |  | x
22 | Dumblo džiovinimo įrenginių automatinio valdymo skydai: | VS-5.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | Žemos įtampos patalpa | [5 empty] | x
23 | Dumblo džiovinimo įrenginių automatinio valdymo skydai: | VS-5.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | Žemos įtampos patalpa | [6 empty] | x
24 | Dumblo džiovinimo įrenginių automatinio valdymo skydai: | VS-7.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | džiovyklų patalpa | [7 empty] | x
25 | Dumblo džiovinimo įrenginių automatinio valdymo skydai: | VS-7.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | džiovyklų patalpa | [8 empty] | x
26 | Dumblo džiovinimo įrenginių automatinio valdymo skydai: | VS-7.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | džiovyklų patalpa | [9 empty] | x
27 | Dumblo džiovinimo įrenginių automatinio valdymo skydai: | VS-9 | 1 | 0 | 1 | 1 | Žemos įtampos patalpa | [10 empty] | x
28 | Dumblo džiovinimo įrenginių SCADA sistema: SCADA kompiuteris. Instaliuota Huber Technogy SCADA |  | 1 | 0 | 1 | 1 | džiovyklų patalpa | x
29 | QISA: pH / temperatūros matuoklis, 4x20mA |  | 1 | 0 | 1 | 4 | skruberis |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
30 | QISA: pH / temperatūros matuoklis, 4x20mA |  | 1 | 0 | 1 | 4 | skruberis |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
31 | QISA: pH / temperatūros matuoklis, 4x20mA |  | 1 | 0 | 1 | 4 | skruberis |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
32 | QISA: pH / temperatūros matuoklis, 4x20mA |  | 1 | 0 | 1 | 4 | skruberis |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
33 | QISA: H2O2 matuoklis, 4x20mA |  | 1 | 0 | 1 | 4 | skruberis |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x