## Įrenginių sąrašas
| Vilniaus miesto Nuotekų valymo įrenginiai | [6 empty] | Atliekamų darbų grafikas
Eil. Nr. | Prietaiso įrenginio pavadinimas | Technologinis numeris, pagaminimo metai | Įrenginių kiekis | Rezervinių įrenginių kiekis | Minimalus dirbančių įrenginių skaičius | Preliminarus aptarnavimų skaičius per metus | Pastabos | SAUSIS | VASARIS | KOVAS | BALANDIS | GEGUŽĖ | BIRŽELIS | LIEPA | RUGPJUTIS | RUGSĖJIS | SPALIS | LAPKRITIS | GRUODIS
1 | Atvežtinio dumblo priėmimo įrenginys | essB010 | 1 | 0 | 1 | 2 | Teritorija | x | [5 empty] | x
2 | Sraigtinis atvežtinio dumblo konvejeris (horizontalus) | essHM010 | 1 | 0 | 1 | 2 | Teritorija |  | x | [5 empty] | x
3 | Sraigtinis atvežtinio dumblo konvejeris (vertikalus) | essHM020 | 1 | 0 | 1 | 2 | Teritorija |  | x | [5 empty] | x
4 | Sraigtinis atvežtinio dumblo konvejeris (horizontalus) | essHM030 | 1 | 0 | 1 | 2 | Teritorija |  | x | [5 empty] | x
5 | Šilumaikaičio Nr.1-1 aušinimo ventiliatorius | hspVM110 | 10 | 0 | 30 | 1 | Teritorija | [11 empty] | x
6 | Šilumokaičio Nr.2-1 aušinimo ventiliatorius | hspVM110 | 10 |  |  | 1 | Teritorija | [11 empty] | x
7 | Šilumokaičio Nr.3-1 aušinimo ventiliatorius | hspVM110 | 10 |  |  | 1 | Teritorija | [11 empty] | x
8 | Cirkuliacinis siurblys | hspPM120 | 1 | 1 | 1 | 1 | Teritorija | x | [5 empty] | x
9 | Cirkuliacinis siurblys | hspPM130 | 1 |  |  | 1 | Teritorija |  |  | x | [5 empty] | x
10 | Cirkuliacinis siurblys | hspPM220 | 1 | 1 | 1 | 1 | Teritorija |  |  |  |  | x | [5 empty] | x
11 | Cirkuliacinis siurblys | hspPM230 | 1 |  |  | 1 | Teritorija | x | [5 empty] | x
12 | Cirkuliacinis siurblys | hspPM320 | 1 | 1 | 1 | 1 | Teritorija |  |  |  |  | x | [5 empty] | x
13 | Cirkuliacinis siurblys | hspPM330 | 1 |  |  | 2 | Teritorija |  |  |  |  | x | [5 empty] | x
14 | Aušintuvė | hspD110 | 1 | 0 | 3 | 12 | Teritorija | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
15 | Aušintuvė | hspD210 | 1 |  |  | 12 | Teritorija | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
16 | Aušintuvė | hspD310 | 1 |  |  | 12 | Teritorija | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
17 | Hidraulinis sustūmimo įrenginys | slsAM010 | 1 | 1 | 1 | 12 | Centrifugų ir THĮ patalpa | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
18 | Hidraulinis sustūmimo įrenginys | slsAM020 | 1 |  |  | 12 | Centrifugų ir THĮ patalpa | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
19 | Sraigtinis tankinto dumblo paskirstymo transporteris | slsHM010 | 1 | 1 | 1 | 2 | Centrifugų ir THĮ patalpa |  |  |  | x | [5 empty] | x
20 | Sraigtinis tankinto dumblo paskirstymo transporteris | slsHM020 | 1 |  |  | 2 | Centrifugų ir THĮ patalpa | x | [5 empty] | x
21 | Polimero ruošimo stotis | dosB100 | 1 | 0 | 1 | 4 | Centrifugų patalpa |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
22 | Polimero ruošimo stotis | dosB200 | 1 | 0 | 1 | 4 | Centrifugų patalpa |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
23 | Sraigtinis Transporteris (po sausinimo centrifugos, horizontalus) | dsdHM110 | 1 | 1 | 2 | 2 | Centrifugų patalpa |  |  |  |  | x | [5 empty] | x
24 | Sraigtinis Transporteris (po sausinimo centrifugos, horizontalus) | dsdHM210 | 1 |  |  | 2 | Centrifugų patalpa |  |  |  |  | x | [5 empty] | x
25 | Sraigtinis Transporteris (po sausinimo centrifugos, horizontalus) | dsdHM310 | 1 |  |  | 2 | Centrifugų patalpa |  |  |  |  | x | [5 empty] | x
26 | Juostinis nusausinto dumblo transporteris | dsdHM010 | 1 | 0 | 1 | 4 | Centrifugų patalpa | [5 empty] | x | [5 empty] | x
27 | Dumblo tiekimo į džiovinimą siurblys | dsdPM120 | 1 | 1 | 2 | 4 | Centrifugų patalpa | [5 empty] | x | [5 empty] | x
28 | Dumblo tiekimo į džiovinimą siurblys | dsdPM220 | 1 |  |  | 4 | Centrifugų patalpa |  | x | [5 empty] | x
29 | Dumblo tiekimo į džiovinimą siurblys | dsdPM320 | 1 |  |  | 4 | Centrifugų patalpa | x | [5 empty] | x
30 | Maceratorius | sprZ010 | 1 | 1 | 1 | 4 | Siurblių patalpa | x | [5 empty] | x
31 | Maceratorius | sprZ020 | 1 |  |  | 4 | Siurblių patalpa |  |  |  | x | [5 empty] | x
32 | Pirminio dumblo koštuvas | sprF020 | 1 | 0 | 1 | 12 | Siurblių patalpa | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
33 | Maišyklė | sprRM010 | 1 | 0 | 3 | 4 | Siurblių patalpa |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
34 | Maišyklė | sprRM020 | 1 |  |  | 4 | Siurblių patalpa |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
35 | Maišyklė | sprRM030 | 1 |  |  | 4 | Siurblių patalpa |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
36 | Drenažinis siurblys | sprRM005 | 1 | 0 | 1 | 3 | Siurblių patalpa |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x
37 | Užterštų dujų surinkimo stotis | thpD004 | 1 | 0 | 1 | 3 | THĮ ir centrifugų |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x
38 | Užterštų dujų kondencato siurblys | thpPM008 | 1 | 1 | 1 | 2 | THĮ ir centrifugų |  |  |  |  | x | [5 empty] | x
39 | Užterštų dujų kondencato siurblys | thpPM009 | 1 |  |  | 2 | THĮ ir centrifugų |  |  |  |  | x | [5 empty] | x
40 | Kompresorius | thpA001 | 1 | 1 | 1 | 12 | THĮ ir centrifugų | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
41 | Kompresorius | thpA002 | 1 |  |  | 12 | THĮ ir centrifugų | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
42 | Maišyklė | digRM110 | 1 | 0 | 3 | 2 | Pūdytuvai |  | x | [5 empty] | x
43 | Maišyklė | digRM210 | 1 |  |  | 2 | Pūdytuvai |  | x | [5 empty] | x
44 | Maišyklė | digRM310 | 1 |  |  | 2 | Pūdytuvai |  | x | [5 empty] | x
45 | Recirkuliacinis siurblys | hspPM110 | 1 | 0 | 3 | 12 | Pūdytuvai | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
46 | Recirkuliacinis siurblys | hspPM210 | 1 |  |  | 12 | Pūdytuvai | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
47 | Recirkuliacinis siurblys | hspPM310 | 1 |  |  | 12 | Pūdytuvai | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
48 | Drenažinis siurblys | digPM010 | 1 | 0 | 3 | 3 | Pūdytuvai | x |  |  |  | x |  |  |  | x
49 | Drenažinis siurblys | digPM020 | 1 |  |  | 3 | Pūdytuvai | x |  |  |  | x |  |  |  | x
50 | Drenažinis siurblys | digPM030 | 1 |  |  | 3 | Pūdytuvai | x |  |  |  | x |  |  |  | x
51 | Žvyro filtras | digF120 | 1 | 0 | 3 | 0.5 | Pūdytuvai |  |  |  |  | x*
52 | Žvyro filtras | digF220 | 1 |  |  | 0.5 | Pūdytuvai |  |  |  |  | x*
53 | Žvyro filtras | digF320 | 1 |  |  | 0.5 | Pūdytuvai |  |  |  |  | x*
54 | Maišyklė | sstRM010 | 1 | 0 | 2 | 4 | Dumblo talpa |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
55 | Maišyklė | sstRM020 | 1 |  |  | 4 | Dumblo talpa |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
56 | Biodujų žvakė | gafVM010 | 1 | 0 | 1 | 2 | DAĮVNV teritorija |  |  | x | [5 empty] | x
57 | Siurblys | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | Priešgaisrinė siurblinė |  |  | x | [5 empty] | x
58 | Siurblys | 2 | 1 |  |  | 2 | Priešgaisrinė siurblinė |  |  | x | [5 empty] | x
59 | Siurblys | 3 | 1 |  |  | 2 | Priešgaisrinė siurblinė |  |  | x | [5 empty] | x
60 | Dozavimo siurblys | eatPM250 | 1 | 0 | 1 | 12 | Biofiltras | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
61 | Cirkuliacinis siurblys | eatPM210 | 1 | 0 | 1 | 12 | Biofiltras | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
62 | Orapūtė | eatVM200 | 1 | 0 | 1 | 12 | Biofiltras | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
63 | Bendrieji automatinio valdymo skydai ir technologinių įrenginių automatinio valdymo skydai: | AVS-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Žemos įtampos patalpa | x
64 | Bendrieji automatinio valdymo skydai ir technologinių įrenginių automatinio valdymo skydai: | AVS-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | Žemos įtampos patalpa |  | x
65 | Bendrieji automatinio valdymo skydai ir technologinių įrenginių automatinio valdymo skydai: | AVS-3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 102 - skirstykla |  |  | x
66 | Bendrieji automatinio valdymo skydai ir technologinių įrenginių automatinio valdymo skydai: | AVS-4 | 1 | 0 | 1 | 1 | Žemos įtampos patalpa |  |  |  | x
67 | Bendrieji automatinio valdymo skydai ir technologinių įrenginių automatinio valdymo skydai: | AVS-TH P | 1 | 0 | 1 | 1 | Žemos įtampos patalpa |  |  |  |  | x
68 | Bendrieji automatinio valdymo skydai ir technologinių įrenginių automatinio valdymo skydai: | VS-1.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Siurblių patalpa | [5 empty] | x
69 | Bendrieji automatinio valdymo skydai ir technologinių įrenginių automatinio valdymo skydai: | VS-1.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | Siurblių patalpa | [6 empty] | x
70 | Bendrieji automatinio valdymo skydai ir technologinių įrenginių automatinio valdymo skydai: | VS-1.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | Centrifugų patalpa | [7 empty] | x
71 | Bendrieji automatinio valdymo skydai ir technologinių įrenginių automatinio valdymo skydai: | VS-1.4 | 1 | 0 | 1 | 1 | Centrifugų patalpa | [7 empty] | x
72 | Bendrieji automatinio valdymo skydai ir technologinių įrenginių automatinio valdymo skydai: | VS-3.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Teritorija | [8 empty] | x
73 | Bendrieji automatinio valdymo skydai ir technologinių įrenginių automatinio valdymo skydai: | VS-3.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | Teritorija | [9 empty] | x
74 | Bendrieji automatinio valdymo skydai ir technologinių įrenginių automatinio valdymo skydai: | VS-3.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | Teritorija | [10 empty] | x
75 | Bendrieji automatinio valdymo skydai ir technologinių įrenginių automatinio valdymo skydai: | VS-4.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Žemos įtampos patalpa | [11 empty] | x
76 | Bendrieji automatinio valdymo skydai ir technologinių įrenginių automatinio valdymo skydai: | VS-4.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | Žemos įtampos patalpa | x
77 | Bendrieji automatinio valdymo skydai ir technologinių įrenginių automatinio valdymo skydai: | VS-8 | 1 | 0 | 1 | 1 | Teritorija |  | x
78 | Bendrieji automatinio valdymo skydai ir technologinių įrenginių automatinio valdymo skydai: | VS-10.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | THĮ ir centrifugų |  |  | x
79 | Bendrieji automatinio valdymo skydai ir technologinių įrenginių automatinio valdymo skydai: | VS-10.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | THĮ ir centrifugų |  |  |  | x
80 | MCC valdymo panelė | Nr. 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Žemos įtampos patalpa | [7 empty] | x
81 | MCC valdymo panelė | Nr.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | Žemos įtampos patalpa |  |  |  | x
82 | MCC valdymo panelė | Nr. 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | Žemos įtampos patalpa | [7 empty] | x
83 | MCC valdymo panelė | Nr. 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | Žemos įtampos patalpa |  |  |  | x
84 | MCC valdymo panelė | Nr. 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | Žemos įtampos patalpa | [7 empty] | x
85 | MCC valdymo panelė | Nr. 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | Žemos įtampos patalpa |  |  |  | x
86 | MCC valdymo panelė | Nr. 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | Žemos įtampos patalpa | [7 empty] | x
87 | MCC valdymo panelė | Nr. 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | Žemos įtampos patalpa |  |  |  | x
88 | Dispečerinė SCADA sistema: Kompiuterinė darbo stotis 1 instaliuota: WinCC 7 + SP3, Server. Išorinių kintamųjų (tagu) skaičius : apie 8000K. Kompiuterinė darbo stotis 2 instaliuota: WinCC 7 + SP3, Client (128 tags), Web Navigator (3 vietos). Išorinių kintamųjų (tagu) skaičius : apie 3000. Bendras dumblo apdorojimo įrenginių technologinių procesų grafinių langų skaičius : 160 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | Administracinis pastatas | [11 empty] | x
89 | QIR: pH / temperatūros matuoklis |  | 1 | 0 | 1 | 4 | Komunikacijų koridorius | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
90 | QIR: pH / temperatūros matuoklis |  | 1 | 0 | 1 | 4 | Komunikacijų koridorius | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
91 | QIR: pH / temperatūros matuoklis |  | 1 | 0 | 1 | 4 | Komunikacijų koridorius | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
92 | QIR: redoksas/ temperatūros matuoklis |  | 1 | 0 | 1 | 4 | Komunikacijų koridorius | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
93 | QIR: redoksas/ temperatūros matuoklis |  | 1 | 0 | 1 | 4 | Komunikacijų koridorius | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
94 | QIR: redoksas/ temperatūros matuoklis |  | 1 | 0 | 1 | 4 | Komunikacijų koridorius | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
95 | QIC: pH / temperatūros matuoklis, 2x4–20mA, 2 x Contact |  | 1 | 0 | 1 | 4 | biodujų valymas |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
96 | QICA: CH4- / O2- / H2S matuoklis, 3 x 4-20mA |  | 1 | 0 | 1 | 4 | biodujų valymas |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
97 | QIC: pH / temperatūros matuoklis, 4x20mA |  | 1 | 0 | 1 | 4 | Biofiltras |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
98 | Maitinimo šaltinis UPS, COCOMEC, 10 kVA |  | 1 | 0 | 1 | 1 | Žemos įtampos patalpa |  |  |  |  | x
* Atliekama kartą per 2 metus