## Įrenginių sąrašas
| Vilniaus miesto Nuotekų valymo įrenginiai | [6 empty] | Atliekamų darbų grafikas
Eil. Nr. | Prietaiso įrenginio pavadinimas | Technologinis numeris, pagaminimo metai | Įrenginių kiekis | Rezervinių įrenginių kiekis | Minimalus dirbančių įrenginių skaičius | Preliminarus aptarnavimų skaičius per metus | Pastabos | SAUSIS | VASARIS | KOVAS | BALANDIS | GEGUŽĖ | BIRŽELIS | LIEPA | RUGPJUTIS | RUGSĖJIS | SPALIS | LAPKRITIS | GRUODIS
1 | Dumblo tiekimo į THĮ siurblys | slsPM010 | 1 | 1 | 1 | 3 | Centrifugų ir THĮ patalpa | x |  |  |  | x |  |  |  | x
2 | Dumblo tiekimo į THĮ siurblys | slsPM020 | 1 |  |  | 3 | Centrifugų ir THĮ patalpa |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x
3 | Skysto polimero siurblys | dosPM140 | 1 | 0 | 1 | 3 | Centrifugų patalpa |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x
4 | Skysto polimero siurblys | dosPM240 | 1 | 0 | 1 | 3 | Centrifugų patalpa | x |  |  |  | x |  |  |  | x
5 | Polimero tiekimo į tankinimo centrifugą siurblys | dosPM110 | 1 | 1 | 2 | 3 | Centrifugų patalpa |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x
6 | Polimero tiekimo į tankinimo centrifugą siurblys | dosPM120 | 1 |  |  | 3 | Centrifugų patalpa |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x
7 | Polimero tiekimo į tankinimo centrifugą siurblys | dosPM130 | 1 |  |  | 3 | Centrifugų patalpa |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x
8 | Polimero tiekimo į sausinimo centrifugą siurblys | dosPM210 | 1 | 1 | 2 | 3 | Centrifugų patalpa |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x
9 | Polimero tiekimo į sausinimo centrifugą siurblys | dosPM220 | 1 |  |  | 3 | Centrifugų patalpa |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x
10 | Polimero tiekimo į sausinimo centrifugą siurblys | dosPM230 | 1 |  |  | 3 | Centrifugų patalpa |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x
11 | Tepimo polimerais siurblys | dosPM240 | 1 | 1 | 1 | 3 | Centrifugų patalpa |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x
12 | Tepimo polimerais siurblys | dosPM250 | 1 |  |  | 3 | Centrifugų patalpa |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x
13 | Dumblo skiedimo siurblys | pdwPM010 | 1 | 1 | 1 | 3 | Siurblių patalpa |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x
14 | Dumblo skiedimo siurblys | pdwPM020 | 1 |  |  | 3 | Siurblių patalpa |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x
15 | Dumblo tiekimo į tankinimo centrifugą siurblys | pdwPM110 | 1 | 1 | 2 | 3 | Siurblių patalpa |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
16 | Dumblo tiekimo į tankinimo centrifugą siurblys | pdwPM210 | 1 |  |  | 3 | Siurblių patalpa | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
17 | Dumblo tiekimo į tankinimo centrifugą siurblys | pdwPM310 | 1 |  |  | 3 | Siurblių patalpa |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
18 | Pulperio cirkuliacijos siurblys | thpPM001 | 1 | 1 | 1 | 3 | THĮ ir centrifugų |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x
19 | Pulperio cirkuliacijos siurblys | thpPM002 | 1 |  |  | 3 | THĮ ir centrifugų |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x
20 | Reaktorių maitinimo siurblys Nr.1 | thpPM003 | 1 | 1 | 1 | 3 | THĮ ir centrifugų |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x
21 | Reaktorių maitinimo siurblys Nr.2 | thpPM004 | 1 |  |  | 3 | THĮ ir centrifugų |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x
22 | Pūdytuvų maitinimo siurblys | thpPM005 | 1 | 1 | 2 | 3 | THĮ ir centrifugų |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x
23 | Pūdytuvų maitinimo siurblys | thpPM006 | 1 |  |  | 3 | THĮ ir centrifugų |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x
24 | Pūdytuvų maitinimo siurblys | thpPM007 | 1 |  |  | 3 | THĮ ir centrifugų |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x
25 | Dumblo padavimo į sausinimą siurblys | dsdPM110 | 1 | 1 | 2 | 3 | Komunikacijų koridorius |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
26 | Dumblo padavimo į sausinimą siurblys | dsdPM210 | 1 |  |  | 3 | Komunikacijų koridorius |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
27 | Dumblo padavimo į sausinimą siurblys | dsdPM310 | 1 |  |  | 3 | Komunikacijų koridorius |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
28 | Bendrieji automatinio valdymo skydai ir technologinių įrenginių automatinio valdymo skydai: | VS-4.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Žemos įtampos patalpa | [11 empty] | x
29 | Bendrieji automatinio valdymo skydai ir technologinių įrenginių automatinio valdymo skydai: | VS-4.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | Žemos įtampos patalpa | x
30 | MCC valdymo panelė | Nr. 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | Žemos įtampos patalpa | [7 empty] | x
31 | MCC valdymo panelė | Nr. 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | Žemos įtampos patalpa |  |  |  | x
32 | Bendrieji automatinio valdymo skydai ir technologinių įrenginių automatinio valdymo skydai: | VS-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | Žemos įtampos patalpa | [8 empty] | x