## Pasiūlymo forma
Atviro konkurso sąlygų 1 priedas
UAB „MARDENTAS“
Uždaroji akcinė bendrovė. Ukmergės g. 364-1, 14188 Vilnius. Tel. +370 5 233 7402. El. paštas info@mardentas.lt
Juridinių asmenų registras, tvarkytoja valstybės įmonė Registrų centras (V. Kudirkos g. 18, Vilnius). Kodas 225863550. PVM mokėtojo kodas LT258635515.
VšĮ Antakalnio poliklinikai
PASIŪLYMAS
DĖL ODONTOLOGINIŲ IR PLOMBINIŲ MEDŽIAGŲ, INSTRUMENTŲ BEI KITŲ PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ PIRKIMO
2023 m. rugsėjo mėn. 27 d.
(Data)
Vilnius
(Sudarymo vieta)
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai |  |  | UAB „Mardentas“
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai |  |  | Ukmergės g. 364-1, 14188 Vilnius
Tiekėjo įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų įmonių kodai |  |  | 225863550
Tiekėjo PVM kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų įmonių PVM kodai |  |  | LT258635515
Tiekėjo atsiskaitomosios sąskaitos numeris, banko pavadinimas, banko kodas |  |  | LT84 7044 0600 0779 6610, AB SEB bankas, 70440
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos |  |  | Andrius Vyčas, direktorius
Telefono numeris |  |  | (8 5) 2337402
Fakso numeris |  |  | -
El. pašto adresas |  |  | info@mardentas.lt
Pastaba: Pildoma, jei ketinama pasitelkti subteikėją (-us).
Subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)
Subteikėjo (-ų) adresas (-ai)
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us)
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, nustatytomis: 1.1. Supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS); 1.2. Supaprastinto atviro konkurso sąlygose, kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose, papildymuose). 2. Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir CVP IS pateikti duomenys yra tikri. 3. Atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį. Mes siūlome šias prekes:
Odontologinių, plombinių medžiagų, instrumentų ir kitų pagalbinių priemonių pirkimas
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai (techninės charakteristikos) | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos (užpildo tiekėjas) | Siūlomos prekės pavadinimas, prekės kodas ir gamintojas (užpildo tiekėjas) | Mato vnt. | Numatomas metinis poreikis | Vnt. kaina, Eur be PVM | Pirkimo objekto dalies kaina, Eur be PVM
47 PIRKIMO DALIS. „SKALERIO KOTELIAI IR JIEMS SKIRTOS GALVUTĖS“
47.1. | Skalerio Satelec Suprasson kotelis arba jam lygiavertis | Reikalavimai: nominali įtampa: 230V-50/60hz, II klasė, BF tipas. Vibracijos dažnis 27-32 kHz, vandens slėgis 1-5 bar. 4 taškų prisijungimas prie rankovės. Kotelis turi tikti esamam ultragarsiniam skaleriui SatelecSuprasson. | Nominali įtampa: 230V-50/60hz, II klasė, BF tipas. Vibracijos dažnis 27-32 kHz, vandens slėgis 1-5 bar. 4 taškų prisijungimas prie rankovės. Kotelis tinka esamam ultragarsiniam skaleriui Satelec Suprasson. Failas: "5-Technine dokumentacija", psl.: 2, 3. | "Suprasson" (F12200), "Satalec-Acteon Group", Prancūzija | vnt. | 3 | 385 | 1155
47.2. | Ultragarsinio skalerio Satelec antgaliui galvutės Nr.l arba jam lygiavertės | Reikalavimai: universalus instrumentas. Darbui su šiuo instrumentu turi būti nustatomas didelis galingumas ir dažnis; skirtas bendram apnašų šalinimui virš dantenų. Turi būti pagamintas iš aukštos kokybės plieno, dengtas cirkonio oksidu arba titanu. Ilgalaikio naudojimo, atsparus dezinfekcijai ir sterilizavimui. Turi tikti 47.1 pozicijoje nurodytam „SatelecSuprasson" koteliui, pažymėti mėlyna spalva. Dydis: Nr. 1.Supakuoti po 1 vnt. | Universalus instrumentas. Darbui su šiuo instrumentu nustatomas didelis galingumas ir dažnis; skirtas bendram apnašų šalinimui virš dantenų. Pagamintas iš aukštos kokybės plieno. Ilgalaikio naudojimo, atsparus dezinfekcijai ir sterilizavimui. Tinka 47.1 pozicijoje nurodytam „Satelec Suprasson" koteliui, pažymėti mėlyna spalva. Dydis: Nr. 1. Supakuoti po 1 vnt. Failas: "5-Technine dokumentacija", psl.: 5, 6, 7, 8, 9. | "Nr. 1" (F00246), "Satalec-Acteon Group", Prancūzija | vnt. | 20 | 70 | 1400
47.3. | Ultragarsinio skalerio Satelec antgaliui galvutės Nr. 1S arba jam lygiavertės | Reikalavimai: ilgalaikio naudojimo, atsparios dezinfekcijai ir sterilizavimui, turi tikti 47.1 pozicijoje nurodytam „SatelecSuprasson" koteliui. Turi tikti vidutinio gylio kišenėms (>4mm) ir priekiniams dantims, bei turi būti atsparus krūviams, pasižymi didele amplitude ir galingumu. | Ilgalaikio naudojimo, atsparios dezinfekcijai ir sterilizavimui, tinka 47.1 pozicijoje nurodytam „Satelec Suprasson" koteliui. Tinka vidutinio gylio kišenėms (>4mm) ir priekiniams dantims, bei yra atsparus krūviams, pasižymi didele amplitude ir galingumu. Failas: "5-Technine dokumentacija", psl.: 5, 6, 9, 11, 12. | "Nr. 1S" (F00245), "Satalec-Acteon Group", Prancūzija | vnt. | 50 | 80 | 4000
47.4. | Ultragarsinio skalerio Satelec antgaliui galvutės Nr. 10Z arba lygiavertės | Reikalavimai: ilgalaikio naudojimo, atsparus dezinfekcijai ir sterilizavimui, turi tikti 47.1 pozicijoje nurodytam „SatelecSuprasson" koteliui. Turi būti skirtas apnašų šalinimui po dantenomis (<4mm), tarpdančiams ir paprastiems periodontiniams atvejams. | Ilgalaikio naudojimo, atsparus dezinfekcijai ir sterilizavimui, tinka 47.1 pozicijoje nurodytam „Satelec Suprasson" koteliui. Skirtas apnašų šalinimui po dantenomis (<4mm), tarpdančiams ir paprastiems periodontiniams atvejams. Failas: "5-Technine dokumentacija", psl.: 5, 9, 15, 16, 17. | "Nr. 10Z" (F00254), "Satalec-Acteon Group", Prancūzija | vnt. | 30 | 80 | 2400
47.5. | Ultragarsinio skalerio Satelec antgaliui galvutės Nr.H3 arba lygiavertės | Reikalavimai: ilgalaikio naudojimo, turi būti atsparus dezinfekcijai ir sterilizavimui, turi tikti 47.1 pozicijoje nurodytam „SatelecSuprasson" koteliui. Universalios grandiklio formos instrumentas turi būti skirtas priekiniams dantims ir kapliams - bendriems periodontiniams atvejams. | Ilgalaikio naudojimo, atsparus dezinfekcijai ir sterilizavimui, tinka 47.1 pozicijoje nurodytam „Satelec Suprasson" koteliui. Universalios grandiklio formos instrumentas skirtas priekiniams dantims ir kapliams - bendriems periodontiniams atvejams. Failas: "5-Technine dokumentacija", psl.: 5, 9, 18, 20, 21. | "Nr. H3" (F00369), "Satalec-Acteon Group", Prancūzija | vnt. | 20 | 96 | 1920
47.6. | Ultragarsinio skalerio Satelec antgaliui galvutės Nr.H1 arba lygiavertės | Reikalavimai: ilgalaikio naudojimo, atsparus dezinfekcijai ir sterilizavimui, turi tikti 47.1 pozicijoje nurodytam „SatelecSuprasson" koteliui. | Ilgalaikio naudojimo, atsparus dezinfekcijai ir sterilizavimui, tinka 47.1 pozicijoje nurodytam „Satelec Suprasson" koteliui. Failas: "Technine dokumentacija", psl.: 5, 9, 19, 22, 23. | "Nr. H1" (F00366), "Satalec-Acteon Group", Prancūzija | vnt. | 10 | 96 | 960
47.7. | Ultragarsinio skalerio Satelec antgaliui galvutės Nr.10X arba lygiavertės | Reikalavimai: ilgalaikio naudojimo, atsparus dezinfekcijai ir sterilizavimui, turi tikti 47.1 pozicijoje nurodytam „SatelecSuprasson" koteliui. Dėl plokščios aktyviosios dalies ypač tinka tarpproksimaliniams paviršiams. Anatominė forma leidžia greitai ir efektyviai atlikti procedūrą, | Ilgalaikio naudojimo, atsparus dezinfekcijai ir sterilizavimui, tinka 47.1 pozicijoje nurodytam „Satelec Suprasson" koteliui. Dėl plokščios aktyviosios dalies ypač tinka tarpproksimaliniams paviršiams. Anatominė forma leidžia greitai ir efektyviai atlikti procedūrą. Failas: "5-Technine dokumentacija", psl.: 5, 6, 9, 13, 14. | "Nr. 10X" (F00359), "Satalec-Acteon Group", Prancūzija | vnt. | 20 | 70 | 1400
47.8. | Ultragarsinio skalerio Satelec antgaliui galvutės Nr.TK2-1L arba lygiavertės | Reikalavimai: ilgalaikio naudojimo, atsparus dezinfekcijai ir sterilizavimui, turi tikti 47.1 pozicijoje nurodytam „SatelecSuprasson" koteliui. Naudojamas vidutinių ir gilių kišenių, furkacijų priežiūrai. Orientuota į dešinę. Orientuota į kairę. | Ilgalaikio naudojimo, atsparus dezinfekcijai ir sterilizavimui, tinka 47.1 pozicijoje nurodytam „Satelec Suprasson" koteliui. Naudojamas vidutinių ir gilių kišenių, furkacijų priežiūrai. Orientuota į kairę. Failas: "Technine dokumentacija", psl.: 5, 9, 18, 24, 25. | "Nr. TK2-1L" (F02162), "Satalec-Acteon Group", Prancūzija | vnt. | 5 | 96 | 480
47.9. | Ultragarsinio skalerio Satelec antgaliui galvutės Nr.IP1 arba lygiavertės | Reikalavimai: ilgalaikio naudojimo, atsparus dezinfekcijai ir sterilizavimui, turi tikti 47.1 pozicijoje nurodytam „SatelecSuprasson" koteliui. Gryno titano antgalis su platesniu galu, skirtas implanto atramos ir plačių sriegių valymui. | Ilgalaikio naudojimo, atsparus dezinfekcijai ir sterilizavimui, tinka 47.1 pozicijoje nurodytam „Satelec Suprasson" koteliui. Gryno titano antgalis su platesniu galu, skirtas implanto atramos ir plačių sriegių valymui. Failas: "5-Technine dokumentacija", psl.: 5, 9, 30, 31, 32. | "Nr. IP1" (F02121), "Satalec-Acteon Group", Prancūzija | vnt. | 5 | 96 | 480
47.10. | Ultragarsinio skalerio Satelec antgaliui galvutės TK1-1L arba lygiavertės | Reikalavimai: ilgalaikio naudojimo, atsparus dezinfekcijai ir sterilizavimui, turi tikti 47.1 pozicijoje nurodytam „SatelecSuprasson" koteliui. Naudojamas vidutinių ir gilių kišenių ›4 mm valymui. | Ilgalaikio naudojimo, atsparus dezinfekcijai ir sterilizavimui, tinka 47.1 pozicijoje nurodytam „Satelec Suprasson" koteliui. Naudojamas vidutinių ir gilių kišenių ›4 mm valymui. Failas: "5-Technine dokumentacija", psl.: 5, 9, 18, 26, 27. | "Nr. TK1-1L" (F01004), "Satalec-Acteon Group", Prancūzija | vnt. | 5 | 96 | 480
47.11. | Ultragarsinio skalerio Satelec antgaliui galvutės Nr.TK2-1R arba lygiavertės | Reikalavimai: ilgalaikio naudojimo, atsparus dezinfekcijai ir sterilizavimui, turi tikti 47.1 pozicijoje nurodytam „SatelecSuprasson" koteliui. Naudojamas vidutinių ir gilių kišenių, furkacijų priežiūrai. Orientuota į dešinę. | Ilgalaikio naudojimo, atsparus dezinfekcijai ir sterilizavimui, tinka 47.1 pozicijoje nurodytam „Satelec Suprasson" koteliui. Naudojamas vidutinių ir gilių kišenių, furkacijų priežiūrai. Orientuota į dešinę. Failas: "Technine dokumentacija", psl.: 5, 9, 18, 28, 29. | "Nr. TK2-1R" (F02161), "Satalec-Acteon Group", Prancūzija | vnt. | 5 | 96 | 480
PVM, Eur: | [7 empty] | 3182.55
Bendra 47 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM: | [7 empty] | 18337.55
56 PIRKIMO DALIS. „SODA“
56. | Soda | Reikalavimai: sodos dalelių dydis – 60-70µ., nebraižo emalio. Supakuota po 15g. | Sodos dalelių dydis – 60-70 µ, nebraižo emalio. Supakuota po 15g. Dėžutėje 80 vnt. Failas: "5-Technine dokumentacija", psl.: 39, 40. | „Kavo ProphyPearls“ („Kaltenbach&Voigt GmbH“ | dėž. | 120 | 104 | 12480
PVM, Eur: | [7 empty] | 2620.8
Bendra 56 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM: | [7 empty] | 15100.8
66 PIRKIMO DALIS. „PLASTIKINIAI MAIŠELIAI-RANKOVĖS SKAITMENINIAM DENTALINIO RENTGENO JUTIKLIUI“
66. | Plastikiniai maišeliai –rankovės skaitmeniniam dentalinio rentgeno jutikliui | Reikalavimai: plastikiniai, vienkartiniai, skirti skaitmeniniam jutikliui. Išmatavimai: plotis 3,5 cm, ilgis ne mažiau 15cm ir ne daugiau 22cm. Supakuoti dėžutėse po 500 vnt. | Plastikiniai, vienkartiniai, skirti skaitmeniniam jutikliui. Išmatavimai: plotis 3,5 cm, ilgis 20 cm. Supakuoti dėžutėse po 500 vnt. Failas: "5-Technine dokumentacija", psl.: 41, 42. | 9880499 („Henry Schein Inc.“) | dėž. | 50 | 18 | 900
PVM, Eur: | [7 empty] | 189
Bendra 66 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM: | [7 empty] | 1089
PASTABA:
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):
Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  | Dokumento puslapių skaičius
1. | Pasiūlymas, parengtas pagal pirkimo sąlygų 1 priedą Failas: 1-Pasiulymas.xlsx |  | 12
2. | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD) Failas: 2-EBVPD.pdf |  | 14
3. | Tiekėjo deklaracija, parengta pagal pirkimo sąlygų 5 priedą Failas: 3-Tiekejo deklaracija.pdf |  | 1
4. | VĮ Registrų centro išduotas Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas su istorija Failas: 4-RC Isplestinis israsas.pdf |  | 8
5. | Prekių gamintojų dokumentai, įrodantys prekių atitikimą techniniams reikalavimams Failas: 5-Technine dokumentacija.pdf |  | 42
5. Pasiūlymas galioja iki 2023-12-31.
6. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija pateikti („prisegti“) atskirai):
Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)* |  | Dokumento puslapių skaičius | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)
1. | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD) Failas: 2-EBVPD.pdf |  | 14 | Fizinio asmens duomenys
2. | VĮ Registrų centro išduotas Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas su istorija Failas: 4-RC Isplestinis israšas.pdf |  | 8 | Fizinio ir judinio asmens konfidencialūs duomenys
PASTABA: Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Komisija prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Komisija laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimai. *Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., laimėjusio dalyvio pasiūlymas bei sudaryta pirkimo sutartis (išskyrus konfidencialią informaciją, kaip nurodyta pirkimo sąlygose) bus paskelbti CVP IS. Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus arba, kad konfidencialu yra pasiūlymo kaina (bendra viso pasiūlymo kaina).
Direktorius |  | ______________________ |  | Andrius Vyčas
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas)* |  | (Vardas ir pavardė)
*Kadangi pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis ir yra reikalaujama pasiūlymą pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.