## Paslaugų objektai ir įkainiai
Preliminarus detalių kiekis, vnt.
Regionas (AT lokacija) | Vietovė | Generatorius (galia kW) | Generatoriaus markė (modelis) | Generatorius (galia kVA) | Kuro filtras | Vieno vieneto įkainis Eur be PVM | Oro filtras | Vieno vieneto įkainis Eur be PVM | Tepalo filtras | Vieno vieneto įkainis Eur be PVM | Ventiliatoriaus ir generatoriaus diržas | Vieno vieneto įkainis Eur be PVM | Akumuliatorius | Vieno vieneto įkainis Eur be PVM | Kaina, Eur be PVM | - pildo Paslaugos teikėjas
Alytus | Alytus | 1f-3 kW | SDM Perform 3000 | 3.3 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Alytus | Alytus | 1f-3 kW | CGM 3300IE | 3.3 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Alytus | Alytus | 1f-3 kW | CGM 3300IE | 3.3 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Alytus | Alytus | 1f-3,7 kW | KOHLER HXC 4000 | 4.1 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Alytus | Alytus | 3f-80 kW | SDMO JS 100 | 100 | 1 | 18.48 | 1 | 49.98 | 1 | 15.48 | 1 | 16.88 | 1 | 99.98 | 200.8
Alytus | Alytus | 3f-9 kW | SDMO Technik 15000TE | 12 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Alytus | Druskininkai | 1f-5,0 kW | SDMO | 6.5 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Alytus | Druskininkai | 3f-12 kW | SDMO Technic 15000TE | 15 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Alytus | Druskininkai | 3f-80 kW | SDMO JS 100K | 100 | 1 | 18.48 | 1 | 49.98 | 1 | 15.48 | 1 | 16.88 | 1 | 99.98 | 200.8
Alytus | Lazdijai | 1f-3 kW | CGM 3300IE | 3.3 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Alytus | Lazdijai | 1f-3 kW | CGM-3300I | 3.3 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Alytus | Lazdijai | 3f-6,5 kW | TECHNIC 7500 TE | 7 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Alytus | Marijampolė | 1f-3 kW | CGM 3300IE | 3.3 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Alytus | Marijampolė | 3f-80 kW | SDMO JS 100 | 100 | 1 | 18.48 | 1 | 49.98 | 1 | 15.48 | 1 | 16.88 | 1 | 99.98 | 200.8
Alytus | Marijampolė | 3f-9,5 kW | SDMO Technic 15000TE | 12 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Alytus | Marijampolė | 1f-4 kW | SDMO HX 6080-C | 6 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Alytus | Varėna | 3f-63 kW | SDMO JS 80 | 80 | 1 | 18.48 | 1 | 49.98 | 1 | 15.48 | 1 | 16.88 | 1 | 79.98 | 180.8
Alytus | Varėna | 3f-9 kW | SDMO Technik 15000TE | 12 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Alytus | Vilkaviškis | 3f-9,5 kW | SDMO Technic 15000TE | 12 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Alytus | Vilkaviškis | 1f-4 kW | SDMO HX 6080-C | 6 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Alytus | Vilkaviškis | 1f-3 kW | CGM 3300IE | 3.3 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Kaunas | Jonava | 3f-6,5 kW | SDMO 7500 TE AVR | 7.5 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Kaunas | Jurbarkas | 1f-3 kW | CGM 3300IE | 3.3 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Kaunas | Jurbarkas | 1f-5,6 kW | S80000THEPI | 7 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Kaunas | Jurbarkas | 3f-6,5 kW | SDMO Technic 7500 TE | 7.5 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Kaunas | Kaišiadorys | 3f-6 kW | SDMO LX7500 T | 7.5 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Kaunas | Kaišiadorys | 3f-6,5 kW | SDMO 7500 TE AVR | 7.5 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Kaunas | Kaunas | 1f-3 kW | KOHLER HXC 4000-C5 | 3.3 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Kaunas | Kaunas | 1f-2 kW | SDMO PRO 2000 | 2.5 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Kaunas | Kaunas | 3f-6 kW | SDMO LX7500 T | 5 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Kaunas | Kaunas | 3f-6 kW | STANLEY SG 6500 | 5 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Kaunas | Kaunas | 3f-6,5 kW | SDMO 7500 TE AVR | 7.5 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Kaunas | Kauno miestas | 3f-80 kW | FG WILSON P1102-2 | 100 | 1 | 18.48 | 1 | 49.98 | 1 | 15.48 | 1 | 16.88 | 1 | 99.98 | 200.8
Kaunas | Prienai | 3f-80 kW | FG WILSON P1102-2 | 100 | 1 | 18.48 | 1 | 49.98 | 1 | 15.48 | 1 | 16.88 | 1 | 99.98 | 200.8
Kaunas | Prienai | 3f-6,5 kW | STANLEY SG 6500 | 7 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Kaunas | Prienai | 1f-5,6 kW | SDMO DX 6000 E | 7 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Kaunas | Prienai | 1f-3 kW | CGM 3300IE | 3.3 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Kaunas | Šakiai | 3f-6,5 kW | SDMO Technic 7500 TE | 7.5 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Kaunas | Šakiai | 3f-6 kW | SDMO LX7500 T | 7.5 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Klaipėda | Klaipėda | 1f-6 kW | SDMO HX 6000 | 6.7 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Klaipėda | Klaipėda | 1f-4,5 kW | Elemax SH 5000 | 5 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Klaipėda | Klaipėda | 3f-5,6 kW | RID RM-7000 | 6.2 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Klaipėda | Klaipėda | 1f-3 kW | CGM 3300I | 3.3 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Klaipėda | Klaipėda | 3f-80 kW | RIGAS DIZELIS DG E45 DEF-100 FO | 100 | 1 | 18.48 | 1 | 49.98 | 1 | 15.48 | 1 | 16.88 | 1 | 99.98 | 200.8
Klaipėda | Klaipėda | 3f-96 kW | SDMO JS 120K | 120 | 1 | 19.99 | 1 | 49.98 | 1 | 15.48 | 1 | 16.88 | 1 | 99.98 | 202.31
Klaipėda | Klaipėda | 3f-280 kW | FOGO FV 350 ACGP | 350 | 1 | 54.98 | 1 | 119.98 | 1 | 47.98 | 1 | 47.98 | 1 | 124 | 394.92
Klaipėda | Klaipėda | 3f-5 kW | SDMO 7500 TAVR IP54 | 7 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Klaipėda | Klaipėda | 1f-3 kW | CGM 3300I | 3.3 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Klaipėda | Klaipėda | 1f-3 kW | CGM 3300I | 3.3 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Klaipėda | Klaipėda | 1f-4,5 kW | ELEMAX SH 6000 DX | 5 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Klaipėda | Klaipėda | 3f-3,6 kW | ENDRESS ET 2 MS | 4 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Klaipėda | Klaipėda | 1f-3,7 kW | KOHLER-SDMO HXC 4000 | 4.1 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Klaipėda | Kretinga | 3f-80 kW | FG WILSON P110-2 | 100 | 1 | 18.48 | 1 | 49.98 | 1 | 15.48 | 1 | 16.88 | 1 | 99.98 | 200.8
Klaipėda | Kretinga | 3f-80 kW | GESAN DPS-100 | 100 | 1 | 18.48 | 1 | 49.98 | 1 | 15.48 | 1 | 16.88 | 1 | 99.98 | 200.8
Klaipėda | Kretinga | 3f-5 kW | Green Power LINZ | 7 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Klaipėda | Kretinga | 1f-3 kW | CGM 3300I | 3.3 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Klaipėda | Kretinga | 1f-3 kW | CGM 3300I | 3.3 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Klaipėda | Plungė | 3f-80 kW | FG WILSON P110-2 | 100 | 1 | 18.48 | 1 | 49.98 | 1 | 15.48 | 1 | 16.88 | 1 | 99.98 | 200.8
Klaipėda | Plungė | 1f-6,3 kW | LX 6000T | 7 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Klaipėda | Plungė | 1f-3 kW | CGM SUPER POWER INVERTER 3300I | 3.3 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Klaipėda | Skuodas | 3f-60 kW | SDMO JS 80K | 80 | 1 | 18.48 | 1 | 49.98 | 1 | 15.48 | 1 | 16.88 | 1 | 79.98 | 180.8
Klaipėda | Skuodas | 3f-5 kW | GAZOLINE 6200W | 7 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Klaipėda | Skuodas | 1f-6,3 kW | TECHMC6500EAVR_C5 SDMO | 7 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Klaipėda | Šilalė | 3f-5 kW | SDMO HX 7500 | 5.5 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Klaipėda | Šilalė | 1f-3 kW | CGM SUPER POWER INVERTER 3300I | 3.3 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Klaipėda | Šilalė | 1f-2 kW | Kohler SDMO Inverter PRO 2000 C5 | 2.2 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Klaipėda | Šilutė | 3f-80 kW | SX 2011 TPEDS | 100 | 1 | 18.48 | 1 | 49.98 | 1 | 15.48 | 1 | 16.88 | 1 | 99.98 | 200.8
Klaipėda | Šilutė | 3f-5 kW | SDMO HX 7500 T | 5.5 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Klaipėda | Tauragė | 1f-3 kW | CGM SUPER POWER 3300IE | 3.3 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Klaipėda | Tauragė | 3f-6,5 kW | Stanley SG6500 | 7.5 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Klaipėda | Tauragė | 3f-88 kW | GRUPEL GENSET 110 KVA | 110 | 1 | 18.48 | 1 | 49.98 | 1 | 15.48 | 1 | 16.88 | 1 | 99.98 | 200.8
Klaipėda | Tauragė | 1f-3 kW | CGM 3300IE | 3.3 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Klaipėda | Telšiai | 1f-3 kW | CGM 3300IE | 3.3 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Klaipėda | Telšiai | 3f-88 kW | GRUPEL GENSET 110 KVA | 110 | 1 | 18.48 | 1 | 49.98 | 1 | 15.48 | 1 | 13.98 | 1 | 99.98 | 197.9
Klaipėda | Telšiai | 1f-6,3 kW | Stanley SG6500 | 7 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Klaipėda | Telšiai | 1f-3 kW | CGM SUPER POWER INVERTER 3300I | 3.3 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Panevėžys | Biržai | 3f-48 kW | SDMO JS 60 | 60 | 1 | 18.48 | 1 | 49.98 | 1 | 15.48 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 156.9
Panevėžys | Biržai | 1f-6,3 kW | SDMO Technic 6500 EAVR | 6.5 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Panevėžys | Biržai | 1f-3 kW | CGM SUPER POWER 3300IE | 3.3 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Panevėžys | Biržai | 1f-3 kW | HPG BS3500 | 2,5-3 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Panevėžys | Kėdainiai | 3f-48 kW | FOGO 60 | 60 | 1 | 18.48 | 1 | 49.98 | 1 | 15.48 | 1 | 16.88 | 1 | 59.98 | 160.8
Panevėžys | Kėdainiai | 1f-3 kW | CGM SUPER POWER 3300IE | 3.3 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Panevėžys | Kupiškis | 3f-45 kW | FOGO FI 60 | 60 | 1 | 18.48 | 1 | 49.98 | 1 | 15.48 | 1 | 16.88 | 1 | 59.98 | 160.8
Panevėžys | Kupiškis | 1f-2,8 kW | SINCRO EW 220 DC | 3.5 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Panevėžys | Kupiškis | 1f-3 kW | CGM SUPER POWER 3300IE | 3.3 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Panevėžys | Panevėžys | 1f-6,3 kW | SDMO Technic 6500 EAVR | 6.5 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Panevėžys | Panevėžys | 1f-3 kW | CGM SUPER POWER 3300IE | 3.3 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Panevėžys | Panevėžys | 3f-80 kW | SDMO MS 100 | 100 | 1 | 18.48 | 1 | 49.98 | 1 | 15.48 | 1 | 16.88 | 1 | 99.98 | 200.8
Panevėžys | Panevėžys | 1f-3 kW | CGM 3300IE | 2,5-3 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Panevėžys | Panevėžys | 1f-4,1kW | KOHLER 4,1kWA | 4 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Panevėžys | Pasvalys | 3f-48 kW | FOGO FI 60 CGP | 60 | 1 | 18.48 | 1 | 49.98 | 1 | 15.48 | 1 | 16.88 | 1 | 59.98 | 160.8
Panevėžys | Pasvalys | 1f-1,6 kW | SDMO PRO 2000 C5 | 2 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Panevėžys | Pasvalys | 3f-6,5 kW | SDMO Technic 7500 TE | 7.5 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Panevėžys | Pasvalys | 1f-6,3 kW | SDMO Technic 6500 EAVR | 6.5 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Panevėžys | Rokiškis | 1f-3 kW | CGM SUPER POWER 3300IE | 2,5-3 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Panevėžys | Rokiškis | 3f-48 kW | SDMO JS 60K | 60 | 1 | 18.48 | 1 | 49.98 | 1 | 15.48 | 1 | 16.88 | 1 | 59.98 | 160.8
Panevėžys | Rokiškis | 3f-6 kW | SDMO SH 7500 TE | 7.5 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Panevėžys | Rokiškis | 1f-6,3 kW | SDMO Technic 6500 EAVR | 6.5 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Panevėžys | Rokiškis | 1f-3 kW | CGM SUPER POWER 3300IE | 3.3 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Panevėžys | Rokiškis | 1f-3 kW | CGM SUPER POWER 3300IE | 3.3 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Šiauliai | Akmenė | 1f-3 kW | CGM 3300IE | 3.3 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Šiauliai | Šiauliai | 1f-1,8 kW |  | 2 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Šiauliai | Šiauliai | 3f-6kW |  | 7 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Šiauliai | Joniškis, Radviliškis, Pakruojis | 3f-80 kW | FG WILSON P110-2 | 100 | 1 | 18.48 | 1 | 49.98 | 1 | 15.48 | 1 | 16.88 | 1 | 99.98 | 200.8
Šiauliai | Kelmė | 3f-6,5 kW | SDMO Technic 7500 TE | 7.5 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Šiauliai | Pakruojis | 3f-6,5 kW | SDMO Technic 7500 TE | 7.5 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Šiauliai | Pakruojis | 1f-3 kW | CGM 3300IE | 3.3 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Šiauliai | Radviliškis | 3f-6,5 kW | SDMO Technic 7500 TE | 7.5 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Šiauliai | Radviliškis | 1f-3 kW | CGM 3300IE | 3.3 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Šiauliai | Raseiniai | 3f-6,5 kW | SDMO Technic 7500 TE | 7.5 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Šiauliai | Raseiniai, Kelmė | 3f-80 kW | E100 DMST, Rigas dyzel | 100 | 1 | 18.48 | 1 | 49.98 | 1 | 15.48 | 1 | 16.88 | 1 | 99.98 | 200.8
Šiauliai | Šiauliai | 3f-6,5 kW | SDMO Technic 7500 TE | 7.5 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Šiauliai | Šiauliai | 1f-3 kW | CGM 3300IE | 3.3 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Šiauliai | Šiauliai | 1F-3,7kV | KOHLER HCC4000 | 3.7 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Šiauliai | Šiauliai, Kuršėnai | 3f-80 kW | FG WILSON P110-2 | 100 | 1 | 18.48 | 1 | 49.98 | 1 | 15.48 | 1 | 16.88 | 1 | 99.98 | 200.8
Šiauliai | Šiauliai, Kuršėnai | 3f-6,5 kW | SDMO Technic 7500 TE | 7.5 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Šiauliai | Šiauliai, Kuršėnai | 3f-80 kW | SDMO MS 100 | 100 | 1 | 18.48 | 1 | 49.98 | 1 | 15.48 | 1 | 16.88 | 1 | 99.98 | 200.8
Utena | Anykščiai | 3f-48 kW | FOGO 60 | 60 | 1 | 18.48 | 1 | 49.98 | 1 | 15.48 | 1 | 16.88 | 1 | 59.98 | 160.8
Utena | Anykščiai | 3f-6,5 kW | SDMO Technic 7500 TE | 7.5 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Utena | Anykščiai | 1f-3 kW | CGM SUPER POWER 3300IE | 3.3 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Utena | Ignalina | 1f-3 kW | CGM SUPER POWER 3300IE | 3.3 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Utena | Ignalina | 3f-6,5 kW | SDMO Technic 7500 TE | 7.5 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Utena | Molėtai | 3f-48 kW | SDMO 60 | 60 | 1 | 18.48 | 1 | 49.98 | 1 | 15.48 | 1 | 16.88 | 1 | 59.98 | 160.8
Utena | Molėtai | 3f-6,5 kW | SDMO Technic 7500 TE | 7.5 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Utena | Švenčionys | 3f-48 kW | SDMO 60 | 60 | 1 | 18.48 | 1 | 49.98 | 1 | 15.48 | 1 | 16.88 | 1 | 59.98 | 160.8
Utena | Švenčionys | 3f-12 kW | SDMO Technic 15000 TE | 15 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Utena | Švenčionys | 3f-6,5 kW | SDMO Technic 7500 TE | 7.5 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Utena | Švenčionys | 1f-3 kW | CGM 3300IE | 3.3 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Utena | Ukmergė | 1f-3 kW | HPG BS3500 | 3.3 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Utena | Ukmergė | 3f-48 kW | SDMO 60 | 60 | 1 | 18.48 | 1 | 49.98 | 1 | 15.48 | 1 | 16.88 | 1 | 59.98 | 160.8
Utena | Ukmergė | 3f-12 kW | SDMO Technic 15000 TE | 15 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Utena | Ukmergė | 3f-6,5 kW | SDMO Technic 7500 TE | 7.5 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Utena | Ukmergė | 1f-3 kW | CGM SUPER POWER 3300IE | 3.3 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Utena | Utena | 1f-3 kW | CGM SUPER POWER 3300IE | 3.3 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Utena | Utena | 3f-80 kW | SDMO MS 100 | 100 | 1 | 18.48 | 1 | 49.98 | 1 | 15.48 | 1 | 16.88 | 1 | 99.98 | 200.8
Utena | Utena | 3f-12 kW | SDMO Technic 15000 | 15 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Utena | Utena | 3f-6,5 kW | SDMO Technic 7500 TE | 7.5 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Utena | Utena | 1f-2 kW | SDMO PRO2000 | 2 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Utena | Utena | 1f-3 kW | CGM SUPER POWER 3300IE | 3 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Utena | Zarasai | 3f-48 kW | FOGO 60 | 60 | 1 | 18.48 | 1 | 49.98 | 1 | 60 | 1 | 16.88 | 1 | 59.98 | 205.32
Utena | Zarasai | 3f-6,5 kW | SDMO Technic 7500 TE | 7.5 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Vilnius | Nemenčinė | 1f-3 kW | CGM 3300IE | 3.3 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Vilnius | Šalčininkai | 1f-6,3 kW | SDMO Technic 6500 EAVR | 6.5 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Vilnius | Šalčininkai | 3f-6,5 kW | SDMO Technic 7500 TE | 7.5 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Vilnius | Šalčininkai | 3f-80 kW | FOGO FI 100 CGP | 100 | 1 | 18.48 | 1 | 49.98 | 1 | 15.48 | 1 | 16.88 | 1 | 99.98 | 200.8
Vilnius | Širvintos | 1f-6,3 kW | SDMO Technic 6500 EAVR | 6.5 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Vilnius | Širvintos | 3f-6,5 kW | SDMO Technic 7500 TE | 7.5 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Vilnius | Širvintos | 3f-80 kW | SDMO TM20 KM | 100 | 1 | 18.48 | 1 | 49.98 | 1 | 15.48 | 1 | 16.88 | 1 | 58.98 | 159.8
Vilnius | Trakai | 1f-3 kW | CGM 3300IE | 3.3 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Vilnius | Trakai | 1f-3 kW | CGM 3300IE | 3.3 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Vilnius | Trakai | 1f-6,3 kW | SDMO Technic 6500 EAVR | 6.5 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Vilnius | Trakai | 3f-6,5 kW | SDMO Technic 7500 TE | 7.5 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Vilnius | Trakai | 3f-80 kW | SDMO MS 100 | 100 | 1 | 18.48 | 1 | 49.98 | 1 | 15.48 | 1 | 16.88 | 1 | 99.98 | 200.8
Vilnius | Vilniaus miesto pietinė dalis | 1f-3 kW | CGM 3300I | 3.3 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Vilnius | Vilniaus miesto pietinė dalis | 1f-3 kW | CGM 3300I | 3.3 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Vilnius | Vilniaus miesto pietinė dalis | 1f-3 kW | CGM 3300IE | 3.3 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Vilnius | Vilniaus miesto pietinė dalis | 1f-6,3 kW | SDMO Technic 6500 EAVR | 6.5 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Vilnius | Vilniaus miesto pietinė dalis | 3f-6,5 kW | SDMO Technic 7500 TE | 6.3 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Vilnius | Vilniaus miesto pietinė dalis | 3f-400 kW | SDMO V550 K | 500 | 1 | 69.98 | 1 | 179.98 | 1 | 79.98 | 1 | 79.98 | 1 | 279.98 | 689.9
Vilnius | Vilniaus miesto pietinė dalis | 3f-80 kW | SDMO MS 100 | 100 | 1 | 18.48 | 1 | 49.98 | 1 | 15.48 | 1 | 16.88 | 1 | 99.9 | 200.72
Vilnius | Vilniaus miesto šiaurinė dalis | 1f-6,3 kW | SDMO Technic 6500 EAVR | 6.5 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Vilnius | Vilniaus miesto šiaurinė dalis | 3f-300 kW | Green power GP440S/I-A | 400 | 1 | 69.98 | 1 | 179.98 | 1 | 79.98 | 1 | 79.98 | 1 | 279.98 | 689.9
Vilnius | Vilniaus miesto šiaurinė dalis | 1f-3 kW | CGM 3300I | 3.3 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Vilnius | Vilniaus miesto šiaurinė dalis | 1f-3 kW | CGM 3300I | 3.3 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Vilnius | Vilniaus rajonas | 1f-6,3 kW | SDMO Technic 6500 EAVR | 6.5 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Vilnius | Vilniaus rajonas | 3f-6,5 kW | SDMO Technic 7500 TE | 7.5 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Vilnius | Vilniaus rajonas | 3f-80 kW | FOGO FI 100 CGP | 100 | 1 | 16.98 | 1 | 49.98 | 1 | 15.48 | 1 | 16.88 | 1 | 99.98 | 199.3
Vilnius | Vilnius | 1f-3 kW | HPG BS3500 | 3.3 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
Vilnius | Vilnius | 1F-3,7kV | KOHLER HXC 4000 | 4.1 | 1 | 13.98 | 1 | 39.98 | 1 | 11.98 | 1 | 13.98 | 1 | 58.98 | 138.9
[12 empty] | Suma Eur be PVM: |  |  | 26617.17
[12 empty] | PVM: |  |  | 5589.6057
[12 empty] | Suma Eur su PVM: |  |  | 32206.7757
2 lentelė - suteikiamų paslaugų įkainiai
Paslaugos pavadinimas/eksploatacinės dalys |  | Generatoriaus modelis |  |  | Mato vnt. |  | Preliminarus kiekis | Vieno mato vieneto įkainis Eur be PVM | Kaina, Eur be PVM (DxE=F)
A |  | B |  |  | C |  | D | E | F
1. Diagnostikos ir reguliavimo norminės 1 val.kaina |  | visiems |  |  | val. |  | 100 | 19.98 | 1998
2. Variklio remonto darbai |  | visiems |  |  | val. |  | 40 | 37.5 | 1500
3. Alternatoriaus remonto darbai |  | visiems |  |  | val. |  | 40 | 19.98 | 799.2
4. Tepimo sistemos remonto darbai |  | visiems |  |  | val. |  | 40 | 37.5 | 1500
5. Išmetimo sistemos remonto darbai |  | visiems |  |  | val. |  | 40 | 23.98 | 959.2
6. Kuro sistemos remonto darbai |  | visiems |  |  | val. |  | 40 | 37.5 | 1500
7. Aušinimo sistemos remonto darbai |  | visiems |  |  | val. |  | 40 | 23.98 | 959.2
8. Elektronikos remonto darbai |  | visiems |  |  | val. |  | 40 | 37.5 | 1500
9. Akumuliatoriaus keitimo darbai |  | visiems |  |  | val. |  | 40 | 37.5 | 1500
10. Aušinimo skysčio papildymo darbai |  | visiems |  |  | L |  | 250 | 3.49 | 872.5
11. Alyvos papildymo paslauga |  | visiems |  |  | L |  | 250 | 4.99 | 1247.5
12. Kiti remonto darbai |  | visiems |  |  | val. |  | 40 | 23.98 | 959.2
Suma Eur be PVM: | [8 empty] | 15294.8
PVM: | [8 empty] | 3211.908
Suma Eur su PVM: | [8 empty] | 18506.708
3 lentelė - logistika
Paslaugos pavadinimas/eksploatacinės dalys |  | Generatoriaus modelis |  |  | Mato vnt. |  | Preliminarus kiekis | Vieno vieneto įkainis Eur be PVM | Kaina, Eur be PVM (DxE=F)
A |  | B |  |  | C |  | D | E | F
1. Serviso meistro atvykimas (Alytus) |  | visiems |  |  | vnt. |  | 40 | 74.98 | 2999.2
2. Serviso meistro atvykimas (Kaunas) |  | visiems |  |  | vnt. |  | 40 | 37.49 | 1499.6
3. Serviso meistro atvykimas (Klaipėda) |  | visiems |  |  | vnt. |  | 40 | 37.49 | 1499.6
4. Serviso meistro atvykimas (Panevėžys) |  | visiems |  |  | vnt. |  | 40 | 74.98 | 2999.2
5. Serviso meistro atvykimas (Šiauliai) |  | visiems |  |  | vnt. |  | 40 | 74.98 | 2999.2
6. Serviso meistro atvykimas (Vilnius) |  | visiems |  |  | vnt. |  | 40 | 37.49 | 1499.6
7. Serviso meistro atvykimas (Utena) |  | visiems |  |  | vnt. |  | 40 | 74.98 | 2999.2
8. Skubus serviso meistro atvykimas (visa Lietuva) |  | visiems |  |  | vnt. |  | 6 | 79.98 | 479.88
Suma Eur be PVM: | [8 empty] | 16975.48
PVM: | [8 empty] | 3564.8508
Suma Eur su PVM: | [8 empty] | 20540.3308
Eil.Nr. | Pavadinimas | [7 empty] | Suma Eur be PVM
1. | 1 lentelė - atsarginės detalės | [7 empty] | 26617.17
2. | 2 lentelės - suteikiamų paslaugų įkainiai | [7 empty] | 15294.8
3. | 3 lentelė - logistika | [7 empty] | 16975.48
| Preliminari bendra suma Eur be PVM | [7 empty] | 58887.45
| PVM | [7 empty] | 12366.3645
| Preliminari bendra suma Eur su PVM | [7 empty] | 71253.8145