## Sheet1
1 priedas. Techninė specifikacija
Medicininiai instrumentai
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1 lentelė
Eil Nr. | Instrumentas | Techninės charakteristikos | Kiekis | Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės su nuoroda į gamintojo dokumentaciją
2. pirkimo objekto dalis.
| Tabokinės siūlės susiuvėjas |  | 3 vnt. | Katalogas 2 pirkimo dalis
2.1. | Tabokinės siūlės susiuvėjas: | su žiedinėmis rankenomis; Su užrakinimu; Lankstas be varžtų; Darbinė dalis užlenkta kampu; Užlenktos dalies lygiagrečiosios dalys ne mažiau kaip 9 persipinančiais dantukais; Išilgai dantukų skylutės adatai pervesti; |  | su žiedinėmis rankenomis; Su užrakinimu; Lankstas be varžtų; Darbinė dalis užlenkta kampu; Užlenktos dalies lygiagrečiosios dalys iš 9 persipinančių dantukų; Išilgai dantukų skylutės adatai pervesti;
2.2. | Reikalavimas medžiagoms ir kokybei: | daugkartinio naudojimo instrumentas, pagamintas iš nerūdijančio plieno, galutinai apdirbtas (matinio paviršiaus, be grubių, aštrių ar neapdirbtų instrumento dalių). Instrumentas turi paviršinę cheminės pasyvacijos apsaugą nuo korozijos; |  | daugkartinio naudojimo instrumentas, pagamintas iš nerūdijančio plieno, galutinai apdirbtas (matinio paviršiaus, be grubių, aštrių ar neapdirbtų instrumento dalių). Instrumentas turi paviršinę cheminės pasyvacijos apsaugą nuo korozijos;
2.3. | Priežiūra: | Tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui); |  | Tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui);
2.4. | Garantinis laikotarpis: | ne mažiau 24 mėn. |  | 24 mėn.
1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo (anglų) ir lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. Jei gamintojo išleistame kataloge nėra Perkančiosios organizacijos reikalaujamo prekių parametro atitiktį patvirtinančios informacijos arba neišsamiai aprašyta, Tiekėjas gali pateikti atitiktį patvirtinančią prekių gamintojo deklaraciją. Bet kokia kita kalba (išskyrus lietuvių ir anglų) parengti dokumentai turi būti pateikiami su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. CPO LT, kilus neaiškumams dėl minėtų dokumentų, pateiktų anglų kalba, atitikties nustatytiems reikalavimams, pasilieka teisę prašyti dokumentų vertimo į lietuvių kalbą.
Tiekėjas turi neatlygintinai pateikti prekių, nurodytų pirkimo sąlygų priede „Techninė specifikacija“, pavyzdžius.
Prekių pavyzdžių nereikalaujama pateikti kartu su pasiūlymu. Tiekėjas, Pirkimo organizatoriui pareikalavus, turės pateikti bet kurios iš aukščiau 1 lentelėje siūlomos prekės pavyzdžius – po 1 vnt. per 5 darbo dienas adresu VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė –V.Kudirkos g. 99, Šiauliai. Prekių pavyzdžius turės pateikti galimai ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas.
Pavyzdžio vertinimas: - savybės nustatomos apžiūrint prekę, tiriant atitinkamais prietaisais (jei taikoma).
Prekių pavyzdžių pristatymo laikas turi būti suderinamas su ligoninės paskirtu kontaktiniu asmeniu ne vėliau, kaip likus 3 darbo dienoms iki prekių pavyzdžių pristatymo. Kontaktinis asmuo:
Pristatomo prekės pavyzdžio pakuotė ir (ar) prekės pavyzdys turi būti pažymėti etiketėmis su užrašu „Prekės pavyzdys teikiamas pirkimui – „Medicininiai instrumentai“, turi būti patvirtintas tiekėjo parašu, nurodoma: pateikimo data, pateikiamų prekės pavyzdžio pakuotės/prekės pavyzdžių skaičius. Ši etiketė su nurodytu užrašu turi būti prisegta, priklijuota ar kitaip pritvirtinta prie pateikiamos prekės pavyzdžio pakuotės ir (ar) prekės pavyzdžio.
Jei prekės susideda iš komplektuojančių dalių, visos dalys pristačius prekės pavyzdžius turi būti surinktos taip, kad prekę galima būtų naudoti pagal paskirtį.
Prekių pavyzdžių pristatymo ir atsiėmimo (jei tokių bus) išlaidas dengia patys tiekėjai. Perkančioji organizacija neprisiima prekių pavyzdžių atsitiktinio sugadinimo ar sunaikinimo išlaidų. Laimėjusio tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta pirkimo sutartis, pateikti prekių pavyzdžiai negrąžinami ir bus naudojami kaip etalonai, priimant pagal pirkimo sutartį tiekiamas prekes.