## Sheet1
VšĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTAROS KLINIKOS
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius, įmonės kodas 124364561, PVM kodas LT243645610 Tel. +3706 5612878, el. pašto adresas: algimantas.varzgalys@vpc.lt
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO FORMA DARBO PRIEMONĖS PATOLOGINIAMS TYRIMAMS
Valstybinis patologijos centras, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialas (toliau - VPC), įsigys žemiau išvardintus medicinines darbo priemones, skirtas patologijos tyrimams.
Pasiūlymas turi tenkinti žemiau išvardintas sąlygas:
1. Pirkime pateikti pirkimo objekto pavyzdžių gali būti reikalaujama dėl jų įvertinimo pagal techninės specifikacijos reikalavimus ir įsitikinimo, jog siūlomos prekės pilnai atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. Perkančioji organizacija raštu gali prašyti galimo laimėtojo arba ir kitų dalyvių pateikti pirkimo objekto pavyzdžius per 7 kalendorines dienas. Jei dalyvis nepateiks pirkimo objekto pavyzdžių per nustatytą terminą, jo pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų. Prekių pavyzdžiai bus testuojami Valstybiniame patologijos centre, VšĮ VUL SK filiale atliekant diagnostikos procedūras ir bus negrąžinami. Pavyzdžiai turi būti nemokami ir pateikiami su prekių perdavimą įrodančiu dokumentu. Jei tiekėjas nepateiks visų siūlomų prekių pavyzdžių (bei papildomų priemonių reikalingų testavimui atlikti), jo pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų.
2. Tiekėjų pasiūlytos prekių kainos pirkimo dalims, bus vertinamos pagal mažiausią pasiūlytą perkamo maksimalaus kiekio sumą Eur su PVM visai pirkimo daliai. Pirkimo dalys, susidedančios iš kelių pirkimo objekto dalių, bus vertinamos pagal mažiausios įkainių sumos kriterijų su PVM. *Pastaba. Pirkimo organizacijos (toliau - PO) kaina pirkimo dalims nuo 1 iki 35 suplanuota taikant 21 % PVM tarifą, o pirkimo dalims nuo 36 iki 46 suplanuota su 5% PVM tarifu. Tais atvejais, kai tiekėjas teikia pasiūlymą ir taiko kitokį nei PO suplanuotas PVM tarifas, tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia laisvos formos dokumentą, kuriame nurodo priežastis, dėl kurių taikomas jo pasirinktas PVM tarifas.
3. Pirkimo dalies objektai neskaidomi į dalis, todėl pasiūlymai teikiami visai pirkimo daliai.
4. Tiekėjas turi pateikti informaciją, įrodančią parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo interneto svetainę, kurioje perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą.
5. Pateiktų prekių galiojimo terminas pristatymo metu turi būti ne trumpesnis nei 6 mėn. nuo gamintojo nustatyto galiojimo termino pabaigos.
6. Sutarties vykdymo metu Pardavėjas įsipareigoja laikytis aplinkos apsaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentacija, perdavimo-priėmimo aktai (jei tokie yra būtini), Pirkėjui turi būti pateikiami elektroniniu formatu ir pasirašomi elektroniniu būdu, sąskaitas faktūras / PVM sąskaitas faktūras už prekes teikti tik elektroniniu būdu, Pirkėjo prašomą informaciją teikti tik elektroniniu formatu. Esant būtinybei spausdinti, turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2022-12-13 įsakymo Nr. D1-401 I-ame skyriuje „Popierius ir jo gaminiai“.Siekiant mažinti poveikį aplinkai, sudaryta elektroninė sutartis, kuri abiejų Šalių pasirašyta kvalifikuotais elektroniniais parašais. Sutartis sudaryta lietuvių kalba.
7. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams tiekėjas gali siūlyti lygiavertę prekę. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
8. Būtinieji reikalavimai: 8 stulpelyje 1 mato vnt. įkainis, Eur be pvm pateikiamas ne daugiau kaip 4 skaičiai po kablelio.
9. Būtinieji reikalavimai: 13 stulpelyje perkamo maksimalaus kiekio suma Eur su pvm pateikiama ne daugiau kaip du skaičiai po kablelio.
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies objekto Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai/paskirtis | Pageidaujama pakuotė | Mato vienetas | Perkamų prekių mato vnt. kiekis | 1 mato vnt. įkainis, Eur be PVM | PVM dydis % | Tiekėjo siūloma pakuotė | Tiekėjo siūlomos pakuotės kaina, Eur be PVM | Perkamo maksimalaus kiekio suma, Eur be PVM | Perkamo maksimalaus kiekio suma Eur su PVM | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, katalogo Nr, prekės kodas, psl. | BVPŽ kodų grupė /BVPŽ kodas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Darbo priemonės su 21 % PVM
Pincetai
20 | 20.1 | Pincetas smailiais galais, vidutinis | Iš nerūdijančio plieno, 145 - 155 mm ilgio smailiais apvaliais galais | vnt | vnt | 30 | 8.07 | 21 | vnt | 8.07 | 242.1 | 292.94 | Frimed Gmbh., pincetas smailiais galais SEMKEN 15 cm, kodas 013-158-150, Katalogas 1, pusl. 79 | 33140000-3
| 20.2 | Pincetas smailiais galais, ilgas | Iš nerūdijančio plieno, 200 - 210 mm ilgio smailiais apvaliais galais | vnt | vnt | 30 | 10.44 | 21 | vnt | 10.44 | 313.2 | 378.97 | Frimed Gmbh., pincetas POTTS-SMITH 21cm, kodas 013-160-210, Katalogas 1, pusl. 79 | 33140000-3
| 20.3 | Pincetas kabių išėmimui | Iš nerūdijančio plieno, 140 - 150 mm ilgio, sukibimas vieno dantuko principu | vnt | vnt | 30 | 5.98 | 21 | vnt | 5.98 | 179.4 | 217.07 | Frimed Gmbh., pincetas Standard 14,5cm, kodas 013-200-145, Katalogas 1, pusl. 81 | 33140000-3
| 20.4 | Pincetas su specialiais daugybiniais "dantukais" | Iš nerūdijančio plieno, 140 - 150 mm ilgio, sukibimas su audiniu pailgai išsidėsčiusių daugybinių dantukų principu | vnt | vnt | 30 | 22.3 | 21 | vnt | 22.3 | 669 | 809.49 | Frimed Gmbh., pincetas BROWN 15 cm, kodas 013-344-150, Katalogas 1, pusl. 86 | 33140000-3
| 20.5 | Pincetas audinio sugriebimui mažesnis, russ. Modell arba lygiavertis | Iš nerūdijančio plieno, 150 - 160 mm ilgio, sukibimas su audiniu pailgai išsidėsčiusių daugybinių dantukų principu | vnt | vnt | 30 | 16.4 | 21 | vnt | 16.4 | 492 | 595.32 | Frimed Gmbh., pincetas RUSS. MODELL 15 cm, kodas 013-360-150, Katalogas 1, pusl. 86 | 33140000-3
| 20.6 | Pincetas audinio sugriebimui didesnis, russ. Modell arba lygiavertis | Iš nerūdijančio plieno, 250 - 260 mm ilgio, sukibimas su audiniu pailgai išsidėsčiusių daugybinių dantukų principu | vnt | vnt | 30 | 23.02 | 21 | vnt | 23.02 | 690.6 | 835.63 | Frimed Gmbh., pincetas RUSS. MODELL 15 cm, kodas 013-360-250, Katalogas 1, pusl. 86 | 33140000-3
| 20.7 | Pincetas audinio sugriebimui Durante modelio arba lygiavertis | Iš nerūdijančio plieno, 160 - 200 mm ilgio, sukibimas su audiniu pailgai išsidėsčiusių daugybinių dantukų principu | vnt | vnt | 30 | 18.07 | 21 | vnt | 18.07 | 542.1 | 655.94 | Frimed Gmbh., pincetas DURANTE 16 cm, kodas 013-350-160, Katalogas 1, pusl. 86 | 33140000-3
| 20.8 | Pincetas audinio sugriebimui trikampinio modelio sugriebimu | Iš nerūdijančio plieno, 200 - 210 mm ilgio, sukibimas su audiniu trikampio forma išsidėsčiusių daugybinių dantukų principu | vnt | vnt | 10 | 31.26 | 21 | vnt | 31.26 | 312.6 | 378.25 | Frimed Gmbh., pincetas COLLIN-DUVAL 20 cm, kodas 013-404-003, Katalogas 1, pusl. 87 | 33140000-3
[7 empty] | 20 pirkimo dalies suma be pvm |  |  |  |  | 3441
[7 empty] | PVM suma |  |  |  |  | 722.61
[7 empty] | 20 pirkimo dalies suma su pvm |  |  |  |  | 4163.61
Zondai
21 | 21.1 | Zondas plonas, standartinis | Zondas 1 mm skersmens pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno, užapvalintais galiukais. Galimybė zondo ilgį rinktis diapazone nuo 130 mm +/-3mm iki 180 mm +/-3mm. | vnt | vnt | 20 | 1.79 | 21 | vnt | 1.79 | 35.8 | 43.32 | Frimed Gmbh., zondas 1mm skermuo, ilgis diapazone 150mm iki 180 mm, kodas 017-010-115 iki 180, Katalogas 2, pusl. 282 | 33140000-3
| 21.2 | Zondas su kilpa | Zondas 1-2 mm skersmens pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno, užapvalintais galiukais, viename gale su kilpa pirštui. Zondo ilgis nuo 105 mm +/-3mm iki 110 mm +/-3mm. | vnt | vnt | 15 | 11.2 | 21 | vnt | 11.2 | 168 | 203.28 | Frimed Gmbh., zondas STACKE 1mm skermuo, ilgis 105 mm, kodas017-030-105 , Katalogas 2, pusl. 282 | 33140000-3
| 21.3 | Zondas plonesnis, su praplatėjimu | Zondas 1,5 mm skersmens pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno, užapvalintais galiukais, viename gale su praplatėjimu. Zondo ilgis nuo 145 mm +/-3mm iki 150 mm +/-3mm. | vnt | vnt | 14 | 3.81 | 21 | vnt | 3.81 | 53.34 | 64.54 | Frimed Gmbh., zondas 1,5 mm skermuo, ilgis 145 mm, kodas 017-035-145 , Katalogas 2, pusl. 282 | 33140000-3
| 21.4 | Zondas storesnis, su praplatėjimu | Zondas 2 mm skersmens pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno, užapvalintais galiukais, viename gale su praplatėjimu. Zondo ilgis nuo 200 mm +/-3mm iki 210 mm +/-3mm. | vnt | vnt | 12 | 5.99 | 21 | vnt | 5.99 | 71.88 | 86.97 | Frimed Gmbh., zondas 2 mm skermuo, ilgis 200 mm, kodas 017-040-200 , Katalogas 2, pusl. 282 | 33140000-3
[7 empty] | 21 pirkimo dalies suma be pvm |  |  |  |  | 329.02
[7 empty] | PVM suma |  |  |  |  | 69.09
[7 empty] | 21 pirkimo dalies suma su pvm |  |  |  |  | 398.11
Įvairios chirurginės žirklės
22 | 22.1 | Žirklės chirurginės lenktos | Iš nerūdijančio plieno, 150-180 mm ilgio, lenktais užapvalintais bukais galais | vnt | vnt | 30 | 9.62 | 21 | vnt | 9.62 | 288.6 | 349.21 | Frimed Gmbh., Chirurginės žirklutės STANDARD, ilgis 155 mm, kodas 012-101-155 , Katalogas 3, pusl. 23 | 33140000-3
| 22.2 | Žirklės chirurginės užapvalintos | Iš nerūdijančio plieno, 150-180 mm ilgio, užapvalintais bukais galais | vnt | vnt | 30 | 9.62 | 21 | vnt | 9.62 | 288.6 | 349.21 | Frimed Gmbh., Chirurginės žirklutės STANDARD tiesios, ilgis 155 mm, kodas 012-100-155 , Katalogas 3, pusl. 22 | 33140000-3
| 22.3 | Žirklės chirurginės smailios, trumpos | Iš nerūdijančio plieno, 100-140 mm ilgio, smailiais galais | vnt | vnt | 30 | 7.4 | 21 | vnt | 7.4 | 222 | 268.62 | Frimed Gmbh., Chirurginės žirklutės STANDARD tiesios, smailios, ilgis 105 mm, kodas 012-104-105 , Katalogas 3, pusl. 22 | 33140000-3
| 22.4 | Žirklės chirurginės smailios | Iš nerūdijančio plieno, 110-120 mm ilgio, smailiais galais | vnt | vnt | 30 | 7.55 | 21 | vnt | 7.55 | 226.5 | 274.06 | Frimed Gmbh., Chirurginės žirklutės STANDARD tiesios, smailios, ilgis 115 mm, kodas 012-104-115 , Katalogas 3, pusl. 22 | 33140000-3
| 22.5 | Žirklės chirurginės tiesios, su praplatėjusiu vienu galu | Iš nerūdijančio plieno, 150-200 mm ilgio, vienas smailas galas, kitas užapvalintas | vnt | vnt | 30 | 9.23 | 21 | vnt | 9.23 | 276.9 | 335.05 | Frimed Gmbh., Chirurginės žirklutės STANDARD tiesios, smailus ir bukas ašmuo, ilgis 15,5 mm, kodas 012-102-155 , Katalogas 3, pusl. 22 | 33140000-3
[7 empty] | 22 pirkimo dalies suma be pvm |  |  |  |  | 1302.6
[7 empty] | PVM suma |  |  |  |  | 273.55
[7 empty] | 22 pirkimo dalies suma su pvm |  |  |  |  | 1576.15