## TS ir pasiūlymo forma
1 PRIEDO „PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA" PRIEDAS
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: |  |  | /pildo tiekėjas/
Jeigu įsigyjamam pirkimo objektui netaikomas PVM arba taikomas lengvatinis PVM tarifas, pirkimo vykdytojas apie tai informaciją turėtų nurodyti šioje formoje arba konkretaus pirkimo sąlygose: prekėms taikomas 5 proc. ir / ar 21 proc. PVM tarifas.
Jei iš pirkimo dokumentuose pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius ar tiekimo šaltinius, konkrečius procesus, būdingus konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, standartus, sertifikatus ar techninius liudijimus, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
1.1. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS BIOCHEMINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI SU ĮRANGA PANAUDAI
Eil. Nr. | Tyrimų pavadinimai / Reagentų / eksploatacinių medžiagų / papildomų priemonių pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 6 mėnesius | Reagento / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis mato vienetais (nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui) | Siūloma pakuotė (t. y. pakuotės sudėtis) | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas (taikomas pakuotei) (%) | PVM dydis (taikomas pakuotei) (Eur) | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur su PVM | Bendra pakuočių kaina Eur be PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma) Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo parengtas prekių naudojimo instrukcijas. Jeigu prekių naudojimo instrukcijose trūksta dalies informacijos, kuri įrodytų siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, tuomet tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir siūlomų prekių gamintojo parengtus techninius dokumentus, kurie įrodytų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Dokumentai pateikiami lietuvių ir/arba anglų kalbomis. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu). | Suma su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | ALT | 12000
1.1. | ALT IFCC |  | ALT IFCC | pak. | 4 | 4x960 testų | 280 | 5 | 14 | 294 | 1120 | Beckman Coulter, ALT OSR6107 6psl. | 1176
1.2. | System Calibrator |  | Kalibratorius | pak. | 0.075 | 20x5ml | 180 | 5 | 9 | 189 | 13.5 | Beckman Coulter, System Calibrator OE66300 6psl. | 14.175
1.3. | Control Serum Lev. 1 |  | Kontr. Serumas | pak. | 0.15 | 20x5ml | 208 | 5 | 10.4 | 218.4 | 31.2 | Beckman Coulter, Control Serum Lev. 1 ODC0003 6psl. | 32.76
1.4. | Control Serum Lev. 2 |  | Kontr. Serumas | pak. | 0.15 | 20x5ml | 208 | 5 | 10.4 | 218.4 | 31.2 | Beckman Coulter, Control Serum Lev. 2 ODC0004 6psl. | 32.76
2. | AST | 12000 | [10 empty] | 0
2.1. | AST IFCC |  | AST IFCC | pak. | 4 | 4x1020 testų | 280 | 5 | 14 | 294 | 1120 | Beckman Coulter, AST OSR6109 8psl. | 1176
2.2. | System Calibrator |  | Kalibratorius | pak. | 0.075 | 20x5ml | 180 | 5 | 9 | 189 | 13.5 | Beckman Coulter, System Calibrator OE66300 8psl. | 14.175
2.3. | Control Serum Lev. 1 |  | Kontr. Serumas | pak. | 0.15 | 20x5ml | 208 | 5 | 10.4 | 218.4 | 31.2 | Beckman Coulter, Control Serum Lev. 1 ODC0003 8psl. | 32.76
2.4. | Control Serum Lev. 2 |  | Kontr. Serumas | pak. | 0.15 | 20x5ml | 208 | 5 | 10.4 | 218.4 | 31.2 | Beckman Coulter, Control Serum Lev. 2 ODC0004 8psl. | 32.76
3. | Gamma-gliut. transf. GGT | 12000 | [10 empty] | 0
3.1. | GGT IFCC |  | GGT IFCC | pak. | 5 | 4x650 testų | 250 | 5 | 12.5 | 262.5 | 1250 | Beckman Coulter, GGT OSR6120 13psl. | 1312.5
3.2. | System Calibrator |  | Kalibratorius | pak. | 0.075 | 20x5ml | 180 | 5 | 9 | 189 | 13.5 | Beckman Coulter, System Calibrator OE66300 13psl. | 14.175
3.3. | Control Serum Lev. 1 |  | Kontr. Serumas | pak. | 0.15 | 20x5ml | 208 | 5 | 10.4 | 218.4 | 31.2 | Beckman Coulter, Control Serum Lev. 1 ODC0003 13psl. | 32.76
3.4. | Control Serum Lev. 2 |  | Kontr. Serumas | pak. | 0.15 | 20x5ml | 208 | 5 | 10.4 | 218.4 | 31.2 | Beckman Coulter, Control Serum Lev. 2 ODC0004 13psl. | 32.76
4. | Šarminė fosfatazė ALP | 10000 | [10 empty] | 0
4.1. | ALP IFCC |  | ALP IFCC | pak. | 7 | 4x1450 testų | 290 | 5 | 14.5 | 304.5 | 2030 | Beckman Coulter, ALP OSR6204 7psl. | 2131.5
4.2. | System Calibrator |  | Kalibratorius | pak. | 0.075 | 20x5ml | 180 | 5 | 9 | 189 | 13.5 | Beckman Coulter, System Calibrator OE66300 7psl. | 14.175
4.3. | Control Serum Lev. 1 |  | Kontr. Serumas | pak. | 0.15 | 20x5ml | 208 | 5 | 10.4 | 218.4 | 31.2 | Beckman Coulter, Control Serum Lev. 1 ODC0003 7psl. | 32.76
4.4 | Control Serum Lev. 2 |  | Kontr. Serumas | pak. | 0.15 | 20x5ml | 208 | 5 | 10.4 | 218.4 | 31.2 | Beckman Coulter, Control Serum Lev. 2 ODC0004 7psl. | 32.76
5. | Bendras bilirubinas | 8000 | [10 empty] | 0
5.1. | Bil-Total DPD |  | Bil-Total DPD | pak. | 2 | 4x1570 testų | 290 | 5 | 14.5 | 304.5 | 580 | Beckman Coulter, Bilirubin Total OSR6212 19psl. | 609
5.2. | System Calibrator |  | Kalibratorius | pak. | 0.075 | 20x5ml | 180 | 5 | 9 | 189 | 13.5 | Beckman Coulter, System Calibrator OE66300 19psl. | 14.175
5.3. | Control Serum Lev. 1 |  | Kontr. Serumas | pak. | 0.15 | 20x5ml | 208 | 5 | 10.4 | 218.4 | 31.2 | Beckman Coulter, Control Serum Lev. 1 ODC0003 19psl. | 32.76
5.4. | Control Serum Lev. 2 |  | Kontr. Serumas | pak. | 0.15 | 20x5ml | 208 | 5 | 10.4 | 218.4 | 31.2 | Beckman Coulter, Control Serum Lev. 2 ODC0004 19psl. | 32.76
6. | Tiesioginis bilirubinas | 8000 | [10 empty] | 0
6.1. | Bil-D DPD |  | Bil-D DPD | pak. | 5 | 4x780 testų | 260 | 5 | 13 | 273 | 1300 | Beckman Coulter, Bilirubin Direct OSR6211 12psl. | 1365
6.2. | System Calibrator |  | Kalibratorius | pak. | 0.075 | 20x5ml | 180 | 5 | 9 | 189 | 13.5 | Beckman Coulter, System Calibrator OE66300 12psl. | 14.175
6.3. | Control Serum Lev. 1 |  | Kontr. Serumas | pak. | 0.15 | 20x5ml | 208 | 5 | 10.4 | 218.4 | 31.2 | Beckman Coulter, Control Serum Lev. 1 ODC0003 12psl. | 32.76
6.4. | Control Serum Lev. 2 |  | Kontr. Serumas | pak. | 0.15 | 20x5ml | 208 | 5 | 10.4 | 218.4 | 31.2 | Beckman Coulter, Control Serum Lev. 2 ODC0004 12psl. | 32.76
7. | Laktatdehidrogenazė LDH | 3000 | [10 empty] | 0
7.1. | LDH IFCC |  | LDH IFCC | pak. | 5 | 4x640 testų | 240 | 5 | 12 | 252 | 1200 | Beckman Coulter, LDH OSR6126 16psl. | 1260
7.2. | System Calibrator |  | Kalibratorius | pak. | 0.075 | 20x5ml | 180 | 5 | 9 | 189 | 13.5 | Beckman Coulter, System Calibrator OE66300 16psl. | 14.175
7.3. | Control Serum Lev. 1 |  | Kontr. Serumas | pak. | 0.15 | 20x5ml | 208 | 5 | 10.4 | 218.4 | 31.2 | Beckman Coulter, Control Serum Lev. 1 ODC0003 16psl. | 32.76
7.4. | Control Serum Lev. 2 |  | Kontr. Serumas | pak. | 0.15 | 20x5ml | 208 | 5 | 10.4 | 218.4 | 31.2 | Beckman Coulter, Control Serum Lev. 2 ODC0004 16psl. | 32.76
8. | Lipazė | 4000 | [10 empty] | 0
8.1. | Lipase |  | Lipase | pak. | 6 | 4x180 testų | 760 | 5 | 38 | 798 | 4560 | Beckman Coulter, Lipase OSR6230 17psl. | 4788
8.2. | Cleaning Solution (For Contamination Avoidance) |  | Cleaning Sol | pak. | 12 | 4x54ml. | 58 | 5 | 2.9 | 60.9 | 696 | Beckman Coulter ODR0027 Cleaning Solution (For Contamination Avoidance) | 730.8
8.3. | System Calibrator |  | Kalibratorius | pak. | 0.075 | 20x5ml | 180 | 5 | 9 | 189 | 13.5 | Beckman Coulter, System Calibrator OE66300 17psl. | 14.175
8.4. | Control Serum Lev. 1 |  | Kontr. Serumas | pak. | 0.15 | 20x5ml | 208 | 5 | 10.4 | 218.4 | 31.2 | Beckman Coulter, Control Serum Lev. 1 ODC0003 17psl. | 32.76
8.5. | Control Serum Lev. 2 |  | Kontr. Serumas | pak. | 0.15 | 20x5ml | 208 | 5 | 10.4 | 218.4 | 31.2 | Beckman Coulter, Control Serum Lev. 2 ODC0004 17psl. | 32.76
9. | P-amilazė | 3500 | [10 empty] | 0
9.1. | P-Amylase IFCC |  | P-Amylase IFCC | pak. | 10 | 2x320 testų | 1080 | 5 | 54 | 1134 | 10800 | Sentinel, Beckman coulter Pancreatic Amylase A53704 37psl. | 11340
9.2. | Clin Chem Cal |  | Kalibratorius | pak. | 2 | 4x3ml | 290 | 5 | 14.5 | 304.5 | 580 | Sentinel, Beckman Coulter, Clin Chem Cal 16550 37psl. | 609
9.3. | Control Serum Lev. 1 |  | Kontr. Serumas | pak. | 0.15 | 20x5ml | 208 | 5 | 10.4 | 218.4 | 31.2 | Beckman Coulter, Control Serum Lev. 1 ODC0003 37psl. | 32.76
9.4. | Control Serum Lev. 2 |  | Kontr. Serumas | pak. | 0.15 | 20x5ml | 208 | 5 | 10.4 | 218.4 | 31.2 | Beckman Coulter, Control Serum Lev. 2 ODC0004 37psl. | 32.76
10. | Bendras cholesterolis | 5000 | [10 empty] | 0
10.1. | Cholesterol CHO-POD |  | Cholesterol CHO-POD | pak. | 2 | 4x1830 testų | 290 | 5 | 14.5 | 304.5 | 580 | Beckman Coulter, Cholesterol OSR6216 10psl. | 609
10.2. | System Calibrator |  | Kalibratorius | pak. | 0.075 | 20x5 ml | 180 | 5 | 9 | 189 | 13.5 | Beckman Coulter, System Calibrator OE66300 10psl. | 14.175
10.3. | Control Serum Lev. 1 |  | Kontr. Serumas | pak. | 0.15 | 20x5ml | 208 | 5 | 10.4 | 218.4 | 31.2 | Beckman Coulter, Control Serum Lev. 1 ODC0003 10psl. | 32.76
10.4. | Control Serum Lev. 2 |  | Kontr. Serumas | pak. | 0.15 | 20x5ml | 208 | 5 | 10.4 | 218.4 | 31.2 | Beckman Coulter, Control Serum Lev. 2 ODC0004 10psl. | 32.76
11. | LDL cholesterolis (mažo tankio) | 3000 | [10 empty] | 0
11.1. | LDL-Cholesterol Enzymatic |  | LDL-Cholesterol Enzymatic | pak. | 5 | 4x350 testų | 860 | 5 | 43 | 903 | 4300 | Beckman Coulter, LDL-Cholesterol OSR6283 15psl. | 4515
11.2. | LDL - Calibrator |  | LDL Kalibratorius | pak. | 6 | 2x3ml | 117 | 5 | 5.85 | 122.85 | 702 | Beckman Coulter, LDL- Calibrator ODC0012 10psl. | 737.1
11.3. | HDL&LDL Control Serum Lev. 1&2 |  | Kontr. Serumas | pak. | 1.5 | 3x5ml, 3x5ml | 125 | 5 | 6.25 | 131.25 | 187.5 | Beckman Coulter, HDL&LDL Control Serum Lev. 1&2 ODC0005 10psl. | 196.875
12. | HDL-Cholesterolis (didelio tankio) | 5000 | [10 empty] | 0
12.1. | HDL-Cholesterol Enzymatic |  | HDL-Cholesterol Enzymatic | pak. | 5 | 4x350 testų | 550 | 5 | 27.5 | 577.5 | 2750 | Beckman Coulter, HDL-Cholesterol OSR6287 14psl. | 2887.5
12.2. | HDL - Calibrator |  | HDL Kalibratorius | pak. | 6 | 2x1ml | 117 | 5 | 5.85 | 122.85 | 702 | Beckman Coulter, HDL- Calibrator ODC0011 14psl. | 737.1
12.3. | HDL&LDL Control Serum Lev. 1&2 |  | Kontr. Serumas | pak. | 1.5 | 3x5ml, 3x5ml | 125 | 5 | 6.25 | 131.25 | 187.5 | Beckman Coulter, HDL&LDL Control Serum Lev. 1&2 ODC0005 14psl. | 196.875
13. | Trigliceridai | 4000 | [10 empty] | 0
13.1. | Trigliceride GPO-POD |  | Trigliceride GPO-POD | pak. | 3 | 4x750 testų | 320 | 5 | 16 | 336 | 960 | Beckman Coulter Trigliceride OSR61118 20 psl. | 1008
13.2. | System Calibrator |  | Kalibratorius | pak. | 0.075 | 20x5ml | 180 | 5 | 9 | 189 | 13.5 | Beckman Coulter, System Calibrator OE66300 20psl. | 14.175
13.3. | Control Serum Lev. 1 |  | Kontr. Serumas | pak. | 0.15 | 20x5ml | 208 | 5 | 10.4 | 218.4 | 31.2 | Beckman Coulter, Control Serum Lev. 1 ODC0003 20psl. | 32.76
13.4. | Control Serum Lev. 2 |  | Kontr. Serumas | pak. | 0.15 | 20x5ml | 208 | 5 | 10.4 | 218.4 | 31.2 | Beckman Coulter, Control Serum Lev. 2 ODC0004 20psl. | 32.76
14. | Albuminas | 2000 | [10 empty] | 0
14.1. | Albumin BCG |  | Albumin BCG | pak. | 1 | 4x845 testų | 190 | 5 | 9.5 | 199.5 | 190 | Beckman Coulter, Albumin OSR6102 6psl. | 199.5
14.2. | System Calibrator |  | Kalibratorius | pak. | 0.075 | 20x5ml | 180 | 5 | 9 | 189 | 13.5 | Beckman Coulter, System Calibrator OE66300 6psl. | 14.175
14.3. | Control Serum Lev. 1 |  | Kontr. Serumas | pak. | 0.15 | 20x5ml | 208 | 5 | 10.4 | 218.4 | 31.2 | Beckman Coulter, Control Serum Lev. 1 ODC0003 6psl. | 32.76
14.4. | Control Serum Lev. 2 |  | Kontr. Serumas | pak. | 0.15 | 20x5ml | 208 | 5 | 10.4 | 218.4 | 31.2 | Beckman Coulter, Control Serum Lev. 2 ODC0004 6psl. | 32.76
15. | Bendras baltymas | 3000 | [10 empty] | 0
15.1. | Total Protein Biuret |  | Total Protein Biuret | pak. | 3 | 4x750 testų | 190 | 5 | 9.5 | 199.5 | 570 | Beckman Coulter,Total Protein OSR6132 19psl. | 598.5
15.2. | System Calibrator |  | Kalibratorius | pak. | 0.075 | 20x5ml | 180 | 5 | 9 | 189 | 13.5 | Beckman Coulter, System Calibrator OE66300 19psl. | 14.175
15.3. | Control Serum Lev. 1 |  | Kontr. Serumas | pak. | 0.15 | 20x5ml | 208 | 5 | 10.4 | 218.4 | 31.2 | Beckman Coulter, Control Serum Lev. 1 ODC0003 19psl. | 32.76
15.4. | Control Serum Lev. 2 |  | Kontr. Serumas | pak. | 0.15 | 20x5ml | 208 | 5 | 10.4 | 218.4 | 31.2 | Beckman Coulter, Control Serum Lev. 2 ODC0004 19psl. | 32.76
16. | ß2 mikroglobulinas | 600 | [10 empty] | 0
16.1. | ß2 mikroglobulin |  | ß2 mikroglobulin | pak. | 3 | 4x150 testų | 2080 | 5 | 104 | 2184 | 6240 | Beckman Coulter,ß2 mikroglobulin OSR6151 25psl. | 6552
16.2. | Serum Protein Multi Calibrator 2 |  | Serum Protein Multi Calibrator 2 | pak. | 6 | (level1-5)x2ml | 340 | 5 | 17 | 357 | 2040 | Beckman Coulter, Serum Protein Multi Calibrator 2 ODR3023 25psl. | 2142
16.3. | ITA control serum L1 |  | ITA control serum L1 | pak. | 0.375 | 6x2ml | 300 | 5 | 15 | 315 | 112.5 | Beckman Coulter, ITA Control Serum Lev. 1 ODC0014 25psl. | 118.125
16.4. | ITA control serum L2 |  | ITA control serum L2 | pak. | 0.375 | 6x2ml | 300 | 5 | 15 | 315 | 112.5 | Beckman Coulter, ITA Control Serum Lev. 2 ODC0014 25psl. | 118.125
16.5. | ITA control serum L3 |  | ITA control serum L3 | pak. | 0.375 | 6x2ml | 300 | 5 | 15 | 315 | 112.5 | Beckman Coulter, ITA Control Serum Lev. 3 ODC0014 25psl. | 118.125
17. | C3 komplementas | 500 | [10 empty] | 0
17.1. | Complement 3 C3 |  | Complement 3 C3 | pak. | 2 | 4x260 testų | 1180 | 5 | 59 | 1239 | 2360 | Beckman Coulter, Complement 3 C3 OSR6159 26psl. | 2478
17.2. | Serum Protein Multi Calibrator 1 |  | Serum Protein Multi Calibrator 2 | pak. | 1 | (level1-5)x2ml | 280 | 5 | 14 | 294 | 280 | Beckman Coulter, Serum Protein Multi Calibrator 2 ODR3021 26psl. | 294
17.3. | ITA control serum L1 |  | ITA control serum L1 | pak. | 0.375 | 6x2ml | 300 | 5 | 15 | 315 | 112.5 | Beckman Coulter, ITA Control Serum Lev. 1 ODC0014 26psl. | 118.125
17.4. | ITA control serum L2 |  | ITA control serum L2 | pak. | 0.375 | 6x2ml | 300 | 5 | 15 | 315 | 112.5 | Beckman Coulter, ITA Control Serum Lev. 2 ODC0014 26psl. | 118.125
17.5. | ITA control serum L3 |  | ITA control serum L3 | pak. | 0.375 | 6x2ml | 300 | 5 | 15 | 315 | 112.5 | Beckman Coulter, ITA Control Serum Lev. 3 ODC0014 26psl. | 118.125
18. | Anti-Streptolizinas ASO | 1500 | [10 empty] | 0
18.1. | ASO |  | ASO | pak. | 3 | 4x250 testų | 1180 | 5 | 59 | 1239 | 3540 | Beckman Coulter, ASO OSR6164 24psl. | 3717
18.2. | Serum Protein Multi Calibrator 1 |  | Serum Protein Multi Calibrator 2 | pak. | 1 | (level1-5)x2ml | 280 | 5 | 14 | 294 | 280 | Beckman Coulter, Serum Protein Multi Calibrator 2 ODR3021 24psl. | 294
18.3. | ITA control serum L1 |  | ITA control serum L1 | pak. | 0.375 | 6x2ml | 300 | 5 | 15 | 315 | 112.5 | Beckman Coulter, ITA Control Serum Lev. 1 ODC0014 24psl. | 118.125
18.4. | ITA control serum L2 |  | ITA control serum L2 | pak. | 0.375 | 6x2ml | 300 | 5 | 15 | 315 | 112.5 | Beckman Coulter, ITA Control Serum Lev. 2 ODC0014 24psl. | 118.125
18.5. | ITA control serum L3 |  | ITA control serum L3 | pak. | 0.375 | 6x2ml | 300 | 5 | 15 | 315 | 112.5 | Beckman Coulter, ITA Control Serum Lev. 3 ODC0014 24psl. | 118.125
19. | C reaktyvinis baltymas | 30000 | [10 empty] | 0
19.1. | CRP |  | CRP | pak. | 21 | 4x400 | 1180 | 5 | 59 | 1239 | 24780 | Beckman Coulter, CRP OSR6299 28psl. | 26019
19.2. | CRP Calibrator |  | CRP calibrator | pak. | 6 | (level1-5)x2ml | 260 | 5 | 13 | 273 | 1560 | Beckman Coulter, CRP calibrator ODR0026 28psl. | 1638
19.3. | ITA control serum L1 |  | ITA control serum L1 | pak. | 0.375 | 6x2ml | 300 | 5 | 15 | 315 | 112.5 | Beckman Coulter, ITA Control Serum Lev. 1 ODC0014 28psl. | 118.125
19.4. | ITA control serum L2 |  | ITA control serum L2 | pak. | 0.375 | 6x2ml | 300 | 5 | 15 | 315 | 112.5 | Beckman Coulter, ITA Control Serum Lev. 2 ODC0014 28psl. | 118.125
19.5. | ITA control serum L3 |  | ITA control serum L3 | pak. | 0.375 | 6x2ml | 300 | 5 | 15 | 315 | 112.5 | Beckman Coulter, ITA Control Serum Lev. 3 ODC0014 28psl. | 118.125
20. | Reumatoidinis faktorius RF | 3000 | [10 empty] | 0
20.1. | RF |  | RF | pak. | 5 | 4x250 | 1180 | 5 | 59 | 1239 | 5900 | Beckman Coulter, RF OSR61105 32psl. | 6195
20.2. | RF Calibrator |  | Calibartor RF | pak. | 2 | (level1-5)x2ml | 160 | 5 | 8 | 168 | 320 | Beckman Coulter, RF calibrator ODR0028 32psl. | 336
20.3. | ITA control serum L1 |  | ITA control serum L1 | pak. | 0.375 | 6x2ml | 300 | 5 | 15 | 315 | 112.5 | Beckman Coulter, ITA Control Serum Lev. 1 ODC0014 28psl. | 118.125
20.4. | ITA control serum L2 |  | ITA control serum L2 | pak. | 0.375 | 6x2ml | 300 | 5 | 15 | 315 | 112.5 | Beckman Coulter, ITA Control Serum Lev. 2 ODC0014 28psl. | 118.125
20.5. | ITA control serum L3 |  | ITA control serum L3 | pak. | 0.375 | 6x2ml | 300 | 5 | 15 | 315 | 112.5 | Beckman Coulter, ITA Control Serum Lev. 3 ODC0014 28psl. | 118.125
21. | Gliukozė plazmoje | 20000 | [10 empty] | 0
21.1. | Glucose |  | Glucose | pak. | 4 | 4x1300 | 290 | 5 | 14.5 | 304.5 | 1160 | Beckman Coulter, Glucose OSR6221 13psl. | 1218
21.2. | System Calibrator |  | Kalibratorius | pak. | 0.075 | 20x5 ml | 180 | 5 | 9 | 189 | 13.5 | Beckman Coulter, System Calibrator OE66300 13psl. | 14.175
21.3. | Control Serum Lev. 1 |  | Kontr. Serumas | pak. | 0.15 | 20x5ml | 208 | 5 | 10.4 | 218.4 | 31.2 | Beckman Coulter, Control Serum Lev. 1 ODC0003 13psl. | 32.76
21.4. | Control Serum Lev. 2 |  | Kontr. Serumas | pak. | 0.15 | 20x5ml | 208 | 5 | 10.4 | 218.4 | 31.2 | Beckman Coulter, Control Serum Lev. 2 ODC0004 13psl. | 32.76
22. | Magnis | 3000 | [10 empty] | 0
22.1. | Magnesium |  | Magnesium | pak. | 7 | 4x250 | 160 | 5 | 8 | 168 | 1120 | Beckman Coulter, Glucose OSR6189 18psl. | 1176
22.2. | System Calibrator |  | Kalibratorius | pak. | 0.075 | 20x5 ml | 180 | 5 | 9 | 189 | 13.5 | Beckman Coulter, System Calibrator OE66300 18psl. | 14.175
22.3. | Control Serum Lev. 1 |  | Kontr. Serumas | pak. | 0.15 | 20x5ml | 208 | 5 | 10.4 | 218.4 | 31.2 | Beckman Coulter, Control Serum Lev. 1 ODC0003 18psl. | 32.76
22.4. | Control Serum Lev. 2 |  | Kontr. Serumas | pak. | 0.15 | 20x5ml | 208 | 5 | 10.4 | 218.4 | 31.2 | Beckman Coulter, Control Serum Lev. 2 ODC0004 18psl. | 32.76
23. | Kalcis | 2000 | [10 empty] | 0
23.1. | Calcium Arsenazo |  | Calcium Arsenazo | pak. | 2 | 4x1313 | 390 | 5 | 19.5 | 409.5 | 780 | Beckman Coulter, Calcium OSR61117 9psl. | 819
23.2. | System Calibrator |  | Kalibratorius | pak. | 0.075 | 20x5 ml | 180 | 5 | 9 | 189 | 13.5 | Beckman Coulter, System Calibrator OE66300 9psl. | 14.175
23.3. | Control Serum Lev. 1 |  | Kontr. Serumas | pak. | 0.15 | 20x5ml | 208 | 5 | 10.4 | 218.4 | 31.2 | Beckman Coulter, Control Serum Lev. 1 ODC0003 9psl. | 32.76
23.4. | Control Serum Lev. 2 |  | Kontr. Serumas | pak. | 0.15 | 20x5ml | 208 | 5 | 10.4 | 218.4 | 31.2 | Beckman Coulter, Control Serum Lev. 2 ODC0004 9psl. | 32.76
24. | Geležis | 1000 | [10 empty] | 0
24.1. | Iron TPTZ |  | Iron TPTZ | pak. | 3 | 4x500 | 220 | 5 | 11 | 231 | 660 | Beckman Coulter, IRON OSR6186 15psl. | 693
24.2. | System Calibrator |  | Kalibratorius | pak. | 0.075 | 20x5 ml | 180 | 5 | 9 | 189 | 13.5 | Beckman Coulter, System Calibrator OE66300 15psl. | 14.175
24.3. | Control Serum Lev. 1 |  | Kontr. Serumas | pak. | 0.15 | 20x5ml | 208 | 5 | 10.4 | 218.4 | 31.2 | Beckman Coulter, Control Serum Lev. 1 ODC0003 15psl. | 32.76
24.4. | Control Serum Lev. 2 |  | Kontr. Serumas | pak. | 0.15 | 20x5ml | 208 | 5 | 10.4 | 218.4 | 31.2 | Beckman Coulter, Control Serum Lev. 2 ODC0004 15psl. | 32.76
25. | Neorganinis fosforas | 2000 | [10 empty] | 0
25.1. | Phosphorus |  | Phosphorus | pak. | 3 | 4x1570 | 220 | 5 | 11 | 231 | 660 | Beckman Coulter,Phosphorus OSR6122 18psl. | 693
25.2. | System Calibrator |  | Kalibratorius | pak. | 0.075 | 20x5 ml | 180 | 5 | 9 | 189 | 13.5 | Beckman Coulter, System Calibrator OE66300 18psl. | 14.175
25.3. | Control Serum Lev. 1 |  | Kontr. Serumas | pak. | 0.15 | 20x5ml | 208 | 5 | 10.4 | 218.4 | 31.2 | Beckman Coulter, Control Serum Lev. 1 ODC0003 18psl. | 32.76
25.4. | Control Serum Lev. 2 |  | Kontr. Serumas | pak. | 0.15 | 20x5ml | 208 | 5 | 10.4 | 218.4 | 31.2 | Beckman Coulter, Control Serum Lev. 2 ODC0004 18psl. | 32.76
26. | Imunoglobulinas A IGA | 500 | [10 empty] | 0
26.1 | Imunoglobulinas A |  | Imunoglobulinas A | pak. | 2 | 4x250 | 1180 | 5 | 59 | 1239 | 2360 | Beckman Coulter,Imunoglobulinas A OSR61171 30psl. | 2478
26.2. | Serum Protein Multi Calibrator 1 |  | Serum Protein Multi Calibrator 2 | pak. | 1 | (level1-5)x2ml | 280 | 5 | 14 | 294 | 280 | Beckman Coulter, Serum Protein Multi Calibrator 2 ODR3021 30psl. | 294
26.3. | ITA control serum L1 |  | ITA control serum L1 | pak. | 0.375 | 6x2ml | 300 | 5 | 15 | 315 | 112.5 | Beckman Coulter, ITA Control Serum Lev. 1 ODC0014 30psl. | 118.125
26.4. | ITA control serum L2 |  | ITA control serum L2 | pak. | 0.375 | 6x2ml | 300 | 5 | 15 | 315 | 112.5 | Beckman Coulter, ITA Control Serum Lev. 2 ODC0014 30psl. | 118.125
26.5. | ITA control serum L3 |  | ITA control serum L3 | pak. | 0.375 | 6x2ml | 300 | 5 | 15 | 315 | 112.5 | Beckman Coulter, ITA Control Serum Lev. 3 ODC0014 30psl. | 118.125
27. | Imunoglobulinas M IGM | 500 | [10 empty] | 0
27.1. | Imunoglobulinas M |  | Imunoglobulinas M | pak. | 2 | 4x250 | 1180 | 5 | 59 | 1239 | 2360 | Beckman Coulter,Imunoglobulinas A OSR61173 31psl. | 2478
27.2. | Serum Protein Multi Calibrator 1 |  | Serum Protein Multi Calibrator 2 | pak. | 1 | (level1-5)x2ml | 280 | 5 | 14 | 294 | 280 | Beckman Coulter, Serum Protein Multi Calibrator 2 ODR3021 31psl. | 294
27.3. | ITA control serum L1 |  | ITA control serum L1 | pak. | 0.375 | 6x2ml | 300 | 5 | 15 | 315 | 112.5 | Beckman Coulter, ITA Control Serum Lev. 1 ODC0014 31psl. | 118.125
27.4. | ITA control serum L2 |  | ITA control serum L2 | pak. | 0.375 | 6x2ml | 300 | 5 | 15 | 315 | 112.5 | Beckman Coulter, ITA Control Serum Lev. 2 ODC0014 31psl. | 118.125
27.5. | ITA control serum L3 |  | ITA control serum L3 | pak. | 0.375 | 6x2ml | 300 | 5 | 15 | 315 | 112.5 | Beckman Coulter, ITA Control Serum Lev. 3 ODC0014 31psl. | 118.125
28. | Šlapalas (urea) | 15000 | [10 empty] | 0
28.1. | Urea |  | Urea GLDH Kinetic | pak. | 3 | 4x1230 | 320 | 5 | 16 | 336 | 960 | Beckman Coulter,Urea OSR6234 21psl. | 1008
28.2. | System Calibrator |  | Kalibratorius | pak. | 0.075 | 20x5 ml | 180 | 5 | 9 | 189 | 13.5 | Beckman Coulter, System Calibrator OE66300 21psl. | 14.175
28.3. | Control Serum Lev. 1 |  | Kontr. Serumas | pak. | 0.15 | 20x5ml | 208 | 5 | 10.4 | 218.4 | 31.2 | Beckman Coulter, Control Serum Lev. 1 ODC0003 21psl. | 32.76
28.4. | Control Serum Lev. 2 |  | Kontr. Serumas | pak. | 0.15 | 20x5ml | 208 | 5 | 10.4 | 218.4 | 31.2 | Beckman Coulter, Control Serum Lev. 2 ODC0004 21psl. | 32.76
29. | Šlapimo rūgštis | 15000 | [10 empty] | 0
29.1. | Uric Acid |  | Uric Acid Uricase PAP | pak. | 3 | 4x625 | 320 | 5 | 16 | 336 | 960 | Beckman Coulter,Uric Acid OSR6198 22psl. | 1008
29.2. | System Calibrator |  | Kalibratorius | pak. | 0.075 | 20x5 ml | 180 | 5 | 9 | 189 | 13.5 | Beckman Coulter, System Calibrator OE66300 22psl. | 14.175
29.3. | Control Serum Lev. 1 |  | Kontr. Serumas | pak. | 0.15 | 20x5ml | 208 | 5 | 10.4 | 218.4 | 31.2 | Beckman Coulter, Control Serum Lev. 1 ODC0003 22psl. | 32.76
29.4. | Control Serum Lev. 2 |  | Kontr. Serumas | pak. | 0.15 | 20x5ml | 208 | 5 | 10.4 | 218.4 | 31.2 | Beckman Coulter, Control Serum Lev. 2 ODC0004 22psl. | 32.76
30. | Kreatininas | 30000 | [10 empty] | 0
30.1. | Creatinine |  | Creatinine Jaffe | pak. | 13 | 4x990 | 140 | 5 | 7 | 147 | 1820 | Beckman Coulter,Creatinine OSR6178 11psl. | 1911
30.2. | System Calibrator |  | Kalibratorius | pak. | 0.075 | 20x5 ml | 180 | 5 | 9 | 189 | 13.5 | Beckman Coulter, System Calibrator OE66300 11psl. | 14.175
30.3. | Control Serum Lev. 1 |  | Kontr. Serumas | pak. | 0.15 | 20x5ml | 208 | 5 | 10.4 | 218.4 | 31.2 | Beckman Coulter, Control Serum Lev. 1 ODC0003 11psl. | 32.76
30.4. | Control Serum Lev. 2 |  | Kontr. Serumas | pak. | 0.15 | 20x5ml | 208 | 5 | 10.4 | 218.4 | 31.2 | Beckman Coulter, Control Serum Lev. 2 ODC0004 11psl. | 32.76
31. | Kreatinkinazė | 1000 | [10 empty] | 0
31.1. | CK (Creatin Kinase) |  | CK (Creatin Kinase) | pak. | 3 | 4x230 | 290 | 5 | 14.5 | 304.5 | 870 | Beckman Coulter,Creatin Kinase OSR6179 11psl. | 913.5
31.2. | System Calibrator |  | Kalibratorius | pak. | 0.075 | 20x5 ml | 180 | 5 | 9 | 189 | 13.5 | Beckman Coulter, System Calibrator OE66300 11psl. | 14.175
31.3. | Control Serum Lev. 1 |  | Kontr. Serumas | pak. | 0.15 | 20x5ml | 208 | 5 | 10.4 | 218.4 | 31.2 | Beckman Coulter, Control Serum Lev. 1 ODC0003 11psl. | 32.76
31.4. | Control Serum Lev. 2 |  | Kontr. Serumas | pak. | 0.15 | 20x5ml | 208 | 5 | 10.4 | 218.4 | 31.2 | Beckman Coulter, Control Serum Lev. 2 ODC0004 11psl. | 32.76
32. | Kalis / Natris / Chloras (serume, šlapime) | 30000 | [10 empty] | 0
32.1. | ISE Buffer |  | ISE Buffer | pak. | 8 | 4x2000 | 180 | 5 | 9 | 189 | 1440 | Beckman Coulter, ISE Buffer, OE66320, 72-73psl. | 1512
32.2. | ISE MID Standart |  | ISE MID Standart | pak. | 9 | 4x2000 | 180 | 5 | 9 | 189 | 1620 | Beckman Coulter, ISE MID Standart, OE66319, 72-73psl. | 1701
32.3. | ISE Reference Sol. |  | ISE Reference Sol. | pak. | 4 | 4x1000 | 180 | 5 | 9 | 189 | 720 | Beckman Coulter, ISE Reference Sol. OE66318, 72-73psl. | 756
32.4. | ISE STD Low |  | ISE STD Low | pak. | 2 | 4x100 | 140 | 5 | 7 | 147 | 280 | Beckman Coulter, ISE STD Low, OE66317, 72-73psl. | 294
32.5. | ISE STD high |  | ISE STD high | pak. | 2 | 4x100 | 140 | 5 | 7 | 147 | 280 | Beckman Coulter, ISE STD high, OE66316, 72-73psl. | 294
32.6. | ISE Reference Int.Sol. |  | ISE Reference Int.Sol. | pak. | 2 | 4x1000 | 130 | 5 | 6.5 | 136.5 | 260 | Beckman Coulter, ISE Reference Int.Sol., OE66314, 72-73psl. | 273
32.7. | ISE SELECT CHECK |  | ISE SELECT CHECK | pak. | 6 | 2x25 | 150 | 5 | 7.5 | 157.5 | 900 | Beckman Coulter, ISE SELECT CHECK, OE66313, 72-73psl. | 945
32.8. | ISE Urine standart L+H |  | ISE Urine standart L+H | pak. | 2 | 2x2x100 | 160 | 5 | 8 | 168 | 320 | Beckman Coulter, ISE Urine standart L+H, OE66315, 72-73psl. | 336
32.9. | K elektrodas |  | K elektrodas | vnt | 2 | 1 | 1350 | 21 | 283.5 | 1633.5 | 2700 | Beckman Coulter, ISE K elektrodas, MU9195 | 3267
32.10. | Na elektrodas |  | Na elektrodas | vnt | 2 | 1 | 1350 | 21 | 283.5 | 1633.5 | 2700 | Beckman Coulter, ISE Na elektrodas, MU9194 | 3267
32.11. | Cl elektrodas |  | Cl elektrodas | vnt | 3 | 1 | 1350 | 21 | 283.5 | 1633.5 | 4050 | Beckman Coulter, ISE Cl elektrodas, MU9196 | 4900.5
32.12. | Ref. elektrodas |  | Ref. elektrodas | vnt | 1 | 1 | 1350 | 21 | 283.5 | 1633.5 | 1350 | Beckman Coulter, ISE Ref. elektrodas, MU9197 | 1633.5
32.13. | Control Serum Lev. 1 |  | Kontr. Serumas | pak. | 0.15 | 20x5ml | 208 | 5 | 10.4 | 218.4 | 31.2 | Beckman Coulter, Control Serum Lev. 1 ODC0003, 72-73psl. | 32.76
32.14. | Control Serum Lev. 2 |  | Kontr. Serumas | pak. | 0.15 | 20x5ml | 208 | 5 | 10.4 | 218.4 | 31.2 | Beckman Coulter, Control Serum Lev. 2 ODC0004, 72-73psl. | 32.76
33. | Apoliproteinas B | 600 | [10 empty] | 0
33.1. | Apoliproteinas B |  | Apoliproteinas B | pak. | 2 | 4x340 testų | 990 | 5 | 49.5 | 1039.5 | 1980 | Beckman Coulter, Apolipoprotein B OSR6143 25psl. | 2079
33.2. | Calibrator |  | Kalibratorius | pak. | 6 | 5x1 ml | 490 | 5 | 24.5 | 514.5 | 2940 | Beckman Coulter, Calibrator ODR3022 25psl. | 3087
33.3. | Control Serum Lev. 1 |  | Kontr. Serumas | pak. | 0.15 | 20x5ml | 208 | 5 | 10.4 | 218.4 | 31.2 | Beckman Coulter, Control Serum Lev. 1 ODC0003 25psl. | 32.76
33.4. | Control Serum Lev. 1 |  | Kontr. Serumas | pak. | 0.15 | 20x5ml | 208 | 5 | 10.4 | 218.4 | 31.2 | Beckman Coulter, Control Serum Lev. 2 ODC0004 25psl. | 32.76
34. | Lipoprotienas (a) | 600 | [10 empty] | 0
34.1. | Lipoprotienas (a) |  | Lipoproteinas (a) | pak. | 4 | 2x20ml, 2x10ml | 360 | 5 | 18 | 378 | 1440 | DiaSys, Lp(a) 21 FS, 171399910930 aprašymas | 1512
34.2. | TruCal Lp(a) |  | Kalibratorius | pak. | 4 | 5x1 ml | 140 | 5 | 7 | 147 | 560 | DiaSys, TruCal Lp(a)S, 171409910059 aprašymas | 588
34.3. | TruLab Lp(a) Level 1 |  | Kontr. Serumas | pak. | 6 | 3x1ml | 105 | 5 | 5.25 | 110.25 | 630 | DiaSys, TruLab Lp(a) Level 1, 598309910046 aprašymas | 661.5
34.4. | TruLab Lp(a) Level 2 |  | Kontr. Serumas | pak. | 6 | 3x1ml | 105 | 5 | 5.25 | 110.25 | 630 | DiaSys, TruLab Lp(a) Level 2, 598409910046 aprašymas | 661.5
35. | Serumo indeksų nustatymas (ikteriškumas, lipemija, hemolizė) | 240000 | [10 empty] | 0
35.1. | LIH |  | LIH | pak. | 6 | 16x2900 testų | 390 | 5 | 19.5 | 409.5 | 2340 | Beckman Coulter,LIH OSR62166 | 2457
36. | Vandens sistemos paruošimo papildomos priemonės, reikalingos nurodytų tyrimų atlikimui | [11 empty] | 0
36.1. | Jonitinis užpildas (DEMIWA miksbedas) |  | Jonitinis užpildas (DEMIWA miksbedas) | L | 300 | L | 74 | 21 | 15.54 | 89.54 | 22200 | Watek, Jonitinis užpildas (DEMIWA miksbedas) | 26862
36.2. | Aktyvuotos anglies filtras 20 colių |  | Aktyvuotos anglies filtras 20 colių | vnt. | 4 | vnt. | 120 | 21 | 25.2 | 145.2 | 480 | Watek, Aktyvuotos anglies filtras (DEMIWA miksbedas) | 580.8
36.3. | Mechaninis filtras 1 mikromo 20 colių |  | Mechaninis filtras 1 mikromo 20 colių | vnt. | 4 | vnt. | 120 | 21 | 25.2 | 145.2 | 480 | Watek, Mechaninis filtras 1 mikromo 20 colių (DEMIWA miksbedas) | 580.8
37. | Kitos eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės (pildoma tik pagal poreikį) | [11 empty] | 0
37.1. | Wash Sol |  | Wash Sol | vnt. | 30 | 2L | 36 | 5 | 1.8 | 37.8 | 1080 | Beckman Coulter,Wash Sol OSR0001 | 1134
37.2. | Wash Sol. |  | Wash Sol. | vnt. | 20 | 5L | 78 | 5 | 3.9 | 81.9 | 1560 | Beckman Coulter,Wash Sol ODR0001 | 1638
37.3. | Cleaning Sol. |  | Cleaning Sol. | pak. | 8 | 450ml | 80 | 5 | 4 | 84 | 640 | Beckman Coulter,Cleaning Sol OE 66039 | 672
37.4. | Hitachi mëgintuvëliai |  | Hitachi mëgintuvëliai | 250vnt. | 30 | pak. | 8 | 21 | 1.68 | 9.68 | 240 | Hitachi Cup (1ml), MU853200 | 290.4
37.5. | Lempa AU5800 |  | Lempa AU5800 | vnt. | 4 | 1 vnt. | 480 | 21 | 100.8 | 580.8 | 1920 | Beckman Coulter, OLYMPUS lempa DC 12V 100W, MU855000 | 2323.2
37.6. | Lempa AU680 |  | Lempa AU680 | vnt. | 4 | 1 vnt. | 480 | 21 | 100.8 | 580.8 | 1920 | Beckman Coulter, OLYMPUS lempa, MU988800 | 2323.2
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM: | [10 empty] | 159738.6 |  | 173811.93
Bendras PVM Eur: | [10 empty] | 14073.33
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur su PVM: | [10 empty] | 173811.93
REIKALAVIMAI PREKĖMS / ĮRANGAI / KITI REIKALAVIMAI IR PASTABOS: 1. Tiekėjas nurodytų tyrimų atlikimui siūlo įrangą panaudai, kurios techniniai reikalavimai pateikti 1.2 punkto lentelėje. 2. Pasiūlymas turi būti teikiamas visai pirkimo objekto apimčiai. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti. Pasiūlyme turi būti pateiktos visos nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui per 6 mėnesius atlikti būtinos prekės: reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės. Tiekėjai turi įvertinti, kad bus atliekama kasdieninė 2 ar 3-jų lygių kokybės kontrolė (nustato gamintojas); laboratorija dirba 24/7 nepertraukiamu režimu. Siūlomų prekių kiekio turi pakakti nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti per 6 mėnesius, atsižvelgiant į tyrimų skaičių ir reagentų, eksploatacinių medžiagų bei papildomų priemonių galiojimo trukmę, atidarius pakuotę. Perkančiajai organizacijai pasiūlymų vertinimo metu nustačius, kad tiekėjas įvertino ir nurodė ne visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti arba įvertino ir nurodė nepakankamus jų kiekius nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti, tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas. 3. Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiškėjus, kad prekių neužtenka pirkimo dokumentuose numatytiems tyrimų kiekiams atlikti, kai tai nepriklauso nuo perkančiosios organizacijos tyrimų apimčių padidėjimo ar kokybės kontrolės vykdymo procedūros pakeitimo, tačiau priklauso nuo siūlomos įrangos gamintojo apibrėžtų sąlygų, kuriomis vadovaudamasis tiekėjas turėjo suskaičiuoti pakankamus prekių kiekius, tačiau to nepadarė, teikdamas prekių kiekių pasiūlymą, tiekėjas privalo trūkstamas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti tiekti savo sąskaita, iki kol bus atliktas pirkimo dokumentuose nurodytas tyrimų skaičius. 4. Pristatomų reagentų, eksploatacinių medžiagų, papildomų priemonių galiojimo terminas, nurodytas ant pakuotės, turi būti ne trumpesnis kaip 2/3 nuo pagaminimo datos. 5. Visos siūlomos prekės turi būti naujos, originalios, tinkamos darbui su siūloma įranga, atitinkančios tyrimo metodą. Reagentai turi būti to paties gamintojo kaip ir įranga arba įrangos gamintojo validuoti / patvirtinti tyrimams atlikti panaudai su siūloma įranga (tokiu atveju tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti validavimą / patvirtinimą tyrimams atlikti panaudai siūloma įranga patvirtinančius reagentų ir įrangos gamintojų patvirtinimus arba kitus lygiaverčius dokumentus; pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu)). 6. Prekės ir įranga panaudai turi būti paženklinti CE ženklu. Sutarties vykdymo metu atitikties šiam reikalavimui įrodymui tiekėjas kartu su pristatomomis prekėmis ir įranga privalės pateikti dokumentus, nurodytus Specialiosiose sutarties sąlygose. 7. Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodyta dviejų skaičių po kablelio tikslumu. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12). Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos, neribojant skaičių po kablelio kiekio. 8. Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina naudojama tik tiekėjų pasiūlymų įvertinimui. Lentelėje nurodyti preliminarūs kiekiai, naudojami pasiūlymų vertinime, nebus laikomi maksimaliais. Pradinės sutarties vertė lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM. Tiekėjo bendrai palyginamajai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtų lėšų, nustatytų konkretaus pirkimo sąlygų 3 dalyje, sumą Eur su PVM, bus laikoma, kad tiekėjo pasiūlymo kaina yra per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina.
1.2. REIKALAVIMAI ĮRANGAI PANAUDAI
Eil. Nr. | Pavadinimas / techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  |  | Reikalavimų atitikimas Tiekėjas nurodo (nebent langelyje šiame stulpelyje ties techniniu parametru yra nurodyta kitaip): (1) tiekėjo siūlomos įrangos techniniai parametrai; (2) tiksli nuoroda į informaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamam techniniam parametrui įrangos gamintojo parengtoje techninėje dokumentacijoje, kurią tiekėjas pateikia kartu su pasiūlymu (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar pan.) (dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui)* *Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomos įrangos gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams. Dokumentai pateikiami lietuvių ir/arba anglų kalbomis. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techniniams parametrams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu).
1. | Biocheminių tyrimų automatinis analizatorius (su galimybe prijungti ISE modulį) - 1 vnt. panaudai*. Beckman Coulter, AU5800 /biocheminis analizatorius, 2013m., kilmės šalis JAV. * Įrangos įsigijamas panaudos pagrindu, bet ne nuosavybės teise, kartu yra ir aplinkosauginis reikalavimas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.5 punktu, kadangi perkančiajai organizacijai, pasibaigus sutarties galiojimui, grąžinus tiekėjui įrangą, jis kartu su gamintoju galės ją perdirbti ar panaudoti svarbiausias detales, todėl tai prisideda prie tvarios politikos įgyvendinimo.
1.1. | Automatinis analizatorius | Automatinis biocheminis analizatorius su galimybe prijungti ISE modulį, STAT bandinių tyrimo galimybe. |  |  |  |  | Automatinis biocheminis analizatorius su galimybe prijungti ISE modulį, STAT bandinių tyrimo galimybe. Failas „AU5800_brošiūra“ 2 psl.
1.2. | Analizatoriaus našumas | Ne mažiau 800 tyrimų per valandą. |  |  |  |  | 2000 tyr./val. Stovelių (Rack) tipo. Failas „AU5800_brošiūra“ 2 psl.
1.3. | Reagentų pozicijos analizatoriuje | Ne mažiau kaip 50 šaldomų skirtingų tyrimų R1 ir R2 reagentų pozicijų analizatoriuje vienu metu (neįskaitant ISE). |  |  |  |  | 54 šaldomų skirtingų tyrimų R1 ir R2 reagentų pozicijų analizatoriuje vienu metu (neįskaitant ISE) Failas „AU5800_brošiūra“ 2 psl.
1.4. | Tyrimo pakartojimo galimybė | Automatinio tyrimo pakartojimo galimybė, esant poreikiui, atskiedžiant ar koncentruojant. |  |  |  |  | Automatinio tyrimo pakartojimo galimybė, esant poreikiui, atskiedžiant ar koncentruojant. Failas „AU5800_brošiūra“ 2 psl.
1.5. | Skubių tyrimų atlikimo galimybė | Ne mažiau 20 STAT mėginių pakrovimas, nepertraukiant darbo. |  |  |  |  | Dvi skubių mėginių stovelių pozicijos po 10 mėgintuvėlių. Viso 20 STAT mėginių. Failas „AU5800_brošiūra“ 2 psl. Failas „AU5800 instrukcija-153psl.“
1.6. | Automatinis krešulio ir susidūrimo aptikimas. Serumo indeksų automatinis nustatymas. | Būtina. |  |  |  |  | Automatinis krešulio ir susidūrimo aptikimas. Serumo indeksų automatinis nustatymas. Failas „AU5800_brošiūra“ 2 psl.
1.7. | Mėginių talpyklos | Mėgintuvėliai 12-15 mm diametro, mikro indeliai. |  |  |  |  | Įvairių dydžių priklausomai nuo poreikio. Mėgintuvėliai 9-15 mm diametro, mikro indeliai. Failas „AU5800_brošiūra“ 2 psl.
1.8. | Mėginio ir reagentų identifikacija brūkšninio kodo skaitytuvo pagalba | Būtina. |  |  |  |  | Mėginio ir reagentų identifikacija brūkšninio kodo skaitytuvo pagalba. Failas „AU5800 instrukcija-66psl. Failas „AU5800 instrukcija-94psl.
1.9. | Vandens sistema, paruošianti reikiamą kiekį vandens šių tyrimų atlikimui | Būtina. |  |  |  |  | Pateikiama vandens sistema paruošianti reikiamą kiekį vandens šių tyrimų atlikimui.
1.10. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis | Būtina. |  |  |  |  | Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, deklaruoja, kad atitinka šį reikalavimą ir dėl šio reikalavimo gamintojo techninės dokumentacijos nereikalaujama pateikti.
1.11. | Turi būti galimybė analizatorių jungti prie laboratorijoje naudojamos informacinės programos "OpenLims" | Būtina. |  |  |  |  | Galimybė jungti analizatorių į HIS/LIS, vienkryptė, ir dvikryptė komunikacija. Jungiamas "OpenLims" Failas „AU5800_brošiūra“ 2 psl.
2. | Biocheminių tyrimų automatinis analizatorius (su ISE moduliu) - 1 vnt. panaudai*. Beckman Coulter, AU680 /biocheminis analizatorius, 2013m., kilmės šalis JAV. * Įrangos įsigijamas panaudos pagrindu, bet ne nuosavybės teise, kartu yra ir aplinkosauginis reikalavimas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.5 punktu, kadangi perkančiajai organizacijai, pasibaigus sutarties galiojimui, grąžinus tiekėjui įrangą, jis kartu su gamintoju galės ją perdirbti ar panaudoti svarbiausias detales, todėl tai prisideda prie tvarios politikos įgyvendinimo.
2.1. | Automatinis analizatorius | Automatinis biocheminis analizatorius su ISE moduliu, STAT bandinių tyrimo galimybe. |  |  |  |  | Automatinis biocheminis analizatorius su ISE moduliu, STAT bandinių tyrimo galimybe. Failas „AU680_brošiūra“ 2psl.
2.2. | Analizatoriaus našumas | Ne mažiau 800 tyrimų per valandą. |  |  |  |  | 800 fotometrinių tyrimų per valandą, iki 1200 tyrimų per valandą su ISE. Stovelių (Rack) tipo. Failas „AU680_brošiūra“ 2psl
2.3. | Reagentų pozicijos analizatoriuje | Ne mažiau kaip 48 šaldomų skirtingų tyrimų R1 ir R2 reagentų pozicijų analizatoriuje vienu metu (neįskaitant ISE). |  |  |  |  | 60 pozicijų R1 ir 48 R2 pozicijos, šaldomos Failas „AU680_brošiūra“ 2psl.
2.4. | Tyrimo pakartojimo galimybė | Automatinio tyrimo pakartojimo galimybė, esant poreikiui, atskiedžiant ar koncentruojant. |  |  |  |  | Automatinio tyrimo pakartojimo galimybė, esant poreikiui, atskiedžiant ar koncentruojant Failas „AU680_brošiūra“ 2psl.
2.5. | Elektrolitų modulis | Būtinas, K, Na, Cl nustatymas. Elektrodai keičiami pavieniui. |  |  |  |  | K, Na, Cl nustatymas, elektrodai keičiami pavieniui Failas „AU680_brošiūra“ 2psl. Failas „AU680 instrukcija-304psl.“
2.6. | Skubių tyrimų atlikimo galimybė | Ne mažiau 20 STAT mėginių pakrovimas, nepertraukiant darbo. |  |  |  |  | 22 STAT mėginių pakrovimas nepertraukiant darbo. Failas „AU680_brošiūra“ 2psl.
2.7. | Automatinis krešulio ir susidūrimo aptikimas. Serumo indeksų automatinis nustatymas. | Būtina. |  |  |  |  | Automatinis krešulio ir susidūrimo aptikimas. Serumo indeksų automatinis nustatymas. Failas „AU680_brošiūra“ 2psl.
2.8. | Mėginių talpyklos | Mėgintuvėliai 12-15 mm diametro, mikro indeliai. |  |  |  |  | Įvairių dydžių priklausomai nuo poreikio. Mėgintuvėliai 11,5-16 mm diametro, mikro indeliai. Failas „AU680_brošiūra“ 2psl.
2.9. | Mėginio ir reagentų identifikacija brūkšninio kodo skaitytuvo pagalba | Būtina. |  |  |  |  | Mėginio ir reagentų identifikacija naudojant brūkšninio kodo skaitytuvą. Failas „AU680 instrukcija-84psl“
2.10. | Vandens sistema paruošianti reikiamą kiekį vandens šių tyrimų atlikimui | Būtina. |  |  |  |  | Pateikiama vandens sistema paruošianti reikiamą kiekį vandens šių tyrimų atlikimui.
2.11. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis | Būtina. |  |  |  |  | Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, deklaruoja, kad atitinka šį reikalavimą ir dėl šio reikalavimo gamintojo techninės dokumentacijos nereikalaujama pateikti.
2.12. | Turi būti galimybė analizatorių jungti prie laboratorijoje naudojamos informacinės programos "OpenLims" | Būtina. |  |  |  |  | Galimybė jungti analizatorių į HIS/LIS, vienkryptė, ir dvikryptė komunikacija. Jungiamas "OpenLims" Failas „AU680_brošiūra“ 2psl.