TSD-714, VPP-4711

Plataus lauko akies dugno kameros remonto paslaugų techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametras (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pirkimo objektas | Plataus lauko akies dugno kameros „Optos California“ remontas (įskaitant keičiamas atsargines dalis) | Plataus lauko akies dugno kameros „Optos California“ remontas (įskaitant keičiamas atsargines dalis) |
| 2. | Remonto darbai | 1. Lazerio modulio keitimas; 2. Kalibravimas | 1. Lazerio modulio keitimas; 2. Kalibravimas |
| 3. | Reikalavimas įrenginio remontui | Įrenginio remontas atliekamas pagal gamintojo numatytus reikalavimus (būtinas pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimas, kad įrenginio remontas bus atliekamas pagal gamintojo numatytus reikalavimus) | Įrenginio remontas atliekamas pagal gamintojo numatytus reikalavimus |
| 4. | Reikalavimas remontui naudojamoms detalėms | Įrenginio remontui naudojamos originalios gamintojo detalės (būtinas pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimas, kad įrenginio remontui bus naudojamos originalios gamintojo detalės) | Įrenginio remontui naudojamos originalios gamintojo detalės |
| 5. | Pasiūlymo kaina | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos su plataus lauko akies dugno kameros „Optos California“ remonto darbais susijusios išlaidos, įskaitant transportavimo išlaidas ir remontui naudojamų atsarginių dalių kainą (būtinas pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimas, kad į pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos su plataus lauko akies dugno kameros „Optos California“ remonto darbais susijusios išlaidos, įskaitant transportavimo išlaidas ir remontui naudojamų atsarginių dalių kainą) | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos su plataus lauko akies dugno kameros „Optos California“ remonto darbais susijusios išlaidos, įskaitant transportavimo išlaidas ir remontui naudojamų atsarginių dalių kainą |
| 6. | Atliktiems remonto darbams ir pakeistoms dalims suteikiama garantija | Ne mažiau kaip 6 mėnesiai | 6 mėnesiai |