(MB JAMedica)

(Buveinės adresas Krėvos g. 10-27, LT-44237, Kaunas

Kodas 305094394; Duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų Centro Kauno filialo Juridinių asmenų registre)

_________________________________________________________________________________________

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL DEZINFEKCINIŲ MEDŽIAGŲ, PRIEMONIŲ STERILIZACIJAI IR KITŲ PRIEMONIŲ PIRKIMO

2020 02 03 Nr.01

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | MB JAMedica |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ | Krėvos g. 10-27, LT-44237, Kaunas |
| Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas | 305094394 |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas | LT65 7044 0600 0828 9809, SEB bankas |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė | Direktorė Vitalija Pečeliūnienė |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Vitalija Pečeliūnienė |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė | Direktorė Vitalija Pečeliūnienė |
| Telefono numeris | +37064830305 |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas | jamedicamb@gmail.com |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

SUBTIEKĖJO REKVIZITAI

| Eil. Nr. | Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai) |
| --- | --- |

*Pastaba: pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)

3 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

Kainų pasiūlymą užpildyti pirkimo dokumentų 5 priede „Kainų pasiūlymo lentelė“

4 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

| Pirk. dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Siūlomos charakteristikos |
| --- | --- | --- |
| 9 | Pakavimo medžiaga 5 cm | TZMO SA; BOM sterilizavimo juosta (PLAZ) 50mm x 100m N1; OM-194-TYPA-001; - sterilizacijos juosta, skirta medicininių instrumentų pakavimui H2O2 dujų plazmos sterilizacijai; - juostos plotis 5cm - atitinka ISO 11607-1; EN 868-5 ir ISO 11140-1 standartų dalis - atplėšimo metu plastiko ir popieriaus juostos išlieka vientisos, nesusisuka, neatsiskiria celiuliozės atplaišos; - ant juostos nurodyta atidarymo kryptis, išmatavimai, partijos numeris; - su išoriniu indikatoriumi H2O2 dujų plazmai; - su užrašais ant juostos apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą arba spalvos pasikeitimo etalonu; - rulonas 100m. |
| 10 | Pakavimo medžiaga 15 cm | TZMO SA; BOM sterilizavimo juosta (PLAZ) 150mm x 100m N1; OM-194-TYPA-004; - sterilizacijos juosta, skirta medicininių instrumentų pakavimui H2O2 dujų plazmos sterilizacijai; - juostos plotis 15cm - atitinka ISO 11607-1; EN 868-5 ir ISO 11140-1 standartų dalis - atplėšimo metu plastiko ir popieriaus juostos išlieka vientisos, nesusisuka, neatsiskiria celiuliozės atplaišos; - ant juostos nurodyta atidarymo kryptis, išmatavimai, partijos numeris; - su išoriniu indikatoriumi H2O2 dujų plazmai; - su užrašais ant juostos apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą arba spalvos pasikeitimo etalonu; - rulonas 100m. |
| 11 | Pakavimo medžiaga 20 cm | TZMO SA; BOM sterilizavimo juosta (PLAZ) 200mm x 100m N1; OM-194-TYPA-005; - sterilizacijos juosta, skirta medicininių instrumentų pakavimui H2O2 dujų plazmos sterilizacijai; - juostos plotis 20cm - atitinka ISO 11607-1; EN 868-5 ir ISO 11140-1 standartų dalis - atplėšimo metu plastiko ir popieriaus juostos išlieka vientisos, nesusisuka, neatsiskiria celiuliozės atplaišos; - ant juostos nurodyta atidarymo kryptis, išmatavimai, partijos numeris; - su išoriniu indikatoriumi H2O2 dujų plazmai; - su užrašais ant juostos apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą arba spalvos pasikeitimo etalonu; - rulonas 100m. |
| 12 | Pakavimo medžiaga 25 cm | TZMO SA; BOM sterilizavimo juosta (PLAZ) 250mm x 100m N1; OM-194-TYPA-006; - sterilizacijos juosta, skirta medicininių instrumentų pakavimui H2O2 dujų plazmos sterilizacijai; - juostos plotis 25cm - atitinka ISO 11607-1; EN 868-5 ir ISO 11140-1 standartų dalis - atplėšimo metu plastiko ir popieriaus juostos išlieka vientisos, nesusisuka, neatsiskiria celiuliozės atplaišos; - ant juostos nurodyta atidarymo kryptis, išmatavimai, partijos numeris; - su išoriniu indikatoriumi H2O2 dujų plazmai; - su užrašais ant juostos apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą arba spalvos pasikeitimo etalonu; - rulonas 100m. |
| 13 | Pakavimo medžiaga 30 cm | TZMO SA; BOM sterilizavimo juosta (PLAZ) 300mm x 100m N1; OM-194-TYPA-010; - sterilizacijos juosta, skirta medicininių instrumentų pakavimui H2O2 dujų plazmos sterilizacijai; - juostos plotis 30cm - atitinka ISO 11607-1; EN 868-5 ir ISO 11140-1 standartų dalis - atplėšimo metu plastiko ir popieriaus juostos išlieka vientisos, nesusisuka, neatsiskiria celiuliozės atplaišos; - ant juostos nurodyta atidarymo kryptis, išmatavimai, partijos numeris; - su išoriniu indikatoriumi H2O2 dujų plazmai; - su užrašais ant juostos apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą arba spalvos pasikeitimo etalonu; - rulonas 100m. |
| 15 | Pakavimo medžiaga 7,5 cm | TZMO SA; BOM sterilizavimo juosta (PLAZ) 75mm x 100m N1; OM-194-TYPA-002; - sterilizacijos juosta, skirta medicininių instrumentų pakavimui H2O2 dujų plazmos sterilizacijai; - juostos plotis 7,5cm - atitinka ISO 11607-1; EN 868-5 ir ISO 11140-1 standartų dalis - atplėšimo metu plastiko ir popieriaus juostos išlieka vientisos, nesusisuka, neatsiskiria celiuliozės atplaišos; - ant juostos nurodyta atidarymo kryptis, išmatavimai, partijos numeris; - su išoriniu indikatoriumi H2O2 dujų plazmai; - su užrašais ant juostos apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą arba spalvos pasikeitimo etalonu; - rulonas 100m. |
| 16 | Pakavimo medžiaga 10 cm | TZMO SA; BOM sterilizavimo juosta (PLAZ) 100mm x 100m N1; OM-194-TYPA-003; - sterilizacijos juosta, skirta medicininių instrumentų pakavimui H2O2 dujų plazmos sterilizacijai; - juostos plotis 10cm - atitinka ISO 11607-1; EN 868-5 ir ISO 11140-1 standartų dalis - atplėšimo metu plastiko ir popieriaus juostos išlieka vientisos, nesusisuka, neatsiskiria celiuliozės atplaišos; - ant juostos nurodyta atidarymo kryptis, išmatavimai, partijos numeris; - su išoriniu indikatoriumi H2O2 dujų plazmai; - su užrašais ant juostos apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą arba spalvos pasikeitimo etalonu; - rulonas 100m. |

Pastabos: lentelė privalo būti pildoma pagal pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (techninė specifikacija) jų eilės tvarka.

5 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius | Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EBVPD deklaracija |  |  |
| 2 | Komercinis pasiūlymas |  |  |
| 3 | Techninė specifikacija |  |  |
| 4 | TZMO katalogas |  |  |

| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (paslaugų teikėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali): ___________________________________________________________________________ Pastaba. Paslaugų teikėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. |  |
| --- | --- |

Direktorė; Vitalija Pečeliūnienė. (paslaugų teikėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas); (Parašas); Vardas, pavardė.