## Sheet1
Pirkimo objekto dalies | Pavadinimas | Specialūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės gamintojas ir | Mato vnt. | Orientacinis kiekis 36 mėnesiams | Vnt. kaina be PVM, Eur | Vnt. kaina su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur
Nr. |  |  | charakteristika
14. | Skysčių surinkimo maišas su filtru | Dydis 50 x 62 cm. Vienkartinio naudojimo, sterilus. Maišas turi būti trikampio formos su lipniu kraštu, išleidimo anga ir filtru. Maišo kraštai sutvirtinti | Dydis 80 x 55 cm. Vienkartinio naudojimo, sterilus. Maišas trikampio formos su lipniu kraštu, išleidimo anga ir filtru. Maišo kraštai sutvirtinti plastiku padengta plieno viela. Produktas turi trijų lygių pakuotę. Fapomed, Fluid pouch, double filter and valve. Maišas įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema (pakuotės ženklinimas pagal EN ISO 15223-1 ir EN1041 (arba lygiaverčius standartus)). Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili, antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę (ant pakuotės pateikta visa informacija apie gaminį, gamintojo kodas, bar kodas, CE ženklinimas, galiojimas, LOT kodas); tretinė skirta transportavimui ne daugiau 50 vnt. Atitinka ISO 9001, ISO 13485, EN 13795, CE ženklas. | Vnt. | 180 | 2.8 | 2.94 | 504 | 529.2
plastiku padengta plieno viela. Produktas turi trijų lygių pakuotę.
Leistinas dydžio nuokrypis ±2 cm
Maišas įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema (pakuotės ženklinimas pagal EN ISO 15223-1 ir EN1041 (arba lygiaverčius standartus)). Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili, antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę (ant pakuotės pateikta visa informacija apie gaminį, gamintojo kodas, bar kodas, CE ženklinimas, galiojimas, LOT kodas); tretinė skirta transportavimui ne daugiau 50 vnt.
Atitinka ISO 9001, ISO 13485, EN 13795, CE ženklas.
14 pirkimo objekto dalis viso: | [7 empty] | 504 | 529.2