## Klinik_tyrimai
Konkurso sąlygų 5 priedas
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ IR SERUMŲ PIRKIMAS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Antakalnio filialui, Antakalnio g. 124, LT-10200
KLINIKINIAMS TYRIMAMS NAUDOJAMI REAGENTAI
Pirkimo dalies Nr. | Reagentų pavadinimas | Sąlyginis mato vienetas | Pageidaujama pakuotė | Numatomas pakuočių poreikis | Metodas, kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur be PVM | PVM tarifas % | Išskaičiuotas siūlomų pakuočių skaičius | Pasiūlymo kaina Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
225. | Diagnostinis rinkinys slaptam kraujui išmatose nustatyti | "testas" | įpokavimas 100 testų | 10 |  | 20test. |  |  |  | 682.5
228. | Imersinis aliejus mikroskopavimui | "ml" | 0,5 l | 3 | Pagrindas benzyl benzoatas Refleksinis indeksas 1,515-1,517 Viskoziškumas 100-120 mPa.s | 500ml |  |  |  | 178.605
229. | Gimza Azur Eozin metileno mėlis | "l" | 2,5 l | 10 | Kraujo tepinėlių dažymui | 2,5L |  |  |  | 683.235
230. | Koncentruota azoto rūgštis | "l" | l | 1 |  | 1L |  |  |  | 37.51
231. | Koncentruota acto rūgštis | "l" | l | 1 |  | 1L |  |  |  | 14.52
232. | Glicerolis | "l" | l | 1 |  | 1L |  |  |  | 46.948
235. | Leishman's stain | g | 25 | 1 |  | 10g |  |  |  | 89.25
236. | FOB testas | Pakuotė | Pakuotėje po 100 vnt. | 12 |  | 20test. |  |  |  | 819
237. | Kalio šarmas | g | 500 | 1 |  | 500g |  |  |  | 18.9
238. | May Griunvaldo dažai | g | 50 | 1 |  | 25g |  |  |  | 113.4
239. | May Griunvaldo fiksažas | l | l | 5 | Kraujo tepinėlių fiksavimui | 2,5L |  |  |  | 111.3
245. | Sternheimerio dažai supravitaliniam dažymui (Koncentruoti dažai šlapimo nuosėdoms) | ml | 12.5 | 5 |  | 12,5ml |  |  |  | 378

## Reagentai analizatoriams
Konkurso sąlygų 5 priedas
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ IR SERUMŲ PIRKIMAS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
262 pirkimo dalis. Reagentai ir kitos reikalingos priemonės biocheminių tyrimų analizatoriui "OLYMPUS AU400" arba alternatyviam, tiekėjo siūlomam analizatoriui, atliekančiam biocheminius tyrimus
Tyrimai / Reagentai ir kitos priemonės
Pirkimo dalies Nr. | Reagentų pavadinimas | Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūlomos pakuotės testų skaičius pakuotėje | Siūlomos pakuotės sudėtis ml | pakuočių skaičius | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis EUR be PVM | PVM tarifas % | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis EUR su PVM | Suma EUR su PVM | Siūlomos prekės gamintojo pavadi-nimas
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10
262 | Reagentų rinkiniai darbui su automatiniu analizatoriumi "Olympus AU 400"
1 | Tiriamoji analitė: Alaninaminotransferazė (ALT) | 2000 |  | 2000 | rink. 4x50+4x25ml | 1
2 | Tiriamoji analitė: Aspartataminotransferazė (AST) | 2000 |  | 2000 | rink. 4x25+4x25ml | 1
3 | Tiriamoji analitė: Gama gliutamiltranferazė (GGT) | 1000 |  | 800 | rink. 4x18+4x18ml | 1.25
4 | Tiriamoji analitė: Kasos amilazė | 500 |  | 500 | rink. 4x20+2x10ml | 1
5 | Tiriamoji analitė: Kreatinkinazė CK | 2000 |  | 800 | rink. 4x4+4x22+4x6ml | 2.5
6 | Tiriamoji analitė: Šarminė fosfatazė (ALP) | 500 |  | 800 | rink. 4x15+4x15ml | 1
7 | Tiriamoji analitė: Laktatdehidrogenazė (LDH) | 500 |  | 2000 | rink. 4x50+4x25ml | 4
8 | Tiriamoji analitė: Kreatinkinazės izofermentas MB (CK-MB) | 500 |  | 400 | rink. 2x30ml+2x15ml+2x30ml | 2
9 | Tiriamoji analitė: Kalcis (Ca) | 2000 |  | 2000 | rink. 4x15ml | 1
10 | Tiriamoji analitė: Magnis (Mg) | 3000 |  | 800 | rink. 4x40ml | 3.75
11 | Tiriamoji analitė: Fosforas | 500 |  | 2000 | rink. 4x15+4x15ml | 0.25
12 | Tiriamoji analitė: Geležis (Fe) | 1000 |  | 1200 | rink. 4x15+4x15ml | 1.25
13 | Tiriamoji analitė: Cholesterolis (CHOL) | 1000 |  | 2000 | rink. 4x22,5ml | 2
14 | Tiriamoji analitė: Didelio tankio lipoproteinų cholesterolis (HDL-ch) | 1000 |  | 600 | rink. 4x27+4x9ml | 2
15 | Tiriamoji analitė: Mažo tankio lipoproteinų cholesterolis (LDL-ch) | 1000 |  | 600 | rink. 4x27+4x9ml | 2
16 | Tiriamoji analitė: Bendras baltymas (TP) | 600 |  | 2000 | rink. 4x25+4x25ml | 0.5
17 | Tiriamoji analitė: Albuminas (ALB) | 500 |  | 2000 | rink. 4x29ml | 0.25
18 | Tiriamoji analitė: Bendras bilirubinas (TBIL) | 2000 |  | 2000 | rink. 4x15+4x15ml | 1
19 | Tiriamoji analitė: Tiesioginis bilirubinas (DBIL) | 2000 |  | 800 | rink. 4x6+4x6ml | 3
20 | Tiriamoji analitė: Šlapalas (UREA) | 5000 |  | 2000 | rink. 4x25+4x25ml | 2.5
21 | Tiriamoji analitė: Kreatininas (CREA) | 5000 |  | 1700 | rink. 4x51+4x51ml | 3
22 | Tiriamoji analitė: Šlapimo rūgštis (UA) | 500 |  | 800 | rink. 4x12+4x5ml | 1
23 | Tiriamoji analitė: C reaktyvusis baltymas (CRP) | 1000 |  | 760 | rink. 4x30+4x30ml | 2
24 | Tiriamoji analitė: Amilazė (alfa amilazė) | 500 |  | 800 | rink. 4x40+4x10ml | 2
25 | Tiriamoji analitė: Triacilgliceroliai (TG) | 500 |  | 2000 | rink. 4x50+4x12,5ml | 4
26 | Tiriamoji analitė: IgA | 300 |  | 800 | rink. 4x10+4x10 ml | 1
27 | Tiriamoji analitė: IgG | 300 |  | 800 | rink. 4x14+4x13ml | 1
28 | Tiriamoji analitė: IgM | 300 |  | 800 | rink. 4x10+4x10 ml | 1
29 | Tiriamoji analitė: Glikozilintas hemoglobinas (HbA1C) | 300 |  | 500 | rink. 2x37.5/2x7,5/2x34,5/calibr.5x2ml | 1
30 | Tiriamoji analitė: Reumatoidinis faktorius | 300 |  | 800 | rink. 4x24+ 4x8 ml | 1
31 | Tiriamoji analitė: Antistreptolizinas ,,O‘‘ | 300 |  | 1120 | rink. 4x51+ 4x7ml | 1
32 | Tiriamoji analitė: C3 | 300 |  | 800 | rink. 4x10+4x8 ml | 1
33 | Tiriamoji analitė: C4 | 300 |  | 800 | rink. 4x10+4x8 ml | 1
34 | Tiriamoji analitė: Baltymas šlapime | 300 |  | 400 | rink. 4x19+1x3 ml | 1
35 | Tiriamoji analitė: Kreatininas šlapime | 300 |  | 880 | rink. 4x51+4x51ml | 1
36 | Tiriamoji analitė: Gliukozė | 1000 |  | 2000 | rink. 4x25+4x12,.5 ml | 0.5
37 | System calibrator (universalus) |  |  |  | rink. 20x5ml | 1
38 | Kontrolinis serumas 1 |  |  |  | rink. 20x5ml | 1
39 | Kontrolinis serumas 2 |  |  |  | rink. 20x5ml | 1
40 | HDL cholesterolio kalibratorius |  |  |  | rink. 2x3ml | 2
41 | LDL cholesterolio kalibratorius |  |  |  | rink. 2x1ml | 2
42 | HDL/LDL cholesterolių kontrolinis serumas |  |  |  | rink. 3x5+3x5ml | 3
43 | Baltymo multi kalibratorius |  |  |  | rink. 6x2ml | 2
44 | IgA,G,M kalibratorius |  |  |  | 6x2ml | 2
45 | Ita Control serum Level 1 |  |  |  | rink. 6x2ml | 3
46 | Ita Control serum Level 2 |  |  |  | rink. 6x2ml | 3
47 | Ita Control serum Level 3 |  |  |  | rink. 6x2ml | 3
48 | RF calibrator |  |  |  | 6x1x2 | 2
49 | HbA1C Hemolyzuojantis reagentas |  |  | 1000 testų | rink. | 1
50 | HbA1c kontrolė |  |  |  | rink. L(1)2x1+ L(2)2x1ml | 2
51 | CRP latex kalibrator |  |  |  | rink. 5x2ml | 2
52 | CRP hs kalibrator |  |  |  | rink. 5x2ml | 2
53 | CRP latex control |  |  |  | rink. 2x3+2x3ml | 2
54 | CK-BM Kalibratorius |  |  |  | rink. 6x1ml | 1
55 | CK-MB kontrolė |  |  |  | rink. 9x2 ml | 1
56 | CK-MB kontrolė |  |  |  | rink. 9x2 ml | 1
57 | Urine calibrator |  |  |  | rink. 6x8 ml | 1
58 | Kalibratorius Universalus (P-amyl) |  |  |  | rink. 20x3 ml | 0.25
59 | Konrolinis serumas N (P-amyl) |  |  |  | rink. 6x5 ml | 3
60 | Konrolinis serumas P (P-amyl) |  |  |  | rink. 6x5ml | 3
61 | Kontrolinis serumas baltymui likvore, šlapime |  |  |  | rink. 6x3ml | 2
62 | Kontrolinis serumas baltymui likvore, šlapime |  |  |  | rink. 6x3ml | 2
63 | Plovimo tirpalas |  |  |  | 2000ml | 12
64 | Plovimo tirpalas |  |  |  | 500ml | 3
65 | Mėgintuvėliai |  |  |  | 250 vnt | 50
66 | Popierius kompiuterio spausdintuvui 240x12" |  |  | 1500 lapų | pak. | 4
Reagentų ir / ar papildomų priemonių suma iš viso, Eur su PVM: | [9 empty] | 23700.77
Bendra 262 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM: | [9 empty] | 23700.77
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, tame tarpe ir kontrolines, kalibracines bei pagalbines medžiagas, kitas papildomas priemones reikalingas analizatoriaus eksploatacijai, taip pat mėginio paėmimo priemones.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 12 mėn. atlikti. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms, visam nurodytam tyrimų skaičiui užtikrinti.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui nurodytam arba alternatyviam (siūlomam) analizatoriui. (Pateikti gamintojo patvirtinimą).
5. Jei tiekėjas alternatyvų analizatorių perkančiajai organizacijai suteiks panaudos sutarties pagrindu, analizatoriaus nuomos kainos (nei 1 mėnesio, nei 12 mėnesių) nurodyti nereikia, šiuose langeliuose galima įrašyti 0 (nulius).
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).