## Lapas2
Atviro konkurso sąlygų
2 priedas
STOMATOLOGINIŲ IR DANTŲ PROTEZAVIMO PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 124, Vilnius
Pirkimo objekto dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis (mato vnt.) poreikis | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Siūlomos prekės pavadini-mas, kilmės šalis, gaminto-jas, pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, Eur be PVM | Siūlomos pakuotės kaina, Eur su PVM | Mato vnt. kaina Eur be PVM | PVM tarifas % | Mato vnt kaina Eur su PVM | Orientacinio poreikio suma Eur su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Šviesoje kietėjantis kompozitas:
1.1 | Šviesoje kietėjanti surišimo sistema (bond'as) | ml | 120 | 5-os kartos surišimo sistema su nujautrintoju. Sukuria labai stiprią adheziją su dentinu bei emaliu. Viename buteliuke 4ml (±1 ml) . | Gluma 2bond , 4 ml, Kulzer( Vokietija) | 37.15 | 44.9515 | 9.2875 | 21 | 11.2379 | 1348.545
1.2 | Šviesoje kietėjanti vienkomponentinė surišimo sistema su paėsdinimu | ml | 10 | Adhezyvinė sistema naudojama tiesiogiai plombuojant visų klasių ertmių kompozitais, taip pat restauruojant porcelianu, metalu, amalgama danties šaknų paviršių nujautrinimui, porcelianinių venyrų įtvirtinimui. Sistemos sudėtyje yra silano, tinka pataisoms. Sukietinama šviesa. Viename buteliuke 5 ml (±1ml) . | Single bond universal, 5ml, 3M Vokieija | 52.38 | 63.3798 | 10.476 | 21 | 12.676 | 126.7596
1.3 | Ėsdinimo rūgštis | pak. | 30 | Sudėtyje 36 % fosforo rūgšties. Pakuotė: švirkštas ne mažiau 10 ml | Ėsdintojas Blue Each 10ml, Cerkamed, Lenkija | 7.22 | 8.7362 | 7.22 | 21 | 8.7362 | 262.086
1.4 | Šviesoje kietėjantis estetiškas rentgenokontrastinis kompozitas | rinki-nys | 25 | Labai estetiškas supranano užpildas, supaprastintas spalvų derinimas, lengvai poliruojasi,darbo laikas 90 sek., kai aplinkos šviesa 10.000 lux, susitraukia ne daugiau 1,3%, rinkinyje ne mažiau 7 spalvos: A1B; A2B; A3B; A3.5B; A4B; NE; OcE . Rinkinys: ne mažiau 7 švirkštai po 4 gr (±1g) . | Estelite Asteria šv.rinkinys(7šv.x4gr) Tokuyama Japonija | 268.23 | 324.5583 | 268.23 | 21 | 324.5583 | 8113.9575
1.5 | Takus šviesa kietinamas kompozitas | g | 34 | Skirtas I, II, III, IV,V kl. ertmėms, mažoms ertmėms, įtvarams. Nevarvanti, išlaikanti savo formą, blizgi, turi daug atspalvių . Pakuotė: švirkštas po 3,4 g (±0,4g) . | G-aenial Universal flow, 3,4g, GC, Japonija | 38.5 | 46.585 | 11.32 | 21 | 13.7014 | 465.8488
1.6 | Šviesa kietinamas kompozitas | rinki-nys | 5 | Nanohibridinis universalus kompozitas. Spalvos: A2; A3: A3,5; OA2. Rinkinyje ne mažiau kaip 4 šv. po 4 g (±1) + 6ml (±1ml) adhezyvo | Filtek Z550 (4šv.x4g+6ml), 3M, Vokietija | 105.1 | 127.171 | 105.1 | 21 | 127.171 | 635.855
1.7 | Šviesa kietinamas submikroninis kompozitas | vnt. | 60 | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Turi būti pažymėti CE ženklu Kietėjimo laikas ne daugiau kaip 10 s, prailgintas darbo laikas ne daugiau 90 s. Geros poliravimo savybės, mažas dėvėjimasis, rentgeno kontrastiškas. Spalvos nuo A1-A5, B1-B5, C1-C3, OPA1, OPA2, OPA3, OPA4, Pakuotė - švirkštas. Švirkšte: 3,8g+/-0,01 | Estelite Q įvairios spalvos nuo A1-A5, B1-B5, C1-C3, OPA1, OPA2, OPA3, OPA4, ,švirkštai po 3,8g, Tokuyama, Japonija | 29.25 | 35.3925 | 29.25 | 21 | 35.3925 | 2123.55
1.8 | Takus šviesa kietinamas kompozitas | vnt. | 40 | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Turi būti pažymėti CE ženklu Takus submikroninis kompozitas švirkštuose ne daugiau 1,7g+/-0,01, spalvos OPA1, OPA2, OPA3, OPA4, OPA5,A1, A2.,A3, A4,B1, B2, C4 | Estelite universal flow Medium, spalvos OPA1, OPA2, OPA3, OPA4, OPA5,A1, A2.,A3, A4,B1, B2, C4, 1,7g, Tokuyama, Japonija | 18 | 21.78 | 18 | 21 | 21.78 | 871.2
1.9 | Šviesoje kietinamas kompozitas Ormocerų pagrindu | Rinkinys | 80 | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Turi būti pažymėti CE ženklu Univeraslus nanohibridinis kompozitas turintis savyje Ormocerų užpildą, mažai traukiasi (1,25proc), gerai poliruojasi,visų klasių ertmėms rinkinys (5šv.x3g A2, A3, GA3,25, A3,5, storasluoksnis U+20 vienkartinių bondo dozių) | Admira Fusion rinkinys(7šv.x3g+20 Futura bond U dozių), VOCO, Vokietija | 185 | 223.85 | 185 | 21 | 223.85 | 17908
1.10 | Šviesoje kietinamas kompozitas Ormocerų pagrindu, storo sluoksnio | vnt. | 20 | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Turi būti pažymėti CE ženklu. Storo sluoksnio kompozitas, universalios spalvos, švirkšte ne mažiau 3g | Admira fusion X-tra 3g, VOCO, Vokietija | 52 | 62.92 | 52 | 21 | 62.92 | 1258.4
1.11 | Aplikatoriai | vnt. | 1800 | Įvairių storių | Aplikatoriai SF, F, R, 100 vnt Dochem, Kinija | 2.45 | 2.9645 | 0.0245 | 21 | 0.029645 | 53.361
1.12 | Apsauginė medžiaga danties jautrumui mažinti | ml | 12 | Naudomjama dentino, apsinuoginusių kaklelių apsaugai, dentino tubulių uždarymui. Kietinamas šviesa. | Shield Force Plus 3ml, Tokuyama, Japonija | 45.23 | 54.7283 | 15.076 | 21 | 18.242 | 218.9035
1.13 | Šalčio testas | ml | 1600 | Flakone 200 ml (±50 ml) | Šaltukas Cold spray 200ml, Pol-intech, lenkija | 3.12 | 3.7752 | 0.0156 | 21 | 0.018876 | 30.2016
1.14 | Medžiagos danties šaknies kanalo preparavimui (lubrikantas) | g | 70 | Žele pavidalo, švirkšte, EDTA ( 19%) pagrindu, palengvina kanalo preparavimą. | MDChelcream 2x7g, Meta, Korėja | 15 | 18.15 | 1.0714 | 21 | 1.2964 | 90.75
1.15 | Citrinų rūgštis | ml | 1000 | Koncentracija 40 proc.,flakone 200ml (±50ml) | Citric acid 40%, 200ml, Cerkamed, Lenkija | 4.15 | 5.0215 | 0.02075 | 21 | 0.025108 | 25.1075
1 pirkimo dalis iš viso : | [10 empty] | 33532.5255
2. | Šviesoje kietėjantis surišėjas (bond‘as) | flak. | 10 | Universalus adhezyvas dera su visais ėsdinimo metodais, gali būti naudojamas ne tik tiesioginiam jungimui, bet ir pataisų atvejais bei padidėjusio dantų jautrumo gydymui. Unikalus trijų funkcinių monomerų derinys užtikrina tvirtą jungtį ne tik su danties audiniais, bet ir kompozitais, metalais (įskaitant ir tauriuosius), cirkoniu ir aliuminiu, sukuriama ilgalaikė jungtis su bet kurio tipo keramika, išliekančia netgi po terminio apdorojimo. Kiekis flakone 5 ml (±1ml) | One coat 7 Universal bond, 5ml, Coltene, Šveicarija | 45.55 | 55.1155 | 45.55 | 21 | 55.1155 | 551.155
3. | Šviesoje kietėjantis silantas | vnt. | 6 | Dantų vagelių hermetikas, baltos spalvos, švirkštuose po 2,5 g (±0,5 g) | Fissurit FX švirkštukai 2x2,5g, VOCO, Vokietija | 45.25 | 54.7525 | 45.25 | 21 | 54.7525 | 328.515
4. | Šviesoje kietinamas pamušalas | vnt. | 20 | Dedamas prieš plombavimą šviesoje kietinamais kompozitais. Švirkštuose po 1,5 g (±0,5 g). | Cavity Liner 1,5g, VOCO, Vokietija | 8.55 | 10.3455 | 8.55 | 21 | 10.3455 | 206.91
5. | Šviesoje kietėjanti kompomerinė plombinė medžiaga | vnt. | 10 | Spalvota, taki, Viename švirkšte 2 g (±0,5 g) . Mėlynos ir ružavos spalvos | Twinky star Flow Blue/Pink 2g, VOCO, Vokietija | 26.86 | 32.5006 | 26.86 | 21 | 32.5006 | 325.006
6. | Užpildas vainiko ir šaknies pažeidimams gydyti | pak. | 2 | Dentino pakaitalas. Skatina dentino remineralizaciją. Išlaiko pulpą gyvybingą ir greitina jos gijimą. Sudėtyje yra trikalcio silikatas, dikalcio silikatas, kalcio karbonatas, geležies oksidas, cirkonio oksidas ir kt. Skystis-kalcio chlorido tirpalas. Pakuotė: kapsulės, 15x0,7g (±0,1g) miltelių ir 15x0,18(±0,1) ml skysčio. | Biodentinas 15 kapsulių+15 dozių skysčio, Septodont, Prancūzija | 157.5 | 190.575 | 157.5 | 21 | 190.575 | 381.15
7. | Laikino užpildo medžiagos:
7.1. | Laikinas užpildas | g | 760 | Cheminio kietėjimo, rentgenokontrastinė dantų atspalvio medžiaga, skirta laikinam dantų ertmių plombavimui cinko oksido/cinko sulfatocemento pagrindu, su fluoru, skirta trumpalaikėms laikinoms aplikacijoms, naudojama max. 1-2 sav. laikotarpiu. Paviršinio kietėjimo laikas – nuo 20 iki 30 min. | coltosol F, 38g, Coltene Šveicarija | 6.75 | 8.1675 | 0.17763 | 21 | 0.21493 | 163.35
7.2. | Cinko eugenolinis cementas | pak. | 20 | Endodontinių ertmių uždarymui. Pakuotėje ne mažiau 2 indeliai po 60 g(±5g) medžiagos + 25ml (±5ml) skysčio | Caryosan 60+25, Spofa | 12 | 14.52 | 12 | 21 | 14.52 | 290.4
7 pirkimo dalis iš viso : | [10 empty] | 453.75
8. | Surišimo sistema | vnt. | 10 | VII kartos surišiklis, vienkomponentis, savaiminio ėsdinimo, viena aplikacija, nereikia nuplauti, nemaišyti. Darbo procedūros laikas ne daugiau 45s, sluoksnio storis ne daugiau 8 mikro metrų, padidintas darbo laikas iki ne mažiau 5 min. Dozuojamame „plunksnakotyje“, 2ml (±0,5) . | Bond Force II Pen 2ml, Tokuyama, Japonija | 87 | 105.27 | 87 | 21 | 105.27 | 1052.7
9. | Cheminio kietėjimo stiklojonomerinės medžiagos:
9.1. | Cheminio kietėjimo stiklojonomerinis pamušalas | pak. | 20 | Stiklojonomerinė pamušalinė cheminio kietėjimo medžiaga susideda iš 33 (±2) g miltelių ir 12 (±2) ml skysčio. | Ketac-cem 33g+12ml, 3M, Vokietija | 32.56 | 39.3976 | 32.56 | 21 | 39.3976 | 787.952
9.2. | Cheminio kietėjimo kompozitas su surišimo sistema | pak. | 7 | Savaime kietėjantis, fluoridą išskiriantis dvikomponentis mikrostiklo kompozitas dantų plombavimui, susidedantis iš bazinės ir katalizatoriaus pastų bei surišimo skysčio; akrilatai 70 proc., stiklas 0,02-2mm . Pakuotėje 12(±2) g + 12 (±2) g | Charisma PPF 12+12g, Kulzer Vokietija | 39.89 | 48.2669 | 39.89 | 21 | 48.2669 | 337.8683
9.3. | Cheminio kietėjimo plombinė medžiaga | pak. | 7 | Skirta pastoviam dantų plombavimui, kulties atstatymui. Atspari drėgmei. Granuliuoti milteliai. Pakuotėje 12,5 g (±0,5) + 8,5 ml(±0,5ml) . | Ketac-Molar 12,5+8,5ml, 3m Vokietija | 32.05 | 38.7805 | 32.05 | 21 | 38.7805 | 271.4635
9 pirkimo dalis iš viso : | [10 empty] | 1397.2838
10.
10.1. | Dvigubo kietėjimo cementas restauracijoms ir kulties atstatymui | rinki-nys | 20 | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Turi būti pažymėti CE ženklu Skirtas danties kulties atstatymui, stiklo pluošto kaičių cementavimui, vainikėlių cementavimui rinkinys 10g cemento +4ml 1bondas+4ml 2bondas, galimos spalvos mėlyna, balta ir dentino, 40s pašvietimas | Rebilda DC 10g+Futura bond DC 2 butx4ml, VOCO, Vokietija | 102.5 | 124.025 | 102.5 | 21 | 124.025 | 2480.5
10.2. | Savaime ėsdinantis dervinis cementas stiklo pluošto kaiščiams cementuoti | vnt. | 20 | Įpakavimas:dvigubame švirkšte pastos pavidale. Reikalavimai:savaiminio ėsdinimo ir surišimo. Ne mažiau 8,5 g | Relyx U200 8,5g, 3M, Vokietija | 62.95 | 76.1695 | 62.95 | 21 | 76.1695 | 1523.39
10 pirkimo dalis iš viso : | [10 empty] | 4003.89
11. | Savaiminio kietėjimo stiklojonomerinis cementas | rinki-nys | 6 | Skirtas visų klasių ertmių pieninių dantų plombavimui. Rinkinyje: miltelių 10g (±1g) +skysčio 8 ml(±1ml) .
12. | Amalgamos plomba | kapsu-lė | 200 | Sidabro amalgamos plombos kapsulėse po 600(±5) mg. Ag 40 % (±5), Sn 30% (±1), Cu 26% (±1)
13. | Kalcio hidroksido pamušalas | pak. | 20 | Susidedantis iš 13 (±2) g bazinės pastos ir 11 (±2) g katalizatoriaus. | Calcimol 13+11g, VOCO, Vokietija | 19 | 22.99 | 19 | 21 | 22.99 | 459.8
14. | Medžiaga kanalų dezinfekcijai ir gydymui | but. | 4 | Sudėtyje – kamfenolis. 20 ml (±5 ml) but.
15. | Dantų balinimo sistema :
15.1. | Dantų balinimo sistema 10% | vnt. | 20 | Veiklioji medžiaga – karbamido peroksidas. Švirkšteliuose. | Illumene 10proc. Karbamido peroksidas, Dentsply, Vokietija | 12 | 14.52 | 12 | 21 | 14.52 | 290.4
15.2. | Dantų balinimo sistema 16% | vnt. | 20 | Veiklioji medžiaga – karbamido peroksidas. Švirkšteliuose. | Illumene 16proc. Karbamido peroksidas, Dentsply, Vokietija | 12 | 14.52 | 12 | 21 | 14.52 | 290.4
15 pirkimo dalis iš viso: | [10 empty] | 580.8
16. | Ofisinis balinimo švirkštas | vnt. | 20 | Balinantis gelis 1x3 ml švirkštas (rinkinys) 35% CP(~12,2% HP medžiaga)
17. | Nujautrinantis ir atstatantis gelis po balinimo | vnt. | 20 | Gelis (putos) mažinantis dantų jautrumą. Sudėtyje yra fluorido, ksilito ir natrio nitrito. Naudojama prieš ir po balinimo procedūros.
18. | Skalavimo skystis | but. | 30 | Švelnus ir veiksmingas skalavimo skystis savo sudėtyje neturi alkoholio. Sudetyje yra cinko, chlorheksidino ir ksilitolio – veikia antibakteriškai, saugo nuo dantenų uždegimo ir ėduonies. Sudėtyje esantis aktyvus fluoridas (0,05% NaF) stiprina dantų emalį. But. 500 (±50) ml skysčio.
19. | Ilgalaikis profilaktinis dangalas su fluoridais | vnt. | 2 | Sudėtyje yra fluoridų ir kalcio fosfato, išskiria fluoridus, kalcį ir fosfatus, ilgalaikis, tvirtas dangalas Išlieka ant dantų 6 ir daugiau mėnesių. Kietinamas šviesa, prieš aplikuojant reikia ėsdinti 35% fosforo rūgštimi Clicker dozatoriuje (10 g (±2 g).)
20. | Stomatologinės medžiagos kanalų paruošimui ir endodontijai:
20.1. | Sileris kanalų plombavimui | rinki-nys | 15 | Cinko oksido eugenolinis sileris, rentgenokontrastinis. Pakuotė: 14(±1) g +10 (±1) ml | Endomethasone 14g+10ml, Septodont, Prancuzija | 69 | 83.49 | 69 | 21 | 83.49 | 1252.35
20.2. | Šaknies kanalo hermetikas (sileris) | g | 81 | Dervų pagrindu, fasuojamas dvigubame švirkšte pastos pavidalu. Geros plombavimo savybės, biosuderinamumas. Sudėtis: epoksidinė oligomerinė derva, etilenglikolio salicilatas, bismuto subkarbonatas.Turi būti rentgenokontrastinė, netirpi audinių skystyje, netepti dantų. Darbo trukmė apie 35 min. 23'temp. Švirkšte 13,5(±0,5) g. | Adseal 13,5g, Meta, Koreja | 19.85 | 24.0185 | 19.85 | 21 | 24.0185 | 1945.4985
20.3. | 2-2,5% natrio hipochlorito tirpalas šaknies kanalų paruošimui | ml | 12000 | Tirpale neturi būti surfaktantų ar emuliantų, kurie veikia surišimo stiprumą. 200 g (±50g)talpos flakone. | Chloraxid 2 proc.,200ml, Cerkamed, Lenkija | 2.15 | 2.6015 | 0.01075 | 21 | 0.013007 | 156.09
20.4. | Negyvų dantų balinimo medžiaga | g | 20 | Natrio perboratas, balti milteliai. | Natrioperboratas, 10g Cerkamed, Lenkija | 7.24 | 8.7967 | 0.724 | 21 | 0.87604 | 17.5208
20.5. | Stiklo pluošto kompoziciniai kaiščiai | vnt. | 320 | Silanuoti, rentgeno kontrastiniai, elastingi, labai atsparūs nuovargiui, žymėti spalviniu kodu, įvairių dydžių: 1,2mm, 1,3mm, 1,6 mm, 1,9 mm. | Glassix Plus Nr1,2,3,4, po 10 vnt, Nordin, Šveicarija | 42 | 50.82 | 4.2 | 21 | 5.082 | 1626.24
20.6. | Stiklo pluošto kompozicinių kaiščių rinkiniai su įgręžtuvais | rinki-nys | 5 | Silanuoti, rentgeno kontrastiniai, elastingi, l.atsparūs nuovargiui,žymėti spalviniu kodu, Rinkinys: įv. dydžių: 1,3mm, 1,6 mm, 1,9 mm ne mažiau po 5 vnt. + ne mažiau 4 grąžtai. | Glassix Plus rinkinys (Nr1,2,3,4, 4x5vnt)Nordin, Šveicarija | 118.44 | 143.3124 | 118.44 | 21 | 143.3124 | 716.562
20.7. | Skystis danties šaknų kanalų praplovimui | ml | 2000 | 2 proc. chlorheksidino skystis. 200ml (±50ml ) buteliukuose . | Gluco Check 2 proc, 200ml Cerkamed, Lenkija | 6.5 | 7.865 | 0.0325 | 21 | 0.039325 | 78.65
20.8. | Skystis gutaperčos tirpdymui | ml | 40 | Eukalipto aliejus buteliuke su pipete. | Eucalyptol 10 ml, Cerkamed, Lenkija | 4.52 | 5.4692 | 0.452 | 21 | 0.54692 | 21.8768
20.9. | Gvazdikėlių aliejus | but. | 5 | Buteliukas su pipete. | Eugenolis 10ml, Cerkamed, Lenkija | 4.52 | 5.4692 | 4.52 | 21 | 5.4692 | 27.346
20.10. | Medžiaga skirta šaknų kanalų perforacijoms dengti, atstatyti | rinki-nys | 1 | Rinkinys: ne mažiau 10 doz.x 0,14(±0,01) g+skystis sumaišymui. | MTA+ 10x0,14g+skystis, Cerkamed, Lenkija | 25 | 30.25 | 25 | 21 | 30.25 | 30.25
20.11. | Kalcio hidroksido pasta | g | 42 | Švirkšte 2,1(±0,1) g. | Calcipast 2,1g, Cerkamed, Lenkija | 7.12 | 8.6152 | 3.3905 | 21 | 4.1025 | 172.304
20.12. | Kalcio hidroksido pasta su jodoformu | g | 21 | Švirkšte 2,1 (±0,1) g. | Calcipast+I su jodoformu 2,1g, Cerkamed, Lenkija | 8.25 | 9.9825 | 3.9286 | 21 | 4.7536 | 99.825
20.13. | Kraujavimą stabdantis skystis | ml | 100 | Aliuminio chlorido pagrindu. | Alustat 10 ml, Cerkamed, Lenkija | 3.8 | 4.598 | 0.38 | 21 | 0.4598 | 45.98
20.14. | Stiklo pluošto juostų rinkinys | pak. | 5 | Skirta paslankių dantų sutvirtinimui. | everStick Perio 1x8cm, GC, Japonija | 49.85 | 60.3185 | 49.85 | 21 | 60.3185 | 301.5925
20 pirkimo dalis iš viso : | [10 empty] | 6492.0856
21. | Savaime ėsdinantis dervinis cementas:
21.1. | Naujos kartos savaime ėsdinantis dervinis cementas restauracijoms | vnt. | 4 | Įpakavimas: dvigubame švirkšte pastos pavidale; spalvos A2,A3,skaidri; švirkštelyje 11 (±1) g. Reikalavimai: - atsparus drėgmei, - dvigubo kietėjimo, - lengvai pašalinamas perteklius, - maža pooperacinio jautrumo tikimybė, - puikios mechaninės savybės. | Relyx U200 11g, 3M, Vokietija | 91 | 110.11 | 91 | 21 | 110.11 | 440.44
21.2. | Savaime ėsdinantis dervinis cementas stiklo pluošto kaiščiams cementuoti | vnt. | 4 | Įpakavimas:dvigubame švirkšte pastos pavidale. Reikalavimai:savaiminio ėsdinimo ir surišimo. | Relyx U200 Automix 6v.8,5g, 3M, Vokietija | 62.95 | 76.1695 | 62.95 | 21 | 76.1695 | 304.678
21 pirkimo dalis iš viso: | [10 empty] | 745.118
22. | Endodontiniai instrumentai :
22.1. | Endodontiniai instrumentai K-file | vnt. | 120 | Dydžiai : 006, 008, 010, 045, 045-80, ilgiai: 21/25/28/31mm, rankiniai, sterilūs, keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdyjančio plieno, su plastikine rankenėle, su stoperiu. Turi atitikti ISO 015-040, turėti CE žymėjimą. Sterilios pakuotės ne mažiau kaip po 6 vnt. | K-file 21/25/31 006,008,010,045…80,6vntDentsply Maillefer, Šveicarija | 8.71 | 10.5391 | 1.4517 | 1.7565 | 21 | 210.782
22.2. | Mašininės spiralės kanalų pildymui | vnt. | 120 | Ilgis 17mm/25mm/21mm . Dydžiai 001/002/003/004, į kampinį antgalį, daugkartinės, sterilizuojamos. Apsukos ne didesnės 300-600min-1, turi turėti CE žymėjimą. Pakuotėje ne mažiau 4 vnt. | Lentulo 17/21/25mm 001,002,003,004, 4 vnt Dentsply Maillefer | 7.41 | 8.9661 | 1.8525 | 2.2415 | 21 | 268.983
22.3. | Endodontiniai lankstūs instrumentai K-flexofile | vnt. | 120 | Dydžiai : 015, 020, 025, 030, 035, 040, 015-040, ilgiai: 18/21/25/31mm, rankiniai, sterilūs,keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdyjančio plieno, su plastikine rankenėle, su stoperiu. Turi atitikti ISO 015-040, turėti CE žymėjimą. Sterili pakuotė ne mažiau 6vnt. | Kflexofile 21/25/31mm 15…40 6vnt, Dentsply maillefer, Sveicarija | 7.06 | 8.5426 | 1.1767 | 1.4238 | 21 | 170.852
22.4. | Endodontiniai instrumentai pjaunančiomis savybėmis | vnt. | 60 | Dydžiai : 015, 020, 025, 030, 035, 040, 015-040, ilgiai: 21/25/28/31mm, rankiniai,sterilūs apvalaus formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdyjančio plieno, su plastikine rankenėle, su stoperiu. Turi atitikti ISO 015-040, turėti CE žymėjimą. Sterili pakuotė ne mažiau 6vnt. | Hedstroemfile 21/25/31mm 6vnt, Dentsply Maillefer, Šveicarija | 7.06 | 8.5426 | 1.1767 | 1.4238 | 21 | 85.426
22.5. | Endodontiniai instrumentai, pjaunančiomis savybėmis | vnt. | 60 | Dydžiai : 015, 020, 025, 030, 035, 040, 015-040, ilgiai: 21/25/28/31mm, rankiniai,sterilūs trikampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdyjančio plieno, su silikonine rankenėle, su stoperiu. Turi atitikti ISO 015-040, turėti CE žymėjimą. Sterili pakuotė ne mažiau 6vnt. | k-reamer 21/25/31mm 015...040, 6vnt, Dentsply Maillefer, Šveicarija | 8.5 | 10.285 | 1.4167 | 1.7142 | 21 | 102.85
22.6. | Gutaperčos kondensoriai | vnt. | 80 | Rankinis instrumentas, pagamintas iš nerūdijančio plieno su plastmasine rankenėle (ISO spalvinis žymėjimas). Darbiniai ilgiai 21 mm, 25 mm, dydžiai: A, B, C, D, pakuotėje ne mažiau po 4vnt. | Fingerspreader 21/25 mm A,B,C,D, 4vnt, Dentsply Maillefer, Šveicarija | 9.55 | 11.5555 | 2.3875 | 2.8889 | 21 | 231.11
22.7. | Pulpoekstraktoriai | vnt. | 300 | Skirti pulpos pašalinimui iš kanalo, atitinka ISO020-060 standartą, įvairių dydžių, vienkartiniai, rankiniai. | Pulpoekstraktoriai 10vnt, ASS, Dentsply Maillefer, Šveicarija | 7.84 | 9.4864 | 0.784 | 0.94864 | 21 | 284.592
22.8. | Nikelio titano lydinio lankstūs instrumentai | vnt. | 60 | Dydžiai: 015, 020, 025, 030, 035, 040, 015-040,45, 50, 55, 60 ilgiai: 21/25mm, pagaminta iš nikelio titano lydinio, padidinto lankstumo, su plastikine rankenėle(ISO spalviniu žymėjimu), su silikoniniu stoperiu. | Nitiflex 21/25mm 015-60, 6vnt, Dentsply Maillefer, Šveicarija | 19.5 | 23.595 | 3.25 | 3.9325 | 21 | 235.95
22.9. | Endodontiniai instrumentai skirti sunkiai prieinamiems kanalams | vnt. | 72 | Dydžiai: 006, 008, 010, 015, 020, ilgiai: 18/21/25mm, pagaminta iš nerūdyjančio plieno, labai agresyvūs, skirti kalcifikuotiems ir sunkiai praeinamiems kanalams, su plastikine rankenėle (ISO spalviniu žymėjimu), su silikoniniu stoperiu. Sterilūs. | C-file 21/25mm 006,008,010,015 ,6vnt, Dentsply Maillefer, Šveicarija | 10.45 | 12.6445 | 1.7417 | 2.1074 | 21 | 151.734
22.10. | Endodontiniai instrumentai skirti kanalų paieškai | vnt. | 36 | Dydžiai: 010, 013, 017, ilgis 18/21/25mm,rankiniai, skirti kanalų ieškojimui, aštrūs, su platmasinėmis rankenėlėmis, turi atitikti ISO(010-017), su stoperiu. Sterilūs. | Senseaus Profinder 18/21/25mm 010,013,017, 6 vnt, Dentsply Maillefer, Šveicarija | 13.5 | 16.335 | 2.25 | 2.7225 | 21 | 98.01
22.11. | Endodontinis mašininis instrumentas kanalams gilinti Pjezoreamer | vnt. | 300 | Largo, pjezo gilintuvai į kampinį antgalį, 1,2,3,4,5,6 dydžių, 28/32mm ilgio, darbinė dalis 15mm/19mm, apsisukimai 800/1200min. | Largo 28/32mm 1..6, 6vnt, Dentsply Maillefer, Šveicarija | 10.56 | 12.7776 | 1.76 | 2.1296 | 21 | 638.88
22.12. | Padidinto lankstumo mašininiai endodontiniai instrumentai | rinki-nys | 40 | Rinkinyje ne mažiau 6 vnt. Pagaminti iš nikelio-titano lydynio. Dydžiai X1/X2/X3/X4/X5; | NEXT pro taper X1/X2/X3/X4/X5 6vnt, Dentsply Sirona, Šveicarija | 69.85 | 84.5185 | 69.85 | 84.5185 | 21 | 3380.74
22.13. | Mašininiai instrumentai | rinki-nys | 10 | Mašininiai sukamieji failai Labai lankstūs, saugūs, sterilizuojami . NiTi lydinys. SX, S1, S2, F1, F2, F3, F4, F5 Rinkinyje ne mažiau 6 vnt. | Pro Taper Gold Sx, S1, S2, F1, F2, F3, F4, F5,6vnt, Dentsply Sirona, Šveicarija | 40.5 | 49.005 | 40.5 | 49.005 | 21 | 490.05
22 pirkimo dalis iš viso : | [10 empty] | 6349.959
23. | Kempinėlės endodontinių adatėlių stoveliui | vnt. | 200 | Pakaitinės kempinėlės endododontinių adatėlių stoveliui
24. | Endodontinė liniuotė | vnt. | 10 | Skirta kanalo ilgiui matuoti. Pagaminta iš metalo atsparaus dezinfekcinėms medžiagoms.Sterilizuojama.
25. | Endodontiniai instrumentai PROTAPER tipo :
25.1 | Rankiniai endodontiniai instrumentai | rinki-nys | 10 | Rankiniai nikelio titano instrumentai su kintamu kūgiu nuo 5 iki 9%, darbinis ilgis 25mm. („Maillefer“ firmos arba lygiavertis). Rinkinyje ne mažiau 6 vnt. , dydžiai SX, S1, S2, F1, F2, F3. | Pro Taper Gold Sx, S1, S2, F1, F2, F3, F4, F5,6vnt, Dentsply Sirona, Šveicarija | 42.52 | 51.4492 | 42.52 | 51.4492 | 21 | 514.492
25.2 | Gutaperča | dėž | 10 | Monokonusinė gutaperča skirta plombuoti kanalus paruoštus Protaper tipo instrumentais. Dėžutėje ne mažiau 60 vnt. | Gutapercha ProTaper F2, F3, F4, F5. 60 vnt | 8 | 9.68 | 8 | 9.68 | 21 | 96.8
25 pirkimo dalis iš viso: | [10 empty] | 611.292
26. | Cinko oksido milteliai | g | 500
27. | Eugenolis | ml | 100
28. | Kalcio hidroksido milteliai | g | 450
29. | Koferdamo sistema:
29.1 | Koferdamo sistema | rinki-nys | 2 | Rinkinyje: Metaliniai įvairių dydžių žiedai krūminiams, prieškrūminiams, priekiniams dantims (ne mažiau 6 vnt.); Skylamušis, (ne mažiau 3 vnt. įvairių dydžių išmušamos skylutės ); Žiedų uždėjimo/nuėmimo įrankis 1 vnt. | Simple Dam rinkinys, Coltene, Sveicarija | 195 | 235.95 | 195 | 235.95 | 21 | 471.9
29.2 | Koferdamo guma | vnt. | 20 | Tinkančios 29.1 siūlomai sistemai | Rubberdam 36 vnt, Cerkamed Lenkija | 7.1 | 8.591 | 7.1 | 8.591 | 21 | 171.82
29.3 | Koferdamo gumos laikiklis | vnt. | 2 | Pagamintas iš medicininio metalo, atsparaus dezinfekcijai ir sterilizacijai | Koferdamo žiedai, vnt, coltene šveicarija | 11 | 13.31 | 11 | 13.31 | 21 | 26.62
29 pirkimo dalis iš viso: | [10 empty] | 670.34
30. | Anestetikai:
30.1 | Anestetikai karpulėse | kar-pulė | 6000 | Anestetiko sudėtyje yra articaini hydrochloridum 40 mg, epinefrino hydrochlorido 0,012mcg. Vienoje karpulėje 1,7 ml (±0,2 ml). Supakuota saugioje metalinėje dėžutėje. Būtina pateikti vaisto registracijos pažymėjimo kopiją. | Ubistesin /Ubistesin Forte 4proc artikainas, 50 karp po 1,7 ml metalinėje dėžutėje, 3M, Vokietija | 22.8 | 23.94 | 0.456 | 0.4788 | 5 | 2872.8
30.2 | Anestetikai karpulėse | kar-pulė | 500 | Vienoje karpulėje 1,7 ml (±0,2 ml). Be vazokonstriktorių. Skirti nuskausminimui rizikos grupės žmonėms. Būtina pateikti vaisto registracijos pažymėjimo kopiją. | Scandonest 3proc.mepivacainas, 50 vnt po 1,8 ml Septodont, Prancūzija | 25.71 | 26.9955 | 0.5142 | 0.53991 | 5 | 269.955
30.3 | Antiseptiškas, hemostatiškas ir nuskausminantis vaistas, dedamas į alveolę | g | 50 | Preparatas, pasižymintis antiseptiniu, skausmą malšinančiu ir kraujavimą stabdančiu veikimu, tinkamas naudoti po sunkaus danties išrovimo, sušvelninantis skausmą infekuotoje alveolėje. Veikimas prasideda iš karto ir tęsiasi 1-2 val. Savaime rezorbuojasi. Pakuotėje 12 (±3)g. | Alveogyl 10g, Septodont, Prancūzija | 29 | 35.09 | 2.9 | 3.509 | 21 | 175.45
30.4 | Antiseptiškai, priešuždegimiškai veikiantis vaistas po dantų ekstrakcijos | but. | 5 | Sudėtyje yra trys antibiotikai: Neomicino sulfatas,Tirotricinas, Polimiksino-B-sulfatas. Indikacijos: pooperacinis, profilaktinis alveolitų gydymas. Pakuotė: buteliuke ne mažiau 50 vienetinių gabaliukų) | Neocones, 50 vnt, Septodont, Prancuzija | 39.51 | 41.4855 | 39.51 | 41.4855 | 5 | 207.4275
30.5 | Adatos karpuliniam anestetikui | vnt. | 6000 | Sterilios, vienkartinės dentalinės adatos, padengtos silikonu, dydis 0,3 x 25 mm; 0,4x35mm. | Dentalinės adatos 100 vnt, 03/25, 04/35mm, Dochem, Kinija | 2.95 | 3.0975 | 0.0295 | 0.030975 | 5 | 185.85
30.6 | Karpuliniai švirkštai | vnt. | 10 |  | Karpulinis sviirkstas, vnt, Pol-intech, Lenkija | 9.5 | 11.495 | 9.5 | 11.495 | 21 | 114.95
30 pirkimo dalis iš viso : | [10 empty] | 3826.4325
31. | Adatos kanalams plauti | vnt. | 300 | Lanksčios, 27G ir 30G
32. | Fluoro lakas | ml | 100 | Naudojamas dantų jautrumui gydyti giliam fluoravimui ir ėduonies profilaktikai. Medžiaga gerai prilimpa prie sauso danties emalio ir dentino, kas sąlygoja ilgalaikį intensyvų fluoravimą su gilia penetracija.
33. | Hemostatinės kempinėlės, prisotintos sidabro koloidu | vnt. | 1000 | Želatinos ir smulkiadispersiško (koloidinio) sidabro derinys, kuris stabdo kraujavimą ir saugo žaizdą nuo pakartotino užkrėtimo. Kempinėlės, paliktos alveolėje, visiškai rezorbuojasi. Matmenys 14mmx7mmx7mm (±1 mm). Pakuotėse po 50 -100 vnt. | Gelatamp, 50 vnt, Coltene, Roeco | 20 | 24.2 | 0.4 | 0.484 | 21 | 484
34. | Impregnuotas retrakcinis siūlas | vnt. | 20 | Megztas, impregnuotas, siūlo ilgis nuo 240 iki 250 cm. Dviejų storių: plonas (0) ir labai plonas (00).
35. | Seilių voleliai | vnt. | 25000 | Pagaminti iš 100% medvilnės, dydis Nr.2. | Cotton rolls 2000vnt, Dochem, Kinija | 6.5 | 7.865 | 0.00325 | 0.0039325 | 21 | 98.3125
36. | Seilių atsiurbėjai | vnt. | 20000 | Vienkartiniai, pagaminti iš permatomo plastiko, trumpi.(145-155 mm)
37. | Chirurginiai seilių atsiurbėjo antgaliai | dėž | 5 | Suteikia geresnes prieinamumo sąlygas. Naudojamas, kai dirbama su siauromis vietomis, šaknų užpildais. Vienkartiniai, pakuotėje po ne mažiau 20 vnt ., kartu pridėta tarpinė .
38. | Vakuuminiai siurbliai | vnt. | 400 | Plastikiniai siurbliai 15(±1) cm ilgio, vienkartiniai.Paskirtis: skysčių ir smulkių dalelių atsiurbimui iš burnos ertmės.
39. | Impregnuotos servetėlės pacientams, laikikliai:
39.1 | Impregnuotos servetėlės pacientams | vnt. | 16000
39.2 | Servetėlių laikiklis | vnt. | 5 | Metaliniai, serveteles pacientams prilaikyti.
39 pirkimo dalis iš viso:
40. | Siūlas tarpdančiams | dėž. | 30 | Higieninis siūlas; dėžutėje, ne mažiau 25 m. ilgio
41. | Šepetėliai instrumentams plauti | vnt. | 10 | Metaliniais šereliais
42. | Odontologijos rankiniai instrumentai:
42.1 | Veidrodėliai | vnt. | 30 | Galvutės kotelis su metriniu sriegiu, fiziologiniu lenkimu, ergonominiu paviršiumi. Pažymėti CE ženklu. | Veidrodėliai, vnt, Polintech, Lenkija | 1.45 | 1.7545 | 1.45 | 1.7545 | 21 | 52.635
42.2 | Veidrodėlių koteliai | vnt. | 30 | Su gumine dalimi, neslystantys, tinkantys galvutei su metriniu sriegiu. Pažymėti CE ženklu. | Nordent veidrodeliu koteliai, vnt, Nordent, JAV | 16.5 | 19.965 | 16.5 | 19.965 | 21 | 598.95
42.3 | Zondai | vnt. | 60 | Vienpusiai zondai, apvalus. Duralite metalo kotelis su spalvotais ˛žiedais kontrolei, rūšiavimui. Formos 23, 408, 3A, 6, 6A, 6XL, 9, 17 | Nordent Explorer 23, 408, 3A, 6, 6A, 6XL, 9, 17, Nordent JAV | 12.5 | 15.125 | 12.5 | 15.125 | 21 | 907.5
42.4 | Periodontologinis zondas | vnt. | 20 | Periodontologiniai,vienpusiai,apvalus DuraLite metalo kotelis su spalvotais ˛iedais, formos N12(˛ymėjimai 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12mm),N15(1-2-3..-15mm),NWHO,N22(2-4-6-8-12mm),N33(3-6-9-12mm),N8-11(3-6-8-11mm) | Perio zondai Nordent, JAV | 21 | 25.41 | 21 | 25.41 | 21 | 508.2
42.5 | Pincetai | vnt. | 20 | Nerūdijančio plieno. Kiekvienas vienetas gamintojo individualiai įpakuotas. Pažymėti CE ženklu | Pincetai, Nordent, JAV | 5 | 6.05 | 5 | 6.05 | 21 | 121
42.6 | Mentelės plomboms maišyti | vnt. | 20 | Kiekvienas vienetas gamintojo individualiai įpakuotas. Pažymėtos CE ženklu | Špatelis, vnt, Polintech | 3 | 3.63 | 3 | 3.63 | 21 | 72.6
42.7 | Plombavimo teptukai | vnt. | 4 | Naudojamas plombavimui.Pažymėti CE ženklu | Šepetėlis Tokuyama, Japonija | 8.5 | 10.285 | 8.5 | 10.285 | 21 | 41.14
42.8 | Plombavimo mentelės - kimštukai | vnt. | 60 | Plombavimo instrumentai titanuota darbine dalimi, pagaminti iš aukščiausios kokybės nerudijančio plieno, išploninti, lankstūs DuraLite, formos 26T, 9T, LRT, 7T, 37T, 38T, 50T,51T, 20T | Nordent instrumentai, 26T, 9T, LRT, 7T, 37T, 38T, 50T,51T, 20T, JAV | 19.2 | 23.232 | 19.2 | 23.232 | 21 | 1393.92
42 pirkimo dalis iš viso : | [10 empty] | 3695.945
43. | Popieriniai plombinės medžiagos maišymo lapeliai | pak. | 200 | Podelis: 7,5x7,5 cm (3,0x3,0)dm. ±1cm. Pakuotė: ne mažiau 10 vnt.
44. | Mediniai kaišteliai plombos formavimui | pak. | 10 | Įvairių dydžių. Pakuotėje ne mažiau 100 vnt.
45. | Odontologinės chirurgijos instrumentai:
45.1 | Adatkotis | vnt. | 6 | Nerūdijančio plieno, tvirti, nelūžtantys, nelankstūs. Darbinė dalis 140 (±10) mm, patikimai laiko adatą. Pažymėti CE ženklu.
45.2 | Chirurginis šaukštelis | vnt. | 20 | Nerūdijančio plieno, tvirti, nelūžtantys, nelankstūs. Dydis Nr.1. Pažymėti CE ženklu.
45.3 | Spaustukai (pinai) | vnt. | 4 | Nerūdijančio plieno, tvirti, nelūžtantys, nelankstūs. Pažymėti CE ženklu.
45.4 | Žirklutės lenktos | vnt. | 5 | S formos. Darbinė dalis lenkta, 115 mm (±2 mm). Pažymėtos CE ženklu.
45.5 | Žirklutės tiesios | vnt. | 5 | Darbinė dalis su dantytais ašmenimis. Pažymėtos CE ženklu.
45 pirkimo dalis iš viso :
46. | GRACEY tipo kiuretės | vnt. | 50 | Daugkartinio naudojimo, aštrūs, medicininio plieno, galimas galandimas, atsparūs dezinfekcijai, autoklavuojami . Kiekvienas vienetas gamintojo individualiai įpakuotas. Pažymėti CE ženklu. | Nordent Gracey kiuretės įv,dydžio, JAV | 19.9 | 24.079 | 19.9 | 24.079 | 21 | 1203.95
47. | Replės įvairios | vnt. | 20 | Pirmos klasės nerūdijančio plieno instrumentai, atsparūs dezinfektantams, sterilizuojami iki 180C ,nelūžtantys nelankstūs. Rankena fiziologiniu ergonomišku lenkimu. Darbinė dalis su ranteliais, dengta grūdintu plienu, ašytriais išplonintais galais. Replės nesunkiai uždedamos, kai likęs mažas dantų šaknies kraštas. Replės žymėtos CE ženklu, suteikiama gamintojo garantija. | Replės, Polintech, Lenkija | 15 | 18.15 | 15 | 18.15 | 21 | 363
48. | Elevatoriai | vnt. | 25 | Pirmos klasės nerūdijančio plieno instrumentai , atsparūs dezinfektantams, sterilizuojami iki 180C , nelūžtantys, nelankstūs. Atraumatiški, ergonomiški, lengvi, skirti dantų šaknims ir jų viršūnėms šalinti, darbinė dalis su grioveliu, aštri. Instrumentai žymėti CE ženklu, suteikiama gamintojo garantija.
49. | Ultragarsinio skalerio antgalinės galvutės | vnt. | 10 | Skirtos higienos operacijoms (akmenų šalinimui). Originalios, atitinknčios sriegį. Ženklinimas 1, 1S, 2,3,10Z,10X,10P. Turi tikti Satelec-Acteon skaleriui
50. | Kampinis antgalis | vnt. | 3 | Su LED pašvietimo funkcija (vidinis šviesos generatorius). Turi tikti naudoti pajungus prie orinio mikrovariklio su vidiniu aušinimu be pašvietimo. Vidinis vandens-oro mišinio padavimas. Grąžto fiksacija mygtuko pagalba. Redukcijos santykis 1:1. Sterilizuojama gariniame sterilizatoriuje iki 135 laips. C.
51. | Odontologinis antgalis-turbina su šviesa | vnt. | 4 | Antgalis turi būti nedidelių gabaritų, nesunkus, patogus darbui, svoris ne daugiau 53 g. Kompaktiška galvutė: skersmuo ne didesnis negu 12mm, galvutės aukštis ne didesnis negu 13,4mm. Galia ne mažiau 25W. Dviejų darbinių ratų (sparnuočių) technologija, ne mažiau 36 ašmenų sparnuotėje, kas užtikrina mažą vibraciją bei padidina turbinos galingumą. Esant didelėms apkrovoms, užtikrina pastovų sukimą, pastovią galią. Greito stabdymo sistema. Nulinio įtraukimo funkcija, užtikrinanti turbinos ilgaamžiškumą. Keraminiai rutuliniai guoliai. Radialinis oro srautas, trys oro padavimo taškai, kas mažina turbinos vibraciją. Apšvietimas ne mažiau 25000 lux, greitis ne mažiau 360.000/390.000 aps. Trys purškimo taškai. Galvutė su mygtuku. Autoklavuojamas prie 135 laipsnių temperatūros. Optinė lemputė su 25000lux apšvietimu, turi nepateikti savybių autoklavuojant (135 lais.) Turi tikti turimoms „Morita“ jungtims. Garantija ne mažiau 12 mėn. | Morita turbininis antgalis su sviesa, TwinPower PAR 4HX-O, 25W, J.Morita Japonija | 718.07 | 868.8647 | 718.07 | 868.8647 | 21 | 5213.19
52. | Odontologinis antgalis-turbina su šviesa | vnt. | 2 | Antgalis turi būti nedidelių gabaritų, nesunkus, patogus darbui, svoris ne daugiau 53 g. Kompaktiška galvutė: skersmuo ne didesnis negu 12mm, galvutės aukštis ne didesnis negu 13,4mm. Galia ne mažiau 25W. Dviejų darbinių ratų (sparnuočių) technologija, ne mažiau 36 ašmenų sparnuotėje, kas užtikrina mažą vibraciją bei padidina turbinos galingumą. Esant didelėms apkrovoms, užtikrina pastovų sukimą, pastovią galią. Greito stabdymo sistema. Nulinio įtraukimo funkcija, užtikrinanti turbinos ilgaamžiškumą. Keraminiai rutuliniai guoliai. Radialinis oro srautas, trys oro padavimo taškai, kas mažina turbinos vibraciją. Apšvietimas ne mažiau 25000 lux, greitis ne mažiau 360.000/390.000 aps. Trys purškimo taškai. Galvutė su mygtuku. Autoklavuojamas prie 135 laipsnių temperatūros. Optinė lemputė su 25000lux apšvietimu, turi nepateikti savybių autoklavuojant (135 lais.) Turi tikti turimoms „Roto Quick“ jungtims. Garantija ne mažiau 12 mėn. | Morita turbininis antgalis su sviesa, TwinPower PAR 4HX-NK, 25W, J.Morita Japonija | 718.07 | 868.8647 | 718.07 | 868.8647 | 21 | 1737.7294
53. | Chirurginės silikoninės gumytės dantų šinavimui | pak. | 10 | Keletos elastingumų. Pakuotėje ne mažiau 100 vnt.
54. | Poliravimo priemonės :
54.1 | Poliravimo juostelė abrazyvinė metalinė | vnt. | 72 | Skirta tarpdančiams šlifuoti, 4mm pločio, viena pusė padengta abrazyvine medžiaga, švelnaus grublėtumo (f), ir vidutinio grublėtumo. | Metalinės juostelės 4mm 12vnt, M, Pol-intech, Lenkija | 3.45 | 4.1745 | 0.2875 | 0.34787 | 21 | 25.047
54.2 | Šlifavimo poliravimo diskų papildymai | vnt. | 600 | Diskeliai 12,7 ir 9,5mm skersmens. Vieno dydžio ir grubumo viename paketėlyje, grubumai:C, M, F, SF, spalva:ruda, tamsi oranžinė, oranžinė, geltona. | Sof-lex diskai C,M,F,SF, 50vnt, 3M ESPE, Vokietija | 12.42 | 15.0282 | 0.2484 | 0.30056 | 21 | 180.3384
54.3 | Šlifavimo poliravimo diskų rinkinys. | pak. | 3 | Šlifuoja, kontūruoja, poliruoja, ploni. Šiurkštūs – rudos spalvos, vidutiniai – tamsiai oranžinės spalvos, švelnūs – oranžinės spalvos, labai švelnūs – geltonos spalvos. Diskelių skersmuo 9,5mm ir 12,7 mm diametras. Laikiklis diskeliams su apvalia darbine dalimi, kampiniams antgaliui iš nerūdijančio plieno, padengti aliuminio oksidu.Rinkinys, ne mažiau 240 vnt. + laikiklis. | Sof-lex disku rinkinys, 240vnt, 3M ESPE, Vokietija | 69.98 | 84.6758 | 69.98 | 84.6758 | 21 | 254.0274
54.4 | Diskelių laikikliai | vnt. | 30 | Laikikliai tinkantys (Soft-lex arba analogiškiems) diskeliams, daugkartiniai, nerūdijančio plieno. Naudojami kampiniam antgaliui. Darbinė dalis apskritimo formos, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. | Sof-lex disku laikiklis, vnt, 3M, Vokietija | 7.5 | 9.075 | 7.5 | 9.075 | 21 | 272.25
54.5 | Poliravimo ir apdirbimo juostelės | vnt. | 1600 | 17,7mm x3,9 mm, dviejų skirtingų grubumų: l.švelnios ir švelnios; vidutinio grubumo ir grubios. | Sof-lex juosteles, 150vnt.,3M, Vokietija | 19.25 | 23.2925 | 0.12833 | 0.15528 | 21 | 248.4533
54.6 | Poliravimo pasta plombų poliravimui | g | 90 | Pasta smulkaus grūdėtumo, lengvai iki blizgesio nupoliruojanti danties paviršių. | Prisma Gloss fine, Extrafine, 4g, Dentsply | 35 | 42.35 | 8.75 | 10.5875 | 21 | 952.875
54.7 | Poliravimo šepetėliai | vnt. | 60 | Įvairių formų, sintetiniai. | Šepetėliai poliravimui, vnt., NTI Vokietija | 0.78 | 0.9438 | 0.78 | 0.94 | 21 | 56.4
54.8 | Polyrai poliravimui | vnt. | 60 | Silikoniniai. | EVE Easycomp Twist diskeliai pilki | 2.9 | 3.509 | 2.9 | 3.509 | 21 | 210.54
54.9 | Polyrai blizginimui | vnt. | 60 | Silikoniniai. | EVE Easycomp Twist diskeliai melyni | 2.9 | 3.509 | 2.9 | 3.509 | 21 | 210.54
54.10 | Plombos poliravimo ratukai | pak. | 20 | Dviejų žingsnių deimantiniai ratukai plombos šlifavimui ir poliravimui su metaliniu laikikliu Autoklavuojami. Pakuotėje ne mažiau 5+5 ratukai ir 1 laikiklis. | Sof-Lex diamond polishers rink. 5+5 vnt+laikiklis | 32 | 38.72 | 32 | 38.72 | 21 | 774.4
54.11 | Polyras kampiniam antgaliui | vnt. | 100 | Įvairių formų ir kietumo, su deimanto dalelėm, skirti pradiniam ir galutiniam apdirbimui. | 6072 EVE Diacomp Ultra polyras formų, vieno žingsnio (1vnt) | 4.65 | 5.6265 | 4.65 | 5.6265 | 21 | 562.65
54 pirkimo dalis iš viso : | [10 empty] | 3747.5211
55. | Matricos :
55.1 | Šviesai laidžių matricų rinkinys | vnt. | 240 | Rinkinį sudaro skirtingos matricos visoms dantų grupėms. Celiuloidinės, peršviečiamos ultravioletinių spindulių, galai smailėjantys, per vidurį platėjančios, išgaubtos
55.2 | Metalinių matricų kontūrinių rinkinys | rinki-nys | 6 | Išformuoto ekvatoriaus, pagamintos iš nerūdijančio lankstaus plieno plokštelės, per vidurį platėjančios, su užapvalintais galais, išgaubtos. Rinkinyje turi būti ne mažiau 30 vnt. - šešių rūšių, kiekvienos ne mažiau po 5 vnt.
55.3 | Šviesai laidžios, tiesios | vnt. | 400 | Šviesai laidžios, ilgis 10 (±5) mm .
55.4 | Matricos laikikliai “žiogelio“ tipo. | vnt. | 50 | Įvairių dydžių.
55 pirkimo dalis iš viso :
56. | Ni-Ti matricų rinkinys:
56.1 | Ni – Ti matricų pradinis rinkinys | rinki-nys | 5 | Skirtas II klasės dantų plombavimo restauracijoms. Naudojant šias matricas atliekamos procedūros greitos ir paprastos, užtikrina glaudų ribinio sandarumą, tikslius kontaktus. Dezinfekuojamos, autoklavuojamos iki 1000 kartų Pradinis rinkinys: ne mažiau 20 matricų: ne mažiau 15 x 5.5 mm, ne mažiau 5 x 4.5 mm; ne mažiau 15 kaiščių; ne mažiau: 2 universalūs žiedai, 1 replės, 1 pincetas. | Palodent V3 matricų rinkinys, Intro kit, Dentsply, Vokietija | 285 | 344.85 | 285 | 344.85 | 21 | 1724.25
56.2 | Ni – Ti matricų pradinio rinkinio papildymas:
56.2.1 | Dydis 3.5 mm | pak. | 50 | Pakuotėje ne mažiau 50 vnt. | Palodent V3 matricu papildymas 3,5mm, 50vnt | 34.5 | 41.745 | 0.69 | 0.8349 | 21 | 41.745
56.2.2 | Dydis 4.5 mm | pak. | 50 | Pakuotėje ne mažiau 50 vnt. | Palodent V3 matricu papildymas 4,5mm, 50vnt | 34.5 | 41.745 | 0.69 | 0.8349 | 21 | 41.745
56.2.3 | Dydis 5.5 mm | pak. | 50 | Pakuotėje ne mažiau 50 vnt. | Palodent V3 matricu papildymas 5,5mm, 50vnt | 34.5 | 41.745 | 0.69 | 0.8349 | 21 | 41.745
56.2.4 | Dydis 6.5 mm | pak. | 50 | Pakuotėje ne mažiau 50 vnt. | Palodent V3 matricu papildymas 6,5mm, 50vnt | 34.5 | 41.745 | 0.69 | 0.8349 | 21 | 41.745
56 pirkimo dalis iš viso: | [10 empty] | 1891.23
57. | Šviesai laidūs kaištukai | vnt. | 140 | Pleišto formos, bespalviai, peršviečiami ultravioletinių spindulių, pagaminti iš plastiko, S dydžio.
58. | Guminiai žiedai instrumentams pažymėti | vnt. | 150 | Įvairių spalvų.
59. | Pasta apnašui nuimti ir dantų paviršiui poliruoti su fluoru | g | 200 | Universali profilaktinė pasta, turinti fluoro, pasižyminti valomosiomis ir poliruojančiomis savybėmis. Abrazyvinės dalelės darbo eigoje kinta nuo grubaus iki švelnaus rupumo.
60. | Karieso indikatorius | ml | 200 | Medžiaga, padedanti nustatyti sunkiai diagnozuojamas kariozines ertmes. Temperatūra -500C.
61. | Kaiščiai :
61.1 | Gutaperčos pagrindiniai kaiščiai | vnt. | 7800 | Dydžiai: 015-80, skirti kanalo užpildymui, standartizuoti, turintys spalvinį žymėjimą, atitinkantys ISO.
61.2 | Gutaperčiniai kaiščiai pagalbiniai. | vnt. | 2400 | Dydžiai: XF, FF, MF, F, FM, su ISO spalviniu žymėjimu, lengai atidaromose dėžutėse ne mažiau 120 vnt.
61.3 | Popieriniai kaiščiai | vnt. | 8000 | Dydžiai : nuo 15 iki 80 dydžio, kaiščiai skirti kanalų sausinimui, standartizuoti, turintys spalvinį žymėjimą, atitinkantį ISO.
61 pirkimo dalis iš viso :
62. | Stikliukai plomboms maišyti | vnt. | 40 | Viena pusė neslidi.
63. | Odontologinė kalkė (artikuliacinis popierius) | pak. | 200 | Dvipusė, įvairių storių, skirta sukandimui, terapiniam ir artopediniam darbui. Pakuotėje ne mažiau 12 lapelių.
64. | Endodontijai skirtas grąžtas | vnt. | 8 | Endo Z arba analogas. Kietmetalio grąžtas skirtas atidaryti ir praplėsti pulpos kamerai. Nekertanti viršūnė, nepažeidžia pulpos kameros. Pakuotė: 1 grąžtas
65. | Odontologiniai kietmetalio chirurginiai grąžtai | vnt. | 20 | Pagaminami iš aukštos klasės metalo, karbido ar cirkonio. Aštrūs, prailginto konuso, atsparūs dezinfekcijai, autoklavuojami. Kiekvienas vienetas gamintojo individualiai įpakuotas. Pažymėti CE ženklu.
66. | Grąžtai kietmetalio turbinai | vnt. | 100 | Aštrūs, įv. dydžių, ilgis 19mm, 25mm.
67. | Grąžtai kietmetalio kampiniam ir tiesiam antgaliui :
67.1 | Kampiniam antgaliui | vnt. | 90 | Kampiniam antgaliui, aštrūs, ašmeniniai, žymėti, sertifikuoti, dydžiai nuo 010 iki 027, ilgis nuo 22 iki 34 mm.
67.2 | Tiesiam antgaliui | vnt. | 10 | Tiesiam antgaliui, aštrūs, ašmeniniai, žymėti, sertifikuoti, dydžiai nuo 010 iki 027, ilgis nuo 34 iki 125 mm.
67 pirkimo dalis iš viso :
68. | Grąžtai turbininiai, deimantiniai | vnt. | 2000 | Daugkartiniai, nerūdijančio plieno, darbinė dalis įvairios formos, dydžio, ilgumo, šiurkštumo. Turi turėti spalvinį žymėjimą Skirti dirbti turbininiu antgaliu. Nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje turi būti apvalus, be aštrių briaunų. Atsparūs dezinfekuojantiems tirpalams ir karštai temperatūrai. Deimantas užneštas galvaniniu būdu
69. | Pasta pulpos devitalizacijai | g | 30 | Be arseno.
70. | Apsauginės darbo priemonės :
70.1 | Apsauginiai akiniai nuo helio šviesos | vnt. | 4 | Reguliuojami 2 padėčių akiniai, oranžinės spalvos, sertifikuoti.
70.2 | Apsauginis skydelis pakeliamas | vnt. | 2 | Plastikinis apsauginis skaidrus skydas.
70.3 | Apsauginiai akiniai | vnt. | 2 | Skaidrūs.
70.4 | Apsauginis skydelis-akiniai | vnt. | 2 | Plastikiniai akiniai, šonuose pritvirtinti metaliniais laikikliais, kurie laiko plastikinį apsauginį skaidrų skydą.
70 pirkimo dalis iš viso :
71. | Didinamieji akiniai odontologams | vnt. | 2 | Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Turi būti pažymėti CE ženklu Didinimas: 3.0x - 3.2x; Darbinis atstumas: nuo 350 iki 450 mm; Svoris: 36 g (±5g); Dizainas: galima pasirinkti iš 5 rėmelio formų ir jų spalvų palečių.
72. | Tepalas lėtaeigiams stomatologiniams antgaliams | ml | 2000 | Aerozolis.
73. | Tepalas greitaeigiams-turbininiams stomatologiniams antgaliams | fl | 7 | Aerozolis, tinka „Morita“ firmos antgaliams (pagal antgalių gamintojo rekomendacijas). „Morita AR Spray“ arba lygiavertis. Flakone 400 ml (±50 ml) . | Morita tepalas Multispray, 400 ml | 24 | 29.04 | 24 | 29.04 | 21 | 203.28
74. | Milteliai sodapūtei | but. | 40 | Skirta apnašų valymui virš dantenų. Tinka sodapūtei Prophyflex. Sudėtis: natrio hidrokarbonatas (maistinė soda) Mažiau agresyvi kristalų forma, 76 µm granulės. Pakuotė: 250 g (±50 g) buteliukas.
75. | Medžiagos dantų atspaudams:
75.1 | Alginatinė atspaudinė medžiaga,naudojama vienmomentiniams atspaudams (Hantalgin arba lygiavertė):
75.1.1 | Normalaus kietėjimo laiko | g | 81540 | Išlaiko dimensinį stabilumą daugiau kaip 24 val. | Kromopan 450g | 4.5 | 5.445 | 0.01 | 0.0121 | 21 | 986.634
75.1.2 | Greito kietėjimo | g | 27180 | Su spalviniu reakcijos indikatoriumi, išlaiko dimensinį stabilumą daugiau kaip 24 val. | Alligat 453g | 5.5 | 6.655 | 0.012141 | 0.014691 | 21 | 399.3
75.2 | Silikoninė atspaudinė medžiaga C tipo(75.2.1-75.2.4 to paties gamintojo)
75.2.1 | Silikoninė atspaudinė medžiaga C tipo | rinki-nys | 15 | Keramikos ir lietiems darbams. Komplekte : atspaud.medžiaga 900 (±50) g + korekcinė medžiaga 140(±10) ml + aktyvatorius 60 (±10) ml ("Xantopren" arba lygiavertė) | Protesil 900+140+60ml rinkinys | 22 | 26.62 | 22 | 26.62 | 21 | 399.3
75.2.2 | Bazinė medžiaga | pak. | 40 | Pakuotė: 900(±50) g | Protesil baze 900ml | 15 | 18.15 | 15 | 18.15 | 21 | 726
75.2.3 | Korekcinė medžiaga | pak. | 40 | Pakuotė: 140(±10) ml. Aukšto, žemo, labai žemo klampumo | Protesil korekcine 140 ml | 5.5 | 6.655 | 5.5 | 6.66 | 21 | 266.4
75.2.4 | Aktyvatorius | pak. | 50 | Pakuotė: 60 ml (±10 ml) | Protesil aktyvatorius 60ml | 5.8 | 7.018 | 5.8 | 7.02 | 21 | 351
75.3 | Polivinil-siloksaninė masė atspaudams (A-tipo) (75.3.1-75.3.3 to paties gamintojo):
75.3.1 | Polivinil-siloksaninė atspaudinė medžiaga | rinki-nys | 5 | Komplekte: 600ml (±50) (bazinė medžiaga 300 (±25) ml + 300(±25) ml katalizatorius); korekcinė medžiaga 50(±5) ml x 2. Naudojama keramikos ir lietiems darbams | Expres STD 300+300ml,+2x50ml korekcine 3M | 81.75 | 98.9175 | 81.75 | 98.9175 | 21 | 494.5875
75.3.2 | Bazinė medžiaga | pak. | 20 | Pakuotė: 600(±50) ml (bazinė medžiaga 300 (±25) ml + 300(±25) ml katalizatorius) | Expres STD 300+300ml, 3M | 49.75 | 60.1975 | 49.75 | 60.1975 | 21 | 1203.95
75.3.3 | Korekcinė medžiaga | pak. | 10 | Pakuotė: 140(±10) ml. Aukšto, žemo, labai žemo klampumo. Turi tikti prekei nurodytai pozicijoje 75.3.2. | Express korekcine 50+50ml | 32.5 | 39.325 | 32.5 | 39.325 | 21 | 393.25
75.3.4. | Antgaliai korekcinės atspaudinės masės dispenseriui maišyti | vnt. | 20 | Antgaliai | Mai6ymo antgaliai 50 vnt | 8.52 | 10.3092 | 8.52 | 10.3092 | 21 | 206.184
75 pirkimo dalis iš viso : | [10 empty] | 5426.61
76. | Cinko oksido beeugenolinė pasta | rinki-nys | 6 | Komplekte : milteliai 37(±2) g + skystis 16 ml (±2 ml). Skirta laikinai protezų fiksacijai ("Relyx Temp NE" arba lygiavertė)
77. | Skysta kalkė | ml | 750
78. | Balinimo kapos | vnt. | 50 | Apvalios, 120(±2) mm storio
79. | Greitai kietėjanti plastmasė (79.1-79.3 to paties gamintojo):
79.1 | Greitai kietėjanti plastmasė | rinki-nys | 1 | Komplektas: milteliai 100(±10) g + skystis 250(±10) ml. Naudojama plastikiniams vainikėliams, įklotams gaminti, bei pataisyti. Šaltos polimerizacijos. Kietėja per 3-4 min. Trijų spalvų L,M,D
79.2 | Skystis (monomeras) | pak. | 2 | Pakuotė: 250 (±10) ml
79.3 | Milteliai (polimeras) | pak. | 2 | Pakuotė: 100 (±10) g
79 pirkimo dalis iš viso:
80. | Plastmasė nuimamų protezų bazei pataisyti gydytojo kabinete | rinki-nys | 4 | Komplekte: 80 (±5) g milteliai+50(±5) ml skystis+ adhezyvas (GC "Reline" arba lygiavertis)
81. | Vaškas laikiniems vainikėliams | g | 200 | Naudojamas įklotams ir laikiniems plast. vainikėliams gaminti ("Lavax" arba lygiavertis)
82. | Cinko fosfatinis cementas (82.1-82.3 to paties gamintojo):
82.1 | Cinko fosfatinis cementas | rinki-nys | 4 | Komplekte: milteliai 100 (±5) g + skystis 40(±5) ml. Naudojamas pastoviam cementavimui. Normalaus kietėjimo. ("Harward" arba lygiavertis)
82.2 | Milteliai | pak. | 30 | Pakuotė: 100(±5) g
82.3 | Skystis | pak. | 30 | Pakuotė: 40(±5) ml
82 pirkimo dalis iš viso:
83. | Derva modifikuotas stiklo jonomerinis cementas (83.1-83.3 to paties gamintojo):
83.1 | Derva modifikuotas stiklo jonomerinis cementas | pak. | 6 | Skirta vainikėlių bei tiltų cementavimui. („Relyx luting cement“ arba lygiavertė).Pakuotėje : milteliai 16(±1) g + skystis 11(±1) ml.
83.2 | Milteliai | pak. | 8 | Pakuotė: 16(±1) g
83.3 | Skystis | pak. | 8 | Pakuotė: 11 (±1) ml
83 pirkimo dalis iš viso :
84. | Derva modifikuotas dvigubo kietėjimo savaime besirišantis stiklojonomerinis cementas "automix" švirkštuose. | pak. | 10 | Skirtas vainikėlių, tiltų, kaiščių ir t.t.cementavimui . Trijų spalvų."Panavia" arba lygiavertis. Švirkšte ne mažiau 8 g. Pakuotėje ne mažiau 3 švirkštai.
85. | Maišymo antgaliai | vnt. | 100 | Turi tikti 84 poz.
86. | Aliuminio oksido abrazyvai :
86.1 | Abrazyvai prieš keramikos padengimą 0,25 mm | kg | 30 | Abrazyvai karkaso paruošimui, 250 mk
86.2 | Abrazyvai po keramikos padengimo | kg | 30 | Abrazyvai keramikai 110 mk
86 pirkimo dalis iš viso :
87. | Medžiagos naudojamos plokštelių gamybai:
87.1 | Akrilo dantys | garnit. 28 vnt. | 500 | Trijų sluoksnių akriliniai dantys, priekiniai dantys-17 skirtingų formų, krūminiai dantys-6 formų, 16 spalvų pagal klasikinį VITA raktą
87.2 | Plastmasė plokštelių bazėms | rinki-nys | 30 | Komplekte : milteliai 1000(±50) g + skystis 500(±10) ml. Karštos polimerizacijos plastmasė plokštelių gamybai. Pasižymi elastingumu ir patvarumu. Gaunamas paviršius be porų. Spalvos pagal Heraeus Kulzer spalvų raktą
87.3 | Plastmasė pataisoms, šaukštams | rinki-nys | 15 | Komplekte: milteliai 1000(±50) g + skystis 500(±50) ml. Šaltos polimerizacijos plastmasė plokštelių pataisoms ir individualiems šaukštams. To paties gamintojo kaip ir karštos polimerizacijos plastmasė.
87.4 | Plastmasė minkštų protezų (plokštelių) gamybai | kap-sulė | 30 | Medžiaga – nailoninis termoplastikas, kapsulė įpakuota drėgmei atsparioje pakuotėje, rausvos spalvos. Kapsulės skersmuo : 24(±1) mm, ilgis 65(±1) mm
87.5 | Pater resin (arba analogiška) plastmasė | rinki-nys | 3 | Komplekte 100(±1) g + 105(±1) ml
87.6 | Gipso milteliai 2 klasės | kg | 2000 | II klasės odontologinis gipsas, spalva-balta, kietumas-8N/mm, išsiplėtimo koeficientas-0,14%
87.7 | Izoliuojantis lakas | ml | 10000 | Izoliuojantis lakas skirtas izoliuoti gipsą nuo plastmasės ir gipsą nuo gipso. Rausvos spalvos.
87.8 | Bazinis vaškas | kg | 40 | Pakuotėje ne daugiau 0,5 kg
87.9 | Dantų poliravimo milteliai | kg | 30
87 pirkimo dalis iš viso :
88. | Protezavimo medžiagos skirtos keramikos darbams :
88.1 | Keramikos masės :
88.1.1 | Pastinis opakas | ml | 90 | 16 spalvų pagal klasikinį Vita raktą, 3 efektiniai opakai. But. 3(±0,5) ml. Tinkantis darbui su lydiniais, kurių terminis išsiplėtimo koeficientas WAK duomenys siekia 13,8 –15,4 μm/m·K (25 – 600 °C temperatūra) kepimo temperatūra 910 °C -900 °C. Turi būti suderinama su įstaigos turima Kiss keramika. Pateikti CE sertifikato skaitmeninę kopiją
88.1.2 | Dentinas | g | 1500 | 16 spalvų pagal klasikinį Vita raktą. Buteliukas ne mažiau kaip 20g. Tinkantis darbui su lydiniais, kurių terminis išsiplėtimo koeficientas WAK duomenys siekia 13,8 –15,4 μm/m·K (25 – 600 °C temperatūra) kepimo temperatūra 910 °C -900 °C. Turi būti suderinama su įstaigos turima Kiss keramika. Pateikti CE sertifikato skaitmeninę kopiją
88.1.3 | Emalė | g | 520 | Tinkantis darbui su lydiniais, kurių terminis išsiplėtimo koeficientas WAK duomenys siekia 13,8 –15,4 μm/m·K (25 – 600 °C temperatūra) kepimo temperatūra 910 °C -900 °C. Turi būti suderinama su įstaigos turima Kiss keramika. Pateikti CE sertifikato skaitmeninę kopiją
88.1.4 | Masė spalvos intensyvumui išgauti | g | 20 | 6 spalvos, galimybė maišant tarpusavyje išgauti 21 atspalvį. ("Power Chroma" arba analogiška)Tinkantis darbui su lydiniais, kurių terminis išsiplėtimo koeficientas WAK duomenys siekia 13,8 –15,4 μm/m·K (25 – 600 °C temperatūra) kepimo temperatūra 910 °C -900 °C. Turi būti suderinama su įstaigos turima Kiss keramika.
88.1.5 | Opalinė emalė | g | 40 | 2 spalvos, galimybė maišyti tarpusavyje. Tinkantis darbui su lydiniais, kurių terminis išsiplėtimo koeficientas WAK duomenys siekia 13,8 –15,4 μm/m·K (25 – 600 °C temperatūra) kepimo temperatūra 910 °C -900 °C. Turi būti suderinama su įstaigos turima Kiss keramika
88.1.6 | Opaliniai efektai | g | 40 | 6 spalvos, galimybė maišant tarpusavyje 13 atspalvių. Tinkantis darbui su lydiniais, kurių terminis išsiplėtimo koeficientas WAK duomenys siekia 13,8 –15,4 μm/m·K (25 – 600 °C temperatūra) kepimo temperatūra 910 °C -900 °C. Turi būti suderinama su įstaigos turima Kiss keramika
88.1.7 | Gingivalinė masė | g | 20 | 2 spalvos, galimybė maišant su opaliniais efektais gauti 12 papildomų atspalvių. Tinkantis darbui su lydiniais, kurių terminis išsiplėtimo koeficientas WAK duomenys siekia 13,8 –15,4 μm/m·K (25 – 600 °C temperatūra) kepimo temperatūra 910 °C -900 °C. Turi būti suderinama su įstaigos turima Kiss keramika
88.1.8 | Glazūra | g | 24 | Kepimo temperatūra 650 °C Buteliukas ne mažiau kaip 12 g. Turi būti suderinama su įstaigos turima Kiss keramika.Pateikti CE sertifikato skaitmeninę kopiją.
88.1.9 | Modeliavimo skystis | ml | 250
88.1.10 | Pastinio opako skystis | ml | 2 | Buteliukas ne mažiau kaip 2 ml. Skystis pastiniam opakui skiesti.Pateikti CE sertifikato skaitmeninę kopiją.
88.1.11 | Glazūros skystis | ml | 50 | skirtas glazūros milteliams
88.2 | Metalas keramikos karkasų liejimui | kg | 4 | Metalas keramikos karkasų liejimui. Išsiplėtimo koeficientas- - 14,3µm/m K(25-600) tankis 8,8,g/cm3, kietumas pagal Vickerį - 330 HV, liejimo temperatūra - 1270-1370. To paties gamintojo kaip ir keramikos masė Duceram Kiss.
88.3 | Liejimo masė keramikai | rinki-nys | 15 | Komplekte : 5,6(±0,5) kg + 1(±0,10) l. Grafito neturi, fosfatinė pakavimo masė skirta keramikos karkasų liejimui, skirta lėtam ir greitam kaitinimui. Su universaliu skysčiu.
88.4 | Gipso milteliai 4 klasės | kg | 60 | 4 klasės gipsas, spalva šv.ruda, kietumas po valandos ne mažiau -54 N/mm, išsiplėtimo koeficientas ne didesnis negu -0,08%.
88.5 | Štiftai modelių gamybai | vnt. | 3500 | Štiftai modelių gamybai su adatėle.
88.6 | Štiftavimo vaškas | g | 500 | Vaško viela štiftavimui, storis nuo 2mm iki 5 mm, įvairaus kietumo, spalva mėlyna.
88.7 | Modeliavimo vaškas keramikai | g | 450
88.8 | Kaklelinis vaškas | g | 75 | Raudonos spalvos, mažai besitraukiantis, stabilus.
88.9 | Vonelinis vaškas | g | 300 | Rudos spalvos, vidutinio kietumo.
88.10 | Lakas štampukams | rinki-nys | 4 | Komplektas : 2x15(±2) ml, skiediklis 30 (±2) ml. Dviejų spalvų lakas, taikant dvigubo sluoksniavimo technologiją, spalvos: auksinė ir sidabrinė, specialus skiediklis.
88 pirkimo dalis iš viso :
89. | Protezavimo medžiagos skirtos lankams, lietiems darbams :
89.1 | Masė lankų liejimui | rinki-nys | 8 | Komplektas: 45x400g + 2 l. Maišymo santykis 100g/15ml, išsiplėtimo koeficientas 0,9-1,65%, maišymo laikas 90-120min., kietumas 15-20 N/kv. cm
89.2 | Metalas lankų liejimui | kg | 4 | CoCr lydinys lankų karkasų liejimui, sudėtis Co 63%±1%, Cr29%±1%, Mo 5,5 %, kietumas pagal Vickerį-380, tankis-8,1 g/cm3, elastingumo koeficientas-250 Gpa, liejimo temperatūra -1200-1385 C, sudėtyje nėra nikelio.
89.3 | Gipso milteliai 3 klasės | kg | 300 | III klasės gipsas, spalva-mėlyna, kietumas po valandos -30 N/mm, išsiplėtimo koeficientas-0,16%
89.4 | Vaškas biugeliams | rinki-nys | 1 | Rinkinį sudaro 12 skirtingų rūšių vaškai lankų gamybai.
89.5 | Liejimo tigelis | vnt. | 10 | Bego tipo liejimo tigelis
89.6 | Liejimo masė lietiems darbams | rinki-nys | 12 | Komplektas (ne mažiau): milteliai 7,5 kg+skystis 1,35 l. Fosfatinė pakavimo masė tiltų liejimui. Atsparumas spaudimui priklausomai nuo koncentracijos 4-8 Mpa, išsiplėtimas 1,2 - 2,4%, skirta greitam ir lėtam kaitinimui.
89.7 | Metalas lietiems darbams | kg | 5 | CoCr lydinys lietiems darbams, kietumas pagal Vickerį-295 HV, liejimo temperatūra -1305-1400 C, sudėtyje nėra nikelio, berilio, paladžio.
89 pirkimo dalis iš viso :
90. | Cirkonio karkasai bemetalei keramikai | vnt. | 20
91. | Rotaciniai ir šlifavimo instrumentai:
91.1 | Frezos karkasų apdirbimui | vnt. | 10 | Skirtos metalo apdirbimui 2,3mm diametro, kietmetalio, įvairaus konusiškumo
91.2 | Diskai deimantiniai | vnt. | 15 | Įvairių storių, dvipusiai, su laikikliu tiesiam antgaliui.
91.3 | Diskai karborundiniai | vnt. | 500 | Įvairių storių.
91.4 | Separaciniai diskeliai | vnt. | 100
91.5 | Poliravimo gumytės keramikai tiesiam antgaliui | vnt. | 100 | 22(±1) mm diametro, su deimanto priemaišom.
91.6 | Filcai | vnt. | 100
91.7 | Šepečiai šeriniai | vnt. | 100 | 80(±1) mm diametro.
91 pirkimo dalis iš viso :
92. | Skystis modelių fiksavimui po dubliavimo | vnt. | 3 | Pakuotė: but. ne mažiau 0,5 ltr.
93. | Universalus adhezyvas šaukštams | vnt. | 10 | Pakuotė: but. ne mažiau 10 ml.
94. | Preparatas atspaudų šaukštams, instrumentams valyti | tab. | 400 | Tirpina alginato, cinko oksido eugenolio, karboksilatinių, fosfatinių cementų, adhezyvinių lakų likučius be ultragarsinės vonelės. Viena tabletė - ne mažiau kaip 0,5 litro tirpalo. Tinka naudoti ne mažiau kaip 2 dienas.
95. | Šaukštai dentalinių atspaudų paėmimui:
95.1 | Plastmasiniai | vnt. | 250 | Įvairių dydžių.
95.2 | Metaliniai | vnt. | 50 | Įvairių dydžių.
95 pirkimo dalis iš viso :
96. | Vienkartiniai dantų šepetėliai pacientui | vnt. | 100 | Dantų šepetėliai impregnuoti dantų pasta
Vykdantysis direktorius Linas Stankevičius

## Lapas1
Alina G | 5639 | 17
Asta | 5639
Birutė | 5639
Daliute | 5639
Danguole | 5639
Danutė | 5639
Gita | 5639
Irena R | 5639
Irena V | 5639
Jekaterina | 5639
Laimutė | 5639
Lina | 5639
LinaS | 5639
Margarita | 5639
Rasa | 5639
ReginaS | 5639
Roma | 5639
Laimutė | 5644 | 1
Asta | 5645 | 5
Danutė | 5645
Gita | 5645
Irena R | 5645
Jekaterina | 5645
Edita | 5646 | 7
Irena V | 5646
LinaS | 5646
Margarita | 5646
Rasa | 5646
ReginaS | 5646
ReginaV | 5646
Alina G | 5652 | '11-4=7
Daliute | 5652
Danguole | 5652
Edita | 5652
Gita | 5652
Irena R | 5652
Jekaterina | 5652
Laimutė | 5652
Lina | 5652
ReginaS | 5652
ReginaV | 5652
Birutė | 5663 | '8-1=7
Daliute | 5663
Daliute | 5663
Jekaterina | 5663
Laimutė | 5663
LinaS | 5663
ReginaS | 5663
ReginaV | 5663
Birutė | 5668 | 7
Danguole | 5668
Gita | 5668
Jekaterina | 5668
Lina | 5668
ReginaS | 5668
ReginaV | 5668
Birutė | 5702 | 8
Daliute | 5702
Edita | 5702
Gita | 5702
Jekaterina | 5702
Laimutė | 5702
ReginaV | 5702
Laimutė | 5702
Birutė | 5756 | 1
Gita | 5833 | 1
Alina G | 5841 | 1
119454
26190
18390
5498
27522
10515
29366.85
104273.1
31761.9
7050
110061.6456
9528
5684
2977.65
24642.58
5627.4
3884
10175.95
31346.26
4078.3
1346.4
465
99755.54
1061.36
2830
1365
48081.18
18306.5
4296
6475.5
571
5800
24319.86
113106.4
870
8500.88
4232.5
1061.36
2830
1365
48081.18
18306.5
4296
6472.5
571
5800
24319.86
1261.5
127968.28