Pirkimo dokumentų (SPS) 1 priedas

VIENKARTINIŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ PIRKIMAS Nr. 20167

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus.

Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą, patvirtintą tiekiančios įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu..

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.

Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus

*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

| Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Reikalavimai | Mato vnt. | Maksimalus kiekis. | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis. Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris*) | PVM dydis | Vnt. įkainis, EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Bendra (maksimali) suma Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13. | 50 ml švirkštas kateteriniu galu | 3 dalių švirkštas, skaidraus korpuso su gerai įskaitoma gradacija, gradacija atspari antiseptikams, hermetišku stūmokliu, vienkartinis, sterilus, netoksiškas, be latekso, nepirogeniškas. | vnt. | 16000 | “DicoNEX” Gamintojas: ZARYS International Group Sp.z.o.o.Sp.k. Katalogo Nr.: 050ML-3CZ-CEW-BL Parametrai: 50 ml., 3 dalių švirkštas, kateteriniu galu, skaidraus korpuso su gerai įskaitoma gradacija, gradacija atspari antiseptikams, hermetišku stūmokliu, vienkartinis, sterilus, netoksiškas, be latekso, nepirogeniškas. Žr.pr. „Prekių dokumentai“ | 5% | 0.1386 | 0.1455 | 2217.60 |
| Bendra suma 13-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 2217.60 |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  | 110.88 |
| Bendra suma 13-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 2328.48 |

Marijonų g. 45, LT-35125 Panevėžys, Tel. : (8-45)581192

El.p. info@atamosiunas.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 147316390

Santariškių g. 7, LT-08406 Vilnius

PASIŪLYMAS VIENKARTINĖMS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS Nr. 20167 PIRKTI

2019-11-25 Nr.457258 Vilnius

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) | A.Tamošiūno įmonė |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) | Marijonų g. 45, LT-35125 Panevėžys |
| Įmonės kodas | 147316390 |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Vadybininkė Eglė Skersienė |
| Telefono numeris, Fakso numeris | 845 581192 |
| El. pašto adresas | info@atamosiunas.lt |

1.Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka,

- atviro konkurso pirkimo dokumentuose,

- kituose pirkimo dokumentuose.

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

3. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šias prekes - pateikti pagal pridedamą lentelę (Pirkimo dokumentų (SPS) 1 priedas).

Siūlomos prekėss visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

4. Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus*:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas ir adresas | Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekėjas (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi) | Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojamų apimtis (vertė nuo pasiūlymo kainos, %), ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai

5. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil.Nr | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi:

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  |  |  | Dokumento puslapių skaičius |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prekių dokumentai |  |  |  |  |  |
| 2. | EBVPD |  |  |  |  |  |
| Vadybininkė |  |  |  |  |  | Eglė Skersienė |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) |  |  | (Parašas*) |  |  | (Vardas ir pavardė*) |