## Sheet1
Melsvai pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas. | [7 empty] | Pirkimo sąlygų 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
2025-04-22
Pirkimo pavadinimas: VIENKARTINĖS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS VAIKŲ INTENSYVIAI TERAPIJAI IR REANIMACIJAI (NR. 9828)
| Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB B.Braun Medical
| Tiekėjo kodas: |  | 111551739
| Tiekėjo adresas: |  | Viršuliškių skg.34-1, LT-05132 Vilnius
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas: |  | LT115517314
| A/s numeris: |  | LT617044060001097040
| Bankas, banko kodas: |  | AB “SEB bankas”, kodas 70440
| Tiekėjo įmonės telefono nr., elektroninis paštas: |  | Tel. 0 5 237 43 33, faksas 0 5 237 43 44, el. paštas: office.lt@bbraun.com
| Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | xxx
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  | xxx
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  | xxx
| Asmens, laimėjimo atveju pasirašysiančio sutartį, pareigos, vardas, pavardė: |  | Direktorius Kęstutis Liauba
| Tiekėjo įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė: |  | Direktorius Kęstutis Liauba
| Tiekėjo (laimėjimo atveju) paskirto atsakingo asmens už sutarties vykdymą pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., el. p. adresas: |  | xxx
| Tiekėjo elektroninio pašto adresas užsakymų teikimui: |  | uzsakymai@bbraun.com
Tiekėjo patvirtinimai:
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
1. Bendrieji reikalavimai:
1.1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktivų reikalavimams, CE ženklinimas, pateikti kartu su pasiūlymų tai įrodančius dokumentus.
1.2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.
1.3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
1.4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
1.5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
2. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai bei tiekėjo siūlomos prekės ir kainos:
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas (pirkimo dalies pavadinimas) | Techniniai reikalavimai, charakteristikos, reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mato vnt. įkainis, Eur be PVM | Suma, Eur be PVM | PVM tarifas % | PVM suma, Eur | Suma, Eur su PVM | Siūlomos priemonės gamintojo pavadinimas, šalis, nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje, psl. Nr. Techninėje dokumentacijoje atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. Įrašyti prekės ref. kodą, jei taikomas.
21 | Centrinės venos punkcijos rinkinys (trijų kanalų), su integruotais beadatiniais konektoriais arba konektoriai turi būti rinkinyje. | Centrinės venos punkcijos rinkinys (trijų kanalų), su integruotais beadatiniais konektoriais arba konektoriai turi būti rinkinyje. Kanalų dydžiai: 16/18/18G. Vienkartinis, sterilus. Rinkinį sudaro: V-tipo arba Seldingerio tipo punkcinė adata G18 ir 70mm ilgio, „kink-proof“ tipo styga atspari persilenkimui – pagaminta iš nitinolio 50 cm arba 70 cm ilgio, dilatatorius, poliuretano kateteris minkštu galiuku: 20 cm ilgio, RO-kontrastinis, su ilgio atžymomis; prailginimo linijos su spaustukais ir kamšteliu, slankiojantis tvirtinimo sparnelis. | vnt | 1000 | 11.6 | 11600 | 5 | 580 | 12180 | B.Braun Melsungen AG, Vokietija. Katalogas Certofix, k. 4163206E; 18-19 psl. Likusią informaciją prašome žiūrėti pridėtuose techniniuose lapuose šiai pirkimo daliai.
Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.
Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija*:
Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1. | Techninė specifikacija | 1 | ne
2. | EBVPD | 14 | ne
3 | Katalogai | 53 | ne
4 | Sertifikatai | 11 | ne
5 | Deklaracijos | 2 | ne
6 | Direktoriaus įgaliojimas | 1 | ne
* jeigu tiekėjas lentelės neužpildo, perkančioji organizacija laiko, kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.
Numatomi pasitekti subtiekėjai ir (ar) specialistai (jei nepasitelkiami, prašome įrašyti NEPASITELKIAMI)*:
Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas ir (ar) specialisto vardas pavardė | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla
1.
2.
3.
* jeigu tiekėjas lentelės neužpildo, perkančioji organizacija laiko, kad subtiekėjai ir (ar) specialistai nepasitelkiami.