## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pagalbinės priemonės ir reagentai Biobanko skyriui Nr. 6276
1. | Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti dokumentus (lietuvių arba anglų kalba), įrodančius parduodamos prekės ir siūlomos panaudai įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtus katalogus, nuorodas į internetinį tinklapį, siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, prietaisų vartotojo vadovus, reagentų ir pagalbinių priemonių aprašymus ir kitus objektyvius, pasiūlymo tinkamumą įrodančius dokumentus (pdf formatu). Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais. Nepateikus šių dokumentų, tiekėjo pasiūlymas bus atmestas.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. | Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas. Siūlantiems reagentus ir pagalbines priemones sutarties vykdymo metu privaloma pateikti atitikties dokumentą pagal Europos direktyvų nuostatas, kuris atitinka CE sertifikatą.
4. | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
5. | Prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas: prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje perdirbamojoje pakuotėje, t. y. pagamintoje iš vienos iš šių medžiagų: stiklo (GL), popieriaus ar kartono (PAP), plieno (FE), aliuminio (ALU), polietilentereftalato (PET), aukšto tankumo polietileno (HDPE), žemo tankumo polietileno (LDPE), polivinilchlorido (PVC), polipropileno (PP), polistireno (PS), medžio ar kamštinės medžiagos (FOR), medvilnės ar džiuto (TEX), nebent tai prieštarauja higienos normoms. Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai atitikties įrodymui: gamintojo ir (ar) tiekėjo, ir (ar) importuotojo rašytinis patvirtinimas, ir (ar) pakuotės aprašymas, ir (ar) gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai. Nepateikus šių dokumentų kartu su pasiūlymu, tiekėjų pasiūlymai bus atmesti.
Pirkimo dalies Nr. | Aprašymas | Gamintojas, prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į pateikiamą gamintojo katalogo puslapį | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Vnt. įkainis be PVM, EUR | Vnt. įkainis su PVM, EUR | Suma be PVM, EUR
1. | Pagalbinių priemonių komplektas cilindriniams skysčių dozatoriams - Siūlyti tik pilną komplektą. - Pritaikyta darbui su rankiniais ir elektroniniais skysčių dozatoriais. - Priemonės turi būti to paties gamintojo.
1.1. | 10-200 ul tūrio antgaliai su filtru, pritaikyti pritaikyti dozatoriui su cilindriniu koteliu, sertifikuoti, be PGR inhibitorių, nukleazių, DNR, ATP ir endotoksinų likučių, supakuoti steriliai po 96 vnt. dėžutės įdėkle, sumažinančiame pakavimo atliekų kiekį |  | vnt | 7680
1.2. | 20-300 ul tūrio antgaliai su filtru, pritaikyti pritaikyti dozatoriui su cilindriniu koteliu, sertifikuoti be PGR inhibitorių, nukleazių, DNR, ATP ir endotoksinų likučių, supakuoti steriliai po 96 vnt. dėžutės įdėkle, sumažinančiame pakavimo atliekų kiekį |  | vnt | 7680
1.3. | 0,1-20 ul tūrio antgaliai su filtru, pritaikyti pritaikyti dozatoriui su cilindriniu koteliu, sertifikuoti be PGR inhibitorių, nukleazių, DNR, ATP ir endotoksinų likučių, supakuoti steriliai po 96 vnt. dėžutės įdėkle, sumažinančiame pakavimo atliekų kiekį |  | vnt | 3000
1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM EUR:
....% PVM suma EUR:
1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM EUR:
2. | Reagentų komplektas darbui su ląstelėmis. - Siūlyti tik pilną komplektą.
2.1 | Medžiaga mononuklearinių ląstelių atskyrimui naudojant tankio gradientą, tankis 1,077 g/ml |  | ml | 21000
2.2. | Rinkinys RNR skyrimui iš kraujo ar kaulų čiulpų mikrokolonėlių būdu su neautomatizuoto etapo galimybe, mėginiams iki 1.5 ml, suderinamas su įvairiais antikoaguliantais (citratas, heparinas, EDTA), su kolonėlėmis homgenizavimui |  | reakcija | 200
2.3. | Rinkinys DNR skyrimui iš kraujo ar kaulų čiulpų mikrokolonėlių būdu su neautomatizuoto etapo galimybe, mėginiams iki 1.5 ml, suderinamas su įvairiais antikoaguliantais (citratas, heparinas, EDTA), su kolonėlėmis homgenizavimui |  | reakcija | 200
2.4. | Terpė amniotinio skysčio ląstelių kultūroms, skirta in vitro diagnostikai, ląstelių paruošimui kariogramoms, FISH ir kitiems citogenetiniams metodams. Su serumu, L-gliutaminu ir antibiotikais. |  | ml | 2500
2.5. | Rinkinys laisvai cirkuliuojančios DNR ir RNR skyrimui iš plazmos, serumo ar šlapimo mikrokolonėlių būdu, pritaikytas 1-5 ml mėginio tūriui |  | reakcija | 100
2 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM EUR:
....% PVM suma EUR:
2 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM EUR:
3. | Reagentų komplektas darbui su ląstelėmis ir ląstelių mėginių saugojimui - Siūlyti tik pilną komplektą
3.1. | Fetalinis jaučio serumas, sertifikuotas naudojimui ląstelių kultūroms Europoje, inaktyvuotas karščiu, pakuotė ne didesnė nei 500 ml |  | ml | 2500
3.2. | Terpė RPMI-1640 su stabilizuotu gliutaminu, pakuote ne didesnė nei 500 ml |  | ml | 3000
3.3. | Reagentas ląstelių disociacijai nuo plastikinių paviršių su tripsinu |  | ml | 200
3.4. | Amfotericino B tirpalas ląstelių kultūroms, 100X koncentruotas, pakuotė ne didesnė kaip 100 ml |  | ml | 100
3 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM EUR:
....% PVM suma EUR:
3 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM EUR:
4. | Reagentai ląstelių ir nukleorūgščių mėginių kokybės kontrolei - Siūlyti tik pilną komplektą
4.1. | Vandeninis tirpalas, skirtas stabilizuoti RNR mėginyje, iškart inaktyvuojantis ribonukleazes, suderinamas su daugeliu audinių, leidžiantis neribotą laiką išsaugoti RNR saugant -20°C, suderinamas su įvairiais gryninimo metodais, pvz. trizoliu |  | ml | 750
4.2. | JC-1 rinkinys membranos potencialo vertinimui, su CCCP reagentu |  | reakcija | 300
4.3. | Ląstelių proliferacijos nustatymo rinkinys, tinkamas tėkmės citometrijai (492 / 517 nm) (CFSE), rinkinyje 180 reakcijų |  | reakcija | 360
4.4. | Magnetinių dalelių rinkinys CD34+ ląstelių išskyrimui, su galimybe vėliau atkabinti ląsteles nuo magnetinių dalelių, tinkamas darbui su kaulų čiulpų ir kraujo mėginiais, gautos ląstelės tinkamos darbui su ląstelių kultūromis, tėkmės citometrija |  | reakcija milijonui ląstelių (startinių) | 100
4.5. | CD117 antikūno - biotino konjugatas |  | mikrogramas | 100
4.6. | Rinkinys ląstelių gryninimui magnetinėmis dalelėmis, suderintas su įvairių tipo biotinilintais antikūnais, su galimybe vėliau atkabinti ląsteles nuo magnetinių dalelių, tinkamas darbui su kraujo mėginiais ir mononuklearinėmis ląstelėmis |  | reakcija milijonui ląstelių (startinių) | 2000
4.7. | Genominė DNR (kontrolė), koncentracija bent 10 ng/ul, tinkama PGR |  | mikrolitras | 400
4.8. | Tirpalas skirtas DNR ir RNR valymui nuo paviršių, tinkamas pipečių ir mėgintuvėlių valymui |  | ml | 500
4.9. | Tirpalas skirtas Rnazių valymui nuo paviršių (Rnazių inhibitorius), tinkamas plastikinių ir stiklo paviršių valymui |  | ml | 1500
4.10. | Tipalas elektrodų valymui, pašalinantis Rnazes, Dnazes ir kitus baltymus, nesukelia korozijos |  | ml | 250
4.11. | LAMP padauginimo rinkinys. Izoterminė amplifikacija - ne aukštesnėje nei 65C temperatūroje; kopijinės DNR sintezė ir DNR padauginimas vienoje reakcijoje; reakcijos greitis iki 15 min; mišinyje ribonukleazių inhibitorius; galimybė atlikti PGR ir kiekybinį realaus laiko PGR; rinkinys tinkamas virusinės RNR detekcijai |  | reakcija | 1600
4.12. | Bisulfidinės reakcijos mišinys, rinkinys skirtas DNR metilinimo analizei; išgryninta pakeista DNR gali būti naudojama sekoskaitai, PGR, kiekybiniam realaus laiko PGR |  | reakcija | 500
4.13. | Vanduo be nukleazių (pakuotėse po 1,5 ml), vanduo skirtas RT-PCR, 1,5 ar 2 ml mėgintuvėliuose |  | ml | 100
4.14. | Qubit mėgintuvėliai |  | vnt | 500
4.15. | Didelio jautrumo dvigrandės DNR fluorescentinio matavimo rinkinys, pritaikytas matuoti 0.1 - 120 ng ar mažesnius DNR kiekius |  | reakcija | 300
4.16. | Didelio jautrumo RNR fluorescentinio matavimo rinkinys, pritaikytas matuoti 4 - 200 ng ar mažesnius RNR kiekius |  | reakcija | 100
4.17. | Krioprezervavimo terpė be serumo; validuota organoidų šaldymui; leidžia mėginius šaldyti tiesiogiai -80°C temperatūroje |  | ml | 1800
4 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM EUR:
....% PVM suma EUR:
4 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM EUR:
5. | Reagentai ląstelių mėginių kokybės kontrolei - Siūlyti tik pilną komplektą
5.1. | Dalelių rinkinys koncentracijos ir gyvybingumo fluorescentinio vertinimo validavimui automatiniams ląstelių skaičiuokliams; vertinimo metu turi būti nenaudojami jokie kiti žymenys |  | ml | 2
5.2. | Dalelių rinkinys koncentracijos brightfield (nefluorescentinio) matavimo vertinimui automatiniams ląstelių skaičiuokliams |  | ml | 2
5.3. | Anneksino-FITC ir propidžio jodido rinkinys ląstelių apoptozės tyrimams |  | reakcija | 300
5.4. | Propidžio jodido dažas ląstelių ciklo tyrimams |  | ml | 15
5 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM EUR:
....% PVM suma EUR:
5 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM EUR:
6. | Reagentai ir pagalbinės priemonės mėginių šaldymui - Siūlyti tik pilną komplektą.
6.1. | Flakonas ląstelių kultūroms, sterilus, filtriniu kamščiu, 25 cm2 | 90026, TPP, https://www.tpp.ch/page/produkte/01_zellkultur_flasche.php | vnt | 500 | 0.96 | 1.16 | 480
6.2. | Flakonas ląstelių kultūroms, sterilus, filtriniu kamščiu, 75 cm2 | 90076, TPP, https://www.tpp.ch/page/produkte/01_zellkultur_flasche.php | vnt | 200 | 1.8 | 2.18 | 360
6.3. | 96 šulinėlių U formos dugnu mikroplokštelė ląstelių kultūroms. Su dangteliu, sterili. | 92697, TPP, https://www.tpp.ch/page/produkte/09_zellkultur_testplatte.php | vnt | 100 | 1.97 | 2.38 | 197
6.4. | 384 šulinėlių plokštelės lygiu dugnu mikrokultūrų auginimui. Su dangteliu, sterili. Nepermatomomis sienelėmis | 761311, Wuxi Nest, https://www.nest-biotech.com/cell-culture-plates/59415598.html | vnt | 150 | 8 | 9.68 | 1200
6.5. | Filtras, užsukamas ant švirkšto, PES, 0.2 um poromis sterilus | Carl Roth P668.1 | vnt | 50 | 1.84 | 2.2264 | 92
6.6. | Filtras, užsukamas ant švirkšto, PVDF, 0.2 um poromis sterilus | Carl Roth P666.1 | vnt | 50 | 1.84 | 2.2264 | 92
6.7. | Filtravimo sistema susidedanti iš indelio su filtru, prie jo prisukamo indo steriliam skysčiui surinkti, PVDF, 0.2 um poromis, sterili, skirta terpėms ir kt. tirpalams filtruoti, ne mažiau kaip 500 ml tūrio | Carl Roth CT89.1 | vnt | 10 | 27 | 32.67 | 270
6.8. | 96 vietų mikroplokštelė PGR. Skaidri, polipropileninė, be briaunos, stulpelių ir juostelių pozicijos pažymėtos tamsiu šriftu, šulinėlių briaunos iškilę virš plokštelės apie 1 mm, šulinėlio tūris 0,2 ml | Nerbe 04-082-0350 | vnt | 100 | 2.96 | 3.5816 | 296
6.9. | 0,2 ml tūrio 8 PGR mėgintuvėlių su invidualiai fiksuojamais dangteliais su apsauga juostelė, dvi fiksuojamos atidarytų dangtelių pozicijos, pritaikyta PGR, su dangteliais | Nerbe 04-032-0600 | vnt | 1000 | 0.54 | 0.6534 | 540
6.10. | Lipni skaidri plėvelė mikroplokštelei uždengti, pritaikyta PGR, padidinto tvirtumo | Nerbe 04-095-0060 | vnt | 100 | 1.43 | 1.7303 | 143
6.11. | Lipni folijos plėvelė mikroplokštelei uždengti, pritaikyta PGR | Nerbe 04-096-6000 | vnt | 400 | 0.9 | 1.089 | 90
6.12. | Vienkartinis prolipropileninis rezervuaras pritaikytas daugiakanalėms pipetėms, 55ml tūrio, V formos dugnu | VWR HEAT120752 | vnt | 100 | 0.63 | 0.7623 | 63
6.13. | 6 šulinėlių plokštelė ląstelių kultūroms, su dangteliu | 92006, TPP, https://www.tpp.ch/page/produkte/09_zellkultur_testplatte.php | vnt | 50 | 2.21 | 2.67 | 110.5
6.14. | 12 šulinėlių plokštelė ląstelių kultūroms, su dangteliu | 92012, TPP, https://www.tpp.ch/page/produkte/09_zellkultur_testplatte.php | vnt | 50 | 2.21 | 2.67 | 110.5
6.15. | Krioampulė, 2 ml tūrio, stovinčiu dugnu, sterili, užsukama kamšteliu, išorinis diametras ne daugiau kaip 1 cm. | 89020, TPP, https://www.tpp.ch/page/produkte/14_kryo_roehrchen.php | vnt | 15000 | 0.37 | 0.45 | 5520
6.16. | Pipetė ląstelių kultūroms, 10 ml tūrio, sterili, individualiai supakuota, siaura anga | Nerbe 12-461-9108 | vnt | 600 | 0.22 | 0.2662 | 132
6.17. | Pipetė ląstelių kultūroms, 25 ml tūrio, sterili, individualiai supakuota, siaura anga | Nerbe 12-481-9102 | vnt | 1800 | 0.38 | 0.4598 | 684
6.18. | Pastero pipetė, sterili, sugraduota 0.5ml atžymomis, 3-10 ml tūrio, supakuota po 3-50 vnt. | Carl Roth EA67.1 | vnt | 10000 | 0.12 | 0.1452 | 1200
6.19. | PP dėžutė skirta 1,5-2 ml mėgintuvėlių saugojimui -86°C temperatūroje, 81 vietos (9x9) sužymėtomis pozicijomis ant dangtelio ir dugno (raidės ir skaičiaus kombinacija), įvairių spalvų, maksimalūs išmatavimai 136x136x52mm, su pilnomis pertvarėlėmis. | Carl Roth NL87.1 | vnt | 400 | 9 | 10.89 | 3600
6 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM EUR: | [6 empty] | 15180
21% PVM suma EUR: | [6 empty] | 3187.8
6 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM EUR: | [6 empty] | 18367.8
7. | Cheminių medžiagų komplektas mėginių kokybės patikrai - Siūlyti tik pilną komplektą.
7.1. | Venetoklaksas, moksliniams tyrimams, grynumas 99.95% ar didesnis, sausoje formoje, fasuotėse ne didesnėse kaip po 5 mg | MedChemExpress HY-15531, 5 mg, https://www.medchemexpress.com/ABT-199.html | mg | 15 | 28 | 33.8 | 420
7.2. | Citarabinas, moksliniams tyrimams, grynumas 99.95% ar didesnis, sausoje formoje | MedChemExpress HY-13605, 100 mg, https://www.medchemexpress.com/Cytarabine.html | mg | 100 | 1.4 | 1.694 | 140
7.3. | Aktinomicinas D, moksliniams tyrimams, grynumas 95% ar didesnis, sausoje formoje, fasuotėse ne didesnėse kaip po 5 mg | Carl Roth 8969.1, 5 mg, https://www.carlroth.com/com/en/dntp-mixes/actinomycin-d/p/8969.1 | mg | 15 | 31 | 37.51 | 465
7 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM EUR: | [6 empty] | 1025
21% PVM suma EUR: | [6 empty] | 215.25
7 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM EUR: | [6 empty] | 1240.25
8. | Bendros paskirties laboratorinės medžiagos ir reagentai - Siūlyti tik pilną komplektą
8.1. | Kalio hidrokarbonatas, patikrintas pagal Europos farmakopėją, grynumas ≥99,0%, Na priemaišų ≤0.5%, Cl priemaišų ≤0.015%, sulfato priemaišų ≤0.015% | Carl Roth X887.2, https://www.carlroth.com/com/en/bases/potassium-hydrogen-carbonate/p/x887.2 | kilogramas | 1 | 40 | 48.4 | 40
8.2. | Amonio chloridas, grynumas ≥99,5%, Ca priemaišų ≤0.001%, Mg priemaišų ≤0.001%, sulfato priemaišų ≤0.002% | Carl Roth K298.2, https://www.carlroth.com/com/en/ammonium-salts-nh4/ammonium-chloride/p/k298.2 | kilogramas | 1 | 77 | 93.17 | 77
8.3. | Izopropanolis, grynumas ≥99.9% | Carl Roth 7590.1, https://www.carlroth.com/com/en/rotisolv-pestilyse-plus-solvents/2-propanol/p/7590.1 | litras | 20 | 38 | 45.98 | 760
8.4. | Beta-merkaptoetanolis, grynumas ≥99% | Carl Roth 4227.3, https://www.carlroth.com/com/en/reagents-for-protein-isolation/2-mercaptoethanol/p/4227.3 | mililitras | 100 | 0.25 | 0.3 | 25
8.5. | Izopentanas | Carl Roth 3927.2, https://www.carlroth.com/com/en/a-to-z/2-methylbutane/p/3927.2 | litras | 10 | 0.25 | 146 | 124.66
8.6. | Parafilmas, 5 cm pločio | Isolab 058.01.001, https://isolab.de/englishcatalog/#76/z | metras | 300 | 0.4 | 0.484 | 120
8.7. | Druska vandeniui minkštinti, BROXO, pakuotė ne didesnė nei 25 kg | VWR Chemicals, 5254.9025, https://export.vwr.com/store/product?keyword=5254.9025 | kilogramas | 25 | 3.28 | 3.97 | 82
8.8. | ITS skystas terpės papildymas(100×) skystas, sterilus-filtruotas | Sigma Aldrich, I2771-5ML, https://www.sigmaaldrich.com/LT/en/product/sigma/i2771 | ml | 10 | 14.75 | 17.85 | 147.5
8.9. | RO-3306 junginys, milteliais, fasuotė ne didesnė nei 5 mg, grynumas 98% ar didesnis | Sigma Aldrich, SML0569-5MG, https://www.sigmaaldrich.com/LT/en/product/sigma/sml0569?gclid=CjwKCAjwjOunBhB4EiwA94JWsAhFYgapArlyy2zOODTpyErR6POmFK6RKHRw5EOmN7ZgX6l4aZwtzRoCuHAQAvD_BwE | mg | 10 | 38 | 45.98 | 380
8.10. | Timidinas, milteliais, fasuotė ne didesnė nei 1 gramas, grynumas 99% ar didesnis | Carl Roth, 3005.1, https://www.carlroth.com/com/en/nucleosides-for-dna-synthesis/thymidine/p/3005.1 | g | 2 | 39 | 47.19 | 78
8.11. | Spiritinė lemputė, 100 ml, pilna komplektacija | Carl Roth AL29.1, https://www.carlroth.com/com/en/other-burners/spirits-burner-made-of-calcium-soda-glass/p/al29.1 | vnt | 2 | 23 | 27.83 | 46
8.12 | Dėžutės su angomis 5 mL Eppendorf tipo mėgintuvėlių saugojimui, ne mažiau 25 vietų | Carl Roth HNY0.1, https://www.carlroth.com/com/en/storage-boxes-cryogenic-boxes/cryogenic-box-rotilabo-cardboard-for-5-ml-reaction-vials/p/hny0.1 | vnt | 250 | 7 | 8.47 | 1750
8 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM EUR: | [6 empty] | 3630.16
21 % PVM suma EUR: | [6 empty] | 762.33
8 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM EUR: | [6 empty] | 4392.49
9. | Terpės ir reagentai gyvybingų ląstelių mėginių ruošimui ir kokybės kontrolei - Siūlyti tik pilną komplektą
9.1. | Gyvybingų ląstelių šaldymo terpė: - Be serumo - Pritaikyta žinduolių ląstelių kultūroms - Leidžia ląsteles šaldyti tiesiai -80°C temperatūroje - Ląstelių gyvybingumas po 3 metų saugojimo bent 90% - Galiojimas bent 3 metai nuo pagaminimo datos - 50-150 ml fasuotėje
9.2. | 100% DMSO tirpalas, 100 ml, flakone, atitinkamantis USP ir Ph. Eur. Standartus
9.3. | Cas12a fermentas, PAM seka - praturtinta T, iki 45 nt ilgio gidinė RNR, baltymas aktyvus 25C temperatūroje, pridedamas ir rekacijos buferis bei skiedimo buferis
9 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM EUR:
....% PVM suma EUR:
9 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM EUR:
10. | Antgaliai INTEGRA MINI 96 išpilstymo sistemai arba analogiškai
| Reikalavimai išpilstymo sistemai: |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras):
Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai________________
| a) 96 kanalų b) Pritaikyta 96 ir 384 šulinėlių išpilstymui c) Pritaikyta 5-125 ul tūriams d) Patogi įkelti ir išimti iš laminaro; dydis ne didesnis nei 30000 kubinių centimetrų, svoris ne didesnis nei 10 kg e) Tikslumas ≤3% f) Preciziškumas ≤1.7% |  | Pildo tiekėjas:
10.1. | Antgaliai 96 kanalų išpilstymo sistemai, 5-125 ul tūrio, sterilūs, su filtru |  | vnt. | 7680
10 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM EUR:
....% PVM suma EUR:
10 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM EUR:
11. | Reagentai ir pagalbinės medžiagos kokybės kontrolės tyrimams kapiliarinės elektroforezės analizatoriui Bioanalyzer 2100 arba lygiavertei, įgijamai panaudos būdu.
| Reikalavimai lygiavertei kapiliarinės elektroforezės sistemai: |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras):
Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai________________
| a) Tinkama baltymų, DNR ir RNR analizei b) Neužima daug vietos (ne didesnė nei 200 x 500 x 300 mm) c) Geba skaičiuoti RNR integralumo koeficientą (RIN) d) Galimybė išmatuoti bent 10 mėginių per 30 minučių e) Tinkamas mažųjų RNR (pvz. miRNR) analizei Siūlyti tik pilną komplektą. Reagentai ir priemonės turi būti to paties gamintojo ir suderinti tarpusavyje. |  | Pildo tiekėjas:
11.1 | Rinkinys RNR analizei su visais reikalingais reagentais jai atlikti, be Rnazių, pritaikytas kiekybiniam vertinimui 25-500 ng/uL koncentracijose |  | reakcija | 600
11.2 | Didelio jautrumo rinkinys RNR analizei su visais reikalingais reagentais jai atlikti, be Rnazių, pritaikytas kiekybiniam vertinimui 50-5000 ng/uL koncentracijose |  | reakcija | 550
11.3 | Rinkinys DNR analizei su visais reikalingais reagentais jai atlikti, pritaikytas 25 ‒ 1000 bp dydžio fragmentų kiekybiniam vertinimui 0,5 ‒ 50 ng/uL koncentracijose (ar platesniuose intervaluose) |  | reakcija | 300
11.4 | Didelio jautrumo rinkinys DNR analizei su visais reikalingais reagentais jai atlikti, pritaikytas 50 ‒ 7000 bp dydžio fragmentų kiekybiniam vertinimui 5-500 pg/uL koncentracijose (ar platesniuose intervaluose) |  | reakcija | 220
11 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM EUR:
....% PVM suma EUR:
11 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM EUR:
12. | Reagentai nukleorūgščių mėginių kokybės kontrolės patikrinimui - Siūlyti tik pilną komplektą.
12.1. | PGR reakcijos mišinys Bendri reikalavimai: - PGR reakcijos mišinys išpilstytas po ne daugiau nei 1,25 ml - Pridedamas vanduo - 5´→3 DNR polimerazinis aktyvumas - 3´→5´ egzonukleazinis aktyvumas - Amplikonai bukais galais - Amplikonų dydis ne mažiau nei 10 kb genominei DNR - Ne mažesnis nei 50 kartų didesnis tikslumas už Taq polimerazę - Į sudėtį įeina karšto starto polimerazė - Galimybė dauginti AT bei GC turtingus regionus Reikalavimai PGR reakcijos mišiniui: - 2X reakcijos mišinys - Reakcijos greitis ne mažesnis nei 30 s/kb - Universali pradmenų prilydimo temperatūra - Sudėtyje yra dNTP Reikalavimai suderinamumui: - Gali būti naudojamas ilgiems PGR (apie 20 kb) - Gali būti naudojamas didelio tikslumo PGR - Gali būti naudojamas klonavimui - Gali būti naudojamas padauginti kopijinę DNR - Gali būti naudojamas padauginti didelio kompleksiškumo žmogaus DNR - Gali būti naudojamas padauginti mažo kompleksiškumo DNR (plazmides, fagų DNR ir pan.) |  | reakcija | 4000
12.2. | MgCl2 tirpalas Bendri reikalavimai: - Pakuotės po ne daugiau nei 1,25 ml - MgCl2 koncentracija tirpale 25 mM - Neturi būti priemaišų: endo-, egzodeoksiribonukleazių, ribonukleazių, fosfatazių - Laikymo temperatūra neturi būti žemesnė nei -20 °C Reikalavimai pritaikomumui: - Gali būti naudojamas įvairių rūšių PGR reakcijose - Gali būti naudojamas fermentinėse reakcijose |  | ml | 10
12.3. | 2X Real-Time PGR reakcijos rinkinys su UNG detekcijai, su hidrolizės zondu, su sumažinta ROX koncentracija, su spalviniu indikatoriumi |  | ml | 25
12.4. | kDNR sintezės rinkinys su M-MuLV atvirkštine transkriptaze, fermentiškai aktyvia 50°C |  | reakcija | 400
12.5. | Buferinis tirpalas DNazei, 10X koncentracijos |  | ml | 10
12 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM EUR:
....% PVM suma EUR:
12 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM EUR:
13. | Terpės ir citokinai ląstelių mėginių kokybės kontrolei - Siūlyti tik pilną komplektą
13.1. | Žmogaus trombopoietinas (TPO), rekombinantinis, grynumas 90% ar didesnis, sausoje formoje |  | mikrogramas | 25
13.2. | Žmogaus Flt3/Flk-2L citokinas, rekombinantinis, be gyvūninių komponentų, grynumas 95% ar didesnis, sausoje formoje |  | mikrogramas | 10
13.3. | Žmogaus kamieninų ląstelių faktorius (SCF), rekombinantinis, be gyvūninių komponentų, grynumas 95% ar didesnis, sausoje formoje |  | mikrogramas | 10
13.4. | Žmogaus IL-3 interleukinas, rekombinantinis, be gyvūninių komponentų, grynumas 95% ar didesnis, sausoje formoje |  | mikrogramas | 10
13.5. | 10X priedas CD34+ kamieninių ląstelių terpei; pritaikytas ląstelėms ir virkštelės kraujo bei kaulų čiulpų; sudėtyje su Flt3L, SCF, IL-3, IL-6, TPO baltymais; be serumo; skystoje formoje |  | ml | 30
13.6. | Terpė kraujodaros ląstelių padauginimui; su BSA, insulinu, transferinu; be augimo faktorių; skystoje formoje |  | ml | 500
13.7. | L-gliutaminas, ne mažesnės nei 200 mM koncentracijos, sterilus-filtruotas, ne didesnėje nei 100 ml fasuotėje |  | ml | 200
13.8. | Reagentas CD235a-FITC |  | reakcija | 300
13.9. | Reagentas CD42b-PE-Vio 615 |  | reakcija | 300
13.10. | Reagentas CD66b-FITC |  | reakcija | 300
13 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM EUR:
....% PVM suma EUR:
13 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM EUR:
14. | Sausas ledas mėginių transportavimui
14.1. | Sausas ledas transportavimui |  | kg | 160
14 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM EUR:
....% PVM suma EUR:
14 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM EUR:
15. | Mėgintuvėliai mononuklearinių ląstelių išskyrimui
15.1. | Mėgintuvėliai mononuklearinių ląstelių išskyrimui su specialiu intarpu ir anga jame, skirta užpildymui tankio gradiento terpe. Pritaikyti 4-17 ml mėginio (pvz. kraujo) tūriams. Sterilūs ir nepirogeniški. Pritaikyti išskyrimo protokolui centrifuguojant ne ilgiau kaip 10 min ir su stabdymu, leidžia nupilti supernatantą po nusukimo su tankio gradiento terpe. Tinka kraujo bei kaulų čiulpų mėginiams. Sertifikuoti CE in vitro diagnostikai. |  | vnt | 2000
15 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM EUR:
....% PVM suma EUR:
15 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM EUR: