Sutartis Nr. _________________
Priedas Nr. 2

Elektrodų, kabelių, laidų techninė specifikacija
	Pirkimo dalies  Nr.
	Parametras (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Monopolinis kabelis
(kiekis 5 vnt.)


	1. Tinkantis elektrochirurginių elektrodų pajungimui prie LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamų gamintojo „Erbe“ elektrochirurginių aparatų „VIO“, „ICC“;

2. Jungtis standartinė (MO 9/5 mm);

3. Laido ilgis ≥ 400 cm; 

4. Skirtas daugkartiniam naudojimui;

5. Žymėjimas CE ženklu (Kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.);
6. Garantinis terminas ne mažiau kaip 6 mėnesiai arba ne mažiau kaip 100 autoklavavimo ciklų.
(gamintojo „Erbe“  monopolinio kabelio kodo Nr. 20192-127 arba lygiavertis).
	1. Tinkantis elektrochirurginių elektrodų pajungimui prie LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamų gamintojo „Erbe“ elektrochirurginių aparatų „VIO“, „ICC“

2. Jungtis standartinė (MO 9/5 mm);

3. Laido ilgis 400 cm; 

4. Skirtas daugkartiniam naudojimui;

5. Žymėjimas CE ženklu (CE sertifikato kopiją pridedama)
6. Garantija ne mažiau kaip 100 autoklavavimo ciklų.

Gamintojas „Erbe“,  monopolinio kabelio kodo Nr. 20192-127.

	3.
	Monopolinis elektrodas 
(kiekis 10 vnt.)
	1. Tinkamas naudoti su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamais gamintojo „Erbe“ elektrochirurginiais aparatais „VIO“, „ICC“;

2. Tiesus;

3. Peilio formos; 

4. Ilgis 120 ± 10 mm;

5. Darbinės dalies išmatavimai: plotis 2,4 ± 0,2 mm; ilgis 12 ± 1 mm;

6. Jungtis 4 mm ± 0,1 mm diametro;

7. Skirtas daugkartiniam naudojimui;

8. Žymėjimas CE ženklu (Kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.);
9. Garantinis terminas ne mažiau kaip 6 mėnesiai arba ne mažiau kaip 100 autoklavavimo ciklų.
(gamintojo „Erbe“ tiesaus monopolinio elektrodo kodo Nr. 21191-010 arba lygiavertis).
	1. Tinkamas naudoti su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamais gamintojo „Erbe“ elektrochirurginiais aparatais „VIO“, „ICC“;

2. Tiesus;

3. Peilio formos; 

4. Ilgis 120 mm;

5. Darbinės dalies išmatavimai: plotis 2,4  mm; ilgis 12  mm;

6. Jungtis 4 mm mm diametro;

7. Skirtas daugkartiniam naudojimui;

8. Žymėjimas CE ženklu (CE sertifikato kopiją pridedama)
9. Garantija ne mažiau kaip 100 autoklavavimo ciklų.
Gamintojas „Erbe“, tiesaus monopolinio elektrodo kodo Nr. 21191-010 .


	4.
	Monopolinis elektrodas 

(kiekis 10 vnt.)
	1. Tinkamas naudoti su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamais gamintojo „Erbe“ elektrochirurginiais aparatais „VIO“, „ICC“;

2. Tiesus;

3. Peilio formos; 

4. Ilgis 45 ± 2 mm;

5. Darbinės dalies išmatavimai: plotis 3,4 ± 0,2 mm; ilgis 24 ± 1 mm;

6. Jungtis 2,4 mm ± 0,1 mm diametro;

7. Skirtas daugkartiniam naudojimui;

8. Žymėjimas CE ženklu (Kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.);
9. Garantinis terminas ne mažiau kaip 6 mėnesiai arba ne mažiau kaip 100 autoklavavimo ciklų.
(gamintojo „Erbe“ tiesaus monopolinio elektrodo kodo Nr. 21191-100 arba lygiavertis).
	1. Tinkamas naudoti su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamais gamintojo „Erbe“ elektrochirurginiais aparatais „VIO“, „ICC“;

2. Tiesus;

3. Peilio formos; 

4. Ilgis 45 mm;

5. Darbinės dalies išmatavimai: plotis 3,4 mm; ilgis 24  mm;

6. Jungtis 2,4 mm diametro;

7. Skirtas daugkartiniam naudojimui;

8. Žymėjimas CE ženklu (CE sertifikato kopiją pridedama)
9. Garantija ne mažiau kaip 100 autoklavavimo ciklų. 
Gamintojas „Erbe“,

 tiesaus monopolinio elektrodo kodo Nr. 21191-100.

	5.
	Monopolinis elektrodas 

(kiekis 10 vnt.)
	1. Tinkamas naudoti su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamais gamintojo „Erbe“ elektrochirurginiais aparatais „VIO“, „ICC“;

2. Tiesus;

3. Peilio formos; 

4. Ilgis 120 ± 10 mm;

5. Darbinės dalies išmatavimai: plotis 2,4 ± 0,2 mm; ilgis 12 ± 1 mm;

6. Jungtis 2,4 mm ± 0,1 mm diametro;

7. Skirtas daugkartiniam naudojimui;

8. Žymėjimas CE ženklu (Kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.);
9. Garantinis terminas ne mažiau kaip 6 mėnesiai arba ne mažiau kaip 100 autoklavavimo ciklų. (gamintojo „Erbe“ tiesaus monopolinio elektrodo kodo Nr. 21191-110 arba lygiavertis).
	1. Tinkamas naudoti su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamais gamintojo „Erbe“ elektrochirurginiais aparatais „VIO“, „ICC“;

2. Tiesus;

3. Peilio formos; 

4. Ilgis 120 mm;

5. Darbinės dalies išmatavimai: plotis 2,4 mm; ilgis 12  mm;

6. Jungtis 2,4 mm mm diametro;

7. Skirtas daugkartiniam naudojimui;

8. Žymėjimas CE ženklu (CE sertifikato kopiją pridedama)
9. Garantija ne mažiau kaip 100 autoklavavimo ciklų. 
Gamintojas „Erbe“, tiesaus monopolinio elektrodo
 kodo Nr. 21191-110 

	6.
	Pasyvaus elektrodo laidas

(kiekis 12 vnt.)
	1. Tinkantis elektrodų pajungimui prie LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamų gamintojo „Erbe“ elektrochirurginių aparatų „VIO“, „ICC“;

2. Laido ilgis ≥ 400 cm; 

3. Skirtas daugkartiniam naudojimui;

4. Žymėjimas CE ženklu (Kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.);
5. Garantinis terminas ne mažiau kaip 6 mėnesiai arba ne mažiau kaip 100 autoklavavimo ciklų. (gamintojo „Erbe“ pasyvaus elektrodo laido kodo Nr. 20194-075 arba lygiavertis).
	1. Tinkantis elektrodų pajungimui prie LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamų gamintojo „Erbe“ elektrochirurginių aparatų „VIO“, „ICC“;

2. Laido ilgis  400 cm; 

3. Skirtas daugkartiniam naudojimui;

4. Žymėjimas CE ženklu (CE sertifikato kopiją pridedama)
5. Garantija ne mažiau kaip 100 autoklavavimo ciklų. 
Gamintojas „Erbe“, pasyvaus elektrodo laido kodo Nr. 20194-075 


Pastabos, papildomi reikalavimai:
1. Lentelėje nurodytas gamintojo pavadinimas ir kataloginiai numeriai (kodai) jokios komercinės reikšmės neturi, tik nurodo perkamų prekių technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūlomos nurodyto gamintojo konkrečiais katalogo numeriais įvardintos prekės arba joms lygiaverčiai, atitinkantys lentelėje pateiktus reikalavimus, kitų firmų gaminiai.
2. Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kita informacija su siūlomų gaminių eskizais – iliustracijomis.
3. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos siūlomų prekių pristatymo išlaidos.
4. Pirkimo organizatoriui pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

________________________________________________________
