110/10 kV Usėnų TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas

Demontuojamų įrenginių, perduodamų į LITGRID AB avarinį rezervą sąrašas

| Nr. | Įrenginio pavadinimas | Kiekis kompl. | Pastabos | Pristatyti adresu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | RIB-T102 viršįtampių ribotuvai | 1 kompl. | Siemens, 3EL2-108-2PM31, 2005 m | Klaipėdos TP, avarinio rezervo sandėlis |

Kiti reikalavimai:

Pagal aukščiau pateiktą sąrašą demontuotus ir išardytus įrenginius Rangovas pakrauna ir iškrauna Užsakovo nurodytu adresu.

Prieš demontavimą perduodamiems į avarinį rezervą įrenginiams turi būti atlikti bandymai pagal PT įrenginių bandymo reglamento reikalavimus. Bandymų protokolai pateikiami užsakovui kartu su į rezervą perduodamais įrenginiais.