ELEKTRINĖS GAMYBINIO PASTAto DANĖS G. 8 KONDICIONAVIMO SISTEMOS ĮRENGIMO DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Išorinio kasetinio oro kondicionavimo bloko įrengimas (galia šaldymui – 7,0 kW, galia šildymui – 7,0 kW), gamybinėse patalpose įrengti juose 1 sieninį bloką (galia šaldymui – 7,0 kW, galia šildymui – 7,0 kW). Atlikti elektros instaliavimo darbus, ir angų išgręžimą bei jų užtaisymą, laikantis priešgaisrinių reikalavimų. | kompl. | 1 |
| 2. | Išorinio kasetinio oro kondicionavimo bloko įrengimas (galia šaldymui – 10,55 kW, galia šildymui – 11,4 kW), gamybinėse patalpose įrengti vieną kasetinį vidinį bloką kabinete (galia šaldymui – 10,55 kW, galia šildymui – 11,4 kW). Atlikti elektros instaliavimo darbus, ir angų išgręžimą bei jų užtaisymą, laikantis priešgaisrinių reikalavimų. | kompl. | 1 |

Veiklos aptarnavimo centro vadovas		                     Egidijus Preibys