2 priedas Pagrindinių normatyvinių dokumentų sąrašas Projektui taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymais, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, kitais tokių statinių ir patalpų projektavimą, statybą, policijos darbą ir eksploatavimą reglamentuojančiais norminiais teisės aktais: Lietuvos Respublikos statybos įstatymas aktuali redakcija.. - Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ aktuali redakcija; - Dėl statybos techninio reglamento STR 2.07.02:2024 „Slėptuvės, kolektyvinės apsaugos statinio ir priedangos projektavimo ir įrengimo reikalavimai“ patvirtinimo - Visi kiti galiojantys, bei artimiausiu metu įsigaliosiantys privalomieji normatyviniai statybos techniniai dokumentai (STR) ir kiti dokumentai, kurių reikalavimai yra privalomi visiems statybos dalyviams, viešojo administravimo subjektams, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkams (naudotojams), juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklą reguliuoja Statybos įstatymas.. - Lietuvos Respublikos Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo aktuali redakcija; - 2011 m. gruodžio 28 d. Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas ,,Dėl dokumentų saugojimo taisyklių patvirtinimo“ Nr. V-157; - Lietuvos policijos generalinio komisaro 2010-05-12 įsakymas Nr. 5-V-382 ,,Dėl policijos įstaigų iškabų pavyzdžių patvirtinimo“; - Lietuvos policijos generalinio komisaro 2010-03-31 įsakymas Nr. 5-V-263 ,,Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2004 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. V-492 „Dėl teritorinių policijos įstaigų budėtojų padalinių patalpų įrengimo ir eksploatavimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo; - Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo; - Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos 2007 m. vasario 2 d. protokolu Nr. 56-1KF patvirtinti reikalavimai; - 2009-06-09 m. Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymas Nr. 5-V-403 „Dėl policijos įstaigų vietinio kompiuterinių tinklo priežiūros taisyklių, vardų kodų sąrašo, vietinio kompiuterių tinklo dokumentavimo metodikos, minimalių reikalavimų technologinėms patalpoms ir policijos departamento prie Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministerijos padalinių vardų kodų sąrašo patvirtinimo; - LST 1516 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“; - EIA/TIA-568 - kabeliavimo standartas arba lygiavertis; - EIA/TIA-569 - tinklo sąsajų standartas arba lygiavertis; - Struktūrizuotų kabelinių sistemų įrengimas - EN 50173 arba lygiavertis; ISO/IEC 11801 arba lygiavertis; - Kabelinių sistemų instaliavimas, specifikacijos ir kokybės užtikrinimas - EN50174-1 arba lygiavertis; - Kabelinių sistemų instaliavimo planavimas ir atlikimas - EN50174-2 arba lygiavertis, EN50174-3 arba lygiavertis; - Instaliacijos kabeliniams kanalams, vamzdynams ir pan. - EN50085 arba lygiavertis, EN50086 arba lygiavertis, EN61537 arba lygiavertis; - Elektromagnetinis suderinamumas - EN50081 arba lygiavertis, EN50082 arba lygiavertis; - Instaliuotos kabelinės sistemos testavimas - EN50346 arba lygiavertis; - Informacinių technologijų įrangos potencialai ir žeminimas — EN50310 arba lygiavertis; - Standartai saugumui: IEC 60950-1 arba lygiavertis, EN 60950 arba lygiavertis, UL 60950-1 arba lygiavertis, CAN/CSA C22.2 No.60950-1-03 arba lygiavertis, EMF:EN 50385 arba lygiavertis; - Standartai elektromagnetiniam suderinamumui: FCC Part 15, Subpart B, Class B, FCC Parts 15.107 & 15.109 Class B, ICES-003, Class B, EN 55011 (CISPR 11), Class B. EN 55022 (CISPR22), Class A, EN 55024 (CISPR 24), EN/UL60601-1-2 (EMC) EN 301 489-1 & -17 arba lygiaverčiai standartai; - Lietuvos policijos generalinio komisaro 2022-02-08 įsakymas Nr. 5-V-165,,Dėl tipinių policijos pastatų, statinių ir patalpų reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais); - Lietuvos Respublikos vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimas Nr. 820 ,,Dėl įslaptintos informacijos fizinės apsaugos reikalavimų ir jų įgyvendinimo tvarkos patvirtinimo“; - Lietuvos policijos generalinio komisaro 2021-01-27 įsakymas Nr. 5-V-70 ,,Dėl Policijos įstaigų pastatų apsauginės signalizacijos, įeigos ir transporto priemonių įvažiavimo kontrolės, gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų įrengimo reikalavimų patvirtinimo“; - Lietuvos policijos generalinio komisaro 2020 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. 5-V-885 „Dėl Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos saugumo zonų, kuriuose dirbama su įslaptinta informacija ar tokia informacija saugoma, fizinės apsaugos procedūrų tvarkos aprašo patvirtinimo“; - Lietuvos policijos generalinio komisaro 2017 m. spalio 23 d. įsakymas Nr. 5-V-876 „Dėl savivaldybių, valstybės institucijų, juridinių ir fizinių asmenų įsigyjamų ir diegiamų vaizdo stebėjimo kamerų reikalingų minimalių techninių parametrų rekomendacijų patvirtinimo“; - Lietuvos policijos generalinio komisaro 2009-07-01 įsakymas Nr. 5-V-465 „Dėl minimalių policijos įstaigų vietinio kompiuterinio tinklo įrengimo reikalavimų patvirtinimo“; - Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011-12-28 įsakymas Nr. V-157,,Dėl dokumentų saugojimo taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija). - Kiti privalomieji dokumentai.. PASTABOS: - Nustojus galioti kuriam nors iš nurodytų dokumentų, galioja jį keičiantis dokumentas, taip pat atsižvelgiama į visus pagrindinio dokumento paskesnius pakeitimus; - Jei atskiruose normatyviniuose aktuose tai pačiai konstrukcijai, savybei, rodikliui, pastato elementui ir pan. nustatyti skirtingi parametrai, pasirenkamas tas, kuris užtikrina geresnes pastato fizines, technines ir eksploatacines savybes; - Rengdamas projektą Projektuotojas taip pat vadovaujasi ir kituose sutarties dokumentuose įvardintais normatyviniais aktais.