## Spec.reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI | SPS 1 priedas
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimams. CE ženklinimas
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį dokumentą.
4. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra, nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Nepateikus reikalaujamų dokumentų kartu su pasiūlymu, pasiūlymas bus atmestas. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

## Techninė specifikacija
AKTUALI REDAKCIJA 2023 08 10
|  | Medicininis popierius, Nr. 6150 | [7 empty] | SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirk. dalies Nr. | BVPŽ kodas | Priemonės pavadinimas | Reikalaujami parametrai | Maksima-lus kiekis | Mato vnt. | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas gamintojo kataloge* | Mato vnt. įkainis EUR be PVM | VISO be PVM, EUR | PVM dydis % | VISO su PVM, EUR | Siūlomos prekės charakteristikos. Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo pusl. Nr., kuriame yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys duomenys), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra, nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę). BŪTINA NURODYTI VISĄ PRAŠOMĄ INFORMACIJĄ
1 | 22993000-7 | Popierius tinkantis vaisiaus monitoriui “MedGyn Cadence Basic 017111” | Sulankstytas Z tipo lenkimu. Jautrus temperatūrai. Lapelio matmenys 112x90mm, lapelių skaičius – 150 vnt. Popieriaus skalė vaisiaus širdies ritmui (FHR) atvaizduoti nuo 50 iki 210 kpm. Minimali skalės padalos vertė 5 kpm. TOCO kreivės spausdinimo plotis 23-24mm, ribos nuo 0 iki 13 kPa arba nuo 0 iki 100mmHg. | 400 | Knyg. | 112x90x150 Varia T5Z112090150RM01 | 1,14 | 456,00 | 5 | 478,80 | Med. popierius Katalogas Sulankstytas Z tipo lenkimu. Jautrus temperatūrai. Lapelio matmenys 112x90mm, lapelių skaičius – 150 vnt. Popieriaus skalė vaisiaus širdies ritmui (FHR) atvaizduoti nuo 50 iki 210 kpm. Minimali skalės padalos vertė 5 kpm. TOCO kreivės spausdinimo plotis 23-24mm, ribos nuo 0 iki 13 kPa arba nuo 0 iki 100mmHg. https://www.varia-poznan.pl/PL-H29/oferta/913/papier-ktg-edan-cadence-sk-210112x90x150.html
2 | 22993000-7 | Popierius tinkantis vaisiaus monitoriui “Edan F3” | Sulankstytas Z tipo lenkimu, su pabaigos ženklu paskutiniame lape. Jautrus temperatūrai. Lapeliai sunumeruoti, matmenys 150 x100mm, lapelių skaičius – 150 vnt. Popieriaus skalė vaisiaus širdies ritmui ( FHR) atvaizduoti nuo 50 iki 210 kpm. Minimali skalės padalos vertė 5 kpm. TOCO kreivės spausdinimo plotis 40mm. TOCO kreivės kitimo ribos nuo 0 iki 13 kPa arba nuo 0 iki 100 mmHg. | 1500 | Knyg. | 150x100x150 Varia T5Z150100150VM00 | 0,88 | 1320,00 | 5,00 | 1386,00 | Sulankstytas Z tipo lenkimu, su pabaigos ženklu paskutiniame lape. Jautrus temperatūrai. Lapeliai sunumeruoti, matmenys 150 x100mm, lapelių skaičius – 150 vnt. Popieriaus skalė vaisiaus širdies ritmui (FHR) atvaizduoti nuo 50 iki 210 kpm. Minimali skalės padalos vertė 5 kpm. TOCO kreivės spausdinimo plotis 40mm, ribos nuo 0 iki 13 kPa arba nuo 0 iki 100mmHg. https://www.varia-poznan.pl/PL-H29/oferta/955/papier-ktg-philips-m1911a-hewlett-packard-150x100x150.html
3 | 22993000-7 | Popierius tinkantis vaisiaus monitoriams “Corometrics 170” ir “MedGyn F9 Express” | Sulankstytas Z tipo lenkimu, su pabaigos ženklu paskutiniame lape. Jautrus temperatūrai. Lapeliai sunumeruoti, matmenys 152x90mm, lapelių skaičius – 160 vnt. Popieriaus skalė vaisiaus širdies ritmui (FHR) atvaizduoti nuo 50 iki 210 kpm. Minimali skalės padalos vertė 5 kpm. TOCO kreivės spausdinimo plotis 40mm. TOCO kreivės kitimo ribos nuo 0 iki 13 kPa arba nuo 0 iki 100 mmHg. | 100 | Knyg. | 152x90x160 Varia T5Z152090160R004 | 1,21 | 121,00 | 5 | 127,05 | Sulankstytas Z tipo lenkimu. Jautrus temperatūrai. Lapelio matmenys 152x90mm, lapelių skaičius – 160 vnt. Popieriaus skalė vaisiaus širdies ritmui (FHR) atvaizduoti nuo 50 iki 210 kpm. Minimali skalės padalos vertė 5 kpm. TOCO kreivės spausdinimo plotis 40mm, ribos nuo 0 iki 13 kPa arba nuo 0 iki 100mmHg. https://www.varia-poznan.pl/PL-H29/oferta/178/papier-ktg-edanf6f9152x90x160.html
4 | 22993000-7 | Popierius tinkantis vaisiaus monitoriui “Bionet FC700” | Suvyniotas ruluonose. Jautrus temperatūrai. Rulono plotis 215mm, ilgis 20-22m. Popieriaus skalė vaisiaus širdies ritmui ( FHR) atvaizduoti nuo 50 iki 240 kpm. Širdies rytmo spausdinimo plotis 95mm. Minimali širdies ritmo skalės padalos vertė 10 kpm. TOCO kreivės spausdinimo plotis 40mm. https://www.varia-poznan.pl/PL-H29/oferta/161/papier-ktg-bionet-fetalcare-fc-700215x20.html | 600 | m | 215x20 Varia T5R21520I15R0004 | 0,14 | 84 | 5 | 88,20 | Suvyniotas ruluonose. Jautrus temperatūrai. Rulono plotis 215mm, ilgis 20m. Popieriaus skalė vaisiaus širdies ritmui ( FHR) atvaizduoti nuo 50 iki 240 kpm. Širdies rytmo spausdinimo plotis 95mm. Minimali širdies ritmo skalės padalos vertė 10 kpm. TOCO kreivės spausdinimo plotis 40mm. https://www.varia-poznan.pl/PL-H29/oferta/161/papier-ktg-bionet-fetalcare-fc-700215x20.html
5 | 22993000-7 | EKG popierius | Z-lankstymo, 210 mm x 300mm N200 | 200 | Knyg. | 210x300x200 Varia T7Z210300200RP00 | 7,03 | 1406 | 5 | 1476,30 | Terminis popierius HP/Philips EKG aparatui, modelis M1709A. Popieriaus matmenys 210x300x200. Puslapių skaičius knygelėje 200, su tinkleliu. https://www.varia-poznan.pl/PL-H29/oferta/311/papier-ekg-hp-philips-m-1709-a210x300x200.html
6 | 22993000-7 | Popierius | Terminis, 57mm pločio, 20-50 m. ilgio rulonas. | 10000 | m | 57x20 Varia T5R05720E12O0000 | 0,03 | 300 | 5 | 315 | Terminis popierius laboratoriniams spausdintuvams 57x20 https://www.varia-poznan.pl/PL-H29/oferta/484/papier-do-drukarki-laboratoryjnej57x20.html
7 | 22993000-7 | EKG popierius | Terminis EKG popierius, skirtas aparatui “Schiller AT2”, Z-lankstymo, 210mm x 280mm N240 | 10 | Knyg. | 210x280x215 Varia T5Z210280215VM00 | 5,92 | 59,20 | 5 | 62,16 | Terminis EKG popierius, skirtas aparatui “Schiller AT2”, Z-lankstymo, 210mm x 280mm x 215 https://www.varia-poznan.pl/PL-H29/oferta/341/papier-ekg-schiller-at-2210x280x215.html
8 | 22993000-7 | EKG popierius | Z-lankstymo, 114mm x 95mm, N140. Aparatui “Shiller Esaote MS2010”. | 30 | Knyg. | 114x95x200 Varia T5Z114095200RM00 | 4,03 | 120,90 | 5 | 126,95 | Terminis EKG popierius, skirtas aparatui “Schiller Esaote MS2010”, Z-lankstymo, 114mm x 95mm x 200 https://www.varia-poznan.pl/PL-H29/oferta/342/papier-ekg-schiller-ms-2010114x95x200.html
9 | 22993000-7 | EKG popierius | Z-lankstymo, 140mm x 110mm, N200 aparatui “MAC800”. | 100 | Knyg. | 140x110x200 Varia T7Z110140200RM00 | 2,07 | 207 | 5 | 217,35 | Terminis EKG popierius, skirtas aparatui “MAC 800”, Z-lankstymo, 110mm x 140mm x 200 https://www.varia-poznan.pl/PL-H29/oferta/310/papier-ekg-hellige-microsmart-mac-800110x140x200.html
10 | 22993000-7 | Popierius | Terminis, 110 mm pločio, 18-30m ilgio rulonai. | 500 | m | 110x20 Varia T5R11020E12O0000 | 0,05 | 25 | 5 | 26,25 | Terminis popierius laboratoriniams spausdintuvams 110x20 https://www.varia-poznan.pl/PL-H29/oferta/372/papier-do-drukarki-laboratoryjnej-110x20bfm-10.html
11 | 22993000-7 | Popierius | Videoprinteriam „Sony“, terminis, 110 mm pločio, 18-20m. ilgio, tankis „HG“ arba „HD“ | 8000 | m | 110x18 DURICO Ulstar 1100HG | 0,51 | 4080 | 5 | 4284 | Videoprinteriam „Sony“, terminis, 110 mm x 18 m. ilgio, tankis „HG“ DURICO Ulstar 1100HG https://www.varia-poznan.pl/PL-H29/oferta/482/papier-sony-upp-110hgdurico-ulstar-1100hg110x18.html
12 | 22993000-7 | Popierius | Videoprinteriam „Sony“, terminis, 210 mm pločio, 20-25m. ilgio, tankis „HG“ arba „HD“ | 200 | m | 210x25 DURICO Ulstar 2100HG | 1,02 | 204 | 5 | 214,20 | Videoprinteriam „Sony“, terminis, 210 mm x 25 m. ilgio, tankis „HG“ DURICO Ulstar 2100HG https://www.varia-poznan.pl/PL-H29/oferta/630/papier-sony-upp-210hddurico-ulstar-210hd210x25.html
13 | 22993000-7 | Popierius | Kulkšnies žasto matavimo aparatui „Va Sera VS-100“, popierius “langeliais”, 145 mm pločio, 20-30m ilgio rulonuose, rulonėlio vidinis diametras 16 mm. | 2400 | m | 145x30 Varia T5R14430I16R0000 | 0,12 | 288 | 5 | 302,40 | Kulkšnies žasto matavimo aparatui „Va Sera VS-100“, popierius “langeliais”, 145 mm x 30m https://www.varia-poznan.pl/PL-H29/oferta/302/papier-ekg-fukuda-fd31-fd34-3536144x30.html
14 | 22993000-7 | EKG popierius | 112mm pločio rulonai 25-30m ilgio aparatui “Aspel Ascard”. | 120 | m | 112x25 Varia T5R11225E12R0000 | 0,05 | 6 | 5 | 6,30 | 112mm x 25m ilgio aparatui “Aspel Ascard”. https://www.varia-poznan.pl/PL-H29/oferta/260/papier-ekg-aspel-ascard-a4b56mr-bluemr-silvermr-grey112x25.html
15 | 22993000-7 | EKG popierius | 210mm x 300mm N200 aparatui “Mortara Eli250”. | 30 | Knyg. | 210x300x200 Varia T7Z210300200RM00 | 7,54 | 226,20 | 5 | 237,51 | 210mm x 300mm N200 aparatui “Mortara Eli250”.https://www.varia-poznan.pl/PL-H29/oferta/688/papier-ekg-mortara-eli-xscribe-z200210x300x200.html
16 | 22993000-7 | EKG popierius | 112mm x 90mm N300 aparatui “Kenz 302”. | 100 | Knyg. | 112x90x300 Varia CE EKG622 | 1,04 | 104 | 5 | 109,20 | 112mm x 90mm N300 aparatui “Kenz 302”. https://www.varia-poznan.pl/PL-H29/oferta/965/papier-ekg-kenz-cardico-302112x90x300.html
17 | 22993000-7 | Popierius | Terminis, 84mm pločio rulonais 12,0-12,5m. Tankis “HG”. | 1250 | m | 84x12,5 DURICO Ulstar 840HG | 0,64 | 800 | 5 | 840 | Terminis, 84mm pločio rulonais 12,0-12,5m. Tankis “HG”. DURICO Ulstar 840HG https://www.varia-poznan.pl/PL-H29/oferta/629/papier-sony-upp84hg-durico-ulstar-84hg84x125.html
18 | 22993000-7 | Popierius | Terminis, 84mm pločio rulonais 13,0-13,5m. Tankis “S”. | 270 | m | 84x13,5 DURICO Ulstar 840S | 0,56 | 151,20 | 5 | 158,76 | Terminis, 84mm pločio rulonais 13,5m. Tankis “S”. DURICO Ulstar 840S https://www.varia-poznan.pl/PL-H29/oferta/628/papier-sony-upp-84sdurico-ulstar-840s84x135.html
19 | 22993000-7 | Popierius | Terminis, 80mm pločio rulonais 18-20m. ilgio. | 1000 | m | 80x20 Varia T5R08020E12R0000 | 0,03 | 30 | 5 | 31,50 | Terminis popierius laboratoriniams spausdintuvams 80x20 https://www.varia-poznan.pl/PL-H29/oferta/927/papier-do-drukarki-laboratoryjnej80x20.html
20 | 22993000-7 | EKG popierius | Z-lankstymo, EKG popierius 210x140mm, knygutėse po 180-220 lapų, tinkantis aparatui "ECG-1550K". | 200 | Knyg. | 210x140x215 Varia T5Z210140215RM00 | 3,64 | 728 | 5 | 764,40 | Z-lankstymo, EKG popierius 210x140mm, knygutėse po 215 lapų, tinkantis aparatui "ECG-1550K. https://www.varia-poznan.pl/PL-H29/oferta/899/papier-ekg-nkohden-edan-se-1201210x140x215.html
21 | 22993000-7 | EKG popierius | Z-lankstymo, A4 formato, aparatui "MAC2000". | 600 | Knyg. | 210x295x150 Varia T7Z210295150RM00 | 4,81 | 2886 | 5 | 3030,30 | Z-lankstymo, EKG popierius 210x295mm, knygutėse po 150 lapų, tinkantis aparatui "MAC2000". https://www.varia-poznan.pl/PL-H29/oferta/714/papier-ekg-mindray-beneheart-r12-marquette-mac-1200210x295x150.html
22 | 22993000-7 | Popierius elektrokardiografijos aparatui Schiller CS-100 | Termoaktyvus, popieriaus lapelio plotis 210 mm, ilgis 280 mm, lapelių skaičius vienoje pakuotėje ne daugiau kaip 360 vnt. Sulankstymas Z tipo. rašo išsaugojimas popieriuje daugiau arba lygus 5 metams. Tinkantis darbui su aparatu Schiller CS-100. | 50 | Knyg. | 210x280x350 Varia T5Z210280350RM00 | 8,33 | 416,50 | 5 | 437,33 | Termoaktyvus, popieriaus lapelio plotis 210 x 280 x 350 vnt. Sulankstymas Z tipo. Įrašo išsaugojimas popieriuje lygus 5 metams. Tinkantis darbui su aparatu Schiller CS-100. https://www.varia-poznan.pl/PL-H29/oferta/903/papier-ekg-schiller-at-60cs-100210x280x350.html
23 | 22993000-7 | Popierius elektrokardiografijos aparatui Schiller CS-200 | Termoaktyvus, popieriaus lapelio plotis 210 mm, ilgis 280 mm,. Lapelių skaičius 1 pakuotėje ne daugiaiu kaip 360 vnt.. Sulankstymas Z tipo. Įrašo išsaugojimas popieriuje daugiau arba lygus 5 metams. Tinkantis darbui su aparatu Schiller CS-200. | 100 | Knyg. | 210x280x350 Varia T5Z210280350RM00 | 8,33 | 833 | 5 | 874,65 | Termoaktyvus, popieriaus lapelio plotis 210 x 280 x 350 vnt. Sulankstymas Z tipo. Įrašo išsaugojimas popieriuje lygus 5 metams. Tinkantis darbui su aparatu Schiller CS-200. https://www.varia-poznan.pl/PL-H29/oferta/903/papier-ekg-schiller-at-60cs-100210x280x350.html
24 | 22993000-7 | Kandiklis | Popierinis kandiklis, skirtas spirometrui “Vmax 229”, 29,5-30,5mm diametro ir 67-70 mm ilgio. | 5000 | vnt.
1. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis PVM sumos ir bendros (maksimalios) sumos su PVM nenurodo/nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: .......................................
2. Prekių vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).