7 pirkimo dalis. Multifunkcinis procedūrinis vežimėlis

| Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Tiekėjas surašo siūlomų prekių parametrų reikšmes. Prekių parametrams patvirtinti tiekėjas privalo pateikti gamintojo dokumentus, kuriuose aprašytas nurodytas parametras (tiekėjas pasiūlyme nurodo pusl. Nr.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį(jei toks yra) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Korpuso konstrukcija | Pagaminta iš aukšto tankio polietileno (HDPE) korpuso. | Atitikimai dokumente: Metro-Flexline-Carts-ATITIKIMAI, Puslapis: 5 Pagaminta iš aukšto tankio polietileno (HDPE) korpuso. |
|  | Ratukai | Keturi, kurių skersmuo ne mažiau125 mm. Ratukai su poliuretano danga ir polimero korpusu (arba lygiaverte). Du laisvai sukasi visomis kryptimis. Du fiksuojami (stabdžiu) | Atitikimai dokumente: Metro-Flexline-Carts-ATITIKIMAI, Puslapis: 1 Keturi, kurių skersmuo 127 mm. Ratukai su poliuretano danga ir polimero korpusu. Du laisvai sukasi visomis kryptimis. Du fiksuojami (stabdžiu) |
|  | Pagrindo konstrukcija | Integruotas pailgintas pagrindas suteikia skirtas vežimėlio stabilumui. | Atitikimai dokumente: Metro-Flexline-Carts-ATITIKIMAI, Puslapis: 5 Integruotas pailgintas pagrindas suteikia skirtas vežimėlio stabilumui. |
|  | Matmenys (išoriniai) | Vežimėlio matmenys: 560-570 x 735-740 x 895-900 mm | Atitikimai dokumente: „Ismatavimu atitkkimai“, Puslapis: 1 Vežimėlio matmenys: 568 x 735 x 895 mm |
|  | Stalčiai | Stalčiaus korpusas pagamintas iš ABS plastiko. Priekinė dalis iš HDPE. Stalčiai visiškai ištraukiami. Savaime užsidarantys stalčiai su guoliniais bėgeliais. | Atitikimai dokumente: Metro-Flexline-Carts-ATITIKIMAI, Puslapis: 5 Stalčiaus korpusas pagamintas iš ABS plastiko. Priekinė dalis iš HDPE. Stalčiai visiškai ištraukiami. Savaime užsidarantys stalčiai su guoliniais bėgeliais. |
|  | Vežimėlis pagamintas iš antibakterinio plastiko. (plastikas nepadengtas antibakterine medžiaga) | Apsauga slopina bakterijų, pelėsio, grybelių augimą ant paviršiaus. Atspari cheminiams poveikiams. | Atitikimai dokumente: Metro-Flexline-Carts-ATITIKIMAI, Puslapis: 1 „Microban“- Apsauga slopina bakterijų, pelėsio, grybelių augimą ant paviršiaus. Atspari cheminiams poveikiams. |
|  | Papildomų stalčių integracija po vežimėlio pristatymo | Būtina galimybė stalčius esant poreikiui, užsakyti vėliau ir be papildomos modifikacijos integruoti vežimėlyje. | Atitikimai dokumente: Metro-Flexline-Carts-ATITIKIMAI, Puslapis: 1 Yra galimybė stalčius esant poreikiui, užsakyti vėliau ir be papildomos modifikacijos integruoti vežimėlyje. |
|  | Tvirtinimo vietos priedams | Integruotos į vežimėlį- abiejuose šonuose ir gale integruoti priedų tvirtinimo bėgeliai su tvirtinimo vietomis. Užtikrina papildomų priedų integravimą (bet kuriuo metu po įsigijimo) be papildomų techninių modifikacijų. | Atitikimai dokumente: Flexline_Instructions for use_INSTRUCTIONS FOR USE_L01-437.pdf, Puslapis: 3 Integruotos į vežimėlį- abiejuose šonuose ir gale integruoti priedų tvirtinimo bėgeliai su tvirtinimo vietomis. Užtikrina papildomų priedų integravimą (bet kuriuo metu po įsigijimo) be papildomų techninių modifikacijų. |
|  | Komplektacija | - Vežimėlio korpusas. - Du stalčiai (aukštis 150-155mm; galimas apkrovimas ne mažiau 10kg. išmatavimai 420-432 x 500-515 mm). - Ištraukiama lentyna, naudojama kaip papildomas stalviršis (išmatavimai 320-325 x 770-775 mm; galimas apkrovimas ne mažiau 20kg). - Stalčiai sumontuoti vežimėlio viršutinėje dalyje, po stalčiais atvira lentyna. - Virš vežimėlio stalviršio sumontuota smulkių priemonių laikymo konstrukcija. Ant jos sumontuotos dvi eilės atlenkiamų dėžučių: vienoje eilėje ne mažiau 6 vnt., kitoje eilėje ne mažiau 4vnt. | - Atitikimai dokumente: „Ismatavimu atitkkimai“, Vežimėlio korpusas. - Atitikimai dokumente: Metro-Flexline-Carts-ATITIKIMAI, psl: 5 Du stalčiai (aukštis 152mm; galimas apkrovimas ne mažiau 10kg. išmatavimai 425 x 508 mm). - Atitikimai dokumente: „ Istraukiama lentyna“ Ištraukiama lentyna, naudojama kaip papildomas stalviršis (išmatavimai 322 x 775 mm; galimas apkrovimas 20,25kg). - Atitikimai dokumente: „Ismatavimu atitkkimai“, Stalčiai sumontuoti vežimėlio viršutinėje dalyje, po stalčiais atvira lentyna. - Atitikimai dokumente: „Ismatavimu atitkkimai“ ir „Smulkiu daliu laikikliai“, Virš vežimėlio stalviršio sumontuota smulkių priemonių laikymo konstrukcija. Ant jos sumontuotos dvi eilės atlenkiamų dėžučių: vienoje eilėje 6 vnt., kitoje eilėje 4vnt. |
| 10. | CE atitikties deklaracija | Būtina | Atitikimai dokumente: „certificate (exp 2027)” |
| 11. | Garantija | Ne mažiau 1 metų | 1 metų |