**PT naujos statybos, rekonstruotų ir kapitaliai suremontuotų objektų išpildomosios dokumentacijos, pateikiamos baigus statybą aprašo atnaujinimas**

| **PT naujos statybos, rekonstruotų ir kapitaliai suremontuotų objektų išpildomosios dokumentacijos, pateikiamos baigus statybą aprašas -aktuali redakcija** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dokumento skyrius**  (turto grupė) | **Dokumento poskyris**  **(pavadinimas)** | **Siūloma redakcija/pataisymai (atlikti pakeitimai pažymėti raudonos spalvos šriftu)** | **Korekcijos (ų) autorius (iai)**  **(Pastabos)** |
| PT naujos statybos, rekonstruotų ir kapitaliai suremontuotų objektų išpildomosios dokumentacijos, pateikiamos baigus statybą aprašas | Dokumeto pavadinimas | Pakeistas dokumento pavadinimas į:  Perdavimo tinklo naujos statybos, rekonstruotų ir kapitaliai suremontuotų objektų išpildomosios dokumentacijos, pateikiamos baigus statybą aprašas | Infrastruktūros priežiūros centras |
| PT naujos statybos, rekonstruotų ir kapitaliai suremontuotų objektų išpildomosios dokumentacijos, pateikiamos baigus statybą aprašas | Turinys | Sutvarkyta turinio numeracija | Infrastruktūros priežiūros centras |
| I-mas skyrius  Bendrieji reikalavimai | I-mas skyrius  Bendrieji reikalavimai | Papildytas punktas:  1. Visa atliktų darbų, pastatytų statinių, sumontuotų įrenginių, įrangos taip pat paleidimo derinimo darbų dokumentacija statybos eigoje komplektuojama skaitmeninėje formoje ir talpinama ir centralizuotai saugoma „Microsoft 365“ aplinkoje, naudojant „SharePoint“,„Teams“ platformas ir/ar kitoje Užsakovo nurodytoje CDE aplinkoje (bendroji duomenų (valdymo) aplinka) – toliau informacinė sistema . | Infrastruktūros priežiūros centras |
| I-mas skyrius  Bendrieji reikalavimai | I-mas skyrius  Bendrieji reikalavimai | 6. Rangovui pateikus galutinius dokumentacijos sąrašus/rejestrus, LITGRID Projektų vadovas, gavęs Statybos užbaigimo patvirtinimo aktą, perkelia visą aktualią objekto dokumentaciją pagal šio aprašo 1.1. nurodytus reikalavimus į projektų valdymui skirtą LITGRID AB informacinę Projektų valdymo sistemą - PVIS. | Infrastruktūros priežiūros centras |
| I-mas skyrius  Bendrieji reikalavimai | I-mas skyrius  Bendrieji reikalavimai | Tipinė Bendrųjų projektų dokumentų katalogo struktūra papildyta naujais Techninių darbo projektų ir Gamybinių montavimo brėžinių reikalavimais dokumentacijai. | Infrastruktūros priežiūros centras |
| Priedas Nr. 01\_E\_dok | Elektrotechnikos dokumentai | Priedas papildytas tipine Elektrotechnikos dalies struktūra ir atnaujintais teikiamų dokumentų reikalavimais | Infrastruktūros priežiūros centras |
| Priedas Nr. 02\_EPL\_dok | Elektros perdavimo linijų dokumentai | Priedas papildytas tipine Elektros perdavimo oro linijų ir Elektros perdavimo kabelių linijų dokumentų struktūra ir atnaujintais teikiamų dokumentų reikalavimais | Infrastruktūros priežiūros centras |
| Priedas Nr. 03\_RAA\_dok | Relinės apsaugos ir automatikos dokumentai | Pakoreguota priedo tipinė Relinės apsaugos ir automatikos dokumentų struktūra ir priedas papildytas atnaujintais teikiamų dokumentų reikalavimais | Infrastruktūros priežiūros centras |
| Priedas Nr. 04\_TIS\_dok | Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo dokumentai | Priedas papildytas tipine Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo dalies struktūra ir atnaujintais teikiamų dokumentų reikalavimais | Infrastruktūros priežiūros centras |
| Priedas Nr. 05\_ER\_dok | Telekomunikacijų dokumentai | Priedas papildytas tipine Telekomunikacijų dalies struktūra ir atnaujintais teikiamų dokumentų reikalavimais | ITT ir administravimo departamentas |
| Priedas Nr. 06\_Stat\_dok | Bendrastatybiniai ir sklypo plano dokumentai | Priedas papildytas tipine Bendrastatybiniai ir sklypo plano dalies struktūra ir atnaujintais teikiamų dokumentų reikalavimais | Infrastruktūros priežiūros centras |
| Priedas Nr. 07\_EEA\_dok | Elektros energijos apskaitos dokumentai | Pakoreguota priedo tipinė Elektros energijos apskaitos dokumentų struktūra ir priedas papildytas atnaujintais teikiamų dokumentų reikalavimais | Infrastruktūros priežiūros centras |
| Priedas Nr. 08\_AS\_GS\_dok | Apsauginės ir Gaisrinės sistemų dokumentai | Priedas papildytas tipine Apsauginės ir Gaisrinės sistemų dalies struktūra ir atnaujintais teikiamų dokumentų reikalavimais | VAD fizinės saugos skyrius |