| Eil. Nr. | Parametrai | Parametro reikšmė | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pažymint siūlomą parametrą) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Perfuzinės sistemos paskirtis | Hiperterminei intraperitoninei ir intrapleurinei organų terapijai su Performer HT aparatu | Hiperterminei intraperitoninei ir intrapleurinei organų terapijai su Performer HT aparatu Katalogas – 2 psl. |
| 1.2 | Sistemos sudėtis | Sterili vienkartinė sistema su integruotom slėgio ir oro daviklių jungtim, rezervuaru ne mažiau 1 l, 30 ppi filtras | Sterili vienkartinė sistema su integruotom slėgio ir oro daviklių jungtim, kietojo rezervuaro talpa 1 l, minkštojo 7 l, 30 ppi filtras Katalogas – 3, 4, 5 psl. |
| 1.3 | Komplektacija | Visos įrenginio eksploatavimui reikalingos sudėtinės dalys ir priedai: - Infuzinė linija; - Rezervuaras; - Temperatūriniai davikliai 2 fiksuoti ir 3 laisvi. | Visos įrenginio eksploatavimui reikalingos sudėtinės dalys ir priedai: - Infuzinė linija; - Rezervuaras; - Temperatūriniai davikliai 2 fiksuoti ir 3 laisvi. Katalogas – 3 psl. |

Orientacinis kiekis: 2 vnt.