## Sheet1
Tiekėjo pavadinimas: UAB Kristameda | [5 empty] | 1 priedas
TSD-102, VPP-7520
Intramedulinių vinių, stambių plokštelių ir sraigtų techninė specifikacija
1 pirkimo dalis. Intramedulinės Gamma vinys
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas, reikalaujamos techninės charakteristikos | Siūlomos techninės charakteristikos | Gamintojas, kataloginis numeris | Orienta-cinis kiekis | Mato vnt. | Įkainis vnt. be PVM, Eur | Įkainis vnt. su PVM, Eur | Suma viso su PVM (Eur)
1.1. | Kaniuliuotos titaninės (arba lygiavertės medžiagos) proksimalinio šlaunikaulio GAMMA vinys. Vinies palinkimo kampas 4° ± 0,5°. Vinies proksimalinio galo skersmuo 15,5 ± 0,5 mm, distalinio galo skersmuo 10-13 mm. Proksimaliniame vinies gale yra viena kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio skersmuo 10,5 ± 0,5 mm, įvedamam 130° ± 5° kampu. Distaliniame vinies gale yra dvi kiaurymės skersinio rakinimo sraigtams, kurių skersmuo 5,0 ± 0,1 mm. | Kaniuliuotos titaninės proksimalinio šlaunikaulio GAMMA vinys. Vinies palinkimo kampas 4°. Vinies proksimalinio galo skersmuo 15,5 mm, distalinio galo skersmuo 11 mm. Proksimaliniame vinies gale yra viena kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio skersmuo 10,5 mm, įvedamam 130° kampu. Distaliniame vinies gale yra dvi kiaurymės skersinio rakinimo sraigtams, kurių skersmuo 5,0 mm. | - | - | - | - | - | -
1.1.1. | Diametras 10-13 mm, ilgis 180 ± 10 mm | Diametras 11 mm, ilgis 180 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 162, 33120018 | 34 | vnt. | 183.21 | 192.3705 | 6540.597
1.1.2. | Diametras 10-13 mm, ilgis 240 ± 10 mm | Diametras 11 mm, ilgis 240 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 162, 33120024 | 23 | vnt. | 193.99 | 203.6895 | 4684.8585
1.2. | Kaniuliuoti Ø 10,5 ± 0,5 mm rakinantys sraigtai, pagaminti iš titano (arba lygiavertės medžiagos): | Kaniuliuoti Ø 10,5 mm rakinantys sraigtai, pagaminti iš titano lydinio: | - | - | - | - | - | -
1.2.1. | Diametras 10,5 ± 0,5 mm, ilgis 75 ± 3 mm | Diametras 10,5 mm, ilgis 75 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 162, 33123075 | 3 | vnt. | 90.61 | 95.1405 | 285.4215
1.2.2. | Diametras 10,5 ± 0,5 mm, ilgis 80 ± 3 mm | Diametras 10,5 mm, ilgis 80 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 162, 33123080 | 3 | vnt. | 90.61 | 95.1405 | 285.4215
1.2.3. | Diametras 10,5 ± 0,5 mm, ilgis 85 ± 3 mm | Diametras 10,5 mm, ilgis 85 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 162, 33123085 | 3 | vnt. | 90.61 | 95.1405 | 285.4215
1.2.4. | Diametras 10,5 ± 0,5 mm, ilgis 90 ± 3 mm | Diametras 10,5 mm, ilgis 90 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 162, 33123090 | 7 | vnt. | 90.61 | 95.1405 | 665.9835
1.2.5. | Diametras 10,5 ± 0,5 mm, ilgis 95 ± 3 mm | Diametras 10,5 mm, ilgis 95 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 162, 33123091 | 7 | vnt. | 90.61 | 95.1405 | 665.9835
1.2.6. | Diametras 10,5 ± 0,5 mm, ilgis 100 ± 3 mm | Diametras 10,5 mm, ilgis 100 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 162, 33123092 | 7 | vnt. | 90.61 | 95.1405 | 665.9835
1.2.7. | Diametras 10,5 ± 0,5 mm, ilgis 105 ± 3 mm | Diametras 10,5 mm, ilgis 105 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 162, 33123093 | 7 | vnt. | 90.61 | 95.1405 | 665.9835
1.2.8. | Diametras 10,5 ± 0,5 mm, ilgis 110 ± 3 mm | Diametras 10,5 mm, ilgis 110 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 162, 33123094 | 7 | vnt. | 90.61 | 95.1405 | 665.9835
1.2.9. | Diametras 10,5 ± 0,5 mm, ilgis 115 ± 3 mm | Diametras 10,5 mm, ilgis 115 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 162, 33123095 | 3 | vnt. | 90.61 | 95.1405 | 285.4215
1.2.10. | Diametras 10,5 ± 0,5 mm, ilgis 120 ± 3 mm | Diametras 10,5 mm, ilgis 120 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 162, 33123096 | 3 | vnt. | 90.61 | 95.1405 | 285.4215
1.3. | Ø 5,0 ± 0,5 mm skersinio tvirtinimo savisriegiai rakinantys sraigtai pilnu sriegiu, pagaminti iš titano (arba lygiavertės medžiagos). Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo: | Ø 5,0 mm skersinio tvirtinimo savisriegiai rakinantys sraigtai pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo: | - | - | - | - | - | -
1.3.1. | Diametras 5,0 ± 0,5 mm, ilgis 30 ± 3 mm | Diametras 5,0 mm, ilgis 30 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 175, 33112030 | 7 | vnt. | 29.56 | 31.038 | 217.266
1.3.2. | Diametras 5,0 ± 0,5 mm, ilgis 35 ± 3 mm | Diametras 5,0 mm, ilgis 35 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 175, 33112035 | 7 | vnt. | 29.56 | 31.038 | 217.266
1.3.3. | Diametras 5,0 ± 0,5 mm, ilgis 40 ± 3 mm | Diametras 5,0 mm, ilgis 40 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 175, 33112040 | 7 | vnt. | 29.56 | 31.038 | 217.266
1.3.4. | Diametras 5,0 ± 0,5 mm, ilgis 45 ± 3 mm | Diametras 5,0 mm, ilgis 45 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 175, 33112045 | 7 | vnt. | 29.56 | 31.038 | 217.266
1.3.5. | Diametras 5,0 ± 0,5 mm, ilgis 50 ± 3 mm | Diametras 5,0 mm, ilgis 50 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 175, 33112050 | 7 | vnt. | 29.56 | 31.038 | 217.266
1.3.6. | Diametras 5,0 ± 0,5 mm, ilgis 55 ± 3 mm | Diametras 5,0 mm, ilgis 55 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 175, 33112055 | 7 | vnt. | 29.56 | 31.038 | 217.266
1.3.7. | Diametras 5,0 ± 0,5 mm, ilgis 60 ± 3 mm | Diametras 5,0 mm, ilgis 60 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 175, 33112060 | 7 | vnt. | 29.56 | 31.038 | 217.266
1.3.8. | Diametras 5,0 ± 0,5 mm, ilgis 65 ± 3 mm | Diametras 5,0 mm, ilgis 65 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 175, 33112065 | 7 | vnt. | 29.56 | 31.038 | 217.266
1.3.9. | Diametras 5,0 ± 0,5 mm, ilgis 70 ± 3 mm | Diametras 5,0 mm, ilgis 70 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 175, 33112070 | 7 | vnt. | 29.56 | 31.038 | 217.266
1.3.10. | Diametras 5,0 ± 0,5 mm, ilgis 75 ± 3 mm | Diametras 5,0 mm, ilgis 75 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 175, 33112075 | 7 | vnt. | 29.56 | 31.038 | 217.266
1.3.11. | Diametras 5,0 ± 0,5 mm, ilgis 80 ± 3 mm | Diametras 5,0 mm, ilgis 80 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 175, 33112080 | 7 | vnt. | 29.56 | 31.038 | 217.266
1.3.12. | Diametras 5,0 ± 0,5 mm, ilgis 85 ± 3 mm | Diametras 5,0 mm, ilgis 85 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 175, 33112085 | 7 | vnt. | 29.56 | 31.038 | 217.266
1.3.13. | Diametras 5,0 ± 0,5 mm, ilgis 90 ± 3 mm | Diametras 5,0 mm, ilgis 90 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 175, 33112090 | 7 | vnt. | 29.56 | 31.038 | 217.266
1.3.14. | Diametras 5,0 ± 0,5 mm, ilgis 95 ± 3 mm | Diametras 5,0 mm, ilgis 95 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 175, 33112091 | 7 | vnt. | 29.56 | 31.038 | 217.266
1.3.15. | Diametras 5,0 ± 0,5 mm, ilgis 100 ± 3 mm | Diametras 5,0 mm, ilgis 100 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 175, 33112092 | 7 | vnt. | 29.56 | 31.038 | 217.266
1.3.16. | Diametras 5,0 ± 0,5 mm, ilgis 105 ± 3 mm | Diametras 5,0 mm, ilgis 105 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 175, 33112093 | 7 | vnt. | 29.56 | 31.038 | 217.266
1.3.17. | Diametras 5,0 ± 0,5 mm, ilgis 110 ± 3 mm | Diametras 5,0 mm, ilgis 110 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 175, 33112094 | 7 | vnt. | 29.56 | 31.038 | 217.266
1.4. | GAMMA vinių proksimalinio galo aklė, pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos), ne mažiau kaip 4 ilgių pasirinkimas. | GAMMA vinių proksimalinio galo aklė, pagaminta iš titano lydinio, 4 ilgių pasirinkimas. | Kanghui, katalogas 1, psl. 162, 33121000, 33122005, 33122010, 39570815 | 15 | vnt. | 21.18 | 22.239 | 333.585
| Kaina be PVM, Eur: | [6 empty] | 19056.75
| PVM (5%) suma, Eur: | [6 empty] | 952.8375
| Kaina su PVM, Eur: | [6 empty] | 20009.5875