## Sheet1
Tiekėjo pavadinimas: UAB Kristameda | [5 empty] | TSD-102, VPP-7520
2 pirkimo dalis. Intramedulinės PFNA vinys
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas, reikalaujamos techninės charakteristikos | Siūlomos techninės charakteristikos | Gamintojas, kataloginis numeris | Orienta-cinis kiekis | Mato vnt. | Įkainis vnt. be PVM, Eur | Įkainis vnt. su PVM, Eur | Suma viso su PVM (Eur)
2.1. | Kaniuliuotos titaninės (arba lygiavertės medžiagos) PFNA vinys. Vinies palinkimo kampas 5° ± 0,5°. Proksimalinio vinies galo skersmuo 16,5 ± 0,5 mm. Proksimaliniame vinies gale yra viena kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio skersmuo 10,5 ± 0,5 mm, įvedamam 130° ± 5° kampu. Distaliniame vinies gale yra viena kiaurymė skersinio tvirtinimo sraigtui. | Kaniuliuotos titaninės PFNA vinys. Vinies palinkimo kampas 5°. Proksimalinio vinies galo skersmuo 16,5 mm. Proksimaliniame vinies gale yra viena kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio skersmuo 10,3 mm, įvedamam 130° kampu. Distaliniame vinies gale yra viena kiaurymė skersinio tvirtinimo sraigtui. | - | - | - | - | - | -
2.1.1. | Diametras 9,3 ± 0,3 mm, ilgis 170 ± 5 mm | Diametras 9,3 mm, ilgis 170 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 174, 32805017 | 1 | vnt. | 199 | 208.95 | 208.95
2.1.2. | Diametras 9,3 ± 0,3 mm, ilgis 200 ± 5 mm | Diametras 9,3 mm, ilgis 200 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 174, 32805020 | 1 | vnt. | 199 | 208.95 | 208.95
2.1.3. | Diametras 9,3 ± 0,3 mm, ilgis 240 ± 5 mm | Diametras 9,3 mm, ilgis 240 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 174, 32805024 | 1 | vnt. | 199 | 208.95 | 208.95
2.1.4. | Diametras 10 ± 0,5 mm, ilgis 170 ± 5 mm | Diametras 10 mm, ilgis 170 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 174, 32803017 | 1 | vnt. | 199 | 208.95 | 208.95
2.1.5. | Diametras 10 ± 0,5 mm, ilgis 200 ± 5 mm | Diametras 10 mm, ilgis 200 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 174, 32803020 | 1 | vnt. | 199 | 208.95 | 208.95
2.1.6. | Diametras 10 ± 0,5 mm, ilgis 240 ± 5 mm | Diametras 10 mm, ilgis 240 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 174, 32803024 | 1 | vnt. | 199 | 208.95 | 208.95
2.1.7. | Diametras 11 ± 0,5 mm, ilgis 170 ± 5 mm | Diametras 11 mm, ilgis 170 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 174, 32804017 | 1 | vnt. | 209 | 219.45 | 219.45
2.1.8. | Diametras 11 ± 0,5 mm, ilgis 200 ± 5 mm | Diametras 11 mm, ilgis 200 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 174, 32804020 | 1 | vnt. | 209 | 219.45 | 219.45
2.1.9. | Diametras 11 ± 0,5 mm, ilgis 240 ± 5 mm | Diametras 11 mm, ilgis 240 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 174, 32804024 | 1 | vnt. | 209 | 219.45 | 219.45
2.1.10. | Diametras 12 ± 0,5 mm, ilgis 170 ± 5 mm | Diametras 12 mm, ilgis 170 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 174, 39591117 | 1 | vnt. | 209 | 219.45 | 219.45
2.1.11. | Diametras 12 ± 0,5 mm, ilgis 200 ± 5 mm | Diametras 12 mm, ilgis 200 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 174, 39591120 | 1 | vnt. | 209 | 219.45 | 219.45
2.1.12. | Diametras 12 ± 0,5 mm, ilgis 240 ± 5 mm | Diametras 12 mm, ilgis 240 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 174, 39591124 | 1 | vnt. | 209 | 219.45 | 219.45
2.2. | Kaniuliuotos titaninės (arba lygiavertės medžiagos) PFNA vinys. Vinies palinkimo kampas 5° ± 0,5°. Proksimalinio vinies galo skersmuo 16,5 ± 0,5 mm. Proksimaliniame vinies gale yra viena kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio skersmuo 10,3 ± 0,5 mm, įvedamam 130° ± 5° kampu. Distaliniame vinies gale yra dvi kiaurymės skersinio tvirtinimo sraigtams. | Kaniuliuotos titaninės PFNA vinys. Vinies palinkimo kampas 5°. Proksimalinio vinies galo skersmuo 16,5 mm. Proksimaliniame vinies gale yra viena kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio skersmuo 10,3 mm, įvedamam 130° kampu. Distaliniame vinies gale yra dvi kiaurymės skersinio tvirtinimo sraigtams. | - | - | - | - | - | -
2.2.1. | Diametras 9,5 ± 0,3 mm, ilgis 320 ± 5 mm, kairė | Diametras 9,5 mm, ilgis 320 mm, kairė | Kanghui, katalogas 1, psl. 174, 32820232 | 1 | vnt. | 260 | 273 | 273
2.2.2. | Diametras 9,5 ± 0,3 mm, ilgis 340 ± 5 mm, kairė | Diametras 9,5 mm, ilgis 340 mm, kairė | Kanghui, katalogas 1, psl. 174, 32820234 | 1 | vnt. | 260 | 273 | 273
2.2.3. | Diametras 9,5 ± 0,3 mm, ilgis 360 ± 5 mm, kairė | Diametras 9,5 mm, ilgis 360 mm, kairė | Kanghui, katalogas 1, psl. 174, 32820236 | 1 | vnt. | 260 | 273 | 273
2.2.4. | Diametras 9,5 ± 0,3 mm, ilgis 380 ± 5 mm, kairė | Diametras 9,5 mm, ilgis 380 mm, kairė | Kanghui, katalogas 1, psl. 174, 32820238 | 1 | vnt. | 260 | 273 | 273
2.2.5. | Diametras 9,5 ± 0,3 mm, ilgis 400 ± 5 mm, kairė | Diametras 9,5 mm, ilgis 400 mm, kairė | Kanghui, katalogas 1, psl. 174, 32820240 | 1 | vnt. | 260 | 273 | 273
2.2.6. | Diametras 9,5 ± 0,3 mm, ilgis 420 ± 5 mm, kairė | Diametras 9,5 mm, ilgis 420 mm, kairė | Kanghui, katalogas 1, psl. 174, 32820242 | 1 | vnt. | 260 | 273 | 273
2.2.7. | Diametras 9,5 ± 0,3 mm, ilgis 440 ± 5 mm, kairė | Diametras 9,5 mm, ilgis 440 mm, kairė | Kanghui, katalogas 1, psl. 174, 32820244 | 1 | vnt. | 260 | 273 | 273
2.2.8. | Diametras 9,5 ± 0,3 mm, ilgis 320 ± 5 mm, dešinė | Diametras 9,5 mm, ilgis 320 mm, dešinė | Kanghui, katalogas 1, psl. 174, 32820132 | 1 | vnt. | 260 | 273 | 273
2.2.9. | Diametras 9,5 ± 0,3 mm, ilgis 340 ± 5 mm, dešinė | Diametras 9,5 mm, ilgis 340 mm, dešinė | Kanghui, katalogas 1, psl. 174, 32820134 | 1 | vnt. | 260 | 273 | 273
2.2.10. | Diametras 9,5 ± 0,3 mm, ilgis 360 ± 5 mm, dešinė | Diametras 9,5 mm, ilgis 360 mm, dešinė | Kanghui, katalogas 1, psl. 174, 32820136 | 1 | vnt. | 260 | 273 | 273
2.2.11. | Diametras 9,5 ± 0,3 mm, ilgis 380 ± 5 mm, dešinė | Diametras 9,5 mm, ilgis 380 mm, dešinė | Kanghui, katalogas 1, psl. 174, 32820138 | 1 | vnt. | 260 | 273 | 273
2.2.12. | Diametras 9,5 ± 0,3 mm, ilgis 400 ± 5 mm, dešinė | Diametras 9,5 mm, ilgis 400 mm, dešinė | Kanghui, katalogas 1, psl. 174, 32820140 | 1 | vnt. | 260 | 273 | 273
2.2.13. | Diametras 9,5 ± 0,3 mm, ilgis 420 ± 5 mm, dešinė | Diametras 9,5 mm, ilgis 420 mm, dešinė | Kanghui, katalogas 1, psl. 174, 32820142 | 1 | vnt. | 260 | 273 | 273
2.2.14. | Diametras 9,5 ± 0,3 mm, ilgis 440 ± 5 mm, dešinė | Diametras 9,5 mm, ilgis 440 mm, dešinė | Kanghui, katalogas 1, psl. 174, 32820144 | 1 | vnt. | 260 | 273 | 273
2.2.15. | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 320 ± 5 mm, kairė | Diametras 10 mm, ilgis 320 mm, kairė | Kanghui, katalogas 1, psl. 174, 32821232 | 1 | vnt. | 260 | 273 | 273
2.2.16. | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 340 ± 5 mm, kairė | Diametras 10 mm, ilgis 340 mm, kairė | Kanghui, katalogas 1, psl. 174, 32821234 | 1 | vnt. | 260 | 273 | 273
2.2.17. | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 360 ± 5 mm, kairė | Diametras 10 mm, ilgis 360 mm, kairė | Kanghui, katalogas 1, psl. 174, 32821236 | 1 | vnt. | 260 | 273 | 273
2.2.18. | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 380 ± 5 mm, kairė | Diametras 10 mm, ilgis 380 mm, kairė | Kanghui, katalogas 1, psl. 174, 32821238 | 1 | vnt. | 260 | 273 | 273
2.2.19. | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 400 ± 5 mm, kairė | Diametras 10 mm, ilgis 400 mm, kairė | Kanghui, katalogas 1, psl. 174, 32821240 | 1 | vnt. | 260 | 273 | 273
2.2.20. | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 420 ± 5 mm, kairė | Diametras 10 mm, ilgis 420 mm, kairė | Kanghui, katalogas 1, psl. 174, 32821242 | 1 | vnt. | 260 | 273 | 273
2.2.21. | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 440 ± 5 mm, kairė | Diametras 10 mm, ilgis 440 mm, kairė | Kanghui, katalogas 1, psl. 174, 32821244 | 1 | vnt. | 260 | 273 | 273
2.2.22. | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 320 ± 5 mm, dešinė | Diametras 10 mm, ilgis 320 mm, dešinė | Kanghui, katalogas 1, psl. 174, 32821132 | 1 | vnt. | 260 | 273 | 273
2.2.23. | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 340 ± 5 mm, dešinė | Diametras 10 mm, ilgis 320 mm, dešinė | Kanghui, katalogas 1, psl. 174, 32821134 | 1 | vnt. | 260 | 273 | 273
2.2.24. | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 360 ± 5 mm, dešinė | Diametras 10 mm, ilgis 320 mm, dešinė | Kanghui, katalogas 1, psl. 174, 32821136 | 1 | vnt. | 260 | 273 | 273
2.2.25. | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 380 ± 5 mm, dešinė | Diametras 10 mm, ilgis 320 mm, dešinė | Kanghui, katalogas 1, psl. 174, 32821138 | 1 | vnt. | 260 | 273 | 273
2.2.26. | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 400 ± 5 mm, dešinė | Diametras 10 mm, ilgis 320 mm, dešinė | Kanghui, katalogas 1, psl. 174, 32821140 | 1 | vnt. | 260 | 273 | 273
2.2.27. | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 420 ± 5 mm, dešinė | Diametras 10 mm, ilgis 320 mm, dešinė | Kanghui, katalogas 1, psl. 174, 32821142 | 1 | vnt. | 260 | 273 | 273
2.2.28. | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 440 ± 5 mm, dešinė | Diametras 10 mm, ilgis 320 mm, dešinė | Kanghui, katalogas 1, psl. 174, 32821144 | 1 | vnt. | 260 | 273 | 273
2.2.29. | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 320 ± 5 mm, kairė | Diametras 11 mm, ilgis 320 mm, kairė | Kanghui, katalogas 1, psl. 174, 32822232 | 1 | vnt. | 260 | 273 | 273
2.2.30. | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 340 ± 5 mm, kairė | Diametras 11 mm, ilgis 340 mm, kairė | Kanghui, katalogas 1, psl. 174, 32822234 | 1 | vnt. | 260 | 273 | 273
2.2.31. | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 360 ± 5 mm, kairė | Diametras 11 mm, ilgis 360 mm, kairė | Kanghui, katalogas 1, psl. 174, 32822236 | 2 | vnt. | 260 | 273 | 546
2.2.32. | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 380 ± 5 mm, kairė | Diametras 11 mm, ilgis 380 mm, kairė | Kanghui, katalogas 1, psl. 174, 32822238 | 2 | vnt. | 260 | 273 | 546
2.2.33. | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 400 ± 5 mm, kairė | Diametras 11 mm, ilgis 400 mm, kairė | Kanghui, katalogas 1, psl. 174, 32822240 | 2 | vnt. | 260 | 273 | 546
2.2.34. | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 420 ± 5 mm, kairė | Diametras 11 mm, ilgis 420 mm, kairė | Kanghui, katalogas 1, psl. 174, 32822242 | 2 | vnt. | 260 | 273 | 546
2.2.35. | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 440 ± 5 mm, kairė | Diametras 11 mm, ilgis 440 mm, kairė | Kanghui, katalogas 1, psl. 174, 32822244 | 1 | vnt. | 260 | 273 | 273
2.2.36. | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 320 ± 5 mm, dešinė | Diametras 11 mm, ilgis 320 mm, dešinė | Kanghui, katalogas 1, psl. 174, 32822132 | 1 | vnt. | 260 | 273 | 273
2.2.37. | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 340 ± 5 mm, dešinė | Diametras 11 mm, ilgis 340 mm, dešinė | Kanghui, katalogas 1, psl. 174, 32822134 | 1 | vnt. | 260 | 273 | 273
2.2.38. | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 360 ± 5 mm, dešinė | Diametras 11 mm, ilgis 360 mm, dešinė | Kanghui, katalogas 1, psl. 174, 32822136 | 2 | vnt. | 260 | 273 | 546
2.2.39. | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 380 ± 5 mm, dešinė | Diametras 11 mm, ilgis 380 mm, dešinė | Kanghui, katalogas 1, psl. 174, 32822138 | 2 | vnt. | 260 | 273 | 546
2.2.40. | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 400 ± 5 mm, dešinė | Diametras 11 mm, ilgis 400 mm, dešinė | Kanghui, katalogas 1, psl. 174, 32822140 | 2 | vnt. | 260 | 273 | 546
2.2.41. | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 420 ± 5 mm, dešinė | Diametras 11 mm, ilgis 420 mm, dešinė | Kanghui, katalogas 1, psl. 174, 32822142 | 2 | vnt. | 260 | 273 | 546
2.2.42. | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 440 ± 5 mm, dešinė | Diametras 11 mm, ilgis 440 mm, dešinė | Kanghui, katalogas 1, psl. 174, 32822144 | 1 | vnt. | 260 | 273 | 273
2.2.43. | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 320 ± 5 mm, kairė | Diametras 12 mm, ilgis 320 mm, kairė | Kanghui, katalogas 1, psl. 174, 32823232 | 1 | vnt. | 260 | 273 | 273
2.2.44. | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 340 ± 5 mm, kairė | Diametras 12 mm, ilgis 340 mm, kairė | Kanghui, katalogas 1, psl. 174, 32823234 | 1 | vnt. | 260 | 273 | 273
2.2.45. | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 360 ± 5 mm, kairė | Diametras 12 mm, ilgis 360 mm, kairė | Kanghui, katalogas 1, psl. 174, 32823236 | 2 | vnt. | 260 | 273 | 546
2.2.46. | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 380 ± 5 mm, kairė | Diametras 12 mm, ilgis 380 mm, kairė | Kanghui, katalogas 1, psl. 174, 32823238 | 2 | vnt. | 260 | 273 | 546
2.2.47. | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 400 ± 5 mm, kairė | Diametras 12 mm, ilgis 400 mm, kairė | Kanghui, katalogas 1, psl. 174, 32823240 | 2 | vnt. | 260 | 273 | 546
2.2.48. | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 420 ± 5 mm, kairė | Diametras 12 mm, ilgis 420 mm, kairė | Kanghui, katalogas 1, psl. 174, 32823242 | 2 | vnt. | 260 | 273 | 546
2.2.49. | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 440 ± 5 mm, kairė | Diametras 12 mm, ilgis 440 mm, kairė | Kanghui, katalogas 1, psl. 174, 32823244 | 1 | vnt. | 260 | 273 | 273
2.2.50. | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 320 ± 5 mm, dešinė | Diametras 12 mm, ilgis 320 mm, dešinė | Kanghui, katalogas 1, psl. 174, 32823132 | 1 | vnt. | 260 | 273 | 273
2.2.51. | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 340 ± 5 mm, dešinė | Diametras 12 mm, ilgis 340 mm, dešinė | Kanghui, katalogas 1, psl. 174, 32823134 | 1 | vnt. | 260 | 273 | 273
2.2.52. | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 360 ± 5 mm, dešinė | Diametras 12 mm, ilgis 360 mm, dešinė | Kanghui, katalogas 1, psl. 174, 32823136 | 2 | vnt. | 260 | 273 | 546
2.2.53. | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 380 ± 5 mm, dešinė | Diametras 12 mm, ilgis 380 mm, dešinė | Kanghui, katalogas 1, psl. 174, 32823138 | 2 | vnt. | 260 | 273 | 546
2.2.54. | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 400 ± 5 mm, dešinė | Diametras 12 mm, ilgis 400 mm, dešinė | Kanghui, katalogas 1, psl. 174, 32823140 | 2 | vnt. | 260 | 273 | 546
2.2.55. | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 420 ± 5 mm, dešinė | Diametras 12 mm, ilgis 420 mm, dešinė | Kanghui, katalogas 1, psl. 174, 32823142 | 2 | vnt. | 260 | 273 | 546
2.2.56. | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 440 ± 5 mm, dešinė | Diametras 12 mm, ilgis 440 mm, dešinė | Kanghui, katalogas 1, psl. 174, 32823144 | 1 | vnt. | 260 | 273 | 273
2.3. | Kaniuliuoti Ø 10,3 ± 0,5 mm sraigtai, pagaminti iš titano (arba lygiavertės medžiagos). Naudojami PFNA vinių proksimaliniame gale. | Kaniuliuoti Ø 10,3 mm sraigtai, pagaminti iš titano lydinio. Naudojami PFNA vinių proksimaliniame gale. | - | - | - | - | - | -
2.3.1. | Diametras 10,3 ± 0,5 mm, ilgis 70 ± 3 mm | Diametras 10,3 mm, ilgis 70 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 175, 32801070 | 7 | vnt. | 174.7 | 183.435 | 1284.045
2.3.2. | Diametras 10,3 ± 0,5 mm, ilgis 75 ± 3 mm | Diametras 10,3 mm, ilgis 75 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 175, 32801075 | 7 | vnt. | 174.7 | 183.435 | 1284.045
2.3.3. | Diametras 10,3 ± 0,5 mm, ilgis 80 ± 3 mm | Diametras 10,3 mm, ilgis 80 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 175, 32801080 | 7 | vnt. | 174.7 | 183.435 | 1284.045
2.3.4. | Diametras 10,3 ± 0,5 mm, ilgis 85 ± 3 mm | Diametras 10,3 mm, ilgis 85 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 175, 32801085 | 7 | vnt. | 174.7 | 183.435 | 1284.045
2.3.5. | Diametras 10,3 ± 0,5 mm, ilgis 90 ± 3 mm | Diametras 10,3 mm, ilgis 90 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 175, 32801090 | 14 | vnt. | 174.7 | 183.435 | 2568.09
2.3.6. | Diametras 10,3 ± 0,5 mm, ilgis 95 ± 3 mm | Diametras 10,3 mm, ilgis 95 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 175, 32801091 | 14 | vnt. | 174.7 | 183.435 | 2568.09
2.3.7. | Diametras 10,3 ± 0,5 mm, ilgis 100 ± 3 mm | Diametras 10,3 mm, ilgis 100 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 175, 32801092 | 14 | vnt. | 174.7 | 183.435 | 2568.09
2.3.8. | Diametras 10,3 ± 0,5 mm, ilgis 105 ± 3 mm | Diametras 10,3 mm, ilgis 105 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 175, 32801093 | 14 | vnt. | 190.98 | 200.529 | 2807.406
2.3.9. | Diametras 10,3 ± 0,5 mm, ilgis 110 ± 3 mm | Diametras 10,3 mm, ilgis 110 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 175, 32801094 | 14 | vnt. | 190.98 | 200.529 | 2807.406
2.3.10. | Diametras 10,3 ± 0,5 mm, ilgis 115 ± 3 mm | Diametras 10,3 mm, ilgis 115 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 175, 32801095 | 7 | vnt. | 190.98 | 200.529 | 1403.703
2.3.11. | Diametras 10,3 ± 0,5 mm, ilgis 120 ± 3 mm | Diametras 10,3 mm, ilgis 120 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 175, 32801096 | 7 | vnt. | 190.98 | 200.529 | 1403.703
2.4. | Ø 4,5 ± 0,3 mm skersinio tvirtinimo savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano (arba lygiavertės medžiagos). Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo. Ø 4,5 ± 0,3 mm sraigtai turi būti skirtingos spalvos nei Ø 5,0 ± 0,3 mm sraigtai. | Ø 4,5 mm skersinio tvirtinimo savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo. Ø 4,5 mm sraigtai yra skirtingos spalvos nei Ø 5,0 mm sraigtai. | - | - | - | - | - | -
2.4.1. | Diametras 4,5 ± 0,3 mm, ilgis 30 ± 3 mm | Diametras 4,5 mm, ilgis 30 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 175, 33111030 | 3 | vnt. | 29.56 | 31.038 | 93.114
2.4.2. | Diametras 4,5 ± 0,3 mm, ilgis 35 ± 3 mm | Diametras 4,5 mm, ilgis 35 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 175, 33111035 | 3 | vnt. | 29.56 | 31.038 | 93.114
2.4.3. | Diametras 4,5 ± 0,3 mm, ilgis 40 ± 3 mm | Diametras 4,5 mm, ilgis 40 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 175, 33111040 | 3 | vnt. | 29.56 | 31.038 | 93.114
2.4.4. | Diametras 4,5 ± 0,3 mm, ilgis 45 ± 3 mm | Diametras 4,5 mm, ilgis 45 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 175, 33111045 | 3 | vnt. | 29.56 | 31.038 | 93.114
2.4.5. | Diametras 4,5 ± 0,3 mm, ilgis 50 ± 3 mm | Diametras 4,5 mm, ilgis 50 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 175, 33111050 | 3 | vnt. | 29.56 | 31.038 | 93.114
2.4.6. | Diametras 4,5 ± 0,3 mm, ilgis 55 ± 3 mm | Diametras 4,5 mm, ilgis 55 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 175, 33111055 | 3 | vnt. | 29.56 | 31.038 | 93.114
2.4.7. | Diametras 4,5 ± 0,3 mm, ilgis 60 ± 3 mm | Diametras 4,5 mm, ilgis 60 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 175, 33111060 | 3 | vnt. | 29.56 | 31.038 | 93.114
2.4.8. | Diametras 4,5 ± 0,3 mm, ilgis 65 ± 3 mm | Diametras 4,5 mm, ilgis 65 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 175, 33111065 | 3 | vnt. | 29.56 | 31.038 | 93.114
2.4.9. | Diametras 4,5 ± 0,3 mm, ilgis 70 ± 3 mm | Diametras 4,5 mm, ilgis 70 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 175, 33111070 | 3 | vnt. | 29.56 | 31.038 | 93.114
2.4.10. | Diametras 4,5 ± 0,3 mm, ilgis 75 ± 3 mm | Diametras 4,5 mm, ilgis 75 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 175, 33111075 | 3 | vnt. | 29.56 | 31.038 | 93.114
2.4.11. | Diametras 4,5 ± 0,3 mm, ilgis 80 ± 3 mm | Diametras 4,5 mm, ilgis 80 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 175, 33111080 | 3 | vnt. | 29.56 | 31.038 | 93.114
2.4.12. | Diametras 4,5 ± 0,3 mm, ilgis 85 ± 3 mm | Diametras 4,5 mm, ilgis 85 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 175, 33111085 | 3 | vnt. | 29.56 | 31.038 | 93.114
2.4.13. | Diametras 4,5 ± 0,3 mm, ilgis 90 ± 3 mm | Diametras 4,5 mm, ilgis 90 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 175, 33111090 | 3 | vnt. | 29.56 | 31.038 | 93.114
2.5. | Ø 5,0 ± 0,3 mm skersinio tvirtinimo savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano (arba lygiavertės medžiagos). Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo. Ø 5,0 ± 0,3 mm sraigtai turi būti skirtingos spalvos nei Ø 4,5 ± 0,3 mm sraigtai. | Ø 5,0 mm skersinio tvirtinimo savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo. Ø 5,0 mm sraigtai yra skirtingos spalvos nei Ø 4,5 mm sraigtai. | - | - | - | - | - | -
2.5.1. | Diametras 5,0 ± 0,3 mm, ilgis 30 ± 3 mm | Diametras 5,0 mm, ilgis 30 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 175, 33112030 | 7 | vnt. | 29.56 | 31.038 | 217.266
2.5.2. | Diametras 5,0 ± 0,3 mm, ilgis 35 ± 3 mm | Diametras 5,0 mm, ilgis 35 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 175, 33112035 | 7 | vnt. | 29.56 | 31.038 | 217.266
2.5.3. | Diametras 5,0 ± 0,3 mm, ilgis 40 ± 3 mm | Diametras 5,0 mm, ilgis 40 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 175, 33112040 | 7 | vnt. | 29.56 | 31.038 | 217.266
2.5.4. | Diametras 5,0 ± 0,3 mm, ilgis 45 ± 3 mm | Diametras 5,0 mm, ilgis 45 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 175, 33112045 | 7 | vnt. | 29.56 | 31.038 | 217.266
2.5.5. | Diametras 5,0 ± 0,3 mm, ilgis 50 ± 3 mm | Diametras 5,0 mm, ilgis 50 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 175, 33112050 | 7 | vnt. | 29.56 | 31.038 | 217.266
2.5.6. | Diametras 5,0 ± 0,3 mm, ilgis 55 ± 3 mm | Diametras 5,0 mm, ilgis 55 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 175, 33112055 | 7 | vnt. | 29.56 | 31.038 | 217.266
2.5.7. | Diametras 5,0 ± 0,3 mm, ilgis 60 ± 3 mm | Diametras 5,0 mm, ilgis 60 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 175, 33112060 | 7 | vnt. | 29.56 | 31.038 | 217.266
2.5.8. | Diametras 5,0 ± 0,3 mm, ilgis 65 ± 3 mm | Diametras 5,0 mm, ilgis 65 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 175, 33112065 | 7 | vnt. | 29.56 | 31.038 | 217.266
2.5.9. | Diametras 5,0 ± 0,3 mm, ilgis 70 ± 3 mm | Diametras 5,0 mm, ilgis 70 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 175, 33112070 | 7 | vnt. | 29.56 | 31.038 | 217.266
2.5.10. | Diametras 5,0 ± 0,3 mm, ilgis 75 ± 3 mm | Diametras 5,0 mm, ilgis 75 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 175, 33112075 | 7 | vnt. | 29.56 | 31.038 | 217.266
2.5.11. | Diametras 5,0 ± 0,3 mm, ilgis 80 ± 3 mm | Diametras 5,0 mm, ilgis 80 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 175, 33112080 | 7 | vnt. | 29.56 | 31.038 | 217.266
2.5.12. | Diametras 5,0 ± 0,3 mm, ilgis 85 ± 3 mm | Diametras 5,0 mm, ilgis 85 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 175, 33112085 | 7 | vnt. | 29.56 | 31.038 | 217.266
2.5.13. | Diametras 5,0 ± 0,3 mm, ilgis 90 ± 3 mm | Diametras 5,0 mm, ilgis 90 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 175, 33112090 | 7 | vnt. | 29.56 | 31.038 | 217.266
2.5.14. | Diametras 5,0 ± 0,3 mm, ilgis 95 ± 3 mm | Diametras 5,0 mm, ilgis 95 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 175, 33112091 | 7 | vnt. | 29.56 | 31.038 | 217.266
2.5.15. | Diametras 5,0 ± 0,3 mm, ilgis 100 ± 3 mm | Diametras 5,0 mm, ilgis 100 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 175, 33112092 | 7 | vnt. | 29.56 | 31.038 | 217.266
2.5.16. | Diametras 5,0 ± 0,3 mm, ilgis 105 ± 3 mm | Diametras 5,0 mm, ilgis 105 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 175, 33112093 | 7 | vnt. | 29.56 | 31.038 | 217.266
2.5.17. | Diametras 5,0 ± 0,3 mm, ilgis 110 ± 3 mm | Diametras 5,0 mm, ilgis 110 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 175, 33112094 | 7 | vnt. | 29.56 | 31.038 | 217.266
2.6. | PFNA vinių proksimalinio galo aklė, pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos), ne mažiau kaip 4 ilgių pasirinkimas | PFNA vinių proksimalinio galo aklė, pagaminta iš titano lydinio, 4 ilgių pasirinkimas | Kanghui, katalogas 1, psl. 175, 32806000, 32806005, 32806010, 32806015 | 14 | vnt. | 21.18 | 22.239 | 311.346
| Kaina be PVM, Eur: | [6 empty] | 46385.16
| PVM (5%) suma, Eur: | [6 empty] | 2319.258
| Kaina su PVM, Eur: | [6 empty] | 48704.418