## Sheet1
Tiekėjo pavadinimas: UAB Kristameda | [5 empty] | TSD-102, VPP-7520
4 pirkimo dalis. Stambios plokštelės ir sraigtai
Eil. Nr. | Parametrai, reikalaujamos techninės charakteristikos | Siūlomos techninės charakteristikos | Gamintojas, kataloginis numeris | Orienta-cinis kiekis | Mato vnt. | Įkainis vnt. be PVM, Eur | Įkainis vnt. su PVM, Eur | Suma viso su PVM (Eur)
4.1. | Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, 4,1 - 4,3 mm storio, 16 - 16,5 mm pločio siaurojoje dalyje, pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos). Fiksuojama Ø 5,0 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano (arba lygiavertės medžiagos): | Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, 4,2 mm storio, 16 mm pločio siaurojoje dalyje, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio: |  | - | - | - | - | -
4.1.1. | Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 140 - 145 mm | Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 140 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 85, 22526205 | 2 | vnt. | 189.75 | 199.2375 | 398.475
4.1.2. | Kairės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 180 - 185 mm | Kairės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 180 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 85, 22526207 | 2 | vnt. | 189.75 | 199.2375 | 398.475
4.1.3. | Kairės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 220 - 225 mm | Kairės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 220 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 85, 22526209 | 2 | vnt. | 189.75 | 199.2375 | 398.475
4.1.4. | Kairės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 260 - 265 mm | Kairės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 260 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 85, 22526211 | 2 | vnt. | 189.75 | 199.2375 | 398.475
4.1.5. | Kairės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 300 - 305 mm | Kairės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 300 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 85, 22526213 | 2 | vnt. | 189.75 | 199.2375 | 398.475
4.1.6. | Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 140 - 145 mm | Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 140 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 85, 22526105 | 2 | vnt. | 189.75 | 199.2375 | 398.475
4.1.7. | Dešinės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 180 - 185 mm | Dešinės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 180 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 85, 22526107 | 2 | vnt. | 189.75 | 199.2375 | 398.475
4.1.8. | Dešinės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 220 - 225 mm | Dešinės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 220 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 85, 22526109 | 2 | vnt. | 189.75 | 199.2375 | 398.475
4.1.9. | Dešinės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 260 - 265 mm | Dešinės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 260 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 85, 22526111 | 2 | vnt. | 189.75 | 199.2375 | 398.475
4.1.10. | Dešinės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 300 - 305 mm | Dešinės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 300 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 85, 22526113 | 2 | vnt. | 189.75 | 199.2375 | 398.475
4.2. | Proksimalinio šlaunikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, 5,0 - 5,2 mm storio, 17,5 - 18 mm pločio siaurojoje dalyje, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano (arba lygiavertės medžiagos): | Proksimalinio šlaunikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, 5,2 mm storio, 18 mm pločio siaurojoje dalyje, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio: |  | - | - | - | - | -
4.2.1. | Kairės pusės, 5+5 kiaurymių, 165 - 170 mm ilgio | Kairės pusės, 5+5 kiaurymių, 165 mm ilgio | Kanghui, katalogas 1, psl. 83, 22531205 | 1 | vnt. | 196.96 | 206.808 | 206.808
4.2.2. | Kairės pusės, 5+7 kiaurymių, 200 - 205 mm ilgio | Kairės pusės, 5+7 kiaurymių, 205 mm ilgio | Kanghui, katalogas 1, psl. 83, 22531207 | 1 | vnt. | 196.96 | 206.808 | 206.808
4.2.3. | Kairės pusės, 5+9 kiaurymių, 245 - 250 mm ilgio | Kairės pusės, 5+9 kiaurymių, 245 mm ilgio | Kanghui, katalogas 1, psl. 83, 22531209 | 1 | vnt. | 196.96 | 206.808 | 206.808
4.2.4. | Kairės pusės, 5+11 kiaurymių, 280 - 285 mm ilgio | Kairės pusės, 5+11 kiaurymių, 285 mm ilgio | Kanghui, katalogas 1, psl. 83, 22531211 | 1 | vnt. | 196.96 | 206.808 | 206.808
4.2.5. | Kairės pusės, 5+13 kiaurymių, 325 - 330 mm ilgio | Kairės pusės, 5+13 kiaurymių, 325 mm ilgio | Kanghui, katalogas 1, psl. 83, 22531213 | 1 | vnt. | 196.96 | 206.808 | 206.808
4.2.6. | Dešinės pusės, 5+5 kiaurymių, 165 - 170 mm ilgio | Dešinės pusės, 5+5 kiaurymių, 165 mm ilgio | Kanghui, katalogas 1, psl. 83, 22531105 | 1 | vnt. | 196.96 | 206.808 | 206.808
4.2.7. | Dešinės pusės, 5+7 kiaurymių, 200 - 205 mm ilgio | Dešinės pusės, 5+7 kiaurymių, 205 mm ilgio | Kanghui, katalogas 1, psl. 83, 22531107 | 1 | vnt. | 196.96 | 206.808 | 206.808
4.2.8. | Dešinės pusės, 5+9 kiaurymių, 245 - 250 mm ilgio | Dešinės pusės, 5+9 kiaurymių, 245 mm ilgio | Kanghui, katalogas 1, psl. 83, 22531109 | 1 | vnt. | 196.96 | 206.808 | 206.808
4.2.9. | Dešinės pusės, 5+11 kiaurymių, 280 - 285 mm ilgio | Dešinės pusės, 5+11 kiaurymių, 285 mm ilgio | Kanghui, katalogas 1, psl. 83, 22531111 | 1 | vnt. | 196.96 | 206.808 | 206.808
4.2.10. | Dešinės pusės, 5+13 kiaurymių, 325 - 330 mm ilgio | Dešinės pusės, 5+13 kiaurymių, 325 mm ilgio | Kanghui, katalogas 1, psl. 83, 22531113 | 1 | vnt. | 196.96 | 206.808 | 206.808
4.3. | Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, anatomiškai išlenkta, L formos, 3,8 - 4,0 mm storio, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės užrakinamiems sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje. Fiksuojama Ø 5,0 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano (arba lygiavertės medžiagos): | Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, anatomiškai išlenkta, L formos, 3,8 mm storio, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės užrakinamiems sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje. Fiksuojama Ø 5,0 užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio: |  | - | - | - | - | -
4.3.1. | Kairės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | Kairės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | Kanghui, katalogas 1, psl. 84, 22591204 | 2 | vnt. | 195.51 | 205.2855 | 410.571
4.3.2. | Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | Kanghui, katalogas 1, psl. 84, 22591205 | 2 | vnt. | 195.51 | 205.2855 | 410.571
4.3.3. | Kairės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | Kairės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | Kanghui, katalogas 1, psl. 84, 22591206 | 2 | vnt. | 195.51 | 205.2855 | 410.571
4.3.4. | Kairės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | Kairės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | Kanghui, katalogas 1, psl. 84, 22591207 | 2 | vnt. | 195.51 | 205.2855 | 410.571
4.3.5. | Kairės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | Kairės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | Kanghui, katalogas 1, psl. 84, 22591208 | 2 | vnt. | 195.51 | 205.2855 | 410.571
4.3.6. | Kairės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | Kairės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | Kanghui, katalogas 1, psl. 84, 22591209 | 2 | vnt. | 195.51 | 205.2855 | 410.571
4.3.7. | Kairės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje | Kairės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje | Kanghui, katalogas 1, psl. 84, 22591210 | 2 | vnt. | 195.51 | 205.2855 | 410.571
4.3.8. | Dešinės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | Dešinės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | Kanghui, katalogas 1, psl. 84, 22591104 | 2 | vnt. | 195.51 | 205.2855 | 410.571
4.3.9. | Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | Kanghui, katalogas 1, psl. 84, 22591105 | 2 | vnt. | 195.51 | 205.2855 | 410.571
4.3.10. | Dešinės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | Dešinės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | Kanghui, katalogas 1, psl. 84, 22591106 | 2 | vnt. | 195.51 | 205.2855 | 410.571
4.3.11. | Dešinės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | Dešinės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | Kanghui, katalogas 1, psl. 84, 22591107 | 2 | vnt. | 195.51 | 205.2855 | 410.571
4.3.12. | Dešinės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | Dešinės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | Kanghui, katalogas 1, psl. 84, 22591108 | 2 | vnt. | 195.51 | 205.2855 | 410.571
4.3.13. | Dešinės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | Dešinės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | Kanghui, katalogas 1, psl. 84, 22591109 | 2 | vnt. | 195.51 | 205.2855 | 410.571
4.3.14. | Dešinės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje | Dešinės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje | Kanghui, katalogas 1, psl. 84, 22591110 | 2 | vnt. | 195.51 | 205.2855 | 410.571
4.4. | Proksimalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, anatomiškai išlenkta, T formos, 3,8 - 4,0 mm storio, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės užrakinamiems sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje. Fiksuojama Ø 5,0 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano (arba lygiavertės medžiagos): | Proksimalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, anatomiškai išlenkta, T formos, 3,8 mm storio, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės užrakinamiems sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio: |  | - | - | - | - | -
4.4.1. | Kairės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | Kairės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | Kanghui, katalogas 1, psl. 84, 22589204 | 1 | vnt. | 195.51 | 205.2855 | 205.2855
4.4.2. | Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | Kanghui, katalogas 1, psl. 84, 22589205 | 1 | vnt. | 195.51 | 205.2855 | 205.2855
4.4.3. | Kairės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | Kairės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | Kanghui, katalogas 1, psl. 84, 22589206 | 1 | vnt. | 195.51 | 205.2855 | 205.2855
4.4.4. | Kairės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | Kairės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | Kanghui, katalogas 1, psl. 84, 22589207 | 1 | vnt. | 195.51 | 205.2855 | 205.2855
4.4.5. | Kairės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | Kairės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | Kanghui, katalogas 1, psl. 84, 22589208 | 1 | vnt. | 195.51 | 205.2855 | 205.2855
4.4.6. | Kairės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | Kairės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | Kanghui, katalogas 1, psl. 84, 22589209 | 1 | vnt. | 195.51 | 205.2855 | 205.2855
4.4.7. | Kairės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje | Kairės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje | Kanghui, katalogas 1, psl. 84, 22589210 | 1 | vnt. | 195.51 | 205.2855 | 205.2855
4.4.8. | Kairės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje | Kairės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje | Kanghui, katalogas 1, psl. 84, 22589211 | 1 | vnt. | 195.51 | 205.2855 | 205.2855
4.4.9. | Kairės pusės, 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje | Kairės pusės, 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje | Kanghui, katalogas 1, psl. 84, 22589212 | 1 | vnt. | 195.51 | 205.2855 | 205.2855
4.4.10. | Kairės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje | Kairės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje | Kanghui, katalogas 1, psl. 84, 22589213 | 1 | vnt. | 195.51 | 205.2855 | 205.2855
4.4.11. | Dešinės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | Dešinės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | Kanghui, katalogas 1, psl. 84, 22589104 | 1 | vnt. | 195.51 | 205.2855 | 205.2855
4.4.12. | Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | Kanghui, katalogas 1, psl. 84, 22589105 | 1 | vnt. | 195.51 | 205.2855 | 205.2855
4.4.13. | Dešinės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | Dešinės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | Kanghui, katalogas 1, psl. 84, 22589106 | 1 | vnt. | 195.51 | 205.2855 | 205.2855
4.4.14. | Dešinės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | Dešinės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | Kanghui, katalogas 1, psl. 84, 22589107 | 1 | vnt. | 195.51 | 205.2855 | 205.2855
4.4.15. | Dešinės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | Dešinės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | Kanghui, katalogas 1, psl. 84, 22589108 | 1 | vnt. | 195.51 | 205.2855 | 205.2855
4.4.16. | Dešinės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | Dešinės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | Kanghui, katalogas 1, psl. 84, 22589109 | 1 | vnt. | 195.51 | 205.2855 | 205.2855
4.4.17. | Dešinės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje | Dešinės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje | Kanghui, katalogas 1, psl. 84, 22589110 | 1 | vnt. | 195.51 | 205.2855 | 205.2855
4.4.18. | Dešinės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje | Dešinės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje | Kanghui, katalogas 1, psl. 84, 22589111 | 1 | vnt. | 195.51 | 205.2855 | 205.2855
4.4.19. | Dešinės pusės, 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje | Dešinės pusės, 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje | Kanghui, katalogas 1, psl. 84, 22589112 | 1 | vnt. | 195.51 | 205.2855 | 205.2855
4.4.20. | Dešinės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje | Dešinės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje | Kanghui, katalogas 1, psl. 84, 22589113 | 1 | vnt. | 195.51 | 205.2855 | 205.2855
4.5. | Proksimalinio šlaunikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, 5,2 - 5,4 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais pagamintais iš titano (arba lygiavertės medžiagos): | Proksimalinio šlaunikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, 5,2 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais pagamintais iš titano lydinio: |  | - | - | - | - | -
4.5.1. | Kairės pusės, 5+4 kiaurymių | Kairės pusės, 5+4 kiaurymių | Kanghui, katalogas 1, psl. 83, 22575204 | 1 | vnt. | 237.4 | 249.27 | 249.27
4.5.2. | Kairės pusės, 5+6 kiaurymių | Kairės pusės, 5+6 kiaurymių | Kanghui, katalogas 1, psl. 83, 22575206 | 1 | vnt. | 237.4 | 249.27 | 249.27
4.5.3. | Kairės pusės, 5+8 kiaurymių | Kairės pusės, 5+8 kiaurymių | Kanghui, katalogas 1, psl. 83, 22575208 | 1 | vnt. | 237.4 | 249.27 | 249.27
4.5.4. | Kairės pusės, 5+10 kiaurymių | Kairės pusės, 5+10 kiaurymių | Kanghui, katalogas 1, psl. 83, 22575210 | 1 | vnt. | 237.4 | 249.27 | 249.27
4.5.5. | Kairės pusės, 5+12 kiaurymių | Kairės pusės, 5+12 kiaurymių | Kanghui, katalogas 1, psl. 83, 22575212 | 1 | vnt. | 237.4 | 249.27 | 249.27
4.5.6. | Dešinės pusės, 5+4 kiaurymių | Dešinės pusės, 5+4 kiaurymių | Kanghui, katalogas 1, psl. 83, 22575104 | 1 | vnt. | 237.4 | 249.27 | 249.27
4.5.7. | Dešinės pusės, 5+6 kiaurymių | Dešinės pusės, 5+6 kiaurymių | Kanghui, katalogas 1, psl. 83, 22575106 | 1 | vnt. | 237.4 | 249.27 | 249.27
4.5.8. | Dešinės pusės, 5+8 kiaurymių | Dešinės pusės, 5+8 kiaurymių | Kanghui, katalogas 1, psl. 83, 22575108 | 1 | vnt. | 237.4 | 249.27 | 249.27
4.5.9. | Dešinės pusės, 5+10 kiaurymių | Dešinės pusės, 5+10 kiaurymių | Kanghui, katalogas 1, psl. 83, 22575110 | 1 | vnt. | 237.4 | 249.27 | 249.27
4.5.10. | Dešinės pusės, 5+12 kiaurymių | Dešinės pusės, 5+12 kiaurymių | Kanghui, katalogas 1, psl. 83, 22575112 | 1 | vnt. | 237.4 | 249.27 | 249.27
4.6. | Užrakinama DCS kondiliarinė 95° ± 5° plokštelė, vertikalios dalies storis 6,0 - 6,3 mm, plotis 16 - 16,5 mm, pagaminta iš titano. Fiksuojama DHS/DCS sraigtu, Ø 5,0 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais pagamintais iš titano (arba lygiavertės medžiagos): | Užrakinama DCS kondiliarinė 95° plokštelė, vertikalios dalies storis 6,0 mm, plotis 16 mm, pagaminta iš titano. Fiksuojama DHS/DCS sraigtu, Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais pagamintais iš titano lydinio: |  | - | - | - | - | -
4.6.1. | 4 kiaurymių | 4 kiaurymių | Kanghui, katalogas 1, psl. 128, 39537904 | 1 | vnt. | 165.73 | 174.0165 | 174.0165
4.6.2. | 5 kiaurymių | 5 kiaurymių | Kanghui, katalogas 1, psl. 128, 39537905 | 1 | vnt. | 165.73 | 174.0165 | 174.0165
4.6.3. | 6 kiaurymių | 6 kiaurymių | Kanghui, katalogas 1, psl. 128, 39537906 | 1 | vnt. | 165.73 | 174.0165 | 174.0165
4.6.4. | 8 kiaurymių | 8 kiaurymių | Kanghui, katalogas 1, psl. 128, 39537908 | 1 | vnt. | 165.73 | 174.0165 | 174.0165
4.6.5. | 10 kiaurymių | 10 kiaurymių | Kanghui, katalogas 1, psl. 128, 39537910 | 1 | vnt. | 165.73 | 174.0165 | 174.0165
4.6.6. | 12 kiaurymių | 12 kiaurymių | Kanghui, katalogas 1, psl. 128, 39537912 | 1 | vnt. | 165.73 | 174.0165 | 174.0165
4.6.7. | 14 kiaurymių | 14 kiaurymių | Kanghui, katalogas 1, psl. 128, 39537914 | 1 | vnt. | 165.73 | 174.0165 | 174.0165
4.7. | Užrakinama DHS pertrochanterinė 135° ± 5° plokštelė, vertikalios dalies storis 6 - 6,3 mm, plotis 18,5 - 19 mm, pagaminta iš titano. Fiksuojama DHS/DCS sraigtu, Ø 5,0 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano (arba lygiavertės medžiagos): | Užrakinama DHS pertrochanterinė 135° plokštelė, vertikalios dalies storis 6,3 mm, plotis 18,7 mm, pagaminta iš titano. Fiksuojama DHS/DCS sraigtu, Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio: |  | - | - | - | - | -
4.7.1. | 3 kiaurymių | 3 kiaurymių | Kanghui, katalogas 1, psl. 128, 39538003 | 2 | vnt. | 165.73 | 174.0165 | 348.033
4.7.2. | 4 kiaurymių | 4 kiaurymių | Kanghui, katalogas 1, psl. 128, 39538004 | 2 | vnt. | 165.73 | 174.0165 | 348.033
4.7.3. | 6 kiaurymių | 6 kiaurymių | Kanghui, katalogas 1, psl. 128, 39538006 | 2 | vnt. | 165.73 | 174.0165 | 348.033
4.7.4. | 8 kiaurymių | 8 kiaurymių | Kanghui, katalogas 1, psl. 128, 39538008 | 2 | vnt. | 165.73 | 174.0165 | 348.033
4.7.5. | 10 kiaurymių | 10 kiaurymių | Kanghui, katalogas 1, psl. 128, 39538010 | 2 | vnt. | 165.73 | 174.0165 | 348.033
4.7.6. | 12 kiaurymių | 12 kiaurymių | Kanghui, katalogas 1, psl. 128, 39538012 | 2 | vnt. | 165.73 | 174.0165 | 348.033
4.7.7. | 14 kiaurymių | 14 kiaurymių | Kanghui, katalogas 1, psl. 128, 39538014 | 2 | vnt. | 165.73 | 174.0165 | 348.033
4.8. | Blauzdikaulio medialinė užrakinama plokštelė proksimalinei korekcinei osteotomijai fiksuoti, T formos, anatomiškai išlenkta, 3,1 - 3,3 mm storio, pagaminta iš titano. Naudojama su grąžto krypties blokeliu. Fiksuojama Ø 5,0 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano (arba lygiavertės medžiagos): | Blauzdikaulio medialinė užrakinama plokštelė proksimalinei korekcinei osteotomijai fiksuoti, T formos, anatomiškai išlenkta, 3,2 mm storio, pagaminta iš titano. Naudojama su grąžto krypties blokeliu. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio: |  | - | - | - | - | -
4.8.1. | Bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 7, 115 - 120 mm ilgio | Bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 7, 115 mm ilgio | Kanghui, katalogas 1, psl. 102, 29401800 | 5 | vnt. | 217.03 | 227.8815 | 1139.4075
4.9. | Distalinio šlaunikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, 6,0 - 6,2 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano (arba lygiavertės medžiagos): | Distalinio šlaunikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, 6,0 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio: |  | - | - | - | - | -
4.9.1. | Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 155 - 160 mm | Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 156 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 85, 22527205 | 4 | vnt. | 196.96 | 206.808 | 827.232
4.9.2. | Kairės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 195 - 200 mm | Kairės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 196 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 85, 22527207 | 4 | vnt. | 196.96 | 206.808 | 827.232
4.9.3. | Kairės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 235 - 240 mm | Kairės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 236 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 85, 22527209 | 4 | vnt. | 196.96 | 206.808 | 827.232
4.9.4. | Kairės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 275 - 280 mm | Kairės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 276 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 85, 22527211 | 4 | vnt. | 196.96 | 206.808 | 827.232
4.9.5. | Kairės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 315 - 320 mm | Kairės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 316 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 85, 22527213 | 4 | vnt. | 196.96 | 206.808 | 827.232
4.9.6. | Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 155 - 160 mm | Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 156 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 85, 22527105 | 4 | vnt. | 196.96 | 206.808 | 827.232
4.9.7. | Dešinės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 195 - 200 mm | Dešinės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 196 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 85, 22527107 | 4 | vnt. | 196.96 | 206.808 | 827.232
4.9.8. | Dešinės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 235 - 240 mm | Dešinės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 236 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 85, 22527109 | 4 | vnt. | 196.96 | 206.808 | 827.232
4.9.9. | Dešinės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 275 - 280 mm | Dešinės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 276 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 85, 22527111 | 4 | vnt. | 196.96 | 206.808 | 827.232
4.9.10. | Dešinės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 315 - 320 mm | Dešinės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 316 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 85, 22527113 | 4 | vnt. | 196.96 | 206.808 | 827.232
4.10. | Proksimalinio blauzdikaulio galo užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, skirta lūžiams prie sąnario, 4,1 - 4,3 mm storio, pagaminta iš titano. Naudojama su grąžto krypties blokeliais. Fiksuojama Ø 5,0 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano (arba lygiavertės medžiagos): | Proksimalinio blauzdikaulio galo užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, skirta lūžiams prie sąnario, 4,2 mm storio, pagaminta iš titano. Naudojama su grąžto krypties blokeliais. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio: |  | - | - | - | - | -
4.10.1. | Kairės pusės, 3 kiaurymės plokštelės distalinėje dalyje, plokštelės ilgis 100 - 105 mm | Kairės pusės, 3 kiaurymės plokštelės distalinėje dalyje, plokštelės ilgis 102 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 102, 29401900 | 1 | vnt. | 217.9 | 228.795 | 228.795
4.10.2. | Dešinės pusės, 3 kiaurymės plokštelės distalinėje dalyje, plokštelės ilgis 100 - 105 mm | Dešinės pusės, 3 kiaurymės plokštelės distalinėje dalyje, plokštelės ilgis 102 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 102, 29402000 | 1 | vnt. | 217.9 | 228.795 | 228.795
4.11. | Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, 5,9 - 6,2 mm storio, 17,3 - 17,8 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano (arba lygiavertės medžiagos): | Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, 6,0 mm storio, 17,5 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio: |  | - | - | - | - | -
4.11.1. | 6 kiaurymių | 6 kiaurymių | Kanghui, katalogas 1, psl. 76, 22587006 | 1 | vnt. | 99.87 | 104.8635 | 104.8635
4.11.2. | 7 kiaurymių | 7 kiaurymių | Kanghui, katalogas 1, psl. 76, 22587007 | 1 | vnt. | 99.87 | 104.8635 | 104.8635
4.11.3. | 8 kiaurymių | 8 kiaurymių | Kanghui, katalogas 1, psl. 76, 22587008 | 1 | vnt. | 99.87 | 104.8635 | 104.8635
4.11.4. | 9 kiaurymių | 9 kiaurymių | Kanghui, katalogas 1, psl. 76, 22587009 | 1 | vnt. | 99.87 | 104.8635 | 104.8635
4.11.5. | 10 kiaurymių | 10 kiaurymių | Kanghui, katalogas 1, psl. 76, 22587010 | 1 | vnt. | 99.87 | 104.8635 | 104.8635
4.11.6. | 11 kiaurymių | 11 kiaurymių | Kanghui, katalogas 1, psl. 76, 22587011 | 1 | vnt. | 99.87 | 104.8635 | 104.8635
4.11.7. | 12 kiaurymių | 12 kiaurymių | Kanghui, katalogas 1, psl. 76, 22587012 | 1 | vnt. | 99.87 | 104.8635 | 104.8635
4.11.8. | 13 kiaurymių | 13 kiaurymių | Kanghui, katalogas 1, psl. 76, 22587013 | 1 | vnt. | 99.87 | 104.8635 | 104.8635
4.11.9. | 14 kiaurymių | 14 kiaurymių | Kanghui, katalogas 1, psl. 76, 22587014 | 1 | vnt. | 99.87 | 104.8635 | 104.8635
4.11.10. | 15 kiaurymių | 15 kiaurymių | Kanghui, katalogas 1, psl. 76, 22587015 | 1 | vnt. | 99.87 | 104.8635 | 104.8635
4.11.11. | 16 kiaurymių | 16 kiaurymių | Kanghui, katalogas 1, psl. 76, 22587016 | 1 | vnt. | 99.87 | 104.8635 | 104.8635
4.11.12. | 17 kiaurymių | 17 kiaurymių | Kanghui, katalogas 1, psl. 76, 22587017 | 1 | vnt. | 99.87 | 104.8635 | 104.8635
4.11.13. | 18 kiaurymių | 18 kiaurymių | Kanghui, katalogas 1, psl. 76, 22587018 | 1 | vnt. | 99.87 | 104.8635 | 104.8635
4.12. | Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, 4,7 - 4,9 mm storio, 13,2 - 13,7 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano (arba lygiavertės medžiagos): | Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, 4,8 mm storio, 13,5 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio: |  | - | - | - | - | -
4.12.1. | 4 kiaurymių | 4 kiaurymių | Kanghui, katalogas 1, psl. 76, 22521004 | 3 | vnt. | 99.87 | 104.8635 | 314.5905
4.12.2. | 5 kiaurymių | 5 kiaurymių | Kanghui, katalogas 1, psl. 76, 22521005 | 3 | vnt. | 99.87 | 104.8635 | 314.5905
4.12.3. | 6 kiaurymių | 6 kiaurymių | Kanghui, katalogas 1, psl. 76, 22521006 | 3 | vnt. | 99.87 | 104.8635 | 314.5905
4.12.4. | 7 kiaurymių | 7 kiaurymių | Kanghui, katalogas 1, psl. 76, 22521007 | 3 | vnt. | 99.87 | 104.8635 | 314.5905
4.12.5. | 8 kiaurymių | 8 kiaurymių | Kanghui, katalogas 1, psl. 76, 22521008 | 3 | vnt. | 99.87 | 104.8635 | 314.5905
4.12.6. | 9 kiaurymių | 9 kiaurymių | Kanghui, katalogas 1, psl. 76, 22521009 | 3 | vnt. | 99.87 | 104.8635 | 314.5905
4.12.7. | 10 kiaurymių | 10 kiaurymių | Kanghui, katalogas 1, psl. 76, 22521010 | 3 | vnt. | 99.87 | 104.8635 | 314.5905
4.12.8. | 11 kiaurymių | 11 kiaurymių | Kanghui, katalogas 1, psl. 76, 22521011 | 3 | vnt. | 99.87 | 104.8635 | 314.5905
4.12.9. | 12 kiaurymių | 12 kiaurymių | Kanghui, katalogas 1, psl. 76, 22521012 | 3 | vnt. | 99.87 | 104.8635 | 314.5905
4.12.10. | 13 kiaurymių | 13 kiaurymių | Kanghui, katalogas 1, psl. 76, 22521013 | 3 | vnt. | 99.87 | 104.8635 | 314.5905
4.12.11. | 14 kiaurymių | 14 kiaurymių | Kanghui, katalogas 1, psl. 76, 22521014 | 3 | vnt. | 99.87 | 104.8635 | 314.5905
4.12.12. | 16 kiaurymių | 16 kiaurymių | Kanghui, katalogas 1, psl. 76, 22521016 | 3 | vnt. | 99.87 | 104.8635 | 314.5905
4.13. | Tiesi rekonstrukcinė užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė, 3,2 - 3,4 mm storio, 12 - 12,3 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano (arba lygiavertės medžiagos): | Tiesi rekonstrukcinė užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė, 3,3 mm storio, 12 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio: |  | - | - | - | - | -
4.13.1. | 3 kiaurymių | 3 kiaurymių | Kanghui, katalogas 1, psl. 77, 22552003 | 1 | vnt. | 120.44 | 126.462 | 126.462
4.13.2. | 4 kiaurymių | 4 kiaurymių | Kanghui, katalogas 1, psl. 77, 22552004 | 1 | vnt. | 120.44 | 126.462 | 126.462
4.13.3. | 5 kiaurymių | 5 kiaurymių | Kanghui, katalogas 1, psl. 77, 22552005 | 1 | vnt. | 120.44 | 126.462 | 126.462
4.13.4. | 6 kiaurymių | 6 kiaurymių | Kanghui, katalogas 1, psl. 77, 22552006 | 1 | vnt. | 120.44 | 126.462 | 126.462
4.13.5. | 7 kiaurymių | 7 kiaurymių | Kanghui, katalogas 1, psl. 77, 22552007 | 1 | vnt. | 120.44 | 126.462 | 126.462
4.13.6. | 8 kiaurymių | 8 kiaurymių | Kanghui, katalogas 1, psl. 77, 22552008 | 1 | vnt. | 120.44 | 126.462 | 126.462
4.13.7. | 9 kiaurymių | 9 kiaurymių | Kanghui, katalogas 1, psl. 77, 22552009 | 1 | vnt. | 120.44 | 126.462 | 126.462
4.13.8. | 10 kiaurymių | 10 kiaurymių | Kanghui, katalogas 1, psl. 77, 22552010 | 1 | vnt. | 120.44 | 126.462 | 126.462
4.13.9. | 11 kiaurymių | 11 kiaurymių | Kanghui, katalogas 1, psl. 77, 22552011 | 1 | vnt. | 120.44 | 126.462 | 126.462
4.13.10. | 12 kiaurymių | 12 kiaurymių | Kanghui, katalogas 1, psl. 77, 22552012 | 1 | vnt. | 120.44 | 126.462 | 126.462
4.13.11. | 13 kiaurymių | 13 kiaurymių | Kanghui, katalogas 1, psl. 77, 22552013 | 1 | vnt. | 120.44 | 126.462 | 126.462
4.13.12. | 14 kiaurymių | 14 kiaurymių | Kanghui, katalogas 1, psl. 77, 22552014 | 1 | vnt. | 120.44 | 126.462 | 126.462
4.13.13. | 15 kiaurymių | 15 kiaurymių | Kanghui, katalogas 1, psl. 77, 22552015 | 1 | vnt. | 120.44 | 126.462 | 126.462
4.13.14. | 16 kiaurymių | 16 kiaurymių | Kanghui, katalogas 1, psl. 77, 22552016 | 1 | vnt. | 120.44 | 126.462 | 126.462
4.14. | Distalinio šlaunikaulio galo užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, skirta lūžiams prie sąnario, 5,9 - 6,1 mm storio, pagaminta iš titano. Naudojama su grąžto krypties blokeliais. Fiksuojama Ø 5,0 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano (arba lygiavertės medžiagos): | Distalinio šlaunikaulio galo užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, skirta lūžiams prie sąnario, 6,0 mm storio, pagaminta iš titano. Naudojama su grąžto krypties blokeliais. Fiksuojama Ø 5,0mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio: |  | - | - | - | - | -
4.14.1. | Kairės pusės, 4 kiaurymių plokštelės siaurojoje dalyje, 140 - 142 mm ilgio | Kairės pusės, 4 kiaurymių plokštelės siaurojoje dalyje, 141 mm ilgio | Kanghui, katalogas 1, psl. 102, 29402100 | 1 | vnt. | 225.98 | 237.279 | 237.279
4.14.2. | Dešinės pusės, 4 kiaurymių plokštelės siaurojoje dalyje, 140 - 142 mm ilgio | Dešinės pusės, 4 kiaurymių plokštelės siaurojoje dalyje, 141 mm ilgio | Kanghui, katalogas 1, psl. 102, 29402200 | 1 | vnt. | 225.98 | 237.279 | 237.279
4.15. | Tiesi metafizinė užrakinama kompresinė plokštelė, 13 - 13,5 mm pločio, storėjanti iš vieno galo į kitą iki 4,1 - 4,3 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 ± 0,1 mm ir 5,0 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano (arba lygiavertės medžiagos): | Tiesi metafizinė užrakinama kompresinė plokštelė, 13 mm pločio, storėjanti iš vieno galo į kitą iki 4,2 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm ir 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio: |  | - | - | - | - | -
4.15.1. | 5+3 kiaurymių, 115 - 118 mm ilgio | 5+3 kiaurymių, 118 mm ilgio | Kanghui, katalogas 1, psl. 76, 22520003 | 1 | vnt. | 115.18 | 120.939 | 120.939
4.15.2. | 5+4 kiaurymių, 136 - 139 mm ilgio | 5+4 kiaurymių, 136 mm ilgio | Kanghui, katalogas 1, psl. 76, 22520004 | 1 | vnt. | 115.18 | 120.939 | 120.939
4.15.3. | 5+5 kiaurymių, 154 - 156 mm ilgio | 5+5 kiaurymių, 154 mm ilgio | Kanghui, katalogas 1, psl. 76, 22520005 | 1 | vnt. | 115.18 | 120.939 | 120.939
4.15.4. | 5+6 kiaurymių, 172 - 175 mm ilgio | 5+6 kiaurymių, 172 mm ilgio | Kanghui, katalogas 1, psl. 76, 22520006 | 1 | vnt. | 115.18 | 120.939 | 120.939
4.15.5. | 5+7 kiaurymių, 190 - 193 mm ilgio | 5+7 kiaurymių, 190 mm ilgio | Kanghui, katalogas 1, psl. 76, 22520007 | 1 | vnt. | 115.18 | 120.939 | 120.939
4.15.6. | 5+8 kiaurymių, 205 - 208 mm ilgio | 5+8 kiaurymių, 208 mm ilgio | Kanghui, katalogas 1, psl. 76, 22520008 | 1 | vnt. | 115.18 | 120.939 | 120.939
4.15.7. | 5+9 kiaurymių, 224 - 226 mm ilgio | 5+9 kiaurymių, 226 mm ilgio | Kanghui, katalogas 1, psl. 76, 22520009 | 1 | vnt. | 115.18 | 120.939 | 120.939
4.15.8. | 5+11 kiaurymių, 258 - 262 mm ilgio | 5+11 kiaurymių, 262 mm ilgio | Kanghui, katalogas 1, psl. 76, 22520011 | 1 | vnt. | 115.18 | 120.939 | 120.939
4.15.9. | 5+13 kiaurymių, 298 - 302 mm ilgio | 5+13 kiaurymių, 298 mm ilgio | Kanghui, katalogas 1, psl. 76, 22520013 | 1 | vnt. | 115.18 | 120.939 | 120.939
4.15.10. | 5+15 kiaurymių 330 - 334 mm ilgio | 5+15 kiaurymių 334 mm ilgio | Kanghui, katalogas 1, psl. 76, 22520015 | 1 | vnt. | 115.18 | 120.939 | 120.939
4.16. | Ø 4,5 ± 0,1 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano (arba lygiavertės medžiagos): | Ø 4,5 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio: |  | - | - | - | - | -
4.16.1. | Sraigto ilgis 16 ± 1 mm | Sraigto ilgis 16 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 138, 30308116 | 20 | vnt. | 4.2 | 4.41 | 88.2
4.16.2. | Sraigto ilgis 18 ± 1 mm | Sraigto ilgis 18 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 138, 30308118 | 20 | vnt. | 4.2 | 4.41 | 88.2
4.16.3. | Sraigto ilgis 20 ± 1 mm | Sraigto ilgis 20 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 138, 30308120 | 20 | vnt. | 4.2 | 4.41 | 88.2
4.16.4. | Sraigto ilgis 22 ± 1 mm | Sraigto ilgis 22 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 138, 30308122 | 20 | vnt. | 4.2 | 4.41 | 88.2
4.16.5. | Sraigto ilgis 24 ± 1 mm | Sraigto ilgis 24 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 138, 30308124 | 20 | vnt. | 4.2 | 4.41 | 88.2
4.16.6. | Sraigto ilgis 26 ± 1 mm | Sraigto ilgis 26 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 138, 30308126 | 20 | vnt. | 4.2 | 4.41 | 88.2
4.16.7. | Sraigto ilgis 28 ± 1 mm | Sraigto ilgis 28 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 138, 30308128 | 20 | vnt. | 4.2 | 4.41 | 88.2
4.16.8. | Sraigto ilgis 30 ± 1 mm | Sraigto ilgis 30 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 138, 30308130 | 20 | vnt. | 4.2 | 4.41 | 88.2
4.16.9. | Sraigto ilgis 32 ± 1 mm | Sraigto ilgis 32 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 138, 30308132 | 20 | vnt. | 4.2 | 4.41 | 88.2
4.16.10. | Sraigto ilgis 34 ± 1 mm | Sraigto ilgis 34 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 138, 30308134 | 20 | vnt. | 4.2 | 4.41 | 88.2
4.16.11. | Sraigto ilgis 36 ± 1 mm | Sraigto ilgis 36 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 138, 30308136 | 20 | vnt. | 4.2 | 4.41 | 88.2
4.16.12. | Sraigto ilgis 38 ± 1 mm | Sraigto ilgis 38 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 138, 30308138 | 20 | vnt. | 4.2 | 4.41 | 88.2
4.16.13. | Sraigto ilgis 40 ± 1 mm | Sraigto ilgis 40 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 138, 30308140 | 20 | vnt. | 4.2 | 4.41 | 88.2
4.16.14. | Sraigto ilgis 42 ± 1 mm | Sraigto ilgis 42 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 138, 30308142 | 20 | vnt. | 4.2 | 4.41 | 88.2
4.16.15. | Sraigto ilgis 44 ± 1 mm | Sraigto ilgis 44 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 138, 30308144 | 20 | vnt. | 4.2 | 4.41 | 88.2
4.16.16. | Sraigto ilgis 46 ± 1 mm | Sraigto ilgis 46 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 138, 30308146 | 20 | vnt. | 4.74 | 4.977 | 99.54
4.16.17. | Sraigto ilgis 48 ± 1 mm | Sraigto ilgis 48 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 138, 30308148 | 20 | vnt. | 4.74 | 4.977 | 99.54
4.16.18. | Sraigto ilgis 50 ± 1 mm | Sraigto ilgis 50 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 138, 30308150 | 20 | vnt. | 4.74 | 4.977 | 99.54
4.16.19. | Sraigto ilgis 52 ± 1 mm | Sraigto ilgis 52 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 138, 30308152 | 20 | vnt. | 4.74 | 4.977 | 99.54
4.16.20. | Sraigto ilgis 54 ± 1 mm | Sraigto ilgis 54 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 138, 30308154 | 20 | vnt. | 4.74 | 4.977 | 99.54
4.16.21. | Sraigto ilgis 56 ± 1 mm | Sraigto ilgis 56 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 138, 30308156 | 20 | vnt. | 4.74 | 4.977 | 99.54
4.16.22. | Sraigto ilgis 58 ± 1 mm | Sraigto ilgis 58 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 138, 30308158 | 20 | vnt. | 4.74 | 4.977 | 99.54
4.16.23. | Sraigto ilgis 60 ± 2 mm | Sraigto ilgis 60 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 138, 30308160 | 20 | vnt. | 4.74 | 4.977 | 99.54
4.17. | Ø 4,5 ± 0,1 mm kortikaliniai savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano (arba lygiavertės medžiagos): | Ø 4,5 mm kortikaliniai savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio: |  | - | - | - | - | -
4.17.1. | Sraigto ilgis 14 ± 1 mm | Sraigto ilgis 14 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 137, 39527914 | 1 | vnt. | 4.51 | 4.7355 | 4.7355
4.17.2. | Sraigto ilgis 16 ± 1 mm | Sraigto ilgis 16 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 137, 39527916 | 1 | vnt. | 4.51 | 4.7355 | 4.7355
4.17.3. | Sraigto ilgis 18 ± 1 mm | Sraigto ilgis 18 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 137, 39527918 | 1 | vnt. | 4.51 | 4.7355 | 4.7355
4.17.4. | Sraigto ilgis 20 ± 1 mm | Sraigto ilgis 20 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 137, 39527920 | 1 | vnt. | 4.51 | 4.7355 | 4.7355
4.17.5. | Sraigto ilgis 22 ± 1 mm | Sraigto ilgis 22 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 137, 39527922 | 1 | vnt. | 4.51 | 4.7355 | 4.7355
4.17.6. | Sraigto ilgis 24 ± 1 mm | Sraigto ilgis 24 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 137, 39527924 | 1 | vnt. | 4.51 | 4.7355 | 4.7355
4.17.7. | Sraigto ilgis 26 ± 1 mm | Sraigto ilgis 26 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 137, 39527926 | 1 | vnt. | 4.51 | 4.7355 | 4.7355
4.17.8. | Sraigto ilgis 28 ± 1 mm | Sraigto ilgis 28 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 137, 39527928 | 1 | vnt. | 4.51 | 4.7355 | 4.7355
4.17.9. | Sraigto ilgis 30 ± 1 mm | Sraigto ilgis 30 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 137, 39527930 | 1 | vnt. | 4.51 | 4.7355 | 4.7355
4.17.10. | Sraigto ilgis 32 ± 1 mm | Sraigto ilgis 32 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 137, 39527932 | 1 | vnt. | 4.51 | 4.7355 | 4.7355
4.17.11. | Sraigto ilgis 34 ± 1 mm | Sraigto ilgis 34 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 137, 39527934 | 1 | vnt. | 4.51 | 4.7355 | 4.7355
4.17.12. | Sraigto ilgis 36 ± 1 mm | Sraigto ilgis 36 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 137, 39527936 | 1 | vnt. | 4.51 | 4.7355 | 4.7355
4.17.13. | Sraigto ilgis 38 ± 1 mm | Sraigto ilgis 38 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 137, 39527938 | 1 | vnt. | 5.64 | 5.922 | 5.922
4.17.14. | Sraigto ilgis 40 ± 1 mm | Sraigto ilgis 40 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 137, 39527940 | 1 | vnt. | 5.64 | 5.922 | 5.922
4.17.15. | Sraigto ilgis 42 ± 1 mm | Sraigto ilgis 42 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 137, 39527942 | 1 | vnt. | 5.64 | 5.922 | 5.922
4.17.16. | Sraigto ilgis 44 ± 1 mm | Sraigto ilgis 44 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 137, 39527944 | 1 | vnt. | 5.64 | 5.922 | 5.922
4.17.17. | Sraigto ilgis 46 ± 1 mm | Sraigto ilgis 46 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 137, 39527946 | 1 | vnt. | 5.64 | 5.922 | 5.922
4.17.18. | Sraigto ilgis 48 ± 1 mm | Sraigto ilgis 48 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 137, 39527948 | 1 | vnt. | 5.64 | 5.922 | 5.922
4.17.19. | Sraigto ilgis 50 ± 1 mm | Sraigto ilgis 50 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 137, 39527950 | 1 | vnt. | 5.64 | 5.922 | 5.922
4.17.20. | Sraigto ilgis 52 ± 1 mm | Sraigto ilgis 52 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 137, 39527952 | 1 | vnt. | 5.64 | 5.922 | 5.922
4.17.21. | Sraigto ilgis 54 ± 1 mm | Sraigto ilgis 54 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 137, 39527954 | 1 | vnt. | 5.64 | 5.922 | 5.922
4.17.22. | Sraigto ilgis 56 ± 1 mm | Sraigto ilgis 56 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 137, 39527956 | 1 | vnt. | 5.64 | 5.922 | 5.922
4.17.23. | Sraigto ilgis 58 ± 1 mm | Sraigto ilgis 58 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 137, 39527958 | 1 | vnt. | 5.64 | 5.922 | 5.922
4.17.24. | Sraigto ilgis 60 ± 2 mm | Sraigto ilgis 60 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 137, 39527960 | 1 | vnt. | 5.64 | 5.922 | 5.922
4.17.25. | Sraigto ilgis 65 ± 2 mm | Sraigto ilgis 65 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 137, 39527965 | 1 | vnt. | 5.64 | 5.922 | 5.922
4.17.26. | Sraigto ilgis 70 ± 2 mm | Sraigto ilgis 70 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 137, 39527970 | 1 | vnt. | 5.64 | 5.922 | 5.922
4.17.27. | Sraigto ilgis 75 ± 2 mm | Sraigto ilgis 75 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 137, 39527975 | 1 | vnt. | 5.64 | 5.922 | 5.922
4.18. | Ø 5,0 ± 0,1 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano (arba lygiavertės medžiagos): | Ø 5,0 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio: |  | - | - | - | - | -
4.18.1. | Sraigto ilgis 14 ± 1 mm | Sraigto ilgis 14 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 87, 31452014 | 10 | vnt. | 19.95 | 20.9475 | 209.475
4.18.2. | Sraigto ilgis 16 ± 1 mm | Sraigto ilgis 16 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 87, 31452016 | 10 | vnt. | 19.95 | 20.9475 | 209.475
4.18.3. | Sraigto ilgis 18 ± 1 mm | Sraigto ilgis 18 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 87, 31452018 | 10 | vnt. | 19.95 | 20.9475 | 209.475
4.18.4. | Sraigto ilgis 20 ± 1 mm | Sraigto ilgis 20 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 87, 31452020 | 20 | vnt. | 19.95 | 20.9475 | 418.95
4.18.5. | Sraigto ilgis 22 ± 1 mm | Sraigto ilgis 22 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 87, 31452022 | 50 | vnt. | 19.95 | 20.9475 | 1047.375
4.18.6. | Sraigto ilgis 24 ± 1 mm | Sraigto ilgis 24 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 87, 31452024 | 50 | vnt. | 19.95 | 20.9475 | 1047.375
4.18.7. | Sraigto ilgis 26 ± 1 mm | Sraigto ilgis 26 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 87, 31452026 | 50 | vnt. | 19.95 | 20.9475 | 1047.375
4.18.8. | Sraigto ilgis 28 ± 1 mm | Sraigto ilgis 28 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 87, 31452028 | 50 | vnt. | 19.95 | 20.9475 | 1047.375
4.18.9. | Sraigto ilgis 30 ± 1 mm | Sraigto ilgis 30 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 87, 31452030 | 50 | vnt. | 19.95 | 20.9475 | 1047.375
4.18.10. | Sraigto ilgis 32 ± 1 mm | Sraigto ilgis 32 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 87, 31452032 | 50 | vnt. | 19.95 | 20.9475 | 1047.375
4.18.11. | Sraigto ilgis 34 ± 1 mm | Sraigto ilgis 34 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 87, 31452034 | 50 | vnt. | 19.95 | 20.9475 | 1047.375
4.18.12. | Sraigto ilgis 36 ± 1 mm | Sraigto ilgis 36 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 87, 31452036 | 50 | vnt. | 19.95 | 20.9475 | 1047.375
4.18.13. | Sraigto ilgis 38 ± 1 mm | Sraigto ilgis 38 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 87, 31452038 | 50 | vnt. | 19.95 | 20.9475 | 1047.375
4.18.14. | Sraigto ilgis 40 ± 1 mm | Sraigto ilgis 40 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 87, 31452040 | 50 | vnt. | 19.95 | 20.9475 | 1047.375
4.18.15. | Sraigto ilgis 42 ± 1 mm | Sraigto ilgis 42 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 87, 31452042 | 50 | vnt. | 23.94 | 25.137 | 1256.85
4.18.16. | Sraigto ilgis 44 ± 1 mm | Sraigto ilgis 44 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 87, 31452044 | 50 | vnt. | 23.94 | 25.137 | 1256.85
4.18.17. | Sraigto ilgis 46 ± 1 mm | Sraigto ilgis 46 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 87, 31452046 | 50 | vnt. | 23.94 | 25.137 | 1256.85
4.18.18. | Sraigto ilgis 48 ± 1 mm | Sraigto ilgis 48 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 87, 31452048 | 50 | vnt. | 23.94 | 25.137 | 1256.85
4.18.19. | Sraigto ilgis 50 ± 1 mm | Sraigto ilgis 50 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 87, 31452050 | 50 | vnt. | 23.94 | 25.137 | 1256.85
4.18.20. | Sraigto ilgis 55 ± 2 mm | Sraigto ilgis 55 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 87, 31452055 | 50 | vnt. | 23.94 | 25.137 | 1256.85
4.18.21. | Sraigto ilgis 60 ± 2 mm | Sraigto ilgis 60 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 87, 31452060 | 50 | vnt. | 23.94 | 25.137 | 1256.85
4.18.22. | Sraigto ilgis 65 ± 2 mm | Sraigto ilgis 65 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 87, 31452065 | 50 | vnt. | 23.94 | 25.137 | 1256.85
4.18.23. | Sraigto ilgis 70 ± 2 mm | Sraigto ilgis 70 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 87, 31452070 | 50 | vnt. | 23.94 | 25.137 | 1256.85
4.18.24. | Sraigto ilgis 75 ± 2 mm | Sraigto ilgis 75 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 87, 31452075 | 50 | vnt. | 25.76 | 27.048 | 1352.4
4.18.25. | Sraigto ilgis 80 ± 2 mm | Sraigto ilgis 80 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 87, 31452080 | 50 | vnt. | 25.76 | 27.048 | 1352.4
4.18.26. | Sraigto ilgis 85 ± 2 mm | Sraigto ilgis 85 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 87, 31452085 | 50 | vnt. | 25.76 | 27.048 | 1352.4
4.18.27. | Sraigto ilgis 90 ± 2 mm | Sraigto ilgis 90 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 87, 31452090 | 50 | vnt. | 25.76 | 27.048 | 1352.4
4.19. | Ø 5,0 ± 0,1 mm užrakinami savigręžiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano (arba lygiavertės medžiagos): | Ø 5,0 mm užrakinami savigręžiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio: |  | - | - | - | - | -
4.19.1. | Sraigto ilgis 14 ± 1 mm | Sraigto ilgis 14 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 87, 32582014 | 1 | vnt. | 22.46 | 23.583 | 23.583
4.19.2. | Sraigto ilgis 16 ± 1 mm | Sraigto ilgis 16 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 87, 32582016 | 1 | vnt. | 22.46 | 23.583 | 23.583
4.19.3. | Sraigto ilgis 18 ± 1 mm | Sraigto ilgis 18 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 87, 32582018 | 1 | vnt. | 22.46 | 23.583 | 23.583
4.19.4. | Sraigto ilgis 20 ± 1 mm | Sraigto ilgis 20 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 87, 32582020 | 1 | vnt. | 22.46 | 23.583 | 23.583
4.19.5. | Sraigto ilgis 22 ± 1 mm | Sraigto ilgis 22 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 87, 32582022 | 1 | vnt. | 22.46 | 23.583 | 23.583
4.19.6. | Sraigto ilgis 24 ± 1 mm | Sraigto ilgis 24 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 87, 32582024 | 1 | vnt. | 22.46 | 23.583 | 23.583
4.19.7. | Sraigto ilgis 26 ± 1 mm | Sraigto ilgis 26 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 87, 32582026 | 1 | vnt. | 22.46 | 23.583 | 23.583
4.19.8. | Sraigto ilgis 28 ± 1 mm | Sraigto ilgis 28 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 87, 32582028 | 1 | vnt. | 22.46 | 23.583 | 23.583
4.19.9. | Sraigto ilgis 30 ± 1 mm | Sraigto ilgis 30 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 87, 32582030 | 1 | vnt. | 22.46 | 23.583 | 23.583
4.19.10. | Sraigto ilgis 32 ± 1 mm | Sraigto ilgis 32 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 87, 32582032 | 1 | vnt. | 22.46 | 23.583 | 23.583
4.19.11. | Sraigto ilgis 34 ± 1 mm | Sraigto ilgis 34 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 87, 32582034 | 1 | vnt. | 22.46 | 23.583 | 23.583
4.19.12. | Sraigto ilgis 36 ± 1 mm | Sraigto ilgis 36 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 87, 32582036 | 1 | vnt. | 22.46 | 23.583 | 23.583
4.19.13. | Sraigto ilgis 38 ± 1 mm | Sraigto ilgis 38 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 87, 32582038 | 1 | vnt. | 22.46 | 23.583 | 23.583
4.19.14. | Sraigto ilgis 40 ± 1 mm | Sraigto ilgis 40 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 87, 32582040 | 1 | vnt. | 22.46 | 23.583 | 23.583
4.19.15. | Sraigto ilgis 42 ± 1 mm | Sraigto ilgis 42 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 87, 32582042 | 1 | vnt. | 26.93 | 28.2765 | 28.2765
4.19.16. | Sraigto ilgis 44 ± 1 mm | Sraigto ilgis 44 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 87, 32582044 | 1 | vnt. | 26.93 | 28.2765 | 28.2765
4.19.17. | Sraigto ilgis 46 ± 1 mm | Sraigto ilgis 46 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 87, 32582046 | 1 | vnt. | 26.93 | 28.2765 | 28.2765
4.19.18. | Sraigto ilgis 48 ± 1 mm | Sraigto ilgis 48 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 87, 32582048 | 1 | vnt. | 26.93 | 28.2765 | 28.2765
4.19.19. | Sraigto ilgis 50 ± 1 mm | Sraigto ilgis 50 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 87, 32582050 | 1 | vnt. | 26.93 | 28.2765 | 28.2765
4.19.20. | Sraigto ilgis 55 ± 2 mm | Sraigto ilgis 55 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 87, 32582055 | 1 | vnt. | 26.93 | 28.2765 | 28.2765
4.19.21. | Sraigto ilgis 60 ± 2 mm | Sraigto ilgis 60 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 87, 32582060 | 1 | vnt. | 26.93 | 28.2765 | 28.2765
4.19.22. | Sraigto ilgis 65 ± 2 mm | Sraigto ilgis 65 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 87, 32582065 | 1 | vnt. | 26.93 | 28.2765 | 28.2765
4.19.23. | Sraigto ilgis 70 ± 2 mm | Sraigto ilgis 70 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 87, 32582070 | 1 | vnt. | 26.93 | 28.2765 | 28.2765
4.19.24. | Sraigto ilgis 75 ± 2 mm | Sraigto ilgis 75 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 87, 32582075 | 1 | vnt. | 26.93 | 28.2765 | 28.2765
4.19.25. | Sraigto ilgis 80 ± 2 mm | Sraigto ilgis 80 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 87, 32582080 | 1 | vnt. | 26.93 | 28.2765 | 28.2765
4.19.26. | Sraigto ilgis 85 ± 2 mm | Sraigto ilgis 85 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 87, 32582085 | 1 | vnt. | 26.93 | 28.2765 | 28.2765
4.20. | Ø 6,5 ± 0,1 mm spongioziniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano (arba lygiavertės medžiagos): | Ø 6,5 mm spongioziniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio: |  | - | - | - | - | -
4.20.1. | Sraigto ilgis 25 ± 2 mm | Sraigto ilgis 25 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 140, 30405125 | 1 | vnt. | 5.74 | 6.027 | 6.027
4.20.2. | Sraigto ilgis 30 ± 2 mm | Sraigto ilgis 30 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 140, 30405130 | 1 | vnt. | 5.74 | 6.027 | 6.027
4.20.3. | Sraigto ilgis 35 ± 2 mm | Sraigto ilgis 35 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 140, 30405135 | 1 | vnt. | 5.74 | 6.027 | 6.027
4.20.4. | Sraigto ilgis 40 ± 2 mm | Sraigto ilgis 40 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 140, 30405140 | 1 | vnt. | 5.74 | 6.027 | 6.027
4.20.5. | Sraigto ilgis 45 ± 2 mm | Sraigto ilgis 45 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 140, 30405145 | 1 | vnt. | 5.74 | 6.027 | 6.027
4.20.6. | Sraigto ilgis 50 ± 2 mm | Sraigto ilgis 50 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 140, 30405150 | 1 | vnt. | 5.74 | 6.027 | 6.027
4.20.7. | Sraigto ilgis 55 ± 2 mm | Sraigto ilgis 55 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 140, 30405155 | 1 | vnt. | 5.74 | 6.027 | 6.027
4.20.8. | Sraigto ilgis 60 ± 2 mm | Sraigto ilgis 60 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 140, 30405160 | 1 | vnt. | 5.74 | 6.027 | 6.027
4.20.9. | Sraigto ilgis 65 ± 2 mm | Sraigto ilgis 65 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 140, 30405165 | 1 | vnt. | 5.74 | 6.027 | 6.027
4.20.10. | Sraigto ilgis 70 ± 2 mm | Sraigto ilgis 70 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 140, 30405170 | 1 | vnt. | 6.75 | 7.0875 | 7.0875
4.20.11. | Sraigto ilgis 75 ± 2 mm | Sraigto ilgis 75 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 140, 30405175 | 1 | vnt. | 6.75 | 7.0875 | 7.0875
4.20.12. | Sraigto ilgis 80 ± 2 mm | Sraigto ilgis 80 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 140, 30405180 | 1 | vnt. | 6.75 | 7.0875 | 7.0875
4.20.13. | Sraigto ilgis 85 ± 2 mm | Sraigto ilgis 85 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 140, 30405185 | 1 | vnt. | 6.75 | 7.0875 | 7.0875
4.20.14. | Sraigto ilgis 90 ± 2 mm | Sraigto ilgis 90 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 140, 30405190 | 1 | vnt. | 6.75 | 7.0875 | 7.0875
4.20.15. | Sraigto ilgis 95 ± 2 mm | Sraigto ilgis 95 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 140, 30405191 | 1 | vnt. | 8.88 | 9.324 | 9.324
4.20.16. | Sraigto ilgis 100 ± 2 mm | Sraigto ilgis 100 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 140, 30405192 | 1 | vnt. | 8.88 | 9.324 | 9.324
4.20.17. | Sraigto ilgis 105 ± 2 mm | Sraigto ilgis 105 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 140, 30405193 | 1 | vnt. | 8.88 | 9.324 | 9.324
4.20.18. | Sraigto ilgis 110 ± 2 mm | Sraigto ilgis 110 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 140, 30405194 | 1 | vnt. | 8.88 | 9.324 | 9.324
4.20.19. | Sraigto ilgis 115 ± 2 mm | Sraigto ilgis 115 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 140, 30405195 | 1 | vnt. | 8.88 | 9.324 | 9.324
4.20.20. | Sraigto ilgis 120 ± 2 mm | Sraigto ilgis 120 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 140, 30405196 | 1 | vnt. | 8.88 | 9.324 | 9.324
4.21. | Ø 6,5 ± 0,1 mm spongioziniai sraigtai, sriegio ilgis 16 ± 3 mm, pagaminti iš titano (arba lygiavertės medžiagos): | Ø 6,5 mm spongioziniai sraigtai, sriegio ilgis 16 mm, pagaminti iš titano lydinio: |  | - | - | - | - | -
4.21.1. | Sraigto ilgis 35 ± 2 mm | Sraigto ilgis 35 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 140, 30406235 | 1 | vnt. | 7.45 | 7.8225 | 7.8225
4.21.2. | Sraigto ilgis 40 ± 2 mm | Sraigto ilgis 40 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 140, 30406240 | 1 | vnt. | 7.45 | 7.8225 | 7.8225
4.21.3. | Sraigto ilgis 45 ± 2 mm | Sraigto ilgis 45 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 140, 30406245 | 1 | vnt. | 7.45 | 7.8225 | 7.8225
4.21.4. | Sraigto ilgis 50 ± 2 mm | Sraigto ilgis 50 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 140, 30406250 | 1 | vnt. | 7.45 | 7.8225 | 7.8225
4.21.5. | Sraigto ilgis 55 ± 2 mm | Sraigto ilgis 55 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 140, 30406255 | 1 | vnt. | 7.45 | 7.8225 | 7.8225
4.21.6. | Sraigto ilgis 60 ± 2 mm | Sraigto ilgis 60 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 140, 30406260 | 1 | vnt. | 7.45 | 7.8225 | 7.8225
4.21.7. | Sraigto ilgis 65 ± 2 mm | Sraigto ilgis 65 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 140, 30406265 | 1 | vnt. | 7.45 | 7.8225 | 7.8225
4.21.8. | Sraigto ilgis 70 ± 2 mm | Sraigto ilgis 70 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 140, 30406270 | 1 | vnt. | 8.48 | 8.904 | 8.904
4.21.9. | Sraigto ilgis 75 ± 2 mm | Sraigto ilgis 75 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 140, 30406275 | 1 | vnt. | 8.48 | 8.904 | 8.904
4.21.10. | Sraigto ilgis 80 ± 2 mm | Sraigto ilgis 80 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 140, 30406280 | 1 | vnt. | 8.48 | 8.904 | 8.904
4.21.11. | Sraigto ilgis 85 ± 2 mm | Sraigto ilgis 85 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 140, 30406285 | 1 | vnt. | 8.48 | 8.904 | 8.904
4.21.12. | Sraigto ilgis 90 ± 2 mm | Sraigto ilgis 90 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 140, 30406290 | 1 | vnt. | 8.48 | 8.904 | 8.904
4.21.13. | Sraigto ilgis 95 ± 2 mm | Sraigto ilgis 95 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 140, 30406291 | 1 | vnt. | 8.48 | 8.904 | 8.904
4.21.14. | Sraigto ilgis 100 ± 2 mm | Sraigto ilgis 100 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 140, 30406292 | 1 | vnt. | 9.04 | 9.492 | 9.492
4.21.15. | Sraigto ilgis 105 ± 2 mm | Sraigto ilgis 105 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 140, 30406293 | 1 | vnt. | 9.04 | 9.492 | 9.492
4.21.16. | Sraigto ilgis 110 ± 2 mm | Sraigto ilgis 110 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 140, 30406294 | 1 | vnt. | 9.04 | 9.492 | 9.492
4.21.17. | Sraigto ilgis 115 ± 2 mm | Sraigto ilgis 115 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 140, 30406295 | 1 | vnt. | 9.04 | 9.492 | 9.492
4.21.18. | Sraigto ilgis 120 ± 2 mm | Sraigto ilgis 120 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 140, 30406296 | 1 | vnt. | 9.04 | 9.492 | 9.492
4.22. | Ø 6,5 ± 0,1 mm spongioziniai sraigtai, sriegio ilgis 32 ± 3 mm, pagaminti iš titano (arba lygiavertės medžiagos): | Ø 6,5 mm spongioziniai sraigtai, sriegio ilgis 32 mm, pagaminti iš titano lydinio: |  | - | - | - | - | -
4.22.1. | Sraigto ilgis 40 ± 2 mm | Sraigto ilgis 40 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 141, 30407240 | 1 | vnt. | 7.9 | 8.295 | 8.295
4.22.2. | Sraigto ilgis 45 ± 2 mm | Sraigto ilgis 45 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 141, 30407245 | 1 | vnt. | 7.9 | 8.295 | 8.295
4.22.3. | Sraigto ilgis 50 ± 2 mm | Sraigto ilgis 50 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 141, 30407250 | 1 | vnt. | 7.9 | 8.295 | 8.295
4.22.4. | Sraigto ilgis 55 ± 2 mm | Sraigto ilgis 55 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 141, 30407255 | 1 | vnt. | 7.9 | 8.295 | 8.295
4.22.5. | Sraigto ilgis 60 ± 2 mm | Sraigto ilgis 60 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 141, 30407260 | 1 | vnt. | 7.9 | 8.295 | 8.295
4.22.6. | Sraigto ilgis 65 ± 2 mm | Sraigto ilgis 65 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 141, 30407265 | 1 | vnt. | 7.9 | 8.295 | 8.295
4.22.7. | Sraigto ilgis 70 ± 2 mm | Sraigto ilgis 70 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 141, 30407270 | 1 | vnt. | 8.48 | 8.904 | 8.904
4.22.8. | Sraigto ilgis 75 ± 2 mm | Sraigto ilgis 75 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 141, 30407275 | 1 | vnt. | 8.48 | 8.904 | 8.904
4.22.9. | Sraigto ilgis 80 ± 2 mm | Sraigto ilgis 80 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 141, 30407280 | 1 | vnt. | 8.48 | 8.904 | 8.904
4.22.10. | Sraigto ilgis 85 ± 2 mm | Sraigto ilgis 85 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 141, 30407285 | 1 | vnt. | 8.48 | 8.904 | 8.904
4.22.11. | Sraigto ilgis 90 ± 2 mm | Sraigto ilgis 90 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 141, 30407290 | 1 | vnt. | 8.48 | 8.904 | 8.904
4.22.12. | Sraigto ilgis 95 ± 2 mm | Sraigto ilgis 95 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 141, 30407291 | 1 | vnt. | 8.48 | 8.904 | 8.904
4.22.13. | Sraigto ilgis 100 ± 2 mm | Sraigto ilgis 100 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 141, 30407292 | 1 | vnt. | 9.69 | 10.1745 | 10.1745
4.22.14. | Sraigto ilgis 105 ± 2 mm | Sraigto ilgis 105 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 141, 30407293 | 1 | vnt. | 9.69 | 10.1745 | 10.1745
4.22.15. | Sraigto ilgis 110 ± 2 mm | Sraigto ilgis 110 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 141, 30407294 | 1 | vnt. | 9.69 | 10.1745 | 10.1745
4.23. | Ø 7,0 ± 0,1 mm kaniuliuoti sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano (arba lygiavertės medžiagos): | Ø 7,0 mm kaniuliuoti sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio: |  | - | - | - | - | -
4.23.1. | Sraigto ilgis 40 ± 2 mm | Sraigto ilgis 40 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 142, 31411040 | 1 | vnt. | 35.1 | 36.855 | 36.855
4.23.2. | Sraigto ilgis 45 ± 2 mm | Sraigto ilgis 45 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 142, 31411045 | 1 | vnt. | 35.1 | 36.855 | 36.855
4.23.3. | Sraigto ilgis 50 ± 2 mm | Sraigto ilgis 50 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 142, 31411050 | 1 | vnt. | 35.1 | 36.855 | 36.855
4.23.4. | Sraigto ilgis 55 ± 2 mm | Sraigto ilgis 55 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 142, 31411055 | 1 | vnt. | 35.1 | 36.855 | 36.855
4.23.5. | Sraigto ilgis 60 ± 2 mm | Sraigto ilgis 60 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 142, 31411060 | 1 | vnt. | 35.1 | 36.855 | 36.855
4.23.6. | Sraigto ilgis 65 ± 2 mm | Sraigto ilgis 65 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 142, 31411065 | 1 | vnt. | 28.75 | 30.1875 | 30.1875
4.23.7. | Sraigto ilgis 70 ± 2 mm | Sraigto ilgis 70 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 142, 31411070 | 1 | vnt. | 28.75 | 30.1875 | 30.1875
4.23.8. | Sraigto ilgis 75 ± 2 mm | Sraigto ilgis 75 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 142, 31411075 | 1 | vnt. | 28.75 | 30.1875 | 30.1875
4.23.9. | Sraigto ilgis 80 ± 2 mm | Sraigto ilgis 80 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 142, 31411080 | 1 | vnt. | 31.35 | 32.9175 | 32.9175
4.23.10. | Sraigto ilgis 85 ± 2 mm | Sraigto ilgis 85 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 142, 31411085 | 1 | vnt. | 31.35 | 32.9175 | 32.9175
4.23.11. | Sraigto ilgis 90 ± 2 mm | Sraigto ilgis 90 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 142, 31411090 | 1 | vnt. | 31.35 | 32.9175 | 32.9175
4.23.12. | Sraigto ilgis 95 ± 2 mm | Sraigto ilgis 95 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 142, 31411091 | 1 | vnt. | 31.35 | 32.9175 | 32.9175
4.23.13. | Sraigto ilgis 100 ± 2 mm | Sraigto ilgis 100 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 142, 31411092 | 1 | vnt. | 31.35 | 32.9175 | 32.9175
4.23.14. | Sraigto ilgis 105 ± 2 mm | Sraigto ilgis 105 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 142, 31411093 | 1 | vnt. | 33.65 | 35.3325 | 35.3325
4.24. | Ø 7,3 ± 0,1 mm kaniuliuoti sraigtai, sriegio ilgis 16 ± 3 mm, savisriegiai, pagaminti iš titano (arba lygiavertės medžiagos): | Ø 7,3 mm kaniuliuoti sraigtai, sriegio ilgis 16 mm, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio: |  | - | - | - | - | -
4.24.1. | Sraigto ilgis 40 ± 2 mm | Sraigto ilgis 40 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 142, 31401040 | 10 | vnt. | 35.7 | 37.485 | 374.85
4.24.2. | Sraigto ilgis 45 ± 2 mm | Sraigto ilgis 45 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 142, 31401045 | 10 | vnt. | 35.7 | 37.485 | 374.85
4.24.3. | Sraigto ilgis 50 ± 2 mm | Sraigto ilgis 50 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 142, 31401050 | 10 | vnt. | 35.7 | 37.485 | 374.85
4.24.4. | Sraigto ilgis 55 ± 2 mm | Sraigto ilgis 55 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 142, 31401055 | 10 | vnt. | 35.7 | 37.485 | 374.85
4.24.5. | Sraigto ilgis 60 ± 2 mm | Sraigto ilgis 60 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 142, 31401060 | 10 | vnt. | 35.7 | 37.485 | 374.85
4.24.6. | Sraigto ilgis 65 ± 2 mm | Sraigto ilgis 65 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 142, 31401065 | 10 | vnt. | 34.5 | 36.225 | 362.25
4.24.7. | Sraigto ilgis 70 ± 2 mm | Sraigto ilgis 70 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 142, 31401070 | 10 | vnt. | 34.5 | 36.225 | 362.25
4.24.8. | Sraigto ilgis 75 ± 2 mm | Sraigto ilgis 75 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 142, 31401075 | 10 | vnt. | 34.5 | 36.225 | 362.25
4.24.9. | Sraigto ilgis 80 ± 2 mm | Sraigto ilgis 80 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 142, 31401080 | 10 | vnt. | 34.5 | 36.225 | 362.25
4.24.10. | Sraigto ilgis 85 ± 2 mm | Sraigto ilgis 85 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 142, 31401085 | 10 | vnt. | 34.5 | 36.225 | 362.25
4.24.11. | Sraigto ilgis 90 ± 2 mm | Sraigto ilgis 90 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 142, 31401090 | 10 | vnt. | 34.5 | 36.225 | 362.25
4.24.12. | Sraigto ilgis 95 ± 2 mm | Sraigto ilgis 95 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 142, 31401091 | 10 | vnt. | 34.5 | 36.225 | 362.25
4.24.13. | Sraigto ilgis 100 ± 2 mm | Sraigto ilgis 100 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 142, 31401092 | 10 | vnt. | 37.62 | 39.501 | 395.01
4.24.14. | Sraigto ilgis 105 ± 2 mm | Sraigto ilgis 105 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 142, 31401093 | 10 | vnt. | 37.62 | 39.501 | 395.01
4.24.15. | Sraigto ilgis 110 ± 2 mm | Sraigto ilgis 110 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 142, 31401094 | 10 | vnt. | 37.62 | 39.501 | 395.01
4.24.16. | Sraigto ilgis 115 ± 2 mm | Sraigto ilgis 115 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 142, 31401095 | 10 | vnt. | 37.62 | 39.501 | 395.01
4.24.17. | Sraigto ilgis 120 ± 2 mm | Sraigto ilgis 120 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 142, 31401096 | 5 | vnt. | 37.62 | 39.501 | 197.505
4.25. | Ø 7,3 ± 0,1 mm kaniuliuoti sraigtai, sriegio ilgis 32 ± 3 mm, savisriegiai, pagaminti iš titano (arba lygiavertės medžiagos): | Ø 7,3 mm kaniuliuoti sraigtai, sriegio ilgis 32 mm, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio: |  | - | - | - | - | -
4.25.1. | Sraigto ilgis 50 ± 2 mm | Sraigto ilgis 50 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 143, 31404050 | 5 | vnt. | 42.35 | 44.4675 | 222.3375
4.25.2. | Sraigto ilgis 55 ± 2 mm | Sraigto ilgis 55 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 143, 31404055 | 5 | vnt. | 42.35 | 44.4675 | 222.3375
4.25.3. | Sraigto ilgis 60 ± 2 mm | Sraigto ilgis 60 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 143, 31404060 | 5 | vnt. | 42.35 | 44.4675 | 222.3375
4.25.4. | Sraigto ilgis 65 ± 2 mm | Sraigto ilgis 65 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 143, 31404065 | 5 | vnt. | 39.22 | 41.181 | 205.905
4.25.5. | Sraigto ilgis 70 ± 2 mm | Sraigto ilgis 70 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 143, 31404070 | 5 | vnt. | 39.22 | 41.181 | 205.905
4.25.6. | Sraigto ilgis 75 ± 2 mm | Sraigto ilgis 75 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 143, 31404075 | 5 | vnt. | 39.22 | 41.181 | 205.905
4.25.7. | Sraigto ilgis 80 ± 2 mm | Sraigto ilgis 80 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 143, 31404080 | 5 | vnt. | 39.22 | 41.181 | 205.905
4.25.8. | Sraigto ilgis 85 ± 2 mm | Sraigto ilgis 85 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 143, 31404085 | 5 | vnt. | 39.22 | 41.181 | 205.905
4.25.9. | Sraigto ilgis 90 ± 2 mm | Sraigto ilgis 90 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 143, 31404090 | 5 | vnt. | 39.22 | 41.181 | 205.905
4.25.10. | Sraigto ilgis 95 ± 2 mm | Sraigto ilgis 95 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 143, 31404091 | 5 | vnt. | 39.22 | 41.181 | 205.905
4.25.11. | Sraigto ilgis 100 ± 2 mm | Sraigto ilgis 100 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 143, 31404092 | 5 | vnt. | 41.64 | 43.722 | 218.61
4.25.12. | Sraigto ilgis 105 ± 2 mm | Sraigto ilgis 105 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 143, 31404093 | 5 | vnt. | 41.64 | 43.722 | 218.61
4.25.13. | Sraigto ilgis 110 ± 2 mm | Sraigto ilgis 110 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 143, 31404094 | 1 | vnt. | 48.87 | 51.3135 | 51.3135
4.25.14. | Sraigto ilgis 115 ± 2 mm | Sraigto ilgis 115 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 143, 31404095 | 1 | vnt. | 48.87 | 51.3135 | 51.3135
4.25.15. | Sraigto ilgis 120 ± 2 mm | Sraigto ilgis 120 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 143, 31404096 | 1 | vnt. | 48.87 | 51.3135 | 51.3135
4.26. | Ø 12 -12,2 mm DHS/DCS sraigtas, pagamintas iš titano (arba lygiavertės medžiagos), skirtas užrakinamoms DHS/DCS plokštelėms: | Ø 12 mm DHS/DCS sraigtas, pagamintas iš titano lydinio, skirtas užrakinamoms DHS/DCS plokštelėms: |  | - | - | - | - | -
4.26.1. | Sraigto ilgis 50 ± 2 mm | Sraigto ilgis 50 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 129, 33010050 | 1 | vnt. | 40.23 | 42.2415 | 42.2415
4.26.2. | Sraigto ilgis 55 ± 2 mm | Sraigto ilgis 55 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 129, 33010055 | 1 | vnt. | 40.23 | 42.2415 | 42.2415
4.26.3. | Sraigto ilgis 60 ± 2 mm | Sraigto ilgis 60 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 129, 33010060 | 1 | vnt. | 40.23 | 42.2415 | 42.2415
4.26.4. | Sraigto ilgis 65 ± 2 mm | Sraigto ilgis 65 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 129, 33010065 | 1 | vnt. | 40.23 | 42.2415 | 42.2415
4.26.5. | Sraigto ilgis 70 ± 2 mm | Sraigto ilgis 70 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 129, 33010070 | 1 | vnt. | 33.22 | 34.881 | 34.881
4.26.6. | Sraigto ilgis 75 ± 2 mm | Sraigto ilgis 75 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 129, 33010075 | 1 | vnt. | 33.22 | 34.881 | 34.881
4.26.7. | Sraigto ilgis 80 ± 2 mm | Sraigto ilgis 80 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 129, 33010080 | 1 | vnt. | 33.22 | 34.881 | 34.881
4.26.8. | Sraigto ilgis 85 ± 2 mm | Sraigto ilgis 85 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 129, 33010085 | 1 | vnt. | 33.22 | 34.881 | 34.881
4.26.9. | Sraigto ilgis 90 ± 2 mm | Sraigto ilgis 90 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 129, 33010090 | 1 | vnt. | 33.22 | 34.881 | 34.881
4.26.10. | Sraigto ilgis 95 ± 2 mm | Sraigto ilgis 95 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 129, 33010092 | 1 | vnt. | 33.22 | 34.881 | 34.881
4.26.11. | Sraigto ilgis 100 ± 2 mm | Sraigto ilgis 100 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 129, 33010094 | 1 | vnt. | 39.24 | 41.202 | 41.202
4.26.12. | Sraigto ilgis 105 ± 2 mm | Sraigto ilgis 105 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 129, 33010096 | 1 | vnt. | 39.24 | 41.202 | 41.202
4.26.13. | Sraigto ilgis 110 ± 2 mm | Sraigto ilgis 110 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 129, 33010098 | 1 | vnt. | 39.24 | 41.202 | 41.202
4.26.14. | Sraigto ilgis 115 ± 2 mm | Sraigto ilgis 115 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 129, 33010100 | 1 | vnt. | 40.43 | 42.4515 | 42.4515
4.26.15. | Sraigto ilgis 120 ± 2 mm | Sraigto ilgis 120 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 129, 33010102 | 1 | vnt. | 40.43 | 42.4515 | 42.4515
4.27. | Kompresinis sraigtas, diametras 4 ± 0,1 mm, ilgis 36 ± 2 mm, pagamintas iš titano (arba lygiavertės medžiagos). | Kompresinis sraigtas, diametras 4 mm, ilgis 36 mm, pagamintas iš titano lydinio. | Kanghui, katalogas 1, psl. 129, 33011036 | 10 | vnt. | 9.93 | 10.4265 | 104.265
4.28. | Poveržlė Ø 4,5 ± 0,1 mm sraigtams, pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos). | Poveržlė Ø 4,5 mm sraigtams, pagaminta iš titano lydinio. | Kanghui, katalogas 1, psl. 141, 31406000 | 20 | vnt. | 3.87 | 4.0635 | 81.27
4.29. | Poveržlė su iškirsta dalimi, Ø 4,5 ± 0,1 mm sraigtams, pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos). | Poveržlė su iškirsta dalimi, Ø 4,5 mm sraigtams, pagaminta iš titano lydinio. | Kanghui, katalogas 1, psl. 141, 31407000 | 5 | vnt. | 3.87 | 4.0635 | 20.3175
4.30. | Sraigtas tuščiai kiaurymei užpildyti, pagamintas iš titano (arba lygiavertės medžiagos), Ø 5,0 ± 0,1 mm. | Sraigtas tuščiai kiaurymei užpildyti, pagamintas iš titano lydinio, Ø 5,0 mm. | Kanghui, katalogas 1, psl. 87, 31454007 | 5 | vnt. | 8.88 | 9.324 | 46.62
4.31. | Poveržlė Ø 6,5 ± 0,1 mm sraigtams, pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos). | Poveržlė Ø 6,5 mm sraigtams, pagaminta iš titano lydinio. | Kanghui, katalogas 1, psl. 141, 31410000 | 10 | vnt. | 4.5 | 4.725 | 47.25
4.32. | Poveržlė Ø 7,3 ± 0,1 mm sraigtams, pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos). | Poveržlė Ø 7,3 mm sraigtams, pagaminta iš titano lydinio. | Kanghui, katalogas 1, psl. 141, 31402000 | 80 | vnt. | 4.5 | 4.725 | 378
4.33. | Poveržlė su iškirsta dalimi, Ø 7,3 ± 0,1 mm sraigtams, pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos). | Poveržlė su iškirsta dalimi, Ø 7,3 mm sraigtams, pagaminta iš titano lydinio. | Kanghui, katalogas 1, psl. 141, 31403000 | 10 | vnt. | 4.5 | 4.725 | 47.25
4.34. | Instrumentai, skirti darbui su užrakinamų plokštelių sistema, naudojama su Ø 5,0 ± 0,1 mm sraigtais: |  |  |  | - | - | - | -
4.34.1. | Konteineris, skirtas instrumentų ir sraigtų sterilizavimui | Konteineris, skirtas instrumentų ir sraigtų sterilizavimui | Kanghui, katalogas 1, psl. 95, 898348 | 1 | vnt. | 575.56 | 696.4276 | 696.4276
4.34.2. | Dėklas Ø 5,0 ± 0,1 mm sraigtams, įstatomas į instrumentų ir sraigtų sterilizavimo konteinerį | Dėklas Ø 5,0 mm sraigtams, įstatomas į instrumentų ir sraigtų sterilizavimo konteinerį | Kanghui, katalogas 1, psl. 95, 898146 | 1 | vnt. | 229.2 | 277.332 | 277.332
4.34.3. | Universalus (dvipusis) grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 6,5 ± 0,1 mm ir Ø 3,2 ± 0,1 mm grąžtams | Universalus (dvipusis) grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 6,5 mm ir Ø 3,2 mm grąžtams | Kanghui, katalogas 1, psl. 96, 206110 | 1 | vnt. | 63.45 | 76.7745 | 76.7745
4.34.4. | Universalus (dvipusis) grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 4,5 ± 0,1 mm ir Ø 3,2 ± 0,1 mm grąžtams | Universalus (dvipusis) grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 4,5 mm ir Ø 3,2 mm grąžtams | Kanghui, katalogas 1, psl. 97, 206120 | 1 | vnt. | 87.26 | 105.5846 | 105.5846
4.34.5. | Instrumentas sraigto su prasukta galvute išėmimui, tinkantis 5,0 ± 0,1 mm skersmens sraigtams | Instrumentas sraigto su prasukta galvute išėmimui, tinkantis 5,0 mm skersmens sraigtams | Kanghui, katalogas 1, psl. 96, 226170 | 1 | vnt. | 29.52 | 35.7192 | 35.7192
4.34.6. | Grąžtas Ø 4,5 ± 0,1 mm | Grąžtas Ø 4,5 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 97, 010040 | 2 | vnt. | 27.72 | 33.5412 | 67.0824
4.34.7. | Grąžtas Ø 3,2 ± 0,1 mm | Grąžtas Ø 3,2 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 97, 010020 | 10 | vnt. | 27.72 | 33.5412 | 335.412
4.34.8. | Aštrios žnyplės lūžgalių repozicijai ir fiksacijai, praplatintos, dantytais galais | Aštrios žnyplės lūžgalių repozicijai ir fiksacijai, praplatintos, dantytais galais | Kanghui, katalogas 1, psl. 97, 206150 | 1 | vnt. | 91.47 | 110.6787 | 110.6787
4.34.9. | Aštrios žnyplės lūžgalių repozicijai ir fiksacijai, smailais galais | Aštrios žnyplės lūžgalių repozicijai ir fiksacijai, smailais galais | Kanghui, katalogas 1, psl. 97, 206160 | 1 | vnt. | 77.73 | 94.0533 | 94.0533
4.34.10. | Kiaurymės gylio matuoklis, matavimo skalė ne siauresnė kaip iki 90 mm | Kiaurymės gylio matuoklis, matavimo skalė 90 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 97, 206170 | 1 | vnt. | 79.32 | 95.9772 | 95.9772
4.34.11. | T formos rankena su instrumento greito pajungimo jungtimi | T formos rankena su instrumento greito pajungimo jungtimi | Kanghui, katalogas 1, psl. 97, 030100 | 2 | vnt. | 63.45 | 76.7745 | 153.549
4.34.12. | Trepanas lūžusio sraigto pašalinimui | Trepanas lūžusio sraigto pašalinimui | Kanghui, katalogas 1, psl. 97, 206240 | 1 | vnt. | 31.74 | 38.4054 | 38.4054
4.34.13. | Sriegiklis Ø 6,5 ± 0,1 mm | Sriegiklis Ø 6,5 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 97, 020040 | 1 | vnt. | 36.93 | 44.6853 | 44.6853
4.34.14. | Sriegiklis Ø 4,5 ± 0,1 mm | Sriegiklis Ø 4,5 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 97, 020030 | 1 | vnt. | 36.93 | 44.6853 | 44.6853
4.34.15. | Lenkikliai plokštelei, kairės pusės | Lenkikliai plokštelei, kairės pusės | Kanghui, katalogas 3, psl. 98, 206320 | 1 | vnt. | 34.98 | 42.3258 | 42.3258
4.34.16. | Lenkikliai plokštelei, dešinės pusės | Lenkikliai plokštelei, dešinės pusės | Kanghui, katalogas 3, psl. 98, 206340 | 1 | vnt. | 34.98 | 42.3258 | 42.3258
4.34.17. | Šešiabriaunis atsuktuvas | Šešiabriaunis atsuktuvas | Kanghui, katalogas 1, psl. 97, 206280 | 1 | vnt. | 63.45 | 76.7745 | 76.7745
4.34.18. | Sraigtų laikymo įvorė | Sraigtų laikymo įvorė | Kanghui, katalogas 1, psl. 97, 206300 | 1 | vnt. | 59.07 | 71.4747 | 71.4747
4.34.19. | Žnyplės, skirtos kaulo ir plokštelės fiksacijai | Žnyplės, skirtos kaulo ir plokštelės fiksacijai | Kanghui, katalogas 3, psl. 98, 206290 | 2 | vnt. | 134.49 | 162.7329 | 325.4658
4.34.20. | Ø 4,1 ± 0,1 mm grąžto nukreipiklis | Ø 4,1 mm grąžto nukreipiklis | Kanghui, katalogas 1, psl. 96, 226100 | 10 | vnt. | 39.33 | 47.5893 | 475.893
4.34.21. | Grąžtas su atrama gręžimo gylio apribojimui, Ø 4,1 ± 0,1 mm | Grąžtas su atrama gręžimo gylio apribojimui, Ø 4,1 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 96, 226110 | 10 | vnt. | 34.44 | 41.6724 | 416.724
4.34.22. | Ø 2,0 ± 0,1 mm “Kiršnerio” vielos nukreipiklis | Ø 2,0 mm “Kiršnerio” vielos nukreipiklis | Kanghui, katalogas 1, psl. 96, 226120 | 1 | vnt. | 39.33 | 47.5893 | 47.5893
4.34.23. | Specialus T25 atsuktuvas užrakinamiems sraigtams, apribojantis priveržimo jėgą | Specialus T25 atsuktuvas užrakinamiems sraigtams, apribojantis priveržimo jėgą | Kanghui, katalogas 1, psl. 96, 226151 | 1 | vnt. | 327.85 | 396.6985 | 396.6985
4.34.24. | Užrakinamų sraigtų laikymo įvorė | Užrakinamų sraigtų laikymo įvorė | Kanghui, katalogas 1, psl. 96, 226140 | 1 | vnt. | 63.45 | 76.7745 | 76.7745
4.34.25. | Specialus T formos atsuktuvas, skirtas užrakinamų sraigtų išsukimui | Specialus T formos atsuktuvas, skirtas užrakinamų sraigtų išsukimui | Kanghui, katalogas 1, psl. 96, 226160 | 5 | vnt. | 59.01 | 71.4021 | 357.0105
4.34.26. | Lenktas raktas su šešiakampiu galu | Lenktas raktas su šešiakampiu galu | Kanghui, katalogas 1, psl. 96, 221180 | 1 | vnt. | 6.93 | 8.3853 | 8.3853
4.34.27. | Atsuktuvas 5,0 ± 0,1 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į jėgos instrumentą | Atsuktuvas 5,0 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į jėgos instrumentą | Kanghui, katalogas 1, psl. 96, 226200 | 1 | vnt. | 39.33 | 47.5893 | 47.5893
4.34.28. | Grąžtas metalui, skirtas prasukto sraigto galvutės nugręžimui | Grąžtas metalui, skirtas prasukto sraigto galvutės nugręžimui | Kanghui, katalogas 1, psl. 96, 226190 | 1 | vnt. | 26.52 | 32.0892 | 32.0892
4.34.29. | Sraigtų nukreipimo blokelis proksimalinio blauzdikaulio galo T formos plokštelei, naudojamai kelio sąnario osteotomijai (poz. 2.8.1.) | Sraigtų nukreipimo blokelis proksimalinio blauzdikaulio galo T formos plokštelei, naudojamai kelio sąnario osteotomijai (poz. 2.8.1.) | Kanghui, katalogas 1, psl. 104, 829100 | 1 | vnt. | 96.95 | 117.3095 | 117.3095
4.34.30. | Sraigtų nukreipimo blokelis proksimalinio blauzdikaulio galo šoninei plokštelei, kairės pusės (poz. 2.10.1.) | Sraigtų nukreipimo blokelis proksimalinio blauzdikaulio galo šoninei plokštelei, kairės pusės (poz. 2.10.1.) | Kanghui, katalogas 1, psl. 104, 226230 | 1 | vnt. | 151.6 | 183.436 | 183.436
4.34.31. | Sraigtų nukreipimo blokelis proksimalinio blauzdikaulio galo šoninei plokštelei, dešinės pusės (poz. 2.10.2.) | Sraigtų nukreipimo blokelis proksimalinio blauzdikaulio galo šoninei plokštelei, dešinės pusės (poz. 2.10.2.) | Kanghui, katalogas 1, psl. 104, 226240 | 1 | vnt. | 151.6 | 183.436 | 183.436
4.34.32. | Sraigtų nukreipimo blokelis distalinio šlaunikaulio galo šoninei plokštelei, kairės pusės (poz. 2.14.1.) | Sraigtų nukreipimo blokelis distalinio šlaunikaulio galo šoninei plokštelei, kairės pusės (poz. 2.14.1.) | Kanghui, katalogas 1, psl. 104, 829130 | 1 | vnt. | 110.18 | 133.3178 | 133.3178
4.34.33. | Sraigtų nukreipimo blokelis distalinio šlaunikaulio galo šoninei plokštelei, dešinės pusės (poz. 2.14.2.) | Sraigtų nukreipimo blokelis distalinio šlaunikaulio galo šoninei plokštelei, dešinės pusės (poz. 2.14.2.) | Kanghui, katalogas 1, psl. 104, 829140 | 1 | vnt. | 110.18 | 133.3178 | 133.3178
4.34.34. | Kaulų praplėtėjas kelio sąnario osteotomijos operacijoms | Kaulų praplėtėjas kelio sąnario osteotomijos operacijoms | Kanghui, katalogas 1, psl. 104, 829160 | 1 | vnt. | 167.45 | 202.6145 | 202.6145
4.34.35. | Tarpo matuoklis kelio sąnario osteotomijos operacijoms | Tarpo matuoklis kelio sąnario osteotomijos operacijoms | Kanghui, katalogas 1, psl. 104, 829150 | 2 | vnt. | 34.38 | 41.5998 | 83.1996
4.34.36. | Kaltas, 10 ± 1 mm | Kaltas, 10 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 104, 829170 | 1 | vnt. | 42.3 | 51.183 | 51.183
4.34.37. | Kaltas, 15 ± 1 mm | Kaltas, 15 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 104, 829180 | 1 | vnt. | 42.3 | 51.183 | 51.183
4.34.38. | Kaltas, 20 ± 1 mm | Kaltas, 20 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 104, 829190 | 1 | vnt. | 42.3 | 51.183 | 51.183
4.34.39. | Kaltas, 25 ± 1 mm | Kaltas, 25 mm | Kanghui, katalogas 1, psl. 104, 829200 | 1 | vnt. | 42.3 | 51.183 | 51.183
4.34.40. | Kiršnerio viela su aštriu išgalandinimu, 2,0 ± 0,1 mm skersmens | Kiršnerio viela su aštriu išgalandinimu, 2,0 mm skersmens | Kanghui, katalogas 1, psl. 96, 10737230 | 40 | vnt. | 2.46 | 2.9766 | 119.064
| Kaina be PVM, Eur: | [6 empty] | 83778.67
| PVM suma, Eur: | [6 empty] | 4976.2279
| Kaina su PVM, Eur: | [6 empty] | 88754.8979