## Sheet1
Priedas prie pasiūlymo
KAINOS APSKAIČIAVIMO PASIŪLYMAS
1 pirkimo dalis - MEDŽIAGOS IR PRIEMONĖS PROTEZŲ APDIRBIMUI, POLIRAVIMUI, FIKSAVIMUI (BVPŽ kodas – 33136000-2)
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 3 metams | Mato vnt. kaina EUR be PVM | Mato vnt. kaina EUR su PVM | Bendra pasiūlymo kaina EUR be PVM (5x6) | Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM (5x7)
[5 empty] | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1.1. | Freza kietmetalio | Kieto lydinio aukštos kokybės metalinė-keramikinė freza plastmasės ir metalo apdirbimui, įvairių dydžių,VERDENT LABORATORY CUTTERS 2021 | Vnt. | 110 | 7 | 8.47 | 770 | 931.7
1.2. | Freza deimantinė | Aukštos kokybės, keramikos apdirbimui, įvairių dydžių,VERDENT LABORATORY CUTTERS 2021 | Vnt. | 40 | 2 | 2.42 | 80 | 96.8
1.3. | Freza metalui | Aukštos kokybės, įvairių dydžių,VERDENT LABORATORY CUTTERS 2021 | Vnt. | 20 | 7 | 8.47 | 140 | 169.4
1.4. | Grąžtai kietmetalio tiesiam antgaliui | Kieto lydinio grąžtai įvairių formų, VERDENT dental burs | Vnt. | 200 | 2 | 2.42 | 400 | 484
1.5. | Pemza | Natūralios uolėnos, skirta akrilikos poliravimui. Pakuotė ne daugiau kaip 25 kg.Pemza -Medicinos Linija | Kg. | 375 | 2 | 2.42 | 750 | 907.5
1.6. | Filcai | Įvairių formų ir dydžių,Polirapid_Catalogue_2018, 36-38psl | Vnt. | 120 | 3 | 3.63 | 360 | 435.6
1.7. | Filcai | Ne mažesnis kaip 45x25 (didelis),Polirapid_Catalogue_2018, 36-38psl | Vnt. | 100 | 3 | 3.63 | 300 | 363
1.8. | Šepečiai šeriniai metalui | Premium kokybės rinktinio šerio, skirtas metalui poliruoti,Polirapid_Catalogue_2018, 44-45psl. | Vnt. | 40 | 4 | 4.84 | 160 | 193.6
1.9. | Šepečiai šeriniai plastmasei | Natūralaus šerio, skirtas akrilikai poliruoti,Polirapid_Catalogue_2018, 44-45psl | Vnt. | 480 | 4.2 | 5.082 | 2016 | 2439.36
1.10. | Šepetys medžiaginis | Flanelinis, 29 xØ100mm, Polirapid_Catalogue_2018, 10psl | Vnt. | 34 | 5.5 | 6.655 | 187 | 226.27
1.11. | Šepetėliai medžiaginiai poliravimui | 20 Ø mm, medvilniniai. Pakuotėje ne daugiau kaip 12 vnt.,Polirapid_Catalogue_2018, 18-25psl | Vnt. | 36 | 2 | 2.42 | 72 | 87.12
1.12. | Šepetys plastmasei gomurinis | Šepetys ortodontintinis akrilinėms plokštelėms, Polirapid_Catalogue_2018, 17psl | Vnt. | 4 | 10 | 12.1 | 40 | 48.4
1.13. | Polyrai plastmasei (elastiniai) | Skirti protezavimo ir ortodontinėms akrilikoms. Galimos keturios paskirtys: greitam akrilikos nuėmimui, akrilikos išlyginimui, poliravimui ir galutiniam užbaigimui, EVE_Dental_Laboratory | Vnt. | 300 | 1.7 | 2.057 | 510 | 617.1
1.14. | Polyrai | Įvairaus kietumo, ratiniai, maži, metalui poliruoti, EVE_Dental_Laboratory | Vnt. | 50 | 0.42 | 0.5082 | 21 | 25.41
1.15. | Silikoninė galvutė | Konusinės ir apvalios skirtos ortodontinėms akrilikoms polirupuoti, R3426-00, R3428-00 arba analogiškos, EVE_Dental_Laboratory | Vnt. | 120 | 0.42 | 0.5082 | 50.4 | 60.98
1.16. | Poliravimo pasta plastmasei | Aukšto blizgumo poliravimo pasta akriliukai. Pakuotė ne daugiau kaip100 gr.Ivoclar pasta | Kg. | 2 | 82.6 | 99.946 | 165.2 | 199.89
1.17. | Poliravimo pasta metalui | Aukšto blizgumo. Pakuotė ne daugiau kaip 250 gr.Polyravimo pasta Renfert | Kg. | 2.5 | 50 | 60.5 | 125 | 151.25
1.18. | Gumytės keramikos- metalo blizginimui | EVE_Dental_Laboratory | Vnt. | 12 | 0.42 | 0.5082 | 5.04 | 6.1
1.19. | Diskeliai armuoti | 0.5 mm storio, 40Ø,Motyl katalogas | Vnt. | 400 | 1.5 | 1.815 | 600 | 726
1.20. | Diskeliai armuoti | 0.2 mm storio, 22Ø, Motyl katalogas | Vnt. | 200 | 1.5 | 1.815 | 300 | 363
1.21. | Diskų laikikliai | Sustiprinti prie užsukimo galvutės,Disko laikikliai -EVE | Vnt. | 60 | 1 | 1.21 | 60 | 72.6
1.22. | Diskai metaliniai | Kieti vienpusiai ir dvipusiai akrilinėms plokštelėms perpjauti įv. Dydžių, Deimantiniai gr.TA ir diskeliai -Dochem | Vnt. | 8 | 7 | 8.47 | 56 | 67.76
1.23. | Diskas modeliams pjaustyti | Su laikikliu aukštos kokybės, Diskas modeliams Edenta | Vnt. | 32 | 13 | 15.73 | 416 | 503.36
1.24. | Diskeliai keramikai | 0,2 mm, Motyl katalogas | Vnt. | 12 | 2 | 2.42 | 24 | 29.04
1 pirkimo dalies bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM | [7 empty] | 9205.24
1 pirkimo dalies bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM (devyni tūkstančiai du šimtai penki eurai 24cnt.)
7 pirkimo dalis - MEDŽIAGOS IŠIMAMŲ PROTEZŲ GAMYBAI (BVPŽ kodas – 33135000-5)
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 3 metams | Mato vnt. kaina EUR be PVM | Mato vnt. kaina EUR su PVM | Bendra pasiūlymo kaina EUR be PVM (5x6) | Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM (5x7)
[5 empty] | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
7.1. | Izoliacinis lakas | Skirtas plastmasei nuo gipso atskirti šaltam paviršiui. Mėlynos spalvos izoliantas. Divosep arba lygiavertis. Pakuotė ne daugiau kaip 5 ltr.Vertex divosep | Ltr. | 50 | 9.4 | 11.374 | 470 | 568.7
7.2. | Individualių šaukštų plokštelės | Įvairių spalvų, kietėjančios UV spinduliuose. Pakuotė ne daugiau kaip 50 vnt.Imibase LC | Vnt. | 500 | 0.6 | 0.726 | 300 | 363
7 pirkimo dalies bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM | [7 empty] | 931.7
7 pirkimo dalies bendra pasiūlymo kaina eur su PVM (devyni šimtai trisdešimt vienas euras 70cnt.)
8 pirkimo dalis - TEPALAI ODONTOLOGINIAMS ANTGALIAMS (BVPŽ kodas – 24950000-8)
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 3 metams | Mato vnt. kaina EUR be PVM | Mato vnt. kaina EUR su PVM | Bendra pasiūlymo kaina EUR be PVM (5x6) | Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM (5x7)
[5 empty] | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
8.1. | Tepalas antgaliams kapsulėje, | Labai auštos kokybės medicininis išskirtinai BienAir turbininių antgalių rutulinių guolių tepimui skirtas tirštas tepalas kapsulėse.Lubrimed -Bien Air | Vnt. | 300 | 4.5 | 5.445 | 1350 | 1633.5
8.2. | Purškiamas tepalas antgaliams | Pakuotė ne daugiau kaip 500 ml. I-Oil | Ltr. | 7.5 | 16 | 19.36 | 120 | 145.2
8 pirkimo dalies bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM | [7 empty] | 1778.7
8 pirkimo dalies bendra pasiūlymo kaina eur su PVM (tūkstantis septyni šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai 70cnt.)
12 pirkimo dalis - ATSPAUDINĖS MEDŽIAGOS (BVPŽ kodas – 33133000-1)
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 3 metams | Mato vnt. kaina EUR be PVM | Mato vnt. kaina EUR su PVM | Bendra pasiūlymo kaina EUR be PVM (5x6) | Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM (5x7)
[5 empty] | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
12.1. | A silikonas bazinė medžiaga | Tiksli atspaudinė medžiaga. Pakuotėje yra 2 dėžutės – bazė ir katalizatorius. 2x300ml. ± 10 ml Variotime arba lygiavertis, Bonasil A-LT | Pak. | 30 | 23 | 27.83 | 690 | 834.9
12.2. | A silikonas, korekcinė medžiaga | Tiksli atspaudinė medžiaga dedama ant bazinės medžiagos. Pakuotėje yra kartridžai 2x50ml. ± 5 ml Variotime arba lygiavertis, Bonasil A-LT | Pak. | 30 | 14 | 16.94 | 420 | 508.2
12.3. | Sąkandžio registravimo masė | Pakuotėje yra 2 kartridžai, 2x50ml. ± 5 ml Variotime arba lygiavertis, BONA-BITE LT | Pak. | 30 | 16 | 19.36 | 480 | 580.8
12.4. | Maišymo antgaliukai | Maišymo antgaliukai, skirti A silikono korekcinės masės leidimui į burną. Dideli antgaliukai, ant jų dedasi maži antgaliukai – snapeliai.Maišymo antgaliukai | Vnt. | 500 | 0.18 | 0.2178 | 90 | 108.9
12 pirkimo dalies bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM | [7 empty] | 2032.8
12 pirkimo dalies bendra pasiūlymo kaina eur su PVM (du tūkstančiai trisdešimt du eurai 80cnt.)
14 pirkimo dalis - DANTŲ GYDYMO IR PLOMBAVIMO INSTRUMENTAI (BVPŽ kodas – 33131600-3)
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 3 metams | Mato vnt. kaina EUR be PVM | Mato vnt. kaina EUR su PVM | Bendra pasiūlymo kaina EUR be PVM (5x6) | Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM (5x7)
[5 empty] | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
14.1. | Pincetas odontologinis | Nerūdijančio plieno, daugkartinio naudojimo, atsparūs valymui, dezinfekcijai ir sterilizacijai.Raj Impex Dental instruments 59psl | Vnt. | 260 | 2.1 | 2.541 | 546 | 660.66
14.2. | Plombavimo instrumentas | Nerūdijančio plieno. Daugkartinio naudojimo, atsparūs valymui, dezinfekcijai ir sterilizacijai.Raj Impex Dental instruments 76-77psl. | Vnt. | 200 | 1.5 | 1.815 | 300 | 363
14.3. | Veidrodėlis odontologinis | Nerasojantys, nerūdijančio plieno, veidrodinė dalis su sriegiu. Veidrodėlių galvutės: apvalios, nedidinančios, vienoje pusėje veidrodėlis, kuris įstatytas į metalinį korpusą, lengvai prisukamos prie kotelio. Daugkartinio naudojimo, atsparūs valymui, dezinfekcijai ir sterilizacijai nedidinantis, Raj Impex Dental instruments 56psl. | Vnt. | 1280 | 0.8 | 0.968 | 1024 | 1239.04
14.4. | Kotelis veidrodėliui | Nerūdijančio plieno, su sriegiu, kotelis patogus galvutės prisukimui. Kotelio forma gali būti apvali, kampuota arba pašiurkštintu paviršiumi. Daugkartinio naudojimo, atsparūs valymui, dezinfekcijai ir sterilizacijai.Raj Impex Dental instruments 57psl. | Vnt. | 170 | 1.5 | 1.815 | 255 | 308.55
14.5. | Ekskavatorius | Skirtingų dydžių, daugkartinio naudojimo, atsparūs valymui, dezinfekcijai ir sterilizacijai.Raj Impex Dental instruments 81psl. | Vnt. | 140 | 1.8 | 2.178 | 252 | 304.92
14.6. | Zondas | Odontologiniai, kampiniai, nerūdijančio plieno, lenkti, bendras ilgis 150 (±5) mm. Daugkartinio naudojimo, atsparūs valymui, dezinfekcijai ir sterilizacijai.Raj Impex Dental instruments 61psl | Vnt. | 610 | 1.6 | 1.936 | 976 | 1180.96
14.7. | Maišymo mentelė | Metalinė, cemento maišymui. Daugkartinio naudojimo, atsparios valymui, dezinfekcijai ir sterilizacijai.Raj Impex Dental instruments 102psl | Vnt. | 60 | 1.6 | 1.936 | 96 | 116.16
14.8. | Švirkštas karpulinis | Daugkartinio naudojimui atspaus valymui, dezinfekcijai ir sterilizacijai, Raj Impex Dental instruments 31psl. | Vnt. | 52 | 9 | 10.89 | 468 | 566.28
14.9. | Skalpelis | Medicininio plieno, Surgimax instrumentai 6psl. | Vnt. | 35 | 1.6 | 1.936 | 56 | 67.76
14.10 | Skalpelių galvutės | Įvairūs numeriai, Skalpelių galvutės | Vnt. | 500 | 0.08 | 0.0968 | 40 | 48.4
14.11 | Skalpelių koteliai | Raj Impex Dental instruments 131psl. | Vnt. | 20 | 1.6 | 1.936 | 32 | 38.72
14.12 | Šepetėlis grąžtų valymui varinis | Polirapid_Catalogue_2018, 36psl | Vnt. | 90 | 2.3 | 2.783 | 207 | 250.47
14 pirkimo dalies bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM | [7 empty] | 5144.92
14 pirkimo dalies bendra pasiūlymo kaina eur su PVM (penki tūkstančiai šimtas keturiasdešimt keturi eurai 92cnt.)