TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Paslaugų gavėjas – UAB „Vilniaus vandenys“.

  - Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Paslaugų gavėjas sudaro sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Paslaugų teikėjo ir Paslaugų gavėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Paslauga – Nuotekų valymo įrenginiuose esančių technologinių įrengimų techninės priežiūros ir remonto paslauga.

  - Prekės – Medžiagos ir atsarginės detalės panaudotos įrenginio remonto paslaugoms.

  - Specialisto darbo valanda – šaltkalvio, suvirintojo, darbų vadovo darbo valanda.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Vilniaus miesto nuotekų valyklos, nuotekų valymo įrenginiuose (toliau – VNV NVĮ) esančių įrengimų techninės priežiūros ir remonto paslaugos.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS/CHARAKTERISTIKA/

  - VNV NVĮ esančių įrengimų techninės priežiūros ir remonto paslaugų apimtys – preliminariai bus perkama 9000 specialisto darbo valandų, likęs sutarties biudžetas skiriamas Prekių įsigijimui.

  - VNV NVĮ esančių technologinių įrengimų ir jų priklausinių techninių profilaktikų ir remonto paslaugos bus apmokamos pagal įrenginio defektinį aktą. Įrenginio defektavimui ir defektinio akto sustatymui Paslaugų teikėjas neturi skirti daugiau kaip 4 val., jei nėra sutarta kitaip.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Vilniaus miesto nuotekų valyklos, nuotekų valymo įrenginiai esantys adresu Titnago g. 74, Vilnius.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas

    - Paslaugų teikėjas turi naudoti tik eksploatuojamo įrenginio gamintojo leidžiamas naudoti naujas originalias ar kitas lygiavertes atsargines dalis, eksploatacines medžiagas, pagalbines priemones ir įrankius.

    - Eksploatacines medžiagas ir darbo priemones, reikalingas techniniam aptarnavimui, Paslaugų teikėjas privalo įtraukti į paslaugų įkainį.

    - Paslaugų teikėjui bendrosios būklės stebėsenos priežiūros paslaugų vykdyti nereikės, šios paslaugos lieka Paslaugų gavėjo atsakomybėje.

    - Paslaugų teikėjas remonto ir aptarnavimo metu panaudotoms atsarginėms dalims (jeigu nėra sutarta kitaip) suteikia ne trumpesnę kaip 12 (dvylikos) mėnesių garantiją. O suteiktoms paslaugoms suteikia ne trumpesnį kaip 6 (šešių) mėnesių garantinį laikotarpį.

    - Pateiktos Prekės turi būti originalios arba lygiavertės. Paslaugų teikėjas teikdamas Prekes turi garantuoti, kad jos visiškai atitiks Paslaugų gavėjo turimai įrangai. Jei Paslaugų gavėjas patirs nuostolių dėl netinkamos Paslaugų teikėjo pateiktos Prekės kokybės ar Paslaugų kokybės, Paslaugų teikėjas turės atlyginti tiesioginius Paslaugų gavėjo patirtus nuostolius.

    - Į įrenginių aptarnavimo apimtis neįeina statybinė bei elektrinės įrenginių dalys.

  - Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

    - Paslaugų teikėjas, prieš pradėdamas vykdyti techninėje specifikacijoje ir jos prieduose nurodytus sutartinius įsipareigojimus, privalo su Paslaugų gavėju pasirašyti atsakomybės ribų aktus.

    - Paslaugų teikėjas užtikrina, kad paslauga bus vykdoma 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, tuo pačiu garantuodamas, kad Paslaugų gavėjas galės vykdyti nenutrūkstamai technologinį nuotekų valymo procesą ir dirbs ne mažiau kaip minimalus įrengimų skaičius, nurodytas Vilniaus miesto nuotekų valymo įrenginių instaliuotų ir dirbančių įrenginių skaičius (žr. techninės specifikacijos priedą Nr. 1).

    - Paslaugų gavėjas paslaugas užsakinės elektroniniu paštu, Paslaugų teikėjui pateikdamas paslaugų užsakymo formą (žr. techninės specifikacijos priedą Nr. 4). Šioje formoje Paslaugų teikėjas turės nurodyti atliekamų paslaugų apimtis (gedimo pašalinimui reikalingų Paslaugų teikėjo specialistų darbo valandų skaičių bei pateikti reikalingų medžiagų (detalių) sąrašą ir kaip priedą prie užsakymo formos, šių medžiagų (detalių) kainų pagrindimą (medžiagų (detalių) nuorodas į elektroninės prekybos kainininkus ir pan.) (Paslaugų gavėjas už medžiagas (detales) mokės tik tą kainą, kuri bus pateikta pagrindimo dokumentuose t. y. be antkainio ir pritaikius Paslaugų teikėjo pasiūlymo formoje nurodytą nuolaidą), paslaugų atlikimo pradžią ir pabaigą. Papildomai Paslaugų teikėjas prie užsakymo formos turės pateikti defektinį aktą su aiškiai įvardintais bei fotonuotrauka (spalvota ir aukštos kokybės) užfiksuotais defektais. Paslaugų gavėjas įvertinęs Paslaugų teikėjo pateiktus dokumentus:

      - Patvirtina remonto sąmatą ir / ar nurodo trečiąją šalį iš kurios Paslaugų teikėjas privalo įsigyti reikalingas medžiagas (detales) ekonomiškai naudingesnėmis sąlygomis nei pasiūlė Paslaugų teikėjas;

      - Paslaugų gavėjas siekdamas, kad paslauga butų vykdoma tinkamai, nori užfiksuoti pagrindinių detalių ir medžiagų įkainius, kurie pateikiami techninės specifikacijos priede Nr. 6 – Įrenginių detalių sąrašas su fiksuotu įkainiu, sutarties galiojimo laikotarpiui. Šį priedą Paslaugų teikėjas turi pateikti užpildytą kartu su pasiūlymu.

    - Įvykus gedimui ar avarijai, Paslaugų teikėjas informuojamas telefonu ir elektroniniu paštu. Gavęs pranešimą, Paslaugų teikėjas arba jo atstovas, per 4 valandas (jeigu nėra sutarta kitaip) privalo atvykti į Vilniaus miesto nuotekų valyklą, įvertinti situaciją ir organizuoti remonto paslaugas, kaip nurodyta „Avarijų ir gedimų likvidavimo tvarka“ (žr. techninės specifikacijos priedą Nr. 3). Lygiagrečiai Paslaugų teikėjui bus formuojamas paslaugų užsakymas, kur Paslaugų teikėjas turės užpildyti užsakymo formą analogiškai kaip nurodyta techninės specifikacijos 5.2.3. p.

    - Paslaugų teikėjui gavus Paslaugų gavėjo patvirtinimą dėl remonto paslaugų sąmatos yra išrašoma „Paskyra darbams“ (žr. techninės specifikacijos priedą Nr. 5).

    - Taip pat paslaugos bus užsakomos ir naudojantis turto valdymo sistema (IBM ,,Maximo“), pateikiant paslaugų užsakymus spausdintame arba elektroniniame formate.

  - Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija

    - Paslaugų teikėjas paslaugas vykdo tik gavęs „Paskyra darbams“ (žr. techninės specifikacijos priedą Nr. 5) .

    - Paslaugų teikėjas Paslaugų gavėjui privalo pateikti naujai perkamų Prekių techninės dokumentacijos kopijas lietuvių kalba.

- PASLAUGŲ GAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Paslaugų gavėjas Paslaugų teikėjui galės suteikti naudotis nuomos pagrindais gamybines, buitines, sandėliavimo patalpas pagal rinkoje galiojančias kainas (įkainiai žemiau lentelėje pateikiami pagal 2020-08-30 Oberhous apžvalgos duomenimis). Jeigu Paslaugų teikėjas pageidaus nuomos pagrindais pasinaudoti nurodytomis patalpomis, tarp Paslaugų teikėjo ir Paslaugų gavėjo papildomai bus sudaroma nuomos sutartis.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Adresas | Mėnesinis nuomos įkainis, EUR be PVM už 1 m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Administracinės patalpos | Titnago g. 74 | Nuo 6,44 iki 14,20 vidutiniškai – 10,32 |
| 2. | Sandėliavimo patalpos | Titnago g. 74 | Nuo 4,10 iki 5,15 vidutiniškai – 4,63 |
| 3. | Gamybinės patalpos | Titnago g. 74 | Nuo 1,90 iki 3,75 vidutiniškai – 2,83 |

6.2. Paslaugų gavėjas gali Paslaugų teikėjui laikinam naudojimui Vilniaus miesto nuotekų valykloje suteikti elektros energiją, vandenį, šildymą, už juos apmokant (pagal Paslaugų gavėjo mokamus įkainius) nuomos sutartyje nurodytomis sąlygomis pagal dirbtas dirbančių darbuotojų dienas.

6.3. Paslaugų teikėjas turės užtikrinti, kad teikdamas paslaugas laikysis visų teisės aktų reglamentuojančių darbų saugą. Paslaugų teikėjo specialistas turės turėti visus reikalingus atestatus.

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – Vilniaus miesto nuotekų valymo įrenginių instaliuotų ir dirbančių įrenginių skaičius;

Priedas Nr. 2 – Nurodymas dėl įrenginių planinio ir neplaninio remonto organizavimo;

Priedas Nr. 3 – Avarijų ir gedimų likvidavimo tvarka;

Priedas Nr. 4 – Paslaugų užsakymo forma;

priedas Nr. 5 – Paskyros darbams forma;

priedas Nr. 6 – Įrenginių detalių sąrašas.