## Sheet1
Pirkimo dalies Nr.	Gamintojo pavadinimas	Prietaiso pavadinimas	Tipas	Planuojama PO pirkimo suma Eur su PVM// 36mėn.	1 MP remonto 1 val. įkainis Eur be PVM	1 MP remonto 1 val. įkainis Eur su PVM
122	USCOM Ltd.	Ultragarsinis hemodinaminis monitorius	1A ir kiti šio gamintojo modeliai	3,000.00	50	60.5

Pirkimo dalies Nr.	Gamintojas	Pavadinimas	Tipas	Preliminarus įrenginių kiekis (vnt.)	TP kiekis per metus	Viso TP kiekis// 36 mėn.	Planuojama PO pirkimo suma Eur su PVM// 36mėn.	1 MP/1 TP įkainis, be PVM	Viso TP kaina be PVM 36 mėn. (G*I)	Viso TP kaina su PVM 36 mėn.	Pastabos
170	Medin Medical Innovation GmbH	CPAP aparatas medinCNO su drėkintuvu	medinCNO	2	0.66	4	2,420.00	475.00	1,900.00	2,299.00
174	NoxBox	Azoto oksido tiekimo ir monitoravimo sistema	NoxBox	1	1	3	19,995.00	5,460.00	16,400.00	19,844.00	Į Techninę priežiūra įeina ne tik specialūs dalių komplektai, bet ir kalibravimas ( į kainą neįeina kalibravimo dujos)