## Sheet1
L O K A L I N Ė S Ą M A T A
Sudaryta pagal 2020.10 kainas
Statinių grupė 453164 Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų pastatų komplekso (752) rytų paviljono (32316) ir pietų korpuso (32317) Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Vilniaus g. 24, kapitalinio remonto projektas
Statinys 12 Vykdomi darbai "Sistelos" kainomis
Žiniaraštis 1 Vidaus vandentiekis-nuotekos. Vykdomi darbai "Sistelos" kainomis
2021.04.27 |  |  |  | Suma žiniaraščiui 15659.78 EUR
Sąm. | Darbų ir išlaidų | Mato | Norma | Kiekis | Kaina | Iš viso
eil. | aprašymai | vnt |  |  | EUR | EUR
1 | Vandens apskaitos mazgas
1 | 1005-66 Kaliojo ketaus flanšiniai trišakiai DN 100x50 | vnt | 1 | 1 | 98.13 | 98.13
2 N18-137 |  | vnt |  | 1 |  | 0
Vandens skaitiklio su movine jungtimi montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų
| Darbo sąn. kateg. 4.5 | žm.val. | 1.27 | 1.27 | 9.43 | 11.98
230413 | Pasta sandarinimui | kg | 0.0066 | 0.0066 | 16.07 | 0.11
260719 | Movinės jungtys | vnt | 2 | 2 | 0 | 0
260728 | Vandens skaitiklis | vnt | 1 | 1 | 0 | 0
810006 | Šukuoti linai | kg | 0.008 | 0.008 | 7.82 | 0.06
N18-137 Darbo užm. 11.98 Medžiagos 0.17 |  |  | Mechanizmai |  | Iš viso 12.15
3 | 2065-27 Įvadiniai šalto vandens skaitikliai MTKD, DN 25 | vnt | 1 | 1 | 41.36 | 41.36
4 | 1004-183 Kaliojo ketaus flanšiniai intarpai DN 100mm, L-190mm | vnt | 1 | 1 | 73.03 | 73.03
5 | 88001003 Kaliojo ketaus flanšinė ilga elektrifikuota sklendė Dn 100 | vnt | 1 | 2 | 1600 | 3200
6 | 2011-4 Kaliojo ketaus atbuliniai vožtuvai DN 100 | vnt | 1 | 2 | 350.52 | 701.04
7 | 1005-110 Kaliojo ketaus flanšiniai perėjimai DN 100x80 | vnt | 1 | 2 | 95.56 | 191.12
8 N16P-0504 |  | vnt. |  | 1 |  | 0
Flanšinės uždaromosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 80 mm) k8=1.04
| Darbo sąn. kateg. 4.5 | žm.val. | 3.2 | 3.2 | 9.43 | 30.18
120038 | Suvirinimo elektrodai | kg | 0.36 | 0.36 | 2.08 | 0.75
120049 | Varžtai su veržlėmis (įvairūs) | kg | 1.6 | 1.6 | 1.99 | 3.18
380004 | Suvirinimo transformatorius | maš.val | 0.9 | 0.9 | 3.14 | 2.83
489244 | Smulkūs mechanizmai su el. varikliu | maš.val | 0.23 | 0.23 | 0.53 | 0.12
N16P-0504 Darbo užm. 30.18 Medžiagos 3.93 |  |  | Mechanizmai 2.95 |  | Iš viso 37.06
9 | 1005-87 Universali jungtis DN 80 | vnt | 1 | 2 | 76.46 | 152.92
Iš viso skyriuje 1 Darbo užm. 42.16 Medžiagos 4461.70 |  |  | Mechanizmai 2.95 |  | Iš viso 4506.81
4 | Priešgaisrinis vandentiekis
1 N16P-0101 |  | m |  | 130 |  | 0
Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 70 mm iki 100 mm)
| Darbo sąn. kateg. 4.0 | žm.val. | 0.67 | 87.1 | 9.18 | 799.58
120314 | Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais | vnt. | 0.66 | 85.8 | 0.13 | 11.15
260111 | Plieniniai vamzdžiai | m | 1.02 | 132.6 | 0 | 0
260938 | Vamzdžių laikikliai | vnt. | 0.33 | 42.9 | 0.64 | 27.46
489244 | Smulkūs mechanizmai su el. varikliu | maš.val | 0.11 | 14.3 | 0.53 | 7.58
N16P-0101 Darbo užm. 799.58 Medžiagos 38.61 |  |  | Mechanizmai 7.58 |  | Iš viso 845.77
2 | 981-25 Cinkuoti vamzdžiai DN32, išor. 42.4x3.20 | m | 1 | 80 | 3.79 | 303.2
3 | 981-27 Cinkuoti vamzdžiai DN50, išor. 60.3x3.2 | m | 1 | 30 | 5.56 | 166.8
4 | 981-28 Cinkuoti vamzdžiai DN65, išor. 76.1x3.2 | m | 1 | 20 | 6.51 | 130.2
5 | 979-17 Plieniniai juodi virinami vamzdžiai d80mm | m | 1 | 130 | 13.59 | 1766.7
6 | 88001004 Vamzdžio Dn 80 fasoninės dalys | kompl. | 1 | 1 | 530 | 530
7 | 897-23 Kevalai Paroc Pro Section, izoliac. diam. 42mm, storis 20mm | m | 1 | 80 | 2.64 | 211.2
8 | 897-42 Kevalai Paroc Pro Section, izoliac. diam. 60mm, storis 20mm | m | 1 | 30 | 4.27 | 128.1
9 | 897-60 Kevalai Paroc Pro Section, izoliac. diam. 76mm, storis 20mm | m | 1 | 20 | 5.36 | 107.2
10 | 897-66 Kevalai Paroc Pro Section, izoliac. diam. 89mm, storis 20mm | m | 1 | 130 | 5.96 | 774.8
Iš viso skyriuje 4 Darbo užm. 799.58 Medžiagos 4156.81 |  |  | Mechanizmai 7.58 |  | Iš viso 4963.97
5 | Buitinė F1 nuotekynė
1 | 1020-56 PE 100 slėgio vandens vamzdžiai, PN 10, SDR 17, 63x3.8mm (vand.) | m | 1 | 13 | 3.91 | 50.83
2 | 1020-57 PE 100 slėgio vandens vamzdžiai, PN 10, SDR 17, 75x4.5mm (vand.) | m | 1 | 7 | 5.24 | 36.68
3 | 88001005 Slėginių vamzdžių fasoninės dalys | kompl. | 1 | 1 | 70 | 70
4 N17-14 |  | kompl. |  | 1 |  | 0
Trapo, kurio skersmuo 100mm, montavimas
| Darbo sąn. kateg. 4.08 | žm.val. | 1.67 | 1.67 | 9.18 | 15.33
210035 | Siera | kg | 0.205 | 0.205 | 0 | 0
260130 | Trapai | kompl. | 1 | 1 | 93.27 | 93.27
810020 | Kanapinė virvė (dervuota) | kg | 0.104 | 0.104 | 0 | 0
N17-14 Darbo užm. 15.33 Medžiagos 93.27 |  |  | Mechanizmai |  | Iš viso 108.60
5 N16P-0703 |  | vnt. |  | 1 |  | 0
Siurblių agregatų montavimas ( siurbimo nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm)/drenažinio siurblio k8=1.03
| Darbo sąn. kateg. 4.5 | žm.val. | 6.2 | 6.2 | 9.43 | 58.47
120038 | Suvirinimo elektrodai | kg | 0.23 | 0.23 | 2.08 | 0.48
120049 | Varžtai su veržlėmis (įvairūs) | kg | 1.45 | 1.45 | 1.99 | 2.89
120221 | Inkariniai varžtai | vnt | 4 | 4 | 0.56 | 2.24
260114 | Plieniniai flanšai | vnt | 2 | 2 | 10.51 | 21.02
380004 | Suvirinimo transformatorius | maš.val | 0.58 | 0.58 | 3.14 | 1.82
489244 | Smulkūs mechanizmai su el. varikliu | maš.val | 0.42 | 0.42 | 0.53 | 0.22
N16P-0703 Darbo užm. 58.47 Medžiagos 26.63 |  |  | Mechanizmai 2.04 |  | Iš viso 87.14
6 | 88001008 Siurbliukas ventkameroje | vnt | 1 | 1 | 148.75 | 148.75
7 N23-255 |  | vnt |  | 1 |  | 0
Siurblinės nuotekų persiurbimui, kurios talpos tūris daugiau 3,0 m3, montavimas
| Darbo sąn. kateg. 4.0 | žm.val. | 8.4 | 8.4 | 9.18 | 77.11
488034 | Kranas ant automob. važiuoklės keliamosios galios iki 10 t | maš.val | 1.43 | 1.43 | 28.68 | 41.01
N23-255 Darbo užm. 77.11 Medžiagos |  |  | Mechanizmai 41.01 |  | Iš viso 118.12
9 N10-133 |  | m2 |  | 1 |  | 0
Liukų blokų įstatymas perdenginiuose/siurblinės aptarnavimo
| Darbo sąn. kateg. 3.0 | žm.val. | 1.51 | 1.51 | 8.17 | 12.34
120030 | Statybinės vinys | kg | 0.063 | 0.063 | 1.08 | 0.07
120031 | Tolinės vinys | kg | 0.005 | 0.005 | 2.06 | 0.01
260078 | Liukų blokai | m2 | 1 | 1 | 0 | 0
570269 | Tolis | m2 | 1.42 | 1.42 | 0.43 | 0.61
570459 | Antiseptinė pasta | kg | 0.08 | 0.08 | 4.4 | 0.35
N10-133 Darbo užm. 12.34 Medžiagos 1.04 |  |  | Mechanizmai |  | Iš viso 13.38
10 | 369-113 Pakeliamas siurblinės aptarnavimo liukas 100cmx100cm | vnt | 1 | 1 | 600.86 | 600.86
Iš viso skyriuje 5 Darbo užm. 163.25 Medžiagos 1028.06 |  |  | Mechanizmai 43.05 |  | Iš viso 1234.36
Viso žiniaraštyje 1 Darbo užm. 1004.99 Medžiagos 9646.57 |  |  | Mechanizmai 53.58 |  | Iš viso 10705.14
| Papildomų medžiagų vertė 3.00% |  | 0 | 289.4 | 0 | 0
| Papildomų mechanizmų vertė 3.00% |  | 0 | 0 | 1.61 | 0
| Sezoniniai darbai 15.00% (0.00) |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Specifiniai darbai 17.00% |  | 2.96 | 0 | 0 | 0
| Papildomas darbo užmokestis 8.00%(1004.99+2.96) |  | 80.64 | 0 | 0 | 0
|  | Viso: | 1088.59 | 9935.97 | 55.19 | 11079.75
| Soc.draudimo išlaidos 1.79%(1004.99+2.96+80.64) |  | 19.49 | 0 | 0 | 0
| Statinio statybos išlaidos | Viso: | 1108.08 | 9935.97 | 55.19 | 11099.24
| Statybvietės išlaidos 9.00% |  | 0 | 0 | 0 | 998.93
| Iš viso tiesioginės išlaidos |  | 0 | 0 | 0 | 12098.17
| Pridėtinės išlaidos 20.90%(1004.99+2.96+80.64) |  | 0 | 0 | 0 | 227.52
| Pelnas 5.00%(12098.17+227.52) |  | 0 | 0 | 0 | 616.28
| Iš viso netiesioginės išlaidos |  | 0 | 0 | 0 | 843.8
|  |  |  | Bendra vertė be PVM |  | 12941.97
| Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  | 0 | 0 | 0 | 2717.81
|  |  |  | Bendra vertė su PVM |  | 15659.78