## Sheet1
L O K A L I N Ė S Ą M A T A Nr. 17
Sudaryta pagal 2019.03 kainas
Statinių grupė 453164 Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų pastatų komplekso (752) rytų paviljono (32316) ir pietų korpuso (32317) Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Vilniaus g. 24, kapitalinio remonto projektas
Statinys 1 Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų pastatų komplekso (752) rytų paviljono (32316) ir pietų korpuso (32317) Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Vilniaus g. 24, kapitalinis remontas
Žiniaraštis 17 Nevykdomi darbai. Vidaus vandentiekis-nuotekos
Suma žiniaraščiui -8095,20 EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Vandens apskaitos mazgas
4 | 1005-413 | Kaliojo ketaus flanšiniai keturšakiai DN 100x65 | vnt | -1 | 204.4648 | -204.46
7 | 88017001 | Kaliojo ketaus flanšas DN 100 | vnt | -1 | 25.179 | -25.18
10 | N16P-0803 | Matavimo prietaisų montavimas, privirinant prievamzdžius ( termometrai, manometrai, termomanometrai) k8=1.02 | vnt. | -1 | 6.3512 | -6.35
11 | 2060-13 | Manometrai | vnt | -1 | 13.734 | -13.73
12 | N16P-0508 | Čiaupų montavimas ( nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm) | vnt. | -1 | 10.519 | -10.52
15 | 1004-153 | Kaliojo ketaus flanšiniai intarpai DN 100mm, L-500mm | vnt | -1 | 84.693 | -84.69
16 | 1005-110 | Kaliojo ketaus flanšiniai perėjimai DN 100x65 | vnt | -2 | 74.3925 | -148.79
17 | 88017002 | Kaliojo ketaus flanšinės sklendės DN 65 (ilgos) elektrifikuota | vnt | -2 | 1393.185 | -2786.37
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | -3280.09
| 3 | T3, T4 sistemos
11 | 88017010 | Vandens šildytuvas 5 l, 2,0 kW | vnt | -1 | 108.7274 | -108.73
|  | Skyriuje 3 |  |  |  | -108.73
| 4 | Priešgaisrinio vandentiekio sistema
1 | N16P-0101 | Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 70 mm) | m | -86 | 8.8968 | -765.12
2 | 979-41 | Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN50, išor. 60.3x3.0 | m | -136 | 5.1491 | -700.28
3 | 979-45 | Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 76.1x3.6 | m | -80 | 5.9056 | -472.45
5 | N26P-0101 | Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais , kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm | 100m | -0.56 | 209.9023 | -117.55
7 | 897-200 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 54mm, storis 30mm | m | -136 | 5.1159 | -695.76
8 | 897-218 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 76mm, storis 30mm | m | -80 | 6.8784 | -550.27
|  | Skyriuje 4 |  |  |  | -3301.43
|  | Žiniaraštyje 17 |  |  |  | -6690.25
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -1404.95
|  | Iš viso žiniaraštyje 17 |  |  |  | -8095.2