## Sheet1
Tiekėjų siūlomų medžiagų ir įrenginių sąrašas
I dalis
Tiekėjas naudos medžiagas ir įrenginius iš ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašo |  |  | TAIP
II dalis
Eil. Nr. | Medžiagų ir įrengimų pavadinimas | Tipas/Parametrai | 1 Siūloma markė/Gamintojas | Aprašymas priede* | 2 Siūloma markė/Gamintojas | Aprašymas priede*
1 | PL sklendė | Plieninė sklendė DN300 su PE galais | Jafar | Eksploatacinių savybių deklaracijoje
2 | PL vamzdžiai | PL 300, ISO 3183; L360NE; DIN 30670 | MANNESMAN LINE PIPE | Medžiagos sertifikate
3 | PL vamzdžiai | PL 100, L360 NB, EN 10208-2 | Izostal S. A. | Eksploatacinių savybių deklaracijoje
4 | PE vamzdžiai | PE315RC SDR11 | HAKA Plast | Atitikties deklaracijoje
5
6
7
8
*Prie pasiūlymo pridėtuose medžiagų aprašymuose privalo būti ši informacija: vamzdžio rūšis, išmatavimai, medžiagos klasė, paviršiaus izoliacija (tik PL vamzdžiams)
Pastabos
Tiekėjas privalo užpildyti lentelę I ir/ar II dalis.
Tiekėjas lentelės I dalyje pažymėjęs kvadratėlyje varnelę, įsipareigoja vykdydamas projektą sumontuoti medžiagas, kurios yra patvirtintos ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąraše
Užsakovui pateikus lentelę su įrašytais gaminių pavadinimais II dalyje, Tiekėjas privalo užpildyti žaliuose langeliuose nurodytą informaciją
Užsakovui pateikus lentelę su II dalyje įrašytais gaminių pavadinimais, Tiekėjas turi pateikti ne mažiau kaip vieną siūlomą medžiagą kiekvienai iš pozicijų
Tiekėjas vienai medžiagų pozicijai gali siūlyti ne daugiau, kaip du skirtingų gamintojų gaminius