## 117-187 pirkimo dalys
Atviro konkurso sąlygų 3 priedas (117-187 p.d.)
CHIRURGINIŲ SIUVIMO REIKMENŲ, TVARSLIAVOS IR KITŲ MEDICININIŲ PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
117 - 187 pirkimo dalys VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Antakalnio filialui, Antakalnio g. 124, 10200 Vilnius
Pirki- mo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Orien-tacinis poreikis | Vieneto kaina EUR be PVM | Orien-tacinio poreikio suma EUR be PVM | Orien-tacinio poreikio suma EUR su PVM | Prekių specifikacijos reikalavimai | Gamintojas | Kataloginis numeris | PVM tarifas %
162. | Popierius ultragarsinio aparato spausdintuvui | vnt. | 30 | 11.8 | 354 | 371.7 | Terminis, Mitsubishi High Density type K65HM-CE 110x20 arba analogiškas | Ceracarta | 65HM-CE Mitsubishi originalas | 5
166. | Rinkinys intrakardinei širdies stimuliacijai | vnt. | 2 | 46 | 92 | 96.6 | Rinkinį sudaro 110 (±5) cm ilgio 5Fr - 6 Fr diametro bipolinis endokardinės stimuliacijos elektrodas ir introdiuseris su hemostatiniu vožtuvu. Introdiuseris: 6 - 7Fr diametro, 11 - 14 cm ilgio, su viela - pravedėju (guidewire), atsparus sulenkimui, pakietintu distaliniu galu. Hemostatinis vožtuvas: pasižymintis maža trintimi, leidžia lengvai manipuliuoti įvestu elektrodu, su atšaka plovimui, galimybe fiksuoti vidinį dilatatorių introdiuseryje. | FIAB + Medronic | Spike LC S+ Input | 5
175. | Gelis EKG | kg | 20 | 2.3 | 46 | 48.3 |  | Fiab | g005 | 5
176. | Elektrodai EKG | vnt. | 16000 | 0.0376 | 601.6 | 631.68 |  | FIAB | F9079 | 5
177. | Elektrodai EKG Holterio monitoravimui | vnt. | 2000 | 0.08 | 160 | 168 | Išlaiko kontaktą ne mažiau kaip 24 val. | Ceracarta | W-601-S | 5