Atviro konkurso sąlygų 4 priedas
VŠĮ VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

DEZINFEKCIJOS IR STERILIZACIJOS PRIEMONĖS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
VŠĮ VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ ANTAKALNIO FILIALAS

	Eil.

Nr.
	Pavadinimas
	Mato viene-tas
	Orienta-cinis poreikis
	Vieneto kaina Eur su PVM
	Orientacinė poreikio suma Eur su PVM
	Pakuotė
	Pakuotės kaina Eur su PVM
	Reikalavimai

	49.
	Dezinfekciniu tirpalu impregnuotos servetėlės echoskopų daviklių dezinfekcijai
Mikrozid sensitive wipes 200 mm x 200 mm
	Serve-tėlė
	5000
	0,0441
	220,50
	200 vnt
	8,82
	Skirta echoskopų daviklių kasdieninei dezinfekcijai.

Veiklioji medžiaga: alkilaminai ir ketvirtiniai amino junginiai. Neturi būti alkoholių, aldehidų, dažiklių, kvapiklių. Turi veikti: baktericidiškai, mielicidiškai, virucidiškai (tame tarpe Polyoma, Papiloma virusus), ekspozicijos laikas ne ilgiau kaip 1 min.
Priemonė paruošta naudoti. Suvilgytos priemone servetėlės supakuotos į saugią minkštą vienkartinio naudojimo plastikinę pakuotę su hermetiniu dangteliu (išlaiko drėgmę visos pakuotės naudojimo metu). Servetėlės - ne mažiau 180x180 mm dydžio. Valymo metu nesuplyšta, nepalieka ant valomojo paviršiaus pūkų. Pakuotėje ne mažiau 80 servetėlių.

	50.
	Servetėlės greitai jautrių paviršių dezinfekcijai
Mikrozid AF Jumbo wipes

200 mm x 270 mm 
	Serve-tėlė
	48000
	0,0441
	2116,80
	200 vnt.
	8,82
	Skirta jautrių paviršių dezinfekcijai: monitorių, klaviatūrai, mobilių telefonų, jutiklių ekranų, operacinėms lempoms, medicininių prietaisų paviršiams pagamintiems iš dirbtinės odos.

Veiklioji medžiaga: alkoholio 20-30proc.
Turi veikti: baktericidiškai, mielicidiškai, virucidiškai, ekspozicijos laikas ne ilgiau kaip 1 min. Priemonė paruošta naudoti. Suvilgytos priemone servetėlės supakuotos į saugią vienkartinio naudojimo pakuotę su sandariu dangteliu. Servetėlės ne mažiau 180x200 mm dydžio. Valymo metu nesuplyšta, nepalieka ant valomojo paviršiaus pūkų. Pakuotėje ne mažiau 80 servetėlių.


	Eil.

Nr.
	Pavadinimas
	Mato viene-tas
	Orienta-cinis poreikis
	Vieneto kaina Eur su PVM
	Orientacinė poreikio suma Eur su PVM
	Pakuotė
	Pakuotės kaina Eur su PVM
	Reikalavimai

	55.
	Instrumentų dezinfekcijos medžiagos
Gigasept Instru AF
	L
	320
	7,98
	2553,60
	5,0 l
	39,90
	Skystas koncentratas. Be aldehidų, fenolių, chloro, peroksidų. Sudėtyje turi būti: alkilamino grupės dariniai, tenzidai, korozijos inhibitoriai. Turi pasižymėti plačiu veikimo spektru bakterijoms (TB), grybeliams, virusams (ŽIV, HBV, ROTA, PAPOVA, VACINIA). Turi pasižymėti stipriomis valymo savybėmis, esant dideliam instrumentų užterštumui, neputoti, negadinti stiklo, plastmasių, nerūdijančio plieno gaminių. Turi būti fiksuotas užsukimas.

	56.
	Odontologinių instrumentų dezinfekavimo ir valymo preparatai
Rotasept
	L
	120
	5,78
	693,60
	2 l
	11,56
	Skysti. Skirti valyti ir dezinfekuoti besisukančius tiksliuosius odontologinius instrumentus: grąžtus, šlifavimo diskus, dantų šaknų kanalo instrumentus. Veiklioji medžiaga- alkoholiai ir šarmas, antikorozinės bei plaunančios medžiagos. Platus veikimo spektras naikina bakterijas (Įsk. TB), grybelius inaktyvuoja virusus (HBV ir ŽIV). Paruošta naudoti priemonė. Ekspozicija – 5min. Po dezinfekcijos instrumentų perplauti nereikia

	57.
	Odontologinės atsiurbimo sistemos ir spjaudyklės valymo, dezinfekcijos ir priežiūros preparatai 
Aspirmatic 2 l
	L
	20
	8,11
	162,20
	2l
	16,22
	Skystas koncentratas. Veiklioji medžiaga- dioctyldimethyl ammonium chloride. Kitos medžiagos: nejoniniai surfaktantai (aktyviosios paviršiaus medžiagos), putojimo reguliatoriai, korozijos inhibitoriai, kvapai ir dažai. Tinka visų tipų amalgamų atskyrėjams. Nesusidaro putos. Ekonomiškas. Pakuotė 2 – 3 Ltr .

	58.
	Dantų atspaudų ir protezų valymo ir dezinfekcijos preparatai
Perform 
	kg
	4
	16,33
	65,32
	900 g
	14,70
	Granulės. Veikliosios medžiagos: peroksidai ir organinės rūgštis. Kitos medžiagos - paviršiaus aktyviosios ir aromatinės medžiagos, muilai, fosfonatai. Tinka valymui ir dezinfekcijai dantų protezams, dantų techniko instrumentams, atspaudams iš silikono, polieterio ir alignato.

	59.
	Odontologinės atsiurbimo sistemos ir spjaudyklės valymo preparatai 
Aspirmatic cleaner


	l
	4
	7,56
	30,24
	2 l
	15,12
	Skystas koncentratas.Veikliosios medžiagos 30 - 50% citrinos rūgšties monohidratas, nejoniniai tenzidai, korozijos inhibitoriai, dažai.Tinka atsiurbimo sistemų, spjaudyklių ir drenuojančiųjų dalių valymui.


	Eil.

Nr.
	Pavadinimas
	Mato viene-tas
	Orienta-cinis poreikis
	Vieneto kaina Eur su PVM
	Orientacinė poreikio suma Eur su PVM
	Reikalavimai

	62. Vonelės instrumentų mirkymui (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)

	62.1.
	Vonelė instrumentų mirkymui
	Vnt.
	6
	33,67
	202,02
	Vonelės talpa 3 l. Turi būti pagaminta iš polipropileno, turi turėti plastikinį dangtį, viduje įdėklą – sietelį, vonelės forma stačiakampė. Dydis: ne mažesnis kaip 30x20x11 cm.

	62.2.
	Vonelė instrumentų mirkymui
	Vnt.
	4
	50,82
	203,28
	Vonelės talpa 5 l. Turi būti pagaminta iš polipropileno, turi turėti plastikinį permatomą dangtį, viduje įdėklą – sietelį, vonelės forma stačiakampė. Dydis: ne mažesnis kaip 55x20x12 cm.

	62.3
	Vonelė instrumentų mirkymui
	Vnt.
	4
	55,66
	222,64
	Vonelės talpa 10 l. Turi būti pagaminta iš polipropileno, turi turėti plastikinį permatomą dangtį, viduje įdėklą – sietelį, vonelės forma stačiakampė. Dydis: ne mažesnis kaip 39x29x17 cm.

	62-os pirkimo dalies bendra pasiūlymo kaina:
	627,94
	


	Eil.

Nr.
	Pavadinimas
	Mato viene-tas
	Orienta-cinis poreikis
	Vieneto kaina Eur su PVM
	Orientacinė poreikio suma Eur su PVM
	Pakuotė
	Pakuotės kaina Eur su PVM
	Reikalavimai

	67. Instrumentų ploviklis, neutralizatorius ir testai (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)

	67.1.
	Instrumentų ploviklis automatinėms instrumentų plovimo mašinoms

Thermosept RKN-zym
	L
	80
	4,26
	340,80
	5 l
	21,30
	Neturi sukelti metalo oksidacijos. 100g preparato yra: anijoniniai ir nejoniniai tenzidai ( 5-15%), fermentai, glikolis, korozijos inhibitoriai. pH – neutralus. Ploviklis neputoja. Fermentai gerai valo kraują ir kitas baltymines medžiagas.

Turi tikti Steelco instrumentų plovimo mašinoms

	67.2.
	Skystas neutralizatorius, skirtas naudoti automatinėse plovimo mašinose

Thermosept NKZ
	L
	80
	4,26
	340,80
	5 l
	21,30
	pH-rūgštinis, be fosfatų, be tenzidų. Turi būti fiksuotas užsukimas.

Turi tikti Steelco instrumentų plovimo mašinoms.

	67.3.
	Testas plovimo kokybei įvertinti automatinėse plovimo ir dezinfekcijos mašinose

TOSI
	Vnt.
	400
	3,87
	1548,00
	12 vnt.
	46,44
	Atitinka EN 15883 reikalavimus. Pateikti atitikties deklaraciją.
1. Testas imituoja medicininį instrumentą: nerūdijančio plieno plokštelė padengta taršos medžiaga ir uždengta permatoma plastiko plokštele.

2. Taršos medžiaga standartizuotas jaučio hemoglobinas ir fibrinogenas su trombinu bei krešėjimo faktoriais.

3. Pateikti testo koreliacijos su imituojama tarša validavimo protokolą.

4. Testas vienkartinio naudojimo, spaustukais tvirtinamas prie plovimo mašinos krepšelio.

5. Testo rezultatas vertinamas iš karto po plovimo pagal pateikiamą vertinimo skalę.

6. Kiekvienas testas supakuotas į atskirą sandarų maišelį.

	67.4.
	Testas tuščiavidurių instrumentų plovimo kokybei įvertinti automatinėse plovimo ir dezinfekcinėse mašinose

TOSI LumCheck
	Vnt.
	300
	3,75
	1125,00
	25 vnt.
	93,75
	1. Testas plovimo kokybei nustatyti ant vidinių tuščiavidurių instrumentų paviršių valomų automatinėse plovimo ir dezinfekcinėse mašinose.

2. Testo pavidalas: plieno plokštelė padengta taršos medžiaga.

3. Testas turi būti pritaikytas įdėti į tuščiavidurį instrumentą imituojantį prietaisą.

4. Tyrimo rezultatai – tuoj pat po valymo proceso.

5. Pateikti testo rezultatų etalonus su detaliais paaiškinimais.

6. Pakuotėje - 1 testas, pakuotė saugi, vakuuminė.

	67.5.
	Testai kraujo likučiams ant instrumentų nustatyti

HemoCheck S
	Vnt.
	48
	3,63
	174,24
	12 vnt.
	43,56
	1. Tinka nustatyti kraujo ir denatūruoto kraujo likučiams ant įvairių paviršių po rankinio ir automatinio paruošimo būdo.

2. Testo jautrumas: reagentai turi būti jautrūs, kad galima būtų nustatyti mažiau 1µg kraujo likučių ant tiriamųjų paviršių.

3. Tyrimo laikas ne ilgesnis kaip 1 minutė.

4. Aiškus tyrimo rezultatas - spalvos pasikeitimas 

5. Testą sudaro aktyvatorius, reagentas su paėmimo tamponu.

	67.6.
	Testas baltymo likučiams fibroendoskopo kanale nustatyti


	Vnt.
	24
	9,08
	217,92
	6 vnt.
	54,48
	1. Testą sudaro reagento buteliukas ir šepetėlis mėginio paėmimui iš endoskopo kanalo

2. Jautrumas ne mažesnis nei 1 µg, testo atsakymas gaunamas ne ilgiau nei po 10 minučių.

3. Testas vienodai jautrus šviežiam ir denatūruotam baltymui.
4. 2,8mm dydžio.

	67-os pirkimo dalies bendra pasiūlymo kaina:
	3746,76
	


