TSD-501, VPP-2451

Stambių plokštelių ir sraigtų sistemos techninė specifikacija

| Eil. Nr. |  | Pavadinimas, reikalaujamos parametrų reikšmės | Orientacinis kiekis, vnt. |  | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 1. Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė 4,1 - 4,3 mm storio, 16 - 16,5 mm pločio siaurojoje dalyje; 2. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Fiksuojama Ø 5,0 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano (arba lygiavertės medžiagos): |  |  | Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, 4,2 mm storio, 16 mm pločio siaurojoje dalyje; Pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio: |
| 1.1. |  | 1. Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 2. Plokštelės ilgis 140 – 145 mm. | 2 |  | Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 140 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 85, 22526205 |
| 1.2. |  | 1. Kairės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 2. Plokštelės ilgis 180 – 185 mm. | 2 |  | Kairės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 180 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 85, 22526207 |
| 1.3. |  | 1. Kairės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 2. Plokštelės ilgis 220 – 225 mm. | 2 |  | Kairės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 220 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 85, 22526209 |
| 1.4. |  | 1. Kairės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje; 2. Plokštelės ilgis 260 – 265 mm. | 2 |  | Kairės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 260 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 85, 22526211 |
| 1.5. |  | 1. Kairės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje; 2. Plokštelės ilgis 300 – 305 mm. | 2 |  | Kairės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 300 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 85, 22526213 |
| 1.6. |  | 1. Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 2. Plokštelės ilgis 140 – 145 mm. | 2 |  | Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 140 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 85, 22526105 |
| 1.7. |  | 1. Dešinės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 2. Plokštelės ilgis 180 – 185 mm. | 2 |  | Dešinės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 180 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 85, 22526107 |
| 1.8. |  | 1. Dešinės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje; 2. Plokštelės ilgis 220 – 225 mm. | 2 |  | Dešinės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 220 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 85, 22526109 |
| 1.9. |  | 1. Dešinės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje; 2. Plokštelės ilgis 260 – 265 mm. | 2 |  | Dešinės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 260 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 85, 22526111 |
| 1.10. |  | 1. Dešinės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje; 2. Plokštelės ilgis 300 – 305 mm. | 2 |  | Dešinės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 300 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 85, 22526113 |
| 2. |  | 1. Proksimalinio šlaunikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, 5,0 - 5,2 mm storio, 17,5 - 18 mm pločio siaurojoje dalyje; 2. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Fiksuojama Ø 5,0 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano (arba lygiavertės medžiagos): |  |  | Proksimalinio šlaunikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, 5,2 mm storio, 18 mm pločio siaurojoje dalyje; Pagaminta iš titano; Fiksuojama Ø 5,0 užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio: |
| 2.1. |  | Kairės pusės, 5+5 kiaurymių, 165 – 170 mm ilgio | 1 |  | Kairės pusės, 5+5 kiaurymių, 165 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 83, 22531205 |
| 2.2. |  | Kairės pusės, 5+7 kiaurymių, 200 – 205 mm ilgio | 1 |  | Kairės pusės, 5+7 kiaurymių, 205 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 83, 22531207 |
| 2.3. |  | Kairės pusės, 5+9 kiaurymių, 245 – 250 mm ilgio | 1 |  | Kairės pusės, 5+9 kiaurymių, 245 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 83, 22531209 |
| 2.4. |  | Kairės pusės, 5+11 kiaurymių, 280 – 285 mm ilgio | 1 |  | Kairės pusės, 5+11 kiaurymių, 285 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 83, 22531211 |
| 2.5. |  | Kairės pusės, 5+13 kiaurymių, 325 – 330 mm ilgio | 1 |  | Kairės pusės, 5+13 kiaurymių, 325 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 83, 22531213 |
| 2.6. |  | Dešinės pusės, 5+5 kiaurymių, 165 – 170 mm ilgio | 1 |  | Dešinės pusės, 5+5 kiaurymių, 165 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 83, 22531105 |
| 2.7. |  | Dešinės pusės, 5+7 kiaurymių, 200 – 205 mm ilgio | 1 |  | Dešinės pusės, 5+7 kiaurymių, 205 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 83, 22531107 |
| 2.8. |  | Dešinės pusės, 5+9 kiaurymių, 245 – 250 mm ilgio | 1 |  | Dešinės pusės, 5+9 kiaurymių, 245 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 83, 22531109 |
| 2.9. |  | Dešinės pusės, 5+11 kiaurymių, 280 – 285 mm ilgio | 1 |  | Dešinės pusės, 5+11 kiaurymių, 285 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 83, 22531111 |
| 2.10. |  | Dešinės pusės, 5+13 kiaurymių, 325 – 330 mm ilgio | 1 |  | Dešinės pusės, 5+13 kiaurymių, 325 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 83, 22531113 |
| 3. |  | 1. Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, anatomiškai išlenkta, L formos, 3,8 - 4,0 mm storio; 2. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. 3 kiaurymės užrakinamiems sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje; 4. Fiksuojama Ø 5,0 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano (arba lygiavertės medžiagos): |  |  | Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, anatomiškai išlenkta, L formos, 3,8 mm storio; Pagaminta iš titano; 3 kiaurymės užrakinamiems sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje. Fiksuojama Ø 5,0 užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio: |
| 3.1. |  | Kairės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | 2 |  | Kairės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 84, 22591204 |
| 3.2. |  | Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | 2 |  | Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 84, 22591205 |
| 3.3. |  | Kairės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | 2 |  | Kairės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 84, 22591206 |
| 3.4. |  | Kairės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | 2 |  | Kairės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 84, 22591207 |
| 3.5. |  | Kairės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | 2 |  | Kairės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 84, 22591208 |
| 3.6. |  | Kairės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | 2 |  | Kairės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 84, 22591209 |
| 3.7. |  | Kairės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje | 2 |  | Kairės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 84, 22591210 |
| 3.8. |  | Dešinės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | 2 |  | Dešinės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 84, 22591104 |
| 3.9. |  | Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | 2 |  | Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 84, 22591105 |
| 3.10. |  | Dešinės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | 2 |  | Dešinės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 84, 22591106 |
| 3.11. |  | Dešinės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | 2 |  | Dešinės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 84, 22591107 |
| 3.12. |  | Dešinės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | 2 |  | Dešinės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 84, 22591108 |
| 3.13. |  | Dešinės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | 2 |  | Dešinės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 84, 22591109 |
| 3.14. |  | Dešinės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje | 2 |  | Dešinės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 84, 22591110 |
| 4. | 1. Proksimalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, anatomiškai išlenkta, T formos, 3,8 - 4,0 mm storio; 2. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. 3 kiaurymės užrakinamiems sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje; 4. Fiksuojama Ø 5,0 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano (arba lygiavertės medžiagos): |  |  |  | Proksimalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, anatomiškai išlenkta, T formos, 3,8 mm storio; Pagaminta iš titano. 3 kiaurymės užrakinamiems sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio: |
| 4.1. | Kairės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje |  | 1 |  | Kairės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 84, 22589204 |
| 4.2. | Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje |  | 1 |  | Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 84, 22589205 |
| 4.3. | Kairės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje |  | 1 |  | Kairės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 84, 22589206 |
| 4.4. | Kairės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje |  | 1 |  | Kairės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 84, 22589207 |
| 4.5. | Kairės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje |  | 1 |  | Kairės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 84, 22589208 |
| 4.6. | Kairės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje |  | 1 |  | Kairės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 84, 22589209 |
| 4.7. | Kairės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje |  | 1 |  | Kairės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 84, 22589210 |
| 4.8. | Kairės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje |  | 1 |  | Kairės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 84, 22589211 |
| 4.9. | Kairės pusės, 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje |  | 1 |  | Kairės pusės, 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 84, 22589212 |
| 4.10. | Kairės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje |  | 1 |  | Kairės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 84, 22589213 |
| 4.11. | Dešinės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje |  | 1 |  | Dešinės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 84, 22589104 |
| 4.12. | Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje |  | 1 |  | Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 84, 22589105 |
| 4.13. | Dešinės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje |  | 1 |  | Dešinės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 84, 22589106 |
| 4.14. | Dešinės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje |  | 1 |  | Dešinės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 84, 22589107 |
| 4.15. | Dešinės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje |  | 1 |  | Dešinės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 84, 22589108 |
| 4.16. | Dešinės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje |  | 1 |  | Dešinės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 84, 22589109 |
| 4.17. | Dešinės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje |  | 1 |  | Dešinės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 84, 22589110 |
| 4.18. | Dešinės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje |  | 1 |  | Dešinės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 84, 22589111 |
| 4.19. | Dešinės pusės, 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje |  | 1 |  | Dešinės pusės, 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 84, 22589112 |
| 4.20. | Dešinės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje |  | 1 |  | Dešinės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 84, 22589113 |
| 5. | 1. Proksimalinio šlaunikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, 5,2 - 5,4 mm storio; 2. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Fiksuojama Ø 5,0 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais pagamintais iš titano (arba lygiavertės medžiagos): |  |  |  | Proksimalinio šlaunikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, 5,2 mm storio; Pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais pagamintais iš titano lydinio: |
| 5.1. | Kairės pusės, 5+4 kiaurymių |  | 1 |  | Kairės pusės, 5+4 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 83, 22575204 |
| 5.2. | Kairės pusės, 5+6 kiaurymių |  | 1 |  | Kairės pusės, 5+6 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 83, 22575206 |
| 5.3. | Kairės pusės, 5+8 kiaurymių |  | 1 |  | Kairės pusės, 5+8 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 83, 22575208 |
| 5.4. | Kairės pusės, 5+10 kiaurymių |  | 1 |  | Kairės pusės, 5+10 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 83, 22575210 |
| 5.5. | Kairės pusės, 5+12 kiaurymių |  | 1 |  | Kairės pusės, 5+12 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 83, 22575212 |
| 5.6. | Dešinės pusės, 5+4 kiaurymių |  | 1 |  | Dešinės pusės, 5+4 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 83, 22575104 |
| 5.7. | Dešinės pusės, 5+6 kiaurymių |  | 1 |  | Dešinės pusės, 5+6 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 83, 22575106 |
| 5.8. | Dešinės pusės, 5+8 kiaurymių |  | 1 |  | Dešinės pusės, 5+8 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 83, 22575108 |
| 5.9. | Dešinės pusės, 5+10 kiaurymių |  | 1 |  | Dešinės pusės, 5+10 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 83, 22575110 |
| 5.10. | Dešinės pusės, 5+12 kiaurymių |  | 1 |  | Dešinės pusės, 5+12 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 83, 22575112 |
| 6. | 1. Užrakinama DCS kondiliarinė 95° ± 5° plokštelė, vertikalios dalies storis 6,0 - 6,3 mm, plotis 16 - 16,5 mm; 2. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Fiksuojama DHS/DCS sraigtu, Ø 5,0 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais pagamintais iš titano (arba lygiavertės medžiagos): |  |  |  | Užrakinama DCS kondiliarinė 95° plokštelė, vertikalios dalies storis 6,0 mm, plotis 16 mm; Pagaminta iš titano. Fiksuojama DHS/DCS sraigtu, Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais pagamintais iš titano lydinio: |
| 6.1. | 4 kiaurymių |  | 1 |  | 4 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 128, 39537904 |
| 6.2. | 5 kiaurymių |  | 1 |  | 5 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 128, 39537905 |
| 6.3. | 6 kiaurymių |  | 1 |  | 6 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 128, 39537906 |
| 6.4. | 8 kiaurymių |  | 1 |  | 8 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 128, 39537908 |
| 6.5. | 10 kiaurymių |  | 1 |  | 10 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 128, 39537910 |
| 6.6. | 12 kiaurymių |  | 1 |  | 12 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 128, 39537912 |
| 6.7. | 14 kiaurymių |  | 1 |  | 14 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 128, 39537914 |
| 7. | 1. Užrakinama DHS pertrochanterinė 135° ± 5° plokštelė, vertikalios dalies storis 6 - 6,3 mm, plotis 18,5 - 19 mm; 2. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Fiksuojama DHS/DCS sraigtu, Ø 5,0 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano (arba lygiavertės medžiagos): |  |  |  | Užrakinama DHS pertrochanterinė 135° plokštelė, vertikalios dalies storis 6,3 mm, plotis 18,7 mm; Pagaminta iš titano. Fiksuojama DHS/DCS sraigtu, Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio: |
| 7.1. | 3 kiaurymių |  | 2 |  | 3 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 128, 39538003 |
| 7.2. | 4 kiaurymių |  | 2 |  | 4 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 128, 39538004 |
| 7.3. | 6 kiaurymių |  | 2 |  | 6 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 128, 39538006 |
| 7.4. | 8 kiaurymių |  | 2 |  | 8 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 128, 39538008 |
| 7.5. | 10 kiaurymių |  | 2 |  | 10 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 128, 39538010 |
| 7.6. | 12 kiaurymių |  | 2 |  | 12 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 128, 39538012 |
| 7.7. | 14 kiaurymių |  | 2 |  | 14 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 128, 39538014 |
| 8. | 1. Blauzdikaulio medialinė užrakinama plokštelė proksimalinei korekcinei osteotomijai fiksuoti; 2. T formos, anatomiškai išlenkta, 3,1 - 3,3 mm storio; 3. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 4. Fiksuojama Ø 5,0 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano (arba lygiavertės medžiagos): |  |  |  | Blauzdikaulio medialinė užrakinama plokštelė proksimalinei korekcinei osteotomijai fiksuoti; T formos, anatomiškai išlenkta, 3,2 mm storio. Pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio: |
| 8.1. | 4 kiaurymių, 115 - 120 mm ilgio |  | 5 |  | 4 kiaurymių, 115 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 102, 29401800 |
| 9. | 1. Distalinio šlaunikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, 6,0 - 6,2 mm storio; 2. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Fiksuojama Ø 5,0 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano (arba lygiavertės medžiagos): |  |  |  | Distalinio šlaunikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, 6,0 mm storio; Pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio: |
| 9.1. | Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 155 – 160 mm |  | 4 |  | Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 156 mm; Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 85, 22527205 |
| 9.2. | Kairės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 195 - 200mm |  | 4 |  | Kairės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 196 mm; Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 85, 22527207 |
| 9.3. | Kairės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 235 – 240 mm |  | 4 |  | Kairės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 236 mm; Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 85, 22527209 |
| 9.4. | Kairės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 275 – 280 mm |  | 4 |  | Kairės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 276 mm; Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 85, 22527211 |
| 9.5. | Kairės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 315 – 320 mm |  | 4 |  | Kairės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 316 mm; Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 85, 22527213 |
| 9.6. | Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 155 – 160 mm |  | 4 |  | Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 156 mm; Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 85, 22527105 |
| 9.7. | Dešinės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 195 – 200 mm |  | 4 |  | Dešinės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 196 mm; Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 85, 22527107 |
| 9.8. | Dešinės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 235 – 240 mm |  | 4 |  | Dešinės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 236 mm; Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 85, 22527109 |
| 9.9. | Dešinės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 275 – 280 mm |  | 4 |  | Dešinės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 276 mm; Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 85, 22527111 |
| 9.10. | Dešinės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 315 – 320 mm |  | 4 |  | Dešinės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 316 mm; Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 85, 22527113 |
| 10. | 1. Proksimalinio blauzdikaulio galo užrakinama plokštelė; 2. Anatomiškai išlenkta, skirta lūžiams prie sąnario, 4,1 - 4,3 mm storio; 3. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 4. Fiksuojama Ø 5,0 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano (arba lygiavertės medžiagos): |  |  |  | Proksimalinio blauzdikaulio galo užrakinama plokštelė. Anatomiškai išlenkta, skirta lūžiams prie sąnario, 4,2 mm storio; Pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio: |
| 10.1. | Kairės pusės, 3 kiaurymės plokštelės distalinėje dalyje, plokštelės ilgis 100 – 105 mm |  | 1 |  | Kairės pusės, 3 kiaurymės plokštelės distalinėje dalyje, plokštelės ilgis 102 mm; Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 102, 29401900 |
| 10.2. | Dešinės pusės, 3 kiaurymės plokštelės distalinėje dalyje, plokštelės ilgis 100 – 105 mm |  | 1 |  | Dešinės pusės, 3 kiaurymės plokštelės distalinėje dalyje, plokštelės ilgis 102 mm; Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 102, 29402000 |
| 11. | 1. Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, 5,9 - 6,2 mm storio, 17,3 - 17,8 mm pločio; 2. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Fiksuojama Ø 5,0 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano (arba lygiavertės medžiagos): |  |  |  | Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, 6,0 mm storio, 17,5 mm pločio, Pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio: |
| 11.1. | 6 kiaurymių |  | 1 |  | 6 kiaurymių; Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 76, 22587006 |
| 11.2. | 7 kiaurymių |  | 1 |  | 7 kiaurymių; Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 76, 22587007 |
| 11.3. | 8 kiaurymių |  | 1 |  | 8 kiaurymių; Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 76, 22587008 |
| 11.4. | 9 kiaurymių |  | 1 |  | 9 kiaurymių; Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 76, 22587009 |
| 11.5. | 10 kiaurymių |  | 1 |  | 10 kiaurymių; Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 76, 22587010 |
| 11.6. | 11 kiaurymių |  | 1 |  | 11 kiaurymių; Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 76, 22587011 |
| 11.7. | 12 kiaurymių |  | 1 |  | 12 kiaurymių; Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 76, 22587012 |
| 11.8. | 13 kiaurymių |  | 1 |  | 13 kiaurymių; Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 76, 22587013 |
| 11.9. | 14 kiaurymių |  | 1 |  | 14 kiaurymių; Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 76, 22587014 |
| 11.10. | 15 kiaurymių |  | 1 |  | 15 kiaurymių; Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 76, 22587015 |
| 11.11. | 16 kiaurymių |  | 1 |  | 16 kiaurymių; Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 76, 22587016 |
| 11.12. | 17 kiaurymių |  | 1 |  | 17 kiaurymių; Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 76, 22587017 |
| 11.13. | 18 kiaurymių |  | 1 |  | 18 kiaurymių; Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 76, 22587018 |
| 12. | 1. Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, 4,7 - 4,9 mm storio, 13,2 - 13,7 mm pločio; 2. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Fiksuojama Ø 5,0 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano (arba lygiavertės medžiagos): |  |  | Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, 4,8 mm storio, 13,5 mm pločio. Pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio: |  |
| 12.1. | 4 kiaurymių |  | 3 | 4 kiaurymių; Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 76, 22521004 |  |
| 12.2. | 5 kiaurymių |  | 3 | 5 kiaurymių; Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 76, 22521005 |  |
| 12.3. | 6 kiaurymių |  | 3 | 6 kiaurymių; Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 76, 22521006 |  |
| 12.4. | 7 kiaurymių |  | 3 | 7 kiaurymių; Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 76, 22521007 |  |
| 12.5. | 8 kiaurymių |  | 3 | 8 kiaurymių; Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 76, 22521008 |  |
| 12.6. | 9 kiaurymių |  | 3 | 9 kiaurymių; Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 76, 22521009 |  |
| 12.7. | 10 kiaurymių |  | 3 | 10 kiaurymių; Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 76, 22521010 |  |
| 12.8. | 11 kiaurymių |  | 3 | 11 kiaurymių; Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 76, 22521011 |  |
| 12.9. | 12 kiaurymių |  | 3 | 12 kiaurymių; Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 76, 22521012 |  |
| 12.10. | 13 kiaurymių |  | 3 | 13 kiaurymių; Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 76, 22521013 |  |
| 12.11. | 14 kiaurymių |  | 3 | 14 kiaurymių; Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 76, 22521014 |  |
| 12.12. | 16 kiaurymių |  | 3 | 16 kiaurymių; Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 76, 22521016 |  |
| 13. | 1. Tiesi rekonstrukcinė užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė, 3,2 – 3,4 mm storio, 12 –12,3 mm pločio; 2. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Fiksuojama Ø 5,0 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano (arba lygiavertės medžiagos): |  |  | Tiesi rekonstrukcinė užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė, 3,3 mm storio, 12 mm pločio; Pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio: |  |
| 13.1. | 3 kiaurymių |  | 1 | 3 kiaurymių; Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 77, 22552003 |  |
| 13.2. | 4 kiaurymių |  | 1 | 4 kiaurymių; Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 77, 22552004 |  |
| 13.3. | 5 kiaurymių |  | 1 | 5 kiaurymių; Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 77, 22552005 |  |
| 13.4. | 6 kiaurymių |  | 1 | 6 kiaurymių; Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 77, 22552006 |  |
| 13.5. | 7 kiaurymių |  | 1 | 7 kiaurymių; Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 77, 22552007 |  |
| 13.6. | 8 kiaurymių |  | 1 | 8 kiaurymių; Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 77, 22552008 |  |
| 13.7. | 9 kiaurymių |  | 1 | 9 kiaurymių; Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 77, 22552009 |  |
| 13.8. | 10 kiaurymių |  | 1 | 10 kiaurymių; Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 77, 22552010 |  |
| 13.9. | 11 kiaurymių |  | 1 | 11 kiaurymių; Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 77, 22552011 |  |
| 13.10. | 12 kiaurymių |  | 1 | 12 kiaurymių; Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 77, 22552012 |  |
| 13.11. | 13 kiaurymių |  | 1 | 13 kiaurymių; Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 77, 22552013 |  |
| 13.12. | 14 kiaurymių |  | 1 | 14 kiaurymių; Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 77, 22552014 |  |
| 13.13. | 15 kiaurymių |  | 1 | 15 kiaurymių; Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 77, 22552015 |  |
| 13.14. | 16 kiaurymių |  | 1 | 16 kiaurymių; Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 77, 22552016 |  |
| 14. | 1. Distalinio šlaunikaulio galo užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, skirta lūžiams prie sąnario, 5,9 - 6,1 mm storio; 2. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Fiksuojama Ø 5,0 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano (arba lygiavertės medžiagos): |  |  | Distalinio šlaunikaulio galo užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, skirta lūžiams prie sąnario, 6,0 mm storio; Pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio: |  |
| 14.1. | Kairės pusės, 4 kiaurymių plokštelės siaurojoje dalyje, 140 - 142 mm ilgio |  | 1 | Kairės pusės, 4 kiaurymių plokštelės siaurojoje dalyje, 141 mm ilgio; Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 102, 29402100 |  |
| 14.2. | Dešinės pusės, 4 kiaurymių plokštelės siaurojoje dalyje, 140 - 142 mm ilgio |  | 1 | Dešinės pusės, 4 kiaurymių plokštelės siaurojoje dalyje, 141 mm ilgio; Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 102, 29402200 |  |
| 15. | 1. Tiesi metafizinė užrakinama kompresinė plokštelė, 13 - 13,5 mm pločio, storėjanti iš vieno galo į kitą iki 4,1 - 4,3 mm storio; 2. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Fiksuojama Ø 3,5 ± 0,1 mm ir 5,0 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano (arba lygiavertės medžiagos): |  |  | Tiesi metafizinė užrakinama kompresinė plokštelė, 13 mm pločio, storėjanti iš vieno galo į kitą iki 4,2 mm storio, Pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm ir 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio: |  |
| 15.1. | 5+3 kiaurymių, 115 - 118 mm ilgio |  | 1 | 5+3 kiaurymių, 118 mm ilgio; Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 76, 22520003 |  |
| 15.2. | 5+4 kiaurymių, 136 - 139 mm ilgio |  | 1 | 5+4 kiaurymių, 136 mm ilgio; Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 76, 22520004 |  |
| 15.3. | 5+5 kiaurymių, 154 - 156 mm ilgio |  | 1 | 5+5 kiaurymių, 154 mm ilgio; Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 76, 22520005 |  |
| 15.4. | 5+6 kiaurymių, 172 - 175 mm ilgio |  | 1 | 5+6 kiaurymių, 172 mm ilgio; Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 76, 22520006 |  |
| 15.5. | 5+7 kiaurymių, 190 - 193 mm ilgio |  | 1 | 5+7 kiaurymių, 190 mm ilgio; Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 76, 22520007 |  |
| 15.6. | 5+8 kiaurymių, 205 - 208 mm ilgio |  | 1 | 5+8 kiaurymių, 208 mm ilgio; Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 76, 22520008 |  |
| 15.7. | 5+9 kiaurymių, 224 - 226 mm ilgio |  | 1 | 5+9 kiaurymių, 226 mm ilgio; Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 76, 22520009 |  |
| 15.8. | 5+11 kiaurymių, 258 - 262 mm ilgio |  | 1 | 5+11 kiaurymių, 262 mm ilgio; Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 76, 22520011 |  |
| 15.9. | 5+13 kiaurymių, 298 - 302 mm ilgio |  | 1 | 5+13 kiaurymių, 298 mm ilgio; Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 76, 22520013 |  |
| 15.10. | 5+15 kiaurymių 330 - 334 mm ilgio |  | 1 | 5+15 kiaurymių 334 mm ilgio; Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 76, 22520015 |  |
| 16. | 1. Ø 4,5 ± 0,1 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu; 2. Pagaminti iš titano (arba lygiavertės medžiagos): |  |  | Ø 4,5 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio: Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 138, 30308116 - 30308160 |  |
| 16.1. | Sraigto ilgis 16 ± 1 mm |  | 20 | Sraigto ilgis 16 mm |  |
| 16.2. | Sraigto ilgis 18 ± 1 mm |  | 20 | Sraigto ilgis 18 mm |  |
| 16.3. | Sraigto ilgis 20 ± 1 mm |  | 20 | Sraigto ilgis 20 mm |  |
| 16.4. | Sraigto ilgis 22 ± 1 mm |  | 20 | Sraigto ilgis 22 mm |  |
| 16.5. | Sraigto ilgis 24 ± 1 mm |  | 20 | Sraigto ilgis 24 mm |  |
| 16.6. | Sraigto ilgis 26 ± 1 mm |  | 20 | Sraigto ilgis 26 mm |  |
| 16.7. | Sraigto ilgis 28 ± 1 mm |  | 20 | Sraigto ilgis 28 mm |  |
| 16.8. | Sraigto ilgis 30 ± 1 mm |  | 20 | Sraigto ilgis 30 mm |  |
| 16.9. | Sraigto ilgis 32 ± 1 mm |  | 20 | Sraigto ilgis 32 mm |  |
| 16.10. | Sraigto ilgis 34 ± 1 mm |  | 20 | Sraigto ilgis 34 mm |  |
| 16.11. | Sraigto ilgis 36 ± 1 mm |  | 20 | Sraigto ilgis 36 mm |  |
| 16.12. | Sraigto ilgis 38 ± 1 mm |  | 20 | Sraigto ilgis 38 mm |  |
| 16.13. | Sraigto ilgis 40 ± 1 mm |  | 20 | Sraigto ilgis 40 mm |  |
| 16.14. | Sraigto ilgis 42 ± 1 mm |  | 20 | Sraigto ilgis 42 mm |  |
| 16.15. | Sraigto ilgis 44 ± 1 mm |  | 20 | Sraigto ilgis 44 mm |  |
| 16.16. | Sraigto ilgis 46 ± 1 mm |  | 20 | Sraigto ilgis 46 mm |  |
| 16.17. | Sraigto ilgis 48 ± 1 mm |  | 20 | Sraigto ilgis 48 mm |  |
| 16.18. | Sraigto ilgis 50 ± 1 mm |  | 20 | Sraigto ilgis 50 mm |  |
| 16.19. | Sraigto ilgis 52 ± 1 mm |  | 20 | Sraigto ilgis 52 mm |  |
| 16.20. | Sraigto ilgis 54 ± 1 mm |  | 20 | Sraigto ilgis 54 mm |  |
| 16.21. | Sraigto ilgis 56 ± 1 mm |  | 20 | Sraigto ilgis 56 mm |  |
| 16.22. | Sraigto ilgis 58 ± 1 mm |  | 20 | Sraigto ilgis 58 mm |  |
| 16.23. | Sraigto ilgis 60 ± 2 mm |  | 20 | Sraigto ilgis 60 mm |  |
| 17. | 1. Ø 4,5 ± 0,1 mm kortikaliniai savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu; 2. Pagaminti iš titano (arba lygiavertės medžiagos): |  |  | Ø 4,5 mm kortikaliniai savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, Pagaminti iš titano lydinio: Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 137, 39527914 - 39527975 |  |
| 17.1. | Sraigto ilgis 14 ± 1 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 14 mm |  |
| 17.2. | Sraigto ilgis 16 ± 1 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 16 mm |  |
| 17.3. | Sraigto ilgis 18 ± 1 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 18 mm |  |
| 17.4. | Sraigto ilgis 20 ± 1 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 20 mm |  |
| 17.5. | Sraigto ilgis 22 ± 1 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 22 mm |  |
| 17.6. | Sraigto ilgis 24 ± 1 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 24 mm |  |
| 17.7. | Sraigto ilgis 26 ± 1 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 26 mm |  |
| 17.8. | Sraigto ilgis 28 ± 1 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 28 mm |  |
| 17.9. | Sraigto ilgis 30 ± 1 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 30 mm |  |
| 17.10. | Sraigto ilgis 32 ± 1 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 32 mm |  |
| 17.11. | Sraigto ilgis 34 ± 1 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 34 mm |  |
| 17.12. | Sraigto ilgis 36 ± 1 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 36 mm |  |
| 17.13. | Sraigto ilgis 38 ± 1 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 38 mm |  |
| 17.14. | Sraigto ilgis 40 ± 1 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 40 mm |  |
| 17.15. | Sraigto ilgis 42 ± 1 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 42 mm |  |
| 17.16. | Sraigto ilgis 44 ± 1 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 44 mm |  |
| 17.17. | Sraigto ilgis 46 ± 1 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 46 mm |  |
| 17.18. | Sraigto ilgis 48 ± 1 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 48 mm |  |
| 17.19. | Sraigto ilgis 50 ± 1 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 50 mm |  |
| 17.20. | Sraigto ilgis 52 ± 1 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 52 mm |  |
| 17.21. | Sraigto ilgis 54 ± 1 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 54 mm |  |
| 17.22. | Sraigto ilgis 56 ± 1 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 56 mm |  |
| 17.23. | Sraigto ilgis 58 ± 1 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 58 mm |  |
| 17.24. | Sraigto ilgis 60 ± 2 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 60 mm |  |
| 17.25. | Sraigto ilgis 65 ± 2 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 65 mm |  |
| 17.26. | Sraigto ilgis 70 ± 2 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 70 mm |  |
| 17.27. | Sraigto ilgis 75 ± 2 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 75 mm |  |
| 18. | 1. Ø 5,0 ± 0,1 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu; 2. Pagaminti iš titano (arba lygiavertės medžiagos): |  |  | Ø 5,0 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, Pagaminti iš titano lydinio: Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 87, 31452014 - 31452090 |  |
| 18.1. | Sraigto ilgis 14 ± 1 mm |  | 10 | Sraigto ilgis 14 mm |  |
| 18.2. | Sraigto ilgis 16 ± 1 mm |  | 10 | Sraigto ilgis 16 mm |  |
| 18.3. | Sraigto ilgis 18 ± 1 mm |  | 10 | Sraigto ilgis 18 mm |  |
| 18.4. | Sraigto ilgis 20 ± 1 mm |  | 20 | Sraigto ilgis 20 mm |  |
| 18.5. | Sraigto ilgis 22 ± 1 mm |  | 50 | Sraigto ilgis 22 mm |  |
| 18.6. | Sraigto ilgis 24 ± 1 mm |  | 50 | Sraigto ilgis 24 mm |  |
| 18.7. | Sraigto ilgis 26 ± 1 mm |  | 50 | Sraigto ilgis 26 mm |  |
| 18.8. | Sraigto ilgis 28 ± 1 mm |  | 50 | Sraigto ilgis 28 mm |  |
| 18.9. | Sraigto ilgis 30 ± 1 mm |  | 50 | Sraigto ilgis 30 mm |  |
| 18.10. | Sraigto ilgis 32 ± 1 mm |  | 50 | Sraigto ilgis 32 mm |  |
| 18.11. | Sraigto ilgis 34 ± 1 mm |  | 50 | Sraigto ilgis 34 mm |  |
| 18.12. | Sraigto ilgis 36 ± 1 mm |  | 50 | Sraigto ilgis 36 mm |  |
| 18.13. | Sraigto ilgis 38 ± 1 mm |  | 50 | Sraigto ilgis 38 mm |  |
| 18.14. | Sraigto ilgis 40 ± 1 mm |  | 50 | Sraigto ilgis 40 mm |  |
| 18.15. | Sraigto ilgis 42 ± 1 mm |  | 50 | Sraigto ilgis 42 mm |  |
| 18.16. | Sraigto ilgis 44 ± 1 mm |  | 50 | Sraigto ilgis 44 mm |  |
| 18.17. | Sraigto ilgis 46 ± 1 mm |  | 50 | Sraigto ilgis 46 mm |  |
| 18.18. | Sraigto ilgis 48 ± 1 mm |  | 50 | Sraigto ilgis 48 mm |  |
| 18.19. | Sraigto ilgis 50 ± 1 mm |  | 50 | Sraigto ilgis 50 mm |  |
| 18.20. | Sraigto ilgis 55 ± 2 mm |  | 50 | Sraigto ilgis 55 mm |  |
| 18.21. | Sraigto ilgis 60 ± 2 mm |  | 50 | Sraigto ilgis 60 mm |  |
| 18.22. | Sraigto ilgis 65 ± 2 mm |  | 50 | Sraigto ilgis 65 mm |  |
| 18.23. | Sraigto ilgis 70 ± 2 mm |  | 50 | Sraigto ilgis 70 mm |  |
| 18.24. | Sraigto ilgis 75 ± 2 mm |  | 50 | Sraigto ilgis 75 mm |  |
| 18.25. | Sraigto ilgis 80 ± 2 mm |  | 50 | Sraigto ilgis 80 mm |  |
| 18.26. | Sraigto ilgis 85 ± 2 mm |  | 50 | Sraigto ilgis 85 mm |  |
| 18.27. | Sraigto ilgis 90 ± 2 mm |  | 50 | Sraigto ilgis 90 mm |  |
| 19. | 1. Ø 5,0 ± 0,1 mm užrakinami savigręžiai sraigtai, pilnu sriegiu; 2. Pagaminti iš titano (arba lygiavertės medžiagos): |  |  | Ø 5,0 mm užrakinami savigręžiai sraigtai, pilnu sriegiu, Pagaminti iš titano lydinio: Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 87, 32582014 - 32582085 |  |
| 19.1. | Sraigto ilgis 14 ± 1 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 14 mm |  |
| 19.2. | Sraigto ilgis 16 ± 1 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 16 mm |  |
| 19.3. | Sraigto ilgis 18 ± 1 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 18 mm |  |
| 19.4. | Sraigto ilgis 20 ± 1 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 20 mm |  |
| 19.5. | Sraigto ilgis 22 ± 1 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 22 mm |  |
| 19.6. | Sraigto ilgis 24 ± 1 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 24 mm |  |
| 19.7. | Sraigto ilgis 26 ± 1 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 26 mm |  |
| 19.8. | Sraigto ilgis 28 ± 1 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 28 mm |  |
| 19.9. | Sraigto ilgis 30 ± 1 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 30 mm |  |
| 19.10. | Sraigto ilgis 32 ± 1 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 32 mm |  |
| 19.11. | Sraigto ilgis 34 ± 1 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 34 mm |  |
| 19.12. | Sraigto ilgis 36 ± 1 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 36 mm |  |
| 19.13. | Sraigto ilgis 38 ± 1 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 38 mm |  |
| 19.14. | Sraigto ilgis 40 ± 1 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 40 mm |  |
| 19.15. | Sraigto ilgis 42 ± 1 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 42 mm |  |
| 19.16. | Sraigto ilgis 44 ± 1 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 44 mm |  |
| 19.17. | Sraigto ilgis 46 ± 1 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 46 mm |  |
| 19.18. | Sraigto ilgis 48 ± 1 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 48 mm |  |
| 19.19. | Sraigto ilgis 50 ± 1 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 50 mm |  |
| 19.20. | Sraigto ilgis 55 ± 2 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 55 mm |  |
| 19.21. | Sraigto ilgis 60 ± 2 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 60 mm |  |
| 19.22. | Sraigto ilgis 65 ± 2 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 65 mm |  |
| 19.23. | Sraigto ilgis 70 ± 2 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 70 mm |  |
| 19.24. | Sraigto ilgis 75 ± 2 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 75 mm |  |
| 19.25. | Sraigto ilgis 80 ± 2 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 80 mm |  |
| 19.26. | Sraigto ilgis 85 ± 2 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 85 mm |  |
| 20. | 1. Ø 6,5 ± 0,1 mm spongioziniai sraigtai, pilnu sriegiu; 2. Pagaminti iš titano (arba lygiavertės medžiagos): |  |  | Ø 6,5 mm spongioziniai sraigtai, pilnu sriegiu. Pagaminti iš titano lydinio: Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 140, 30405125 - 30405196 |  |
| 20.1. | Sraigto ilgis 25 ± 2 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 25 mm |  |
| 20.2. | Sraigto ilgis 30 ± 2 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 30 mm |  |
| 20.3. | Sraigto ilgis 35 ± 2 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 35 mm |  |
| 20.4. | Sraigto ilgis 40 ± 2 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 40 mm |  |
| 20.5. | Sraigto ilgis 45 ± 2 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 45 mm |  |
| 20.6. | Sraigto ilgis 50 ± 2 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 50 mm |  |
| 20.7. | Sraigto ilgis 55 ± 2 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 55 mm |  |
| 20.8. | Sraigto ilgis 60 ± 2 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 60 mm |  |
| 20.9. | Sraigto ilgis 65 ± 2 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 65 mm |  |
| 20.10. | Sraigto ilgis 70 ± 2 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 70 mm |  |
| 20.11. | Sraigto ilgis 75 ± 2 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 75 mm |  |
| 20.12. | Sraigto ilgis 80 ± 2 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 80 mm |  |
| 20.13. | Sraigto ilgis 85 ± 2 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 85 mm |  |
| 20.14. | Sraigto ilgis 90 ± 2 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 90 mm |  |
| 20.15. | Sraigto ilgis 95 ± 2 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 95 mm |  |
| 20.16. | Sraigto ilgis 100 ± 2 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 100 mm |  |
| 20.17. | Sraigto ilgis 105 ± 2 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 105 mm |  |
| 20.18. | Sraigto ilgis 110 ± 2 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 110 mm |  |
| 20.19. | Sraigto ilgis 115 ± 2 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 115 mm |  |
| 20.20. | Sraigto ilgis 120 ± 2 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 120 mm |  |
| 21. | 1. Ø 6,5 ± 0,1 mm spongioziniai sraigtai, sriegio ilgis 16 ± 3 mm; 2. Pagaminti iš titano (arba lygiavertės medžiagos): |  |  | Ø 6,5 mm spongioziniai sraigtai, sriegio ilgis 16 mm; Pagaminti iš titano lydinio: Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 140, 30406235 - 30406296 |  |
| 21.1. | Sraigto ilgis 35 ± 2 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 35 mm |  |
| 21.2. | Sraigto ilgis 40 ± 2 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 40 mm |  |
| 21.3. | Sraigto ilgis 45 ± 2 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 45 mm |  |
| 21.4. | Sraigto ilgis 50 ± 2 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 50 mm |  |
| 21.5. | Sraigto ilgis 55 ± 2 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 55 mm |  |
| 21.6. | Sraigto ilgis 60 ± 2 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 60 mm |  |
| 21.7. | Sraigto ilgis 65 ± 2 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 65 mm |  |
| 21.8. | Sraigto ilgis 70 ± 2 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 70 mm |  |
| 21.9. | Sraigto ilgis 75 ± 2 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 75 mm |  |
| 21.10. | Sraigto ilgis 80 ± 2 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 80 mm |  |
| 21.11. | Sraigto ilgis 85 ± 2 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 85 mm |  |
| 21.12. | Sraigto ilgis 90 ± 2 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 90 mm |  |
| 21.13. | Sraigto ilgis 95 ± 2 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 95 mm |  |
| 21.14. | Sraigto ilgis 100 ± 2 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 100 mm |  |
| 21.15. | Sraigto ilgis 105 ± 2 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 105 mm |  |
| 21.16. | Sraigto ilgis 110 ± 2 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 110 mm |  |
| 21.17. | Sraigto ilgis 115 ± 2 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 115 mm |  |
| 21.18. | Sraigto ilgis 120 ± 2 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 120 mm |  |
| 22. | 1. Ø 6,5 ± 0,1 mm spongioziniai sraigtai, sriegio ilgis 32 ± 3 mm; 2. Pagaminti iš titano (arba lygiavertės medžiagos): |  |  | Ø 6,5 mm spongioziniai sraigtai, sriegio ilgis 32 mm; Pagaminti iš titano lydinio: Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 141, 30407240 - 30407294 |  |
| 22.1. | Sraigto ilgis 40 ± 2 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 40 mm |  |
| 22.2. | Sraigto ilgis 45 ± 2 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 45 mm |  |
| 22.3. | Sraigto ilgis 50 ± 2 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 50 mm |  |
| 22.4. | Sraigto ilgis 55 ± 2 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 55 mm |  |
| 22.5. | Sraigto ilgis 60 ± 2 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 60 mm |  |
| 22.6. | Sraigto ilgis 65 ± 2 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 65 mm |  |
| 22.7. | Sraigto ilgis 70 ± 2 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 70 mm |  |
| 22.8. | Sraigto ilgis 75 ± 2 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 75 mm |  |
| 22.9. | Sraigto ilgis 80 ± 2 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 80 mm |  |
| 22.10. | Sraigto ilgis 85 ± 2 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 85 mm |  |
| 22.11. | Sraigto ilgis 90 ± 2 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 90 mm |  |
| 22.12. | Sraigto ilgis 95 ± 2 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 95 mm |  |
| 22.13. | Sraigto ilgis 100 ± 2 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 100 mm |  |
| 22.14. | Sraigto ilgis 105 ± 2 mm |  | 1 | Sraigto ilgis 105 mm |  |
| 22.15. | Sraigto ilgis 110 ± 2 mm |  | 1 |  | Sraigto ilgis 110 mm |
| 23. | 1. Ø 7,0 ± 0,1 mm kaniuliuoti sraigtai, daliniu sriegiu; 2. Savisriegiai; 3. Pagaminti iš titano (arba lygiavertės medžiagos): |  |  |  | Ø 7,0 mm kaniuliuoti sraigtai, daliniu sriegiu; Savisriegiai, Pagaminti iš titano lydinio: Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 142, 31411040 -31411093 |
| 23.1. | Sraigto ilgis 40 ± 2 mm |  | 1 |  | Sraigto ilgis 40 mm |
| 23.2. | Sraigto ilgis 45 ± 2 mm |  | 1 |  | Sraigto ilgis 45 mm |
| 23.3. | Sraigto ilgis 50 ± 2 mm |  | 1 |  | Sraigto ilgis 50 mm |
| 23.4. | Sraigto ilgis 55 ± 2 mm |  | 1 |  | Sraigto ilgis 55 mm |
| 23.5. | Sraigto ilgis 60 ± 2 mm |  | 1 |  | Sraigto ilgis 60 mm |
| 23.6. | Sraigto ilgis 65 ± 2 mm |  | 1 |  | Sraigto ilgis 65 mm |
| 23.7. | Sraigto ilgis 70 ± 2 mm |  | 1 |  | Sraigto ilgis 70 mm |
| 23.8. | Sraigto ilgis 75 ± 2 mm |  | 1 |  | Sraigto ilgis 75 mm |
| 23.9. | Sraigto ilgis 80 ± 2 mm |  | 1 |  | Sraigto ilgis 80 mm |
| 23.10. | Sraigto ilgis 85 ± 2 mm |  | 1 |  | Sraigto ilgis 85 mm |
| 23.11. | Sraigto ilgis 90 ± 2 mm |  | 1 |  | Sraigto ilgis 90 mm |
| 23.12. | Sraigto ilgis 95 ± 2 mm |  | 1 |  | Sraigto ilgis 95 mm |
| 23.13. | Sraigto ilgis 100 ± 2 mm |  | 1 |  | Sraigto ilgis 100 mm |
| 23.14. | Sraigto ilgis 105 ± 2 mm |  | 1 |  | Sraigto ilgis 105 mm |
| 24. | 1. Ø 7,3 ± 0,1 mm kaniuliuoti sraigtai; 2. Sriegio ilgis 16 ± 3 mm; 3. Savisriegiai; 4. Pagaminti iš titano (arba lygiavertės medžiagos): |  |  |  | Ø 7,3 mm kaniuliuoti sraigtai; Sriegio ilgis 16 mm; Savisriegiai; Pagaminti iš titano lydinio: Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 142, 31401040 - 31401096 |
| 24.1. | Sraigto ilgis 40 ± 2 mm |  | 10 |  | Sraigto ilgis 40 mm |
| 24.2. | Sraigto ilgis 45 ± 2 mm |  | 10 |  | Sraigto ilgis 45 mm |
| 24.3. | Sraigto ilgis 50 ± 2 mm |  | 10 |  | Sraigto ilgis 50 mm |
| 24.4. | Sraigto ilgis 55 ± 2 mm |  | 10 |  | Sraigto ilgis 55 mm |
| 24.5. | Sraigto ilgis 60 ± 2 mm |  | 10 |  | Sraigto ilgis 60 mm |
| 24.6. | Sraigto ilgis 65 ± 2 mm |  | 10 |  | Sraigto ilgis 65 mm |
| 24.7. | Sraigto ilgis 70 ± 2 mm |  | 10 |  | Sraigto ilgis 70 mm |
| 24.8. | Sraigto ilgis 75 ± 2 mm |  | 10 |  | Sraigto ilgis 75 mm |
| 24.9. | Sraigto ilgis 80 ± 2 mm |  | 10 |  | Sraigto ilgis 80 mm |
| 24.10. | Sraigto ilgis 85 ± 2 mm |  | 10 |  | Sraigto ilgis 85 mm |
| 24.11. | Sraigto ilgis 90 ± 2 mm |  | 10 |  | Sraigto ilgis 90 mm |
| 24.12. | Sraigto ilgis 95 ± 2 mm |  | 10 |  | Sraigto ilgis 95 mm |
| 24.13. | Sraigto ilgis 100 ± 2 mm |  | 10 |  | Sraigto ilgis 100 mm |
| 24.14. | Sraigto ilgis 105 ± 2 mm |  | 10 |  | Sraigto ilgis 105 mm |
| 24.15. | Sraigto ilgis 110 ± 2 mm |  | 10 |  | Sraigto ilgis 110 mm |
| 24.16. | Sraigto ilgis 115 ± 2 mm |  | 10 |  | Sraigto ilgis 115 mm |
| 24.17. | Sraigto ilgis 120 ± 2 mm |  | 5 |  | Sraigto ilgis 120 mm |
| 25. | 1. Ø 7,3 ± 0,1 mm kaniuliuoti sraigtai; 2. Sriegio ilgis 32 ± 3 mm; 3. Savisriegiai; 4. Pagaminti iš titano (arba lygiavertės medžiagos): |  |  |  | Ø 7,3 mm kaniuliuoti sraigtai; Sriegio ilgis 32 mm; Savisriegiai; Pagaminti iš titano lydinio: Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 143, 31404050 - 31404096 |
| 25.1. | Sraigto ilgis 50 ± 2 mm |  | 5 |  | Sraigto ilgis 50 mm |
| 25.2. | Sraigto ilgis 55 ± 2 mm |  | 5 |  | Sraigto ilgis 55 mm |
| 25.3. | Sraigto ilgis 60 ± 2 mm |  | 5 |  | Sraigto ilgis 60 mm |
| 25.4. | Sraigto ilgis 65 ± 2 mm |  | 5 |  | Sraigto ilgis 65 mm |
| 25.5. | Sraigto ilgis 70 ± 2 mm |  | 5 |  | Sraigto ilgis 70 mm |
| 25.6. | Sraigto ilgis 75 ± 2 mm |  | 5 |  | Sraigto ilgis 75 mm |
| 25.7. | Sraigto ilgis 80 ± 2 mm |  | 5 |  | Sraigto ilgis 80 mm |
| 25.8. | Sraigto ilgis 85 ± 2 mm |  | 5 |  | Sraigto ilgis 85 mm |
| 25.9. | Sraigto ilgis 90 ± 2 mm |  | 5 |  | Sraigto ilgis 90 mm |
| 25.10. | Sraigto ilgis 95 ± 2 mm |  | 5 |  | Sraigto ilgis 95 mm |
| 25.11. | Sraigto ilgis 100 ± 2 mm |  | 5 |  | Sraigto ilgis 100 mm |
| 25.12. | Sraigto ilgis 105 ± 2 mm |  | 5 |  | Sraigto ilgis 105 mm |
| 25.13. | Sraigto ilgis 110 ± 2 mm |  | 1 |  | Sraigto ilgis 110 mm |
| 25.14. | Sraigto ilgis 115 ± 2 mm |  | 1 |  | Sraigto ilgis 115 mm |
| 25.15. | Sraigto ilgis 120 ± 2 mm |  | 1 |  | Sraigto ilgis 120 mm |
| 26. | 1. Ø 12 -12,2 mm DHS/DCS sraigtas; 2. Pagamintas iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Skirtas užrakinamoms DHS/DCS plokštelėms: |  |  |  | Ø 12 mm DHS/DCS sraigtas; Pagamintas iš titano lydinio; Skirtas užrakinamoms DHS/DCS plokštelėms: Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 129, 33010050 - 33010102 |
| 26.1. | Sraigto ilgis 50 ± 2 mm |  | 1 |  | Sraigto ilgis 50 mm |
| 26.2. | Sraigto ilgis 55 ± 2 mm |  | 1 |  | Sraigto ilgis 55 mm |
| 26.3. | Sraigto ilgis 60 ± 2 mm |  | 1 |  | Sraigto ilgis 60 mm |
| 26.4. | Sraigto ilgis 65 ± 2 mm |  | 1 |  | Sraigto ilgis 65 mm |
| 26.5. | Sraigto ilgis 70 ± 2 mm |  | 1 |  | Sraigto ilgis 70 mm |
| 26.6. | Sraigto ilgis 75 ± 2 mm |  | 1 |  | Sraigto ilgis 75 mm |
| 26.7. | Sraigto ilgis 80 ± 2 mm |  | 1 |  | Sraigto ilgis 80 mm |
| 26.8. | Sraigto ilgis 85 ± 2 mm |  | 1 |  | Sraigto ilgis 85 mm |
| 26.9. | Sraigto ilgis 90 ± 2 mm |  | 1 |  | Sraigto ilgis 90 mm |
| 26.10. | Sraigto ilgis 95 ± 2 mm |  | 1 |  | Sraigto ilgis 95 mm |
| 26.11. | Sraigto ilgis 100 ± 2 mm |  | 1 |  | Sraigto ilgis 100 mm |
| 26.12. | Sraigto ilgis 105 ± 2 mm |  | 1 |  | Sraigto ilgis 105 mm |
| 26.13. | Sraigto ilgis 110 ± 2 mm |  | 1 |  | Sraigto ilgis 110 mm |
| 26.14. | Sraigto ilgis 115 ± 2 mm |  | 1 |  | Sraigto ilgis 115 mm |
| 26.15. | Sraigto ilgis 120 ± 2 mm |  | 1 |  | Sraigto ilgis 120 mm |
| 27. | Kompresinis sraigtas, diametras 4 ± 0,1 mm, ilgis 36 ± 2 mm, pagamintas iš titano (arba lygiavertės medžiagos). |  | 10 |  | Kompresinis sraigtas, diametras 4 mm, ilgis 36 mm, pagamintas iš titano lydinio. Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 129, 33011036 |
| 28. | Poveržlė Ø 4,5 ± 0,1 mm sraigtams, pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos). |  | 20 |  | Poveržlė Ø 4,5 mm sraigtams, pagaminta iš titano lydinio. Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 141, 31406000 |
| 29. | Poveržlė su iškirsta dalimi, Ø 4,5 ± 0,1 mm sraigtams, pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos). |  | 5 |  | Poveržlė su iškirsta dalimi, Ø 4,5 mm sraigtams, pagaminta iš titano lydinio. Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 141, 31407000 |
| 30. | Sraigtas tuščiai kiaurymei užpildyti, pagamintas iš titano (arba lygiavertės medžiagos), Ø 5,0 ± 0,1 mm. |  | 5 |  | Sraigtas tuščiai kiaurymei užpildyti, pagamintas iš titano lydinio, Ø 5,0 mm. Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 87, 31454007 |
| 31. | Poveržlė Ø 6,5 ± 0,1 mm sraigtams, pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos). |  | 10 |  | Poveržlė Ø 6,5 mm sraigtams, pagaminta iš titano lydinio. Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 141, 31410000 |
| 32. | Poveržlė Ø 7,3 ± 0,1 mm sraigtams, pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos). |  | 80 |  | Poveržlė Ø 7,3 mm sraigtams, pagaminta iš titano lydinio. Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 141, 31402000 |
| 33. | Poveržlė su iškirsta dalimi, Ø 7,3 ± 0,1 mm sraigtams, pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos). |  | 10 |  | Poveržlė su iškirsta dalimi, Ø 7,3 mm sraigtams, pagaminta iš titano lydinio. Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 141, 31403000 |
| 34. | Instrumentai, skirti darbui su užrakinamų plokštelių sistema, naudojama su Ø 5,0 ± 0,1 mm sraigtais: |  |  |  |  |
| 34.1. | Konteineris, skirtas instrumentų ir sraigtų sterilizavimui |  | 1 |  | Konteineris, skirtas instrumentų ir sraigtų sterilizavimui. Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 95, 898348 |
| 34.2. | Dėklas Ø 5,0 ± 0,1 mm sraigtams, įstatomas į instrumentų ir sraigtų sterilizavimo konteinerį |  | 1 |  | Dėklas Ø 5,0 mm sraigtams, įstatomas į instrumentų ir sraigtų sterilizavimo konteinerį. Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 95, 898146 |
| 34.3. | Universalus (dvipusis) grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 6,5 ± 0,1 mm ir Ø 3,2 ± 0,1 mm grąžtams |  | 1 |  | Universalus (dvipusis) grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 6,5 mm ir Ø 3,2 mm grąžtams. Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 96, 206110 |
| 34.4. | Universalus (dvipusis) grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 4,5 ± 0,1 mm ir Ø 3,2 ± 0,1 mm grąžtams |  | 1 |  | Universalus (dvipusis) grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 4,5 mm ir Ø 3,2 mm grąžtams. Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 97, 206120 |
| 34.5. | Instrumentas sraigto su prasukta galvute išėmimui, tinkantis 5,0 ± 0,1 mm skersmens sraigtams |  | 1 |  | Instrumentas sraigto su prasukta galvute išėmimui, tinkantis 5,0 mm skersmens sraigtams. Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 96, 226170 |
| 34.6. | Grąžtas Ø 4,5 ± 0,1 mm |  | 2 |  | Grąžtas Ø 4,5 mm. Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 97, 010040 |
| 34.7. | Grąžtas Ø 3,2 ± 0,1 mm |  | 10 |  | Grąžtas Ø 3,2 mm. Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 97, 010020 |
| 34.8. | Aštrios žnyplės lūžgalių repozicijai ir fiksacijai, praplatintos, dantytais galais |  | 1 |  | Aštrios žnyplės lūžgalių repozicijai ir fiksacijai, praplatintos, dantytais galais. Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 97, 206150 |
| 34.9. | Aštrios žnyplės lūžgalių repozicijai ir fiksacijai, smailais galais |  | 1 |  | Aštrios žnyplės lūžgalių repozicijai ir fiksacijai, smailais galais. Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 97, 206160 |
| 34.10. | Kiaurymės gylio matuoklis, matavimo skalė ne siauresnė kaip iki 90 mm |  | 1 |  | Kiaurymės gylio matuoklis, matavimo skalė 90 mm. Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 97, 206170 |
| 34.11. | T formos rankena su instrumento greito pajungimo jungtimi |  | 2 |  | T formos rankena su instrumento greito pajungimo jungtimi. Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 97, 030100 |
| 34.12. | Trepanas lūžusio sraigto pašalinimui |  | 1 |  | Trepanas lūžusio sraigto pašalinimui. Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 97, 206240 |
| 34.13. | Sriegiklis Ø 6,5 ± 0,1 mm |  | 1 |  | Sriegiklis Ø 6,5 mm. Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 97, 020040 |
| 34.14. | Sriegiklis Ø 4,5 ± 0,1 mm |  | 1 |  | Sriegiklis Ø 4,5 mm. Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 97, 020030 |
| 34.15. | Lenkikliai plokštelei, kairės pusės |  | 1 |  | Lenkikliai plokštelei, kairės pusės. Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 3, psl. 98, 206320 |
| 34.16. | Lenkikliai plokštelei, dešinės pusės |  | 1 |  | Lenkikliai plokštelei, dešinės pusės. Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 3, psl. 98, 206340 |
| 34.17. | Šešiabriaunis atsuktuvas |  | 1 |  | Šešiabriaunis atsuktuvas . Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 97, 206280 |
| 34.18. | Sraigtų laikymo įvorė |  | 1 |  | Sraigtų laikymo įvorė. Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 97, 206300 |
| 34.19. | Žnyplės, skirtos kaulo ir plokštelės fiksacijai |  | 2 |  | Žnyplės, skirtos kaulo ir plokštelės fiksacijai. Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 98, 206290 |
| 34.20. | Ø 4,1 ± 0,1 mm grąžto nukreipiklis |  | 10 |  | Ø 4,1 mm grąžto nukreipiklis. Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 96, 226100 |
| 34.21. | Grąžtas su atrama gręžimo gylio apribojimui, Ø 4,1 ± 0,1 mm |  | 10 |  | Grąžtas su atrama gręžimo gylio apribojimui, Ø 4,1 mm. Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 96, 226110 |
| 34.22. | Ø 2,0 ± 0,1 mm “Kiršnerio” vielos nukreipiklis |  | 1 |  | Ø 2,0 mm “Kiršnerio” vielos nukreipiklis. Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 96, 226120 |
| 34.23. | Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas užrakinamiems sraigtams, apribojantis priveržimo jėgą |  | 1 |  | Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas užrakinamiems sraigtams, apribojantis priveržimo jėgą, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 96, 226151 |
| 34.24. | Užrakinamų sraigtų laikymo įvorė |  | 1 |  | Užrakinamų sraigtų laikymo įvorė. Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 96, 226140 |
| 34.25. | Šešiakampės žvaigždės T formos atsuktuvas, skirtas užrakinamų sraigtų išsukimui |  | 5 |  | Šešiakampės žvaigždės T formos atsuktuvas, skirtas užrakinamų sraigtų išsukimui. Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 96, 226160 |
| 34.26. | Lenktas raktas su šešiakampiu galu |  | 1 |  | Lenktas raktas su šešiakampiu galu. Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 96, 221180 |
| 34.27. | Atsuktuvas 5,0 ± 0,1 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į jėgos instrumentą |  | 1 |  | Atsuktuvas 5,0 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į jėgos instrumentą, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 96, 226200 |
| 34.28. | Grąžtas metalui, skirtas prasukto sraigto galvutės nugręžimui |  | 1 |  | Grąžtas metalui, skirtas prasukto sraigto galvutės nugręžimui, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 96, 226190 |
| 34.29. | Sraigtų nukreipimo blokelis proksimalinio blauzdikaulio galo T formos plokštelei, naudojamai kelio sąnario osteotomijai |  | 1 |  | Sraigtų nukreipimo blokelis proksimalinio blauzdikaulio galo T formos plokštelei, naudojamai kelio sąnario osteotomijai. Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 104, 829100 |
| 34.30. | Sraigtų nukreipimo blokelis proksimalinio blauzdikaulio galo šoninei plokštelei, kairės pusės |  | 1 |  | Sraigtų nukreipimo blokelis proksimalinio blauzdikaulio galo šoninei plokštelei, kairės pusės. Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 104, 226230 |
| 34.31. | Sraigtų nukreipimo blokelis proksimalinio blauzdikaulio galo šoninei plokštelei, dešinės pusės |  | 1 |  | Sraigtų nukreipimo blokelis proksimalinio blauzdikaulio galo šoninei plokštelei, dešinės pusės. Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 104, 226240 |
| 34.32. | Sraigtų nukreipimo blokelis distalinio šlaunikaulio galo šoninei plokštelei, kairės pusės |  | 1 |  | Sraigtų nukreipimo blokelis distalinio šlaunikaulio galo šoninei plokštelei, kairės pusės. Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 104, 829130 |
| 34.33. | Sraigtų nukreipimo blokelis distalinio šlaunikaulio galo šoninei plokštelei, dešinės pusės |  | 1 |  | Sraigtų nukreipimo blokelis distalinio šlaunikaulio galo šoninei plokštelei, dešinės pusės. Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 104, 829140 |
| 34.34. | Kaulų praplėtėjas kelio sąnario osteotomijos operacijoms |  | 1 |  | Kaulų praplėtėjas kelio sąnario osteotomijos operacijoms. Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 104, 829160 |
| 34.35. | Tarpo matuoklis kelio sąnario osteotomijos operacijoms |  | 2 |  | Tarpo matuoklis kelio sąnario osteotomijos operacijoms. Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 104, 829150 |
| 34.36. | Kaltas, 10 ± 1 mm |  | 1 |  | Kaltas, 10 mm. Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 104, 829170 |
| 34.37. | Kaltas, 15 ± 1 mm |  | 1 |  | Kaltas, 15 mm. Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 104, 829180 |
| 34.38. | Kaltas, 20 ± 1 mm |  | 1 |  | Kaltas, 20 mm. Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 104, 829190 |
| 34.39. | Kaltas, 25 ± 1 mm |  | 1 |  | Kaltas, 25 mm. Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 104, 829200 |
| 34.40. | Kiršnerio viela su aštriu išgalandinimu, 2,0 ± 0,1 mm skersmens |  | 40 |  | Kiršnerio viela su aštriu išgalandinimu, 2,0 mm skersmens. Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 96, 10737230 |

Papildomas reikalavimas:

1. Instrumentams suteikiamas ne mažiau kaip 12 mėnesių garantinis terminas (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas).