## technine spec.
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2022 m. d. Nr.
4 priedas
TIEKĖJO SIŪLOMI TECHNINIAI RODIKLIAI
Techniniai reikalavimai |  |  | Reikšmė
I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1. Prekės, kurios yra priskiriamos medicinos prietaisų I klasei, IIa, IIb bei III klasei, turi atitikti Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. |  |  | Taip
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus. |  |  | Taip
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje. |  |  | Taip
4. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba. |  |  | Taip
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujami techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai reikalavimai
7 | PRIEMONĖS INTRAOSALINĖS PRIEIGOS:
7.1 | Intraosalinė šaudyklė | 1.Integruotas ličio jonų akumuliatorius. 2. Galimas gręžimų skaičius ne mažiau nei 500 kartų. 3. Šviesinė indikacija parodanti akumuliatoriaus išsikrovimą. 4. Svoris ne daugiau 500 gr. 5. Kompaktiškas ir tvirtas dėklas. 6. Garantija ne mažiau 24 mėn. | 1.Integruotas ličio jonų akumuliatorius. 2. Galimas gręžimų skaičius 500 kartų. 3. Šviesinė indikacija parodanti akumuliatoriaus išsikrovimą. 4. Svoris 315 gr. 5. Kompaktiškas ir tvirtas dėklas. 6. Garantija 24 mėn.
7.2 | Intraosalinių adatų rinkinys | 1. Pagamintos iš nerūdijančio plieno. 2. Adatos storis ne daugiau kaip 1,8 mm. 3. Adatos dviejų skirtingų ilgių. 4. Adatos turi būti su gylio žymenimis. 5. Sudėtyje nėra latekso. 6. Būtinas adatos stabilizatorius prie paciento kūno. 7. Rinkinį sudaro: adata, infuzijos jungtis, apsauga panaudotai adatai, adatos stabilizavimo tvarstis. 8. Adatos steriliai įpakuotos. Pakuotėje ne mažiau 5 vnt. adatų. | 1. Pagamintos iš nerūdijančio plieno. 2. Adatos storis 1,8 mm. 3. Adatos dviejų skirtingų ilgių. 4. Adatos su gylio žymenimis. 5. Sudėtyje nėra latekso. 6. Yra adatos stabilizatorius prie paciento kūno. 7. Rinkinį sudaro: adata, infuzijos jungtis, apsauga panaudotai adatai, adatos stabilizavimo tvarstis. 8. Adatos steriliai įpakuotos. Pakuotėje 5 vnt. adatų.
7.2.1 | 25 mm adata su stabilizatoriumi | Būtina | Yra
7.2.2 | 45 mm adata su stabilizatoriumi | Būtina | Yra
PIRKĖJAS |  |  | PARDAVĖJAS
Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  |  | UAB „Skirgesa“
direktorius |  |  | direktorius
Sigitas Dzekunskas |  |  | Skirmantas Akelis