## Detalus sąrašas
Projekto Nr. | Esamo trafo Trafo ID | KK eil. Nr. | PAS_ID | PAS_PAVADINIMAS | Transformatorinės Nr. | Investicinis objekto pavadinimas | Regionas | Skyrius | Pagrindinis/Papildomas | Esamo trafo Trafo ID | TP-pavadinimas | Transformatorinės adresas | Esamo Trafo GAMINTOJAS | Esamo Trafo KK Trafo IR_PAGAMINIMO_METAI | Esamo Trafo Vardinė galia | Esamo Trafo Trumpojo jungimo nuostoliai | Esamo Trafo Tuščios eigos nuostoliai | Naujo Trafo Vardinė galia | Naujo Trafo Trumpojo jungimo nuostoliai | Naujo Trafo Tuščios eigos nuostoliai | KK 2019 m. max apkrova | KK prijungtų Vartotojų skaičius | Suminė prijungtų vartotojų leistinoji naudoti galia, kW | kWh sum 2019 m. | Eil. Nr. 1 | TR Atsijungimai kartai | TR Atsijungimai trukme | TR gedimai | Naujas 10 kV kabelis (KL) (km) | Su vienu iki 160 kVA (MGT 15.2.11) be g. skyriklio | Su vienu iki 630 kVA (MGMTT) (LTS) 15.6.2 | Su vienu iki 630 kVA (MGMTT) (LLTS) 15.6.2 | Su vienu iki 630 kVA (MGMTT) (LLLTS) 15.6.2 | Iki 160 kVA (MGMTT) (LLTs) 15.6.1 | Iki 630 kVA (neįgilintos 15.2.10) (LTs ) | Iki 630 kVA (neįgilintos 15.2.10) (LLTs) | Iki 630 kVA (neįgilintos 15.2.10) (LLLTs) | Naujos transformatorines sum | TSPĮ įrengimas | Nauji galios transf. 40 kVA | Nauji galios transf. 63 kVA | Nauji galios transf. 100 kVA | Nauji galios transf. 160 kVA | Nauji galios transf. 250 kVA | Nauji galios transf. 400 kVA | Nauji galios trafai sum | OLS montavimas (vnt.) | KT, MT, ST demontavimas (vnt.) | Naujas 0,4 kV KL tinklas (km) | Naujas 0,4 kV tinklas (OKL) (km) | Naujai įrengiami 0,4 kV KS, KAS (vnt.) | Demontuotas 0,4 kV OL tinklas (km) | Demontuojama 10 kV OL (km) | Naujas 0,4 kV KL tinklas (50m) abonentinis (vnt.) | Naujas 0,4 kV tinklas KL, OKL(vnt.) sum | OLS Demontavimas | Reclouzeris
8 | R405216 | 57 | 121883 | Ig-104 | 15 | 10 kV OL L-100 iš Igliaukos TP, 10/0,4 kV KT Ig-104 ir 0,4 kV OL L-043 iš Ig-104 ir KT Ig-115 rekonstravimas (Kauno reg., Marijampolės raj.) | Alytaus regiono tinklas | Marijampolės tinklas | Pagrindinis | R405216 | Ig-104 | Ig-104 Gudelių sen. Miknonių k. Miknonių k. | Minskas | 1968 | 160 | 2655 | 430 | 40 | 1020 | 82 | 6.7 | 6 | 26 | 28332.86 | 113 |  |  |  | 0.2 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 2 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | 0.12 | 0.51 | 1 | 0.51 |  |  | 0.63 | 2
11 | R401361 | 270 | 112913 | I-118 | 21 | 10 kV OL L-100 iš Ilgių TP, 10/0,4 kV KT I-109 ir 0,4 kV OL L-300 iš I-109, KT I-118 rekonstravimas (Alytaus reg., Alytaus raj.) | Alytaus regiono tinklas | Alytaus tinklas | Pagrindinis | R401361 | I-118 | I-118 Nemunaičio sen. Fermos k. Fermos k. | Minskas | 1985 | 25 | 559 | 136 | 40 | 1020 | 82 | 3.6 | 3 | 36 | 8361.35 | 539 |  |  |  | 1.57 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 2 | 0.67 |  | 3 | 0.555 | 1.5 | 2 | 0.67 | 2
30 | 703908 | 266 | 321805 | Žg-104 | 58 | 10 kV OL L-100 iš Žagarės TP, 10/0,4 kV KT Žg-104 ir KT Žg-110 rekonstravimas (Šiaulių reg., Joniškio raj.) | Šiaulių regiono tinklas | Joniškio tinklas | Pagrindinis | 703908 | Žg-104 | Žg-104 Žagarės sen. Veršių k. Veršių k. | [Baltarusija] | 1960 | 160 | 2800 | 530 | 160 | 2350 | 210 | 7.76 | 25 | 152 | 32312.68 | 531 |  |  |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  | 2 | 0.1 |  | 1 | 0.1 | 0.11 |  | 0.1
35 | R406690 | 107 | 136225 | KT-3 | 68 | 10 kV OL L-1200 iš Lazdijų TP, 10/0,4 kV KT KT-3 rekonstravimas (Kauno reg., Lazdijų raj.) | Alytaus regiono tinklas | Lazdijų tinklas | Pagrindinis | R406690 | KT-3 | KT-3 Lazdijų r. sav. Lazdijai Lazdijai Ežero g. | [Jugoslavija] | 1972 | 250 | 3700 | 650 | 160 | 2350 | 210 | 50.5 | 48 | 362.5 | 110697.82 | 213 |  |  |  | 0.09 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0.03 |  |  |  | 0.04 |  | 0.03 | 1
41 | 716650 | 17 | 323952 | Bb-209 | 80 | 10 kV OL L-200 iš Bubių TP, 10/0,4 kV KT Bb-211, KT Bb-209, KT Bb-212 rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) | Šiaulių regiono tinklas | Šiaulių tinklas | Pagrindinis | 716650 | Bb-209 | Bb-209 Bubių sen. Meškių k. Meškių k. Gėlių g. | Minskas | 1900 | 160 | 2400 | 430 | 400 | 4600 | 430 | 110.7 | 240 | 1157 | 449942.38 | 33 | [20 empty] | 0 | [8 empty] | 0
46 | R303289 | 288 | 81220 | J-213 | 89 | 10 kV OL L-200 iš Juodupės TP, 10/0,4 kV KT J-201, KT J-213 ir 0,4 kV OL L-300, L-400 iš J-213 rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | Panevėžio regiono tinklas | Rokiškio tinklas | Pagrindinis | R303289 | J-213 | J-213 Rokiškio r. sav. Juodupė Juodupė | [Jugoslavija] | 1969 | 160 | 3170 | 460 | 250 | 3250 | 300 | 51.99 | 134 | 765 | 183855.29 | 575 |  |  |  | 0.28 | [6 empty] | 2 |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 | 2.275 |  | 49 | 2.364 | 0.212 | 76 | 2.275 | 1
47 | R303234 | 72 | 83145 | Jž-206 | 91 | 10 kV OL L-200 iš Jūžintų TP, 10/0,4 kV KT Jž-206 ir Jž-214 ir 0,4 kV OL L-100 iš Jž-214 rekonstravimas (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) | Panevėžio regiono tinklas | Rokiškio tinklas | Pagrindinis | R303234 | Jž-206 | Jž-206 Jūžintų sen. Ažubalių k. Ažubalių k. | Tiraspolis | 1964 | 50 | 1261 | 360 | 40 | 1020 | 82 | 4.16 | 9 | 32 | 7124.05 | 143 | 1 | 1.57 | [18 empty] | 0 | [8 empty] | 0
58 | R216152 | 210 | 104678 | Š-206 | 114 | 10 kV OL L-200 iš Šešuolėlių TP, 10/0,4 kV KT Š-216 ir KT Š-206 rekonstravimas (Vilniaus reg., Širvintų raj.) | Vilniaus regiono tinklas | Širvintų tinklas | Pagrindinis | R216152 | Š-206 | Š-206 Zibalų sen. Naidų k. Naidų k. | Piatigorskas | 1971 | 100 | 2000 | 280 | 63 | 1270 | 104 | 3.49 | 11 | 43 | 7161.85 | 419 | [20 empty] | 0 | [8 empty] | 0
63 | 703464 | 253 | 306558 | Vk-213 | 125 | 10 kV OL L-200 iš Viekšnių TP, 10/0,4 kV KT Vk-213 ir Vk-219 rekonstravimas (Šiaulių reg., Akmenės raj.) | Šiaulių regiono tinklas | Akmenės tinklas | Pagrindinis | 703464 | Vk-213 | Vk-213 NULL NULL NULL | Minskas | 1981 | 160 | 2650 | 730 | 100 | 1750 | 145 | 4.65 | 12 | 87 | 23576.43 | 505 |  |  |  | 0.08 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.08 |  |  |  | 0.025 |  | 0.08 | 2
72 | 126701 | 351 | 305328 | Rz-364 | 145 | 10 kV OL L-300 iš Rizgonių TP, 10/0,4 kV KT Rz-328, KT Rz-364 rekonstravimas (Kauno reg., Jonavos raj.) | Kauno regiono tinklas | Jonavos tinklas | Papildomas | 126701 | Rz-364 | Rz-364 Šilų sen. Gudonių k. Gudonių k. | Minskas | 1979 | 160 | 2355.7 | 378 | 160 | 2350 | 210 | 26.18 | 46 | 175 | 97424.82 | 701 | [20 empty] | 0 | [8 empty] | 0
80 | 400294 | 264 | 307454 | Ž-308 | 162 | 10 kV OL L-300 iš Žarėnų TP, 10/0,4 kV KT Ž-306, KT Ž-308 ir KT R-213 rekonstravimas (Klaipėdos reg., Telšių raj.) | Klaipėdos regiono tinklas | Telšių tinklas | Pagrindinis | 400294 | Ž-308 | Ž-308 Žarėnų sen. Feliksavo k. Feliksavo k. | [Rusija] | 1964 | 60 | 1348 | 375 | 63 | 1270 | 104 | 2.77 | 17 | 88 | 13470.84 | 527 | [20 empty] | 0 | [8 empty] | 0
82 | R214663 | 30 | 102809 | D-411 | 165 | 10 kV OL L-400 iš Dieveniškių TP, 10/0,4 kV KT D-411 ir KT D-408 rekonstravimas (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) | Vilniaus regiono tinklas | Šalčininkų tinklas | Pagrindinis | R214663 | D-411 | D-411 Dieveniškių sen. Daulėnų k. Daulėnų k. | Minskas | 1975 | 400 | 5500 | 1200 | 100 | 1750 | 145 | 3.76 | 28 | 122 | 15712.76 | 59 |  |  |  | 0.51 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 2 | 0.1 |  | 1 | 0.1 | 0.26 |  | 0.1
86 | 708789 | 131 | 308345 | Lk-408 | 175 | 10 kV OL L-400 iš Lauksodžio TP, 10/0,4 kV KT Lk-408, KT Lk-405 ir 0,4 kV OL L-200 iš Lk-405 ir Lk-410 rekonstravimas (Šiaulių reg., Pakruojo raj.) | Šiaulių regiono tinklas | Pakruojo tinklas | Pagrindinis | 708789 | Lk-408 | Lk-408 Žeimelio sen. Baltausių k. Baltausių k. | Minskas | 1969 | 60 | 1280 | 305 | 40 | 1020 | 82 | 0.79 | 5 | 35 | 2013.43 | 261 |  |  |  | 0.51 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 3 | 1 | 2 |  |  |  | 1 |  | 3 | 1 | 3 | 0.91 |  | 17 | 0.76 | 0.233 | 22 | 0.91 | 3
Viso | [21 empty] | 584 | 3080.5 | 979986.56 |  | 1 | 1.57 | 0 | 3.39 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 16 | 8 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 15 | 2 | 16 | 4.285 | 0.51 | 72 | 4.389 | 2.38 | 100 | 4.795 | 11 | 0