TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- Elektrodai naujagimio smegenų veiklos registravimo monitoriui:

  - sterilūs (simbolis ant pakuotės); ,,Nuotrauka2“

  - vienkartinis (pažymėta simboliu) monopolinis adatinis elektrodas; ,,Accessories Portfolio” – 20 psl., ,,Nuotrauka2“

  - adatos diametras 0,4 mm; ,,Accessories Portfolio” – 20 psl., ,,Nuotrauka2“

  - adatos ilgis 13 mm; ,,Accessories Portfolio” – 20 psl., ,,Nuotrauka2“

  - sujungimo laidas 100 cm; ,,Accessories Portfolio” – 20 psl., ,,Nuotrauka2“

  - jungiamas prie BE Micro aparato; Deklaruojame, nes Be Micro gamintojas yra EB Neuro, kurių priedus mes ir siūlome.

  - žymėjimas CE ženklu. Būtinas (būtina kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją); - Pateikiamas

  - dėžutėje 20 elektrodų; ,,Accessories Portfolio” – 20 psl., ,,Nuotrauka2“

  - ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais; ,,Nuotrauka2“

  - su numatyta pakuotės atidarymo vieta. ,,Nuotrauka2“

Orientacinis poreikis: 13 dėž.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, CE ženklinimą.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.