Konkurso sąlygų 2 priedas
REAGENTŲ IR PRIEMONIŲ ERITROCITŲ NUSĖDIMO GREIČIO (ENG) NUSTATYMO TYRIMAMS ATLIKTI SU ANALIZATORIAUS PANAUDA PIRKIMAS

REAGENTŲ IR PRIEMONIŲ ENG NUSTATYMO TYRIMAMS ATLIKTI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Eil.

Nr.
	Pavadinimai
	Preliminarus tyrimų skaičius
	Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt.),
nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui
	Reagentų ir priemonių, reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, įkainis, Eur be PVM
	Bendra suma, Eur be PVM
	Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas

	1
	2
	3
	4
	5
	6(5*3)
	7

	1.
	Automatinis eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) nustatymo tyrimas atliekamas su siūlomu automatiniu ENG analizatoriumi (įrašyti tikslų pavadinimą), kurio techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų 2 priede
	80 000
	_____
	0,20
	16000,00
	_____

	1.1.1.
	Tyrimų kortelė
	_____
	16 vnt.
	_____

	_____

	Alcor Scientific, 11205000 Tyrimų kortelė, 5000 tyrimų

	1.1.2.
	Kokybės kontrolė (normali ir patologinė)
	_____
	36 vnt.
	_____

	_____

	Alcor Scientific, DSC06 Kokybės kontrolė Seditrol QC (2 but. po 4,5 ml)

	1.1.3.
	*Tyrimų kortelė reikalinga kokybės kontrolei atlikti
	_____
	0,5 vnt.
	_____

	_____

	Alcor Scientific, 11205000 Tyrimų kortelė, 5000 tyrimų

	1.1.4.
	Ploviklis iWASH
	_____
	72 vnt.
	_____

	_____

	Alcor Scientific, Ploviklis iWASH, 1 l papildymas

	1.1.5.
	Terminis popierius
	_____
	36 vnt.
	_____

	_____

	Alcor Scientific, Terminis popierius spausdinimui 57 mm

	1.1.6.
	Atsarginis atliekų konteineris
	_____
	1 vnt.
	_____

	_____

	Alcor Scientific, Atliekų konteineris

	PVM (5%), EUR:
	800,00
	_____

	Bendra suma, EUR be PVM:
	16000,00
	_____


PASTABOS.
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti. Jeigu tiekėjas, atlikdamas šiame punkte nurodytus skaičiavimus, padarys klaidą, tai tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita pateikti trūkstamus diagnostikos reagentus, papildomas medžiagas, kontrolines medžiagas ir kalibratorius, priešingu atveju, tai bus laikoma esminiu pirkimo sutarties pažeidimu, ir perkačioji organizacija įgys teisę nutraukti pirkimo sutartį.
2. Tiekėjas privalo pateikti reikalingą diagnostikos reagentų, papildomų medžiagų, kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų ar 3 lygių (kaip reglamentuojama gamintojo) kokybės kontrolę) ir kalibratorių kiekį, numatomą šioje specifikacijoje nurodytam tyrimų kiekiui per visą pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį.

3. Diagnostikos reagentai, papildomos medžiagos, kontrolinė medžiaga ir kalibratoriai turi būti paženklinti CE.
4. Visos siūlomos prekės (diagnostikos reagentai, papildomos medžiagos, kontrolinė medžiaga ir kalibratoriai) turi būti originalios, kokybiškos, naujos ir tinkamos darbui su siūlomais analizatoriais.

5. Prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 4 (keturi) mėn. nuo pristatymo dienos.

6. Prekių kiekis yra preliminarus. Perkančioji organizacija prekes pirkimo sutarties galiojimo metu planuoja pirkti pagal atskirus užsakymus, atsižvelgdama į perkančiosios organizacijos poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo pirkimo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis gydymo įstaigos poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija pirkimo sutarties galiojimo metu neįsipareigoja išpirkti viso numatyto preliminaraus prekių kiekio bei perkančioji organizacija neįsipareigoja užsakyti tam tikrą konkretų pirkimo sutartyje nurodytų prekių kiekį. Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į jos poreikius, pasilieką teisę koreguoti perkamų prekių kiekį (kiekvienos pozicijos), nei nurodytas preliminarus prekių kiekis, ir įsigyti arba mažesnį prekių kiekį (kiekvienos pozicijos), arba didesnį prekių kiekį (kiekvienos pozicijos) (kiekis gali kisti ±20 proc.). Perkamų prekių kiekį sumažinus ar padidinus, šių prekių pirkimui lieka galioti pirkimo sutarties sąlygos ir vieno tyrimo fiksuota kaina.
7. Prekių pristatymo vieta – VšĮ Antakalnio poliklinika, Antakalnio g. 59, 10207 Vilnius.

8. Tiekėjas įsipareigoja nuosekliai vykdyti pirkimo sutartį, tiekti prekes, kurių kokybė ir kiti kriterijai atitinka keliamus prekėms galiojančius standartus, atlikti kitus įsipareigojimus, nustatytus pirkimo sutartyje ir šioje specifikacijoje.

9. Tikslus diagnostikos reagentų, papildomų medžiagų, kontrolinės medžiagos ir kalibratorių kiekis apskaičiuojamas tyrimų skaičiui, nurodytam šioje specifikacijos lentelėje.

Papildomas priemones, kontrolines medžiagas ir kalibratorius reikalingus konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami šioje specifikacijoje pateiktą lentelę, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta šioje specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą papildomų medžiagų, kontrolinių medžiagų ir kalibratorių, užtikrinančių kokybišką, konkretaus nurodyto tyrimo, atlikimą.

	Direktorius
	
	
	
	Vaidas Jankauskis 
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas*)
	
	(Vardas ir pavardė) 
	


*Kadangi pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis ir yra reikalaujama pasiūlymą pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.

PAGE  
3

