
HDPE VAMZDŽIO PAKLOJIMO UŽDARU GRĘŽIMO BŪDU DARBŲ 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. PIRKIMO OBJEKTAS
1.1. HDPE vamzdžio paklojimas uždaru gręžimo būdu (toliau – Darbai). 
BVPŽ kodas –  45232000-2 „Pagalbiniai vamzdynų ir kabelių klojimo darbai“.
1.2. Pirkimas skaidomas į keturias pirkimo objekto dalis (toliau – p.o.d.):

I p.o.d. – HDPE vamzdžio paklojimas uždaru gręžimo būdu Vilniaus regione;

II p.o.d. – HDPE vamzdžio paklojimas uždaru gręžimo būdu Kauno regione;

III p.o.d. – HDPE vamzdžio paklojimas uždaru gręžimo būdu Šiaulių regione;

IV p.o.d. – HDPE vamzdžio paklojimas uždaru gręžimo būdu Klaipėdos regione.
Regionų ribos nurodytos Lietuvos geležinkelių schemoje (pridedama).

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS
Ryšių, elektros ir signalizacijos įrenginių bei duomenų perdavimo tinklų patikimas veikimas.
3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMI DARBAI
3.1. Darbai užsakomi atskiromis paraiškomis, pateikiant jas Rangovui el. paštu.
3.2. Rangovas privalo Darbus atlikti savo medžiagomis, gaminiais ir priemonėmis, atsakyti už gaminių kokybę. Medžiagos turi būti naujos, nenaudotos.

3.3. HDPE vamzdžiui kertant geležinkelio kelią, vertikalus atstumas nuo geležinkelio kelio paviršiaus iki HDPE vamzdžio turi būti ne mažesnis kaip 1,2 m ir ne mažesnis kaip 0,6 m nuo geležinkelio kelio žemės sankasos pagrindo.
3.4. Prieš pradedant Darbus, Rangovas privalo iškviesti Užsakovo už sutarties vykdymą atsakingą asmenį dėl ryšių, signalizacijos bei elektros tiekimo kabelių trasų nužymėjimo.

3.5. Rangovas privalo turėti visą techniką ir įrangą, reikalingą šioje techninėje specifikacijoje nurodytiems darbams atlikti.

3.6. Atstumas iki gedimo vietos: Vilniaus regione – nuo Vilniaus miesto centro; Kauno regione – nuo Kauno miesto centro; Klaipėdos regione – nuo Klaipėdos miesto centro; Šiaulių regione – nuo Šiaulių miesto centro.

3.7. Darbai atliekami dalyvaujant Užsakovo atstovams už trasų nužymėjimą.

3.8. Atlikus HDPE vamzdžio paklojimo darbus, Rangovas turi parengti išpildomąją dokumentaciją ir pateikti ją Užsakovui elektroninėje laikmenoje 2 egz. Į jos sudėtį įeina brėžiniai, pragręžimo pjūviai, išpildomosios geodezinės nuotraukos, sąnaudų kiekių žiniaraščiai.
3.9. Jei Darbų metu bus pažeisti veikiantys kabeliai, kuriuos Užsakovas darbų zonoje buvo nužymėjęs, Rangovas privalo per 8 valandas savo sąskaita užtikrinti  kabelių atstatymą.
PRIDEDAMA. Lietuvos geležinkelių schema, 1 lapas.
