|  |  |  | Pasiūlymų lentelė |  |  |  |  | Tiekėjas: UAB North Speed |  |  |  | 5 priedas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | BVPŽ | Pavadinimas | Paskirtis ir specialieji reikalavimai | Pageidaujama pakuotė | Pageidaujamos pakuotės poreikis 2 metams | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių skaičius pagal poreikį | Pakuotės kaina be PVM, Eur | PVM tarifas | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Gamintojas, Katalogo Nr. |
| 6 | 33696000-5 | Daugybinės detekcijos rinkinys, skirtas IFN-beta, IFN-gama, IL-1 beta, IL-10, IL-12 p70, IL-2, IL-6, Lipocalin-2/NGAL, TREM-1 analičių nustatymui iš vieno mėginio, sferinių mikrodalelių analizės metodu | Rinkinį turi sudaryti antikūnais ir biotinu dengtos sferinės mikrodalelės, standartai, sferinių mikrodalelių skiedimo ir mėginio skiedimo buferiai, plovimo buferis, streptovidinas žymėtas PE, 96 šulinėlių plokštelės ir kitos priemonės reikalingos tyrimų atlikimui. Tyrimui atlikti naudojamas ne didesnis kaip 50 µl mėginio tūris. Metodika turi būti pateikta anglų ir lietuvių kalbomis. | rinkinys | 10 | rinkinys | 10 | 2160,00 | 21% | 21600 | 26136,00 | R&D Systems, LXSAHM-09 |
| 7 | 33696000-5 | Tankio gradientas limfocitų išskyrimui | Tinkamas ląstelių kultūroms, endotoksinas ≤3 EU/ml, tankis 1,076-1,078 g/ml, išskirtame ląstelių kiekyje mononuklearinės ląstelės ≥90%, sterilus | flakonas (500 ml) | 20 | flakonas (500 ml) | 20 | 42,00 | 21% | 840,00 | 1016,40 | Capricorn Scientific, LSM-A |
| Pastaba. Tiekėjai, Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, komisijos nurodytu terminu turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |