## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Reagentai ir pagalbinės priemonės Mikrobiologijos laboratorijai (6249)
Bendrieji reikalavimai
1 | Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis ir jų kainas (reagentus ir pagalbines priemones) tyrimui atlikti.
2 | Pateikti reikalingą reagentų ir kitų priemonių kiekį per 36 mėn. numatomam atlikti tyrimų skaičiui.
3 | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4 | Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
5 | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtus katalogus ar siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai spalvotai pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur nurodoma atitiktis reikalaujamų techninėms charakteristikoms bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
6 | Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos Reglamentų ir direktyvų nuostatas. Reagentai ir papildomos priemonės turi būti paženklinti CE pagal IVD Reglamentą 2017/746 (IVDR) arba lygiaverčiu ženklu. Siūlantiems reagentus ir pagalbines priemones pateikti atitikties dokumentą pagal Europos Reglamentų ir direktyvų nuostatas, kuris atitinka Reglamento 2017/746 (IVDR) sąlygas in vitro diagnostikos medicinos prietaisams. Visos siūlomos prekės turi būti skirtos in vitro diagnostikai.
7 | Reagentų ir pagalbinių priemonių tiekėjas kartu su prekėmis turi pateikti tyrimų protokolus, aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją.
8 | Žalieji kriterijai. Antrinė prekių pakuotė turi būti tinkama perdirbimui. Tiekėjas turi pateikti deklaraciją, kad jo siūlomų prekių antrinė pakuotė yra tinkama perdirbimui arba kitus lygiaverčius įrodymus (pakuotės aprašymas, gamintojo ir/ar tiekėjo techniniai dokumentai).
9 | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
10. | Tiekėjas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi pateikti prekių pavyzdžius (reikalavimas taikomas 3, 6, 7, 8, 27 pirkimo dalims). Pavyzdžius pristatyti į Viešųjų pirkimų skyrių, B326 kabinetas. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas. Taip pat, pirkime gali būti reikalaujama per 7 kalendorines dienas pateikti prekių pavyzdžius kitoms pirkimo dalims, kurių PO pareikalaus pasiūlymų vertinimo metu.
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Mato vienetai | Maksimalus perkamas kiekis | PVM tarifas, % | Vnt. įkainis Eur be PVM | Bendra kaina Eur be PVM | Bendra kaina Eur su PVM | Siūlomos prekės pavadinimas, kodas, gamintojas, nuoroda į gamintojo katalogo psl.
1. | H.pylori antigeno nustatymo testas | Reagentai greitam H.pylori antigeno nustatymui išmatų ėminiuose imunochromatografiniu metodu. Stabilumo ėminiui reikalavimai - turi būti galimybė nustatyti antigeną išmatų ėminiuose, kurie buvo laikomi 2-8°C temperatūroje iki 3 parų. Reakcijos trukmė - ne ilgesnė kaip 20 min. Reakcijos jautrumas ne prastesnis kaip 90%, specifiškumas ne prastesnis kaip 95%. Tyrimo analitinis jautrumas ne mažesnis kaip 5 ng H.pylori antigeno/ml. | testas | 3200 | 5
2. | Hepatito E RNR kiekybinio nustatymo reagentai | Atvirkštinės transkripcijos hepatito E RNR kiekybinio nustatymo rinkinys, kuriuo galima nustatyti hepatito E keturis tipus: 1, 2, 3 ir 4. Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 3 kiekybiniai standartai ir vidinė kontrolė (IC). Reagentai turi tikti hepatito E RNR kiekybiniam nustatymui kraujo plazmoje, serume ir išmatose. | testas | 150 | 5
3. | 0,2 ml PGR mėgintuvėliai su plokščiais dangteliais | Plonasieniai 0,2 ml PGR mėgintuvėliai, skaidrūs, pagaminti iš aukštos kokybės polipropileno (medicininio, 99,9%). Dangteliai turi būti plokšti, sujungti su mėgintuvėliais, uždarant dangtelį turi būti girdimas garsas (angl. - click). Dangtelio konstrukcija turi neleisti skysčiui garuoti, kaitinimo iki 95 °C metu dangtelis neatsidaro. Sertifikuoti - be RNAzių, DNAzių, be DNR ir PGR inhibitorių. Supakuoti pakartotinai sandariai uždaromuose maišeliuose (angl. - resealed). Mėgintuvėliai turi būti pristatomi gamintojo originalioje pakuotėje. Ant pakuotės turi būti nurodytas gamintojas, prekės kodas, pavadinimas, pagaminimo bei galiojimo laikas. Pateikti ne mažiau 20 vnt. mėgintuvėlių pavyzdžius išbandymui (kartu su pasiūlymu). | vnt. | 30000 | 5
4. | Gelinė Amies terpė su anglimi su standartiniu tamponėliu standžiu koteliu | Mėginio stabilumas gabenimo terpėje kambario temperatūroje ne trumpesnis kaip 48 valandos. | vnt. | 36000 | 5
5. | Gelinė Amies terpė be anglies su standartiniu tamponėliu standžiu koteliu | Mėginio stabilumas gabenimo terpėje kambario temperatūroje ne trumpesnis kaip 48 valandos. | vnt. | 20000 | 5
6. | Miuler Hinton agaras su 5% arklio krauju ir 20 mg/l β-NAD | Mueller Hinton agaras su arklio krauju ir NAD, atitinkantis EUCAST rekomendacijas. Pateikti ne mažiau 10 vnt. terpių pavyzdžius išbandymui (kartu su pasiūlymu). | vnt. | 40000 | 5
7. | Atrankinė chromogeninė terpė lėkštelėse ESBL aptikimui | Paruošta išpilstyta terpė Petri lėkštelėse, papildyta antibiotikais, slopinančiais kitos floros augimą. Pateikti ne mažiau 10 vnt. terpių pavyzdžius išbandymui (kartu su pasiūlymu). | vnt. | 30000 | 5
8. | Chromagaras S.aureus augimui aptikti | Selektyvi terpė S.aureus augimui aptikti, vertinant pagal kokybinį spalvos pokytį. Terpės sterilios, paruoštos naudoti, išpilstytos 90 mm lėkštelėse. Kiekvienai terpės partijai turi būti pateikiamas kokybės sertifikatas. Pateikti ne mažiau 5 vnt. terpių pavyzdžius išbandymui (kartu su pasiūlymu). | vnt. | 12000 | 5
9. | Imersinis aliejus mikroskopiniam tepinėlių tyrimui | Sintetinis, neorganinės kilmės, bekvapis imersinis aliejus mikroskopijai mažose talpyklose. Talpyklos tūris 10 ml ± 5 ml. Talpykla turi būti su lašų dozatoriumi. Rinkinyje turi būti stovelis/laikilis tinkamas talpyklai. Imersinio aliejaus refrakcijos indeksas nuo 1,508 iki 1,518. Tankis 1,094 ± 0,002. Klampumas ne mažesnis nei 1000 mPa/s. | ml | 1500 | 5
10. | Reagentų rinkinys Toxoplasma gondii DNR kokybiškai nustatyti | Tinkamas Toxoplasma gondii DNR kokybiškai nustatyti kraujyje, amniono ir smegenų skysčiuose bei biopsinėje medžiagoje. Rinkinyje turi būti teigiamos ir neigiamos kontrolės ir vidinė amplifikavimo kontrolė (naudojama DNR išskyrimo etape), TaqF polimerazė, paruošti naudoti reakcijos mišiniai. Jautrumas - ne mažiau kaip 400 Toxoplasma gondii DNR kopijų 1 mililitre mėginio. | testas | 1000 | 5
11. | Dermatofitų terpė su suplementu | Liofilizuota terpė sojos dekstrozės agaro pagrindu su indikatoriumi bei cikloheksimido priedu, skirta selektyviam Microsporum, Trichophyton, Epidermophyton grybų išskyrimui. Įpakavime - 500 g terpės, kartu su terpe pateikti reikalingą kiekį (vnt.) suplemento. | vnt. | 7 | 5
12. | Sterilios vienkartinės Petri lėkštelės | 90 mm diametro, su ventiliacinėm angomis. | vnt. | 500000 | 21
13. | Saburo-dekstrozės agaras | Sabūro dekstrozės agaras, paruoštas pagal Carller's Sabūro terpės modifikavimą, be chloramfenikolio. Miltelių pavidalo terpė mielėms ir pelėsiams kutlivuoti. Pakuotėje ne daugiau kaip 500 g | g | 120000 | 5
14. | XLD agaras | Atrankinė terpė salmonelėms ir šigeloms išskirti ir preliminariai identifikuoti. Pakuotėje ne daugiau kaip 500 g | g | 20000 | 5
15. | Filtruotas arklio serumas | Sterilus, filtruotas arklio serumas mikrobiologinių mitybos terpių gamybai, pH 7.5 ± 0.4, laikymo sąlygos -20°C, galiojimo laikas nuo pagaminimo ne trumpesnis kaip 1 m., įpakavime ne daugiau kaip 100 ml | ml | 20000 | 5
16. | Kiaušinio trynio emulsija | Stabilizuota kiaušinio trynio emulsija, papildas, naudojamas mikrobiologinių mitybos terpių gamybai, bakterijų lecitinazės aktyvumui nustatyti. Ne daugiau kaip 100 ml buteliuke. | ml | 8000 | 5
17. | McConkey II agaras | McConkey II agaras su tulžies druskomis ir kristalo violetiniu. Gramteigiamus kokus slopinanti atranki terpė, kurioje lengvai atskiriami laktozę fermentuojantys ir nefermentuojantys mikroorganizmai. Pakuotėje ne daugiau kaip 500 g | g | 100000 | 5
18. | Šlapalo tirpalas 40% | 40% šlapalo tirpalas mikrobiologinių terpių gamybai, Enterobacterales šeimos bakterijoms diferencijuoti remiantis ureazės gamyba. Vienoje reagento talpykloje turi būti ne daugiau kaip 5 ml tirpalo. | ml | 400 | 5
19. | Sterilūs ėmikliai aplinkos ploviniams, pasėliams nuo dezinfekuotų paviršių | Tamponėlis iš viskozės su polistireniniu nulaužiamu koteliu. Kotelis turi standžiai įsistatyti į mėgintuvėlio kamštelį. Mėgintuvėlis pastatomu dugnu, ne daugiau kaip 5 ml buferio, neutralizuojančio dezinfekantų poveikį mikroorganizmams. Tinkamas imti pasėliams nuo dezinfekuotų paviršių. Individualiai supakuotas. | vnt. | 8000 | 5
20. | LIM terpė BGS streptokokams gausinti | Skysta LIM terpė užsukamame mėgintuvėlyje B grupės streptokokams gausinti su sintetiniu tamponėliu, ne mažiau kaip 2 ml | vnt. | 6000 | 5
21. | Terpės ir tamponėliai molekuliniams tyrimams. Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai. Guanidino tiocianato pagrindu pagaminta mikroorganizmų nukleorūgštis stabilizuojanti terpė, inaktyvuojanti nukleazes ir palaikanti mikroorganizmų DNR ir RNR stabilumą ne trumpiau kaip 1 mėn. laikant kambario temperatūroje ir/arba 2-8°C, bei ne trumpiau kaip 6 mėn. laikant -20°/-80°C temperatūroje. Terpė turi būti tinkama virusų, bakterijų, pirmuonių, chlamidijų ir mikoplazmų nukleorūgštims stabilizuoti. Terpė turi būti užsukamame mėgintuvėlyje ir užtikrinti saugų darbą su ėminiais, inaktyvuojanti ėminyje esančių mikroorganizmų gyvybingumą ne ilgiau kaip per 30 min. nuo ėminio įdėjimo į terpę. Terpė turi būti tinkama įvairiems ėminiams (kvėpavimo takų, išmatų, lytinių takų ir kt.), kurie bus tiriami molekulinės biologijos metodais. Tamponėliai turi būti paremti kapiliarinio ėminio sugėrimo funkcija - floqswab tipo technologija, su nulaužimo linija.
21.1. | Terpė molekuliniams tyrimams be tamponėlio | Terpės kiekis mėgintuvėlyje turi būti 2 ml | vnt. | 5000 | 5
21.2. | Terpė molekuliniams tyrimams, komplekte su minitip tipo tamponėliu | Terpės kiekis mėgintuvėlyje turi būti 2 ml. Tamponėlis mažas ir plonas - tinkamas ėminiams iš šlaplės paimti. | vnt. | 3000 | 5
21.3. | Terpė molekuliniams tyrimams, komplekte su nazofaringiniu tamponėliu | Terpės kiekis mėgintuvėlyje turi būti 2 ml. Tamponėlis turi būti mažas ir plonas, ant plono ir lankstaus kotelio - tinkamas imti ėminiams iš nosiaryklės. | vnt. | 12000 | 5
21.4. | Terpė molekuliniams tyrimams, komplekte su standartiniu tamponėliu | Terpės kiekis mėgintuvėlyje turi būti 2 ml. Tamponėlis turi būti standartinio dydžio, ant standaus kotelio. | vnt. | 7000 | 5
Suma:
22. | Membraniniai filtrai vandens mikrobiologinei taršai tirti membraninio filtravimo metodu | Sterilūs, supakuoti po 1, su skaičiavimo tinkleliu, 47 mm diametro, filtro poros skersmuo 0,45 µm. Pakuotėje ne daugiau kaip 150 vnt. Turi tikti Millipore membraninei vandens filtravimo sistemai. | vnt. | 4000 | 21
23. | Karščiui atsparios termoizoliacinės pirštinės | S ir M dydžių | pora | 5 | 21 | 27 | 135 | 163.35 | Carl Roth LY89.1, LY90.1, 1 pora, https://www.carlroth.com/com/en/heat-protection-gloves/heat-resistant-gloves-showa-8814-%28formerly-charguard%29/p/ly90.1
24. | Sterilūs vienkartiniai indeliai organizmo skysčių pasėliams | Vienkartiniai indeliai organizmo skysčių (šlapimo, skreplių, aspiratų) pasėliams, talpa ne didesnė kaip 60 ml. Sandariai užsukami, sterilūs, įpakuoti po vieną. | vnt. | 15000 | 5 | 0.21 | 3150 | 3307.5 | Carl Roth YP09.1,500 vnt., https://www.carlroth.com/com/en/tins/sample-beakers-with-screw-closure-with-graduation-labelling-area/p/yp09.1
25. | Reagentai kokybiniam karbapenemazių nustatymui imunochromatografiniu metodu | Reagentai turi iš grynos bakterijų kultūros imunochoromatogafiniu metodu aptikti ir diferencijuoti ne mažiau kaip 5 dažniausias karbapenemazes: KPC, OXA-48, VIM, NDM ir IMP. Rinkinyje turi būti vidinė kontrolė. Reakcijos trukmė ne ilgesnė kaip 20 min. | testas | 5000 | 5
26. | SALMONELIŲ ANTISERUMAI AGLIUTINACIJAI IŠ KULTŪROS. Pasiūlymus teikti tik visai pirkimo daliai. Nurodyti reagento kiekį ml pakuotėje.
26.1. | Salmonelų Polivalentinis A-E antiserumas | Ne daugiau kaip 5 ml pakuotėje | ml | 50 | 5
26.2. | Salmonelų O9 antiserumas | Ne daugiau kaip 5 ml pakuotėje | ml | 50 | 5
26.3. | Salmonelų H gm antiserumas | Ne daugiau kaip 5 ml pakuotėje | ml | 50 | 5
Suma:
27. | R.P.M.I. 1640 terpė lėkštelėse | Terpė, skirta priešgrybinių vaistų MSK agare nustatyti pagal EUCAST. Paruošta išpilstyta terpė Petri lėkštelėse. Pateikti ne mažiau 10 vnt. terpių pavyzdžius išbandymui (kartu su pasiūlymu). | vnt. | 15000 | 5