## specifikacija
Pirkimo dokumentų SPS priedas Nr.1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Vienkartinių švirkštų ir priemonių prie jėgos sistemų pirkimas
1. Priemonių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus
2. Priemonių charakteristikoms patvirtinti privaloma pateikti techninių duomenų lapą arba lygiavertį gamintojo dokumentą.
3. * Priemonės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
4. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams, standartams ir kt. taikoma „arba lygiavertis“.
5. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ kodas | Priemonės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge* | Vieneto įkainis EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Pasiūlymo kaina Eur be PVM | Pasiūlymo kaina Eur su PVM | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos ir jų reikšmės Priemonių charakteristikoms patvirtinti privaloma pateikti techninių duomenų lapą arba lygiavertį gamintojo dokumentą, patvirtintą tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu. Taip pat kartu su pasiūlymu pateikiama kiti prekių gamintojo dokumentai, kuriuose aprašytas nurodytas parametras (tiekėjas pasiūlyme nurodo pusl. Nr.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra)
1. | 33160000-9 | Geležtės osciliuojančiam pjūklui Acculan 3Ti | Geležtės osciliuojančiam pjūklui Acculan 3Ti, GA673. Steriliai įpakuotos po 1 vnt.
1.1. |  | Darbinis ilgis 25 mm, plotis 5 mm, storis 0,5 mm. | Geležtė osciliuojančiam pjūklui Acculan 3Ti, GA673. Darbinis ilgis 25 mm, plotis 5 mm, storis 0,5 mm. | vnt. | 80 |  |  | 21 | 0 | 0
1.2. |  | Darbinis ilgis 35 mm, plotis 10 mm, storis 0,5 mm. | Geležtė osciliuojančiam pjūklui Acculan 3Ti, GA673. Darbinis ilgis 35 mm, plotis 10 mm, storis 0,5 mm. | vnt. | 160 |  |  | 21 | 0 | 0
1.3. |  | Darbinis ilgis 50 mm, plotis 10 mm, storis 0,5 mm. | Geležtė osciliuojančiam pjūklui Acculan 3Ti, GA673. Darbinis ilgis 50 mm, plotis 10 mm, storis 0,5 mm. | vnt. | 160 |  |  | 21 | 0 | 0
1.4. |  | Darbinis ilgis 50 mm, plotis 20 mm, storis 0,7 mm. | Geležtė osciliuojančiam pjūklui Acculan 3Ti, GA673. Darbinis ilgis 50 mm, plotis 20 mm, storis 0,7 mm. | vnt. | 160 |  |  | 21 | 0 | 0
1.5. |  | Darbinis ilgis 50 mm, plotis 30 mm, storis 0,7 mm. | Geležtė osciliuojančiam pjūklui Acculan 3Ti, GA673. Darbinis ilgis 50 mm, plotis 30 mm, storis 0,7 mm. | vnt. | 400 |  |  | 21 | 0 | 0
1.6. |  | Darbinis ilgis 90 mm , plotis 23 mm , storis 1,27 mm | Geležtė osciliuojančiam pjūklui Acculan 3Ti, GA673. Ne mažiau 10 apvalios formos skylių darbiniame paviršiuje. Danteliai dvejose plokštumose. Dantelių aukštis dviejų dydžių, kurie išdestyti psksitomis. Darbinis ilgis 90 mm, plotis 23 mm, storis 1,27 mm. | vnt. | 800 |  |  | 21 | 0 | 0
1.7. |  | Darbinis ilgis 100 mm, plotis 19 mm, storis 1,27 mm | Geležtė osciliuojančiam pjūklui Acculan 3Ti, GA673. Ne mažiau 10 apvalios formos skylių darbiniame paviršiuje. Danteliai dvejose plokštumose. Dantelių aukštis dviejų dydžių, kurie išdestyti psksitomis. Darbinis ilgis 100 mm, plotis 19 mm, storis 1,27 mm. | vnt. | 500 |  |  | 21 | 0 | 0
1.8. |  | Darbinis ilgis 90 mm, plotis 13 mm, storis 1,27 mm | Geležtė osciliuojančiam pjūklui Acculan 3Ti, GA673. Ne mažiau 10 apvalios formos skylių darbiniame paviršiuje. Danteliai dvejose plokštumose. Dantelių aukštis dviejų dydžių, kurie išdestyti psksitomis. Darbinis ilgis 90 mm, plotis 13 mm, storis 1,27 mm. | vnt. | 400 |  |  | 21 | 0 | 0
Bendra pasiūlymo kaina 1 pirkimo daliai | [8 empty] | 0 | 0
2. | 33160000-9 | Geležtės tiesiaeigiam pjūklui Acculan 3Ti | Geležtės tiesiaeigiam pjūklui Acculan 3Ti, GC770R. Steriliai įpakuotos po 1 vnt. 2 ovalios formos skylės darbiniame paviršiuje. Danteliai išdėstyti abiejose geležtės pusėse. Darbinis ilgis 75 mm, plotis 12 mm, storis 0,7 mm. Galiukas smaigalio formos. | vnt. | 80 |  |  | 21 | 0 | 0
Bendra pasiūlymo kaina 2 pirkimo daliai
3. | 33160000-9 | Pjūklo geležtė Aesculap aparatui | Vienkartinė, sterili, pjūklo geležtė "Aesculap" aparatui. Išmatavimai 90 x 22-23 x 1,27 mm. | vnt. | 660 | Sterile saw blade; Komet Medical/ Gebr.Brasseler Gmbh; REF KMS2213.M81 STE | 21.7 | 5 | 14322 | 15038.1 | Vienkartinė (PVM 5%), sterili, pjūklo geležtė "Aesculap" aparatui. Išmatavimai 90 x 22 x 1,27 mm. Prekiu aprasai psl. 2; https://www.kometmedical.de/?L=2
Bendra pasiūlymo kaina 3 pirkimo daliai | [8 empty] | 14322 | 15038.1
4. | 33141310-6 | Vienkartinių švirkštų sistema saugiam vaistų dozavimui, skiedimui ir injekcijoms/infuzijoms
4.1. |  | Dviejų dalių švirkštai | Dviejų dalių švirkštas: vienkartinis, sterilus, švirkštas, apirogeniškas, netoksiškas, be latekso ( būtinas ženklinimas ant pakuotės ), be PVC, nesuteptas silikonu (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). Hermetiškas. Korpusas skaidrus, su gerai įskaitoma gradacija, kuri atspari antiseptikams. Pateikti atitikties pažymėjimą ISO 7886-1 arba lygiavertį dokumentą. Švirkšto korpusas, turi turėti ne mažiau kaip 2 žiedus, apsaugančius nuo stūmoklio ištraukimo. Stūmoklio korpusas turi būti standus, be įpjovų ir be susiaurėjimo (nuožulnumo) korpuso gale. Ant kiekvienos pakuotės nurodytas Matrix kodas arba lygiavertis. Blister arba lygiavertė pakuotė. Vertinimui iki pasiūlymų pateikimo termino pateikti pavyzdžius (adresu Santariškių g. 2, Vilinius, kab. B330A)
4.1.1. |  | Dviejų dalių 2-3 ml švirkštas su injekcine adata, Luer Slip | Dviejų dalių 2-3 ml gradacijos švirkštas su koncentrine „Luer Slip“ tipo jungtimi. Pirmu pritraukimu švirkštas turi užsipildyti ne mažiau kaip 3 ml injekcinio tirpalo. Šalia švirkšto komplektuojama 0,6 x 29-31 mm adata. | vnt. | 1300000 |  |  | 5 | 0 | 0
4.1.2. |  | Dviejų dalių 5-6 ml švirkštas su injekcine adata, Luer Slip | Dviejų dalių 5-6 ml gradacijos švirkštas su ekscentrine, „Luer Slip“ tipo jungtimi. Pirmu pritraukimu švirkštas turi užsipildyti ne mažiau kaip 6 ml injekcinio tirpalo. Šalia švirkšto komplektuojama 0,7 x 29-31 mm adata. | vnt. | 1500000 |  |  | 5 | 0 | 0
4.1.3. |  | Dviejų dalių 10-12 ml švirkštas su injekcine adata, Luer Slip | Dviejų dalių 10-12 ml gradacijos švirkštas su ekscentrine „Luer Slip“, tipo jungtimi. Pirmu pritraukimu švirkštas turi užsipildyti ne mažiau kaip 12 ml injekcinio tirpalo. Šalia švirkšto komplektuojama 0,8 x 39-41 mm adata | vnt. | 1100000 |  |  | 5 | 0 | 0
4.1.4. |  | Dviejų dalių 20 ml švirkštas su injekcine adata, Luer Slip | Dviejų dalių 20 ml švirkštas su ekscentrine „Luer Slip“ tipo jungtimi. Papildoma gradacija iki 24 ml. Šalia švirkšto komplektuojama 0,8 x 39-41 mm adata. | vnt. | 1600000 |  |  | 5 | 0 | 0
4.1.5. |  | Dviejų dalių 2- 3 ml švirkštas, Luer Lock | Dviejų dalių 2-3 ml gradacijos švirkštas be adatos su "Luer Lock" tipo jungtimi. Pirmu pritraukimu švirkštas turi užsipildyti ne mažiau kaip 3 ml injekcinio tirpalo. | vnt. | 75000 |  |  | 5 | 0 | 0
4.1.6. |  | Dviejų dalių 5- 6 ml švirkštas, Luer Lock | Dviejų dalių 5-6 ml gradacijos švirkštas be adatos su "Luer Lock" tipo jungtimi. Pirmu pritraukimu švirkštas turi užsipildyti ne mažiau kaip 6 ml injekcinio tirpalo. | vnt. | 75000 |  |  | 5 | 0 | 0
4.1.7. |  | Dviejų dalių 10- 12 ml švirkštas, Luer Lock | Dviejų dalių 10-12 ml gradacijos švirkštas be adatos su "Luer Lock"tipo jungtimi. Pirmu pritraukimu švirkštas turi užsipildyti ne mažiau kaip 12 ml injekcinio tirpalo. | vnt. | 70000 |  |  | 5 | 0 | 0
4.1.8. |  | Dviejų dalių 20 ml švirkštas, Luer Lock | Dviejų dalių 20 ml švirkštas be adatos su "Luer Lock" tipo jungtimi. Papildoma gradacija iki 24 ml. | vnt. | 70000 |  |  | 5 | 0 | 0
4.2. |  | Trijų dalių švirkštai | Trijų dalių švirkštas: vienkartinis, sterilus, apirogeniškas, netoksiškas, be latekso ( būtinas ženklinimas ant pakuotės ), be PVC, hermetiškas, korpusas skaidrus, su gerai įskaitoma gradacija. Švirkšto stūmoklis su gumyte, kuri pagaminta iš sintetinės gumos, su dvigubais žiedais, silikonizuota ir turi atramas. Švirkšto korpusas, turi turėti ne mažiau kaip 1 žiedą, apsaugantį nuo stūmoklio ištraukimo. Ant kiekvienos pakuotės turi būti nurodytas Matrix arba lygiavertis kodas. Blister arba lygiavertė pakuotė. Vertinimui iki pasiūlymų pateikimo termino pateikti pavyzdžius (adresu Santariškių g. 2, Vilnius, kab. B33A).
4.2.1. |  | Trijų dalių 1 ml švirkštas su integruota adata | Trijų dalių 1ml švirkštas su integruota 0,3 x 11-12 mm adata. | vnt. | 85000 |  |  | 5 | 0 | 0
4.2.2. |  | Trijų dalių 10- 12 ml švirkštas be adatos, Luer Slip | Trijų dalių 10-12 ml gradacijos švirkštas be adatos su "Luer Slip" tipo jungtimi. Pirmu pritraukimu švirkštas turi užsipildyti ne mažiau kaip 12 ml injekcinio tirpalo. Stūmoklio korpusas turi būti standus, be įpjovų ir be susiaurėjimo ( nuožulnumo ) korpuso gale. | vnt. | 25000 |  |  | 5 | 0 | 0
4.2.3. |  | Trijų dalių 20 ml švirkštas be adatos, Luer Slip | Trijų dalių 20 ml švirkštas be adatos su "Luer Slip“ tipo jungtimi. | vnt. | 50000 |  |  | 5 | 0 | 0
4.2.4. |  | Trijų dalių 2-3 ml švirkštas be adatos, Luer Lock | Trijų dalių 2-3 ml gradacijos švirkštas be adatos su "Luer Lock" tipo jungtimi, pirmu pritraukimu švirkštas turi užsipildyti ne mažiau kaip 3 ml injekcinio tirpalo. Stūmoklio korpusas turi būti standus, be įpjovų ir be susiaurėjimo (nuožulnumo) korpuso gale. | vnt. | 70000 |  |  | 5 | 0 | 0
4.2.5. |  | Trijų dalių 5 ml švirkštas be adatos, Luer Lock | Trijų dalių 5ml švirkštas be adatos su „Luer Lock“ tipo jungtimi. Stūmoklio korpusas turi būti standus, be įpjovų ir be susiaurėjimo (nuožulnumo) korpuso gale. | vnt. | 70000 |  |  | 5 | 0 | 0
4.2.6. |  | Trijų dalių 10-12 ml švirkštas be adatos, Luer Lock | Trijų dalių 10-12 ml gradacijos švirkštas be adatos su "Luer Lock" tipo jungtimi. Pirmu pritraukimu švirkštas turi užsipildyti ne mažiau kaip 12 ml injekcinio tirpalo. | vnt. | 70000 |  |  | 5 | 0 | 0
4.2.7. |  | Trijų dalių 20 ml švirkštas be adatos, Luer Lock | Trijų dalių 20ml švirkštas be adatos su „Luer Lock“ tipo jungtimi. | vnt. | 70000 |  |  | 5 | 0 | 0
4.2.8. |  | Trijų dalių 50 ml perfuzinis švirkštas šviesai jautriems vaistams | Trijų dalių 50 ml perfuzinis švirkštas su " Luer Lock " tipo jungtimi ir aspiracine adata. Šviesai jautriems vaistams. Turi būti suderintas darbui su Perfusor FM pompomis (švirkšto pavadinimas turi būti nurodytas pompų vartojimo vadove ). Šalia švirkšto komplektuojama 1,7 x 28-32 mm adata , kurioje integruotas 14-15 mk dalelių filtras. | vnt. | 1500 |  |  | 5 | 0 | 0
4.2.9. |  | Trijų dalių 10-12 ml perfuzinis švirkštas | Trijų dalių 10-12 ml gradacijos perfuzinis švirkštas su "Luer Lock" tipo jungtimi . Turi būti suderintas darbui su Perfusor FM pompomis (švirkšto pavadinimas turi būti nurodytas pompų vartojimo vadove). | vnt. | 7000 |  |  | 5 | 0 | 0
4.2.10. |  | Trijų dalių 20 ml perfuzinis švirkštas | Trijų dalių 20 ml perfuzinis švirkštas su "Luer Lock" tipo jungtimi ir aspiracine adata. Šviesai jautriems vaistams. Turi būti suderintas darbui su Perfusor FM pompomis ( švirkšto pavadinimas turi būti nurodytas pompų vartojimo vadove ). Šalia švirkšto komplektuojama 2,0 x 28-32 mm adata. | vnt. | 15000 |  |  | 5 | 0 | 0
4.2.11. |  | Trijų dalių 50 ml perfuzinis švirkštas | Trijų dalių 50 ml perfuzinis švirkštas su "Luer Lock" tipo jungtimi ir aspiracine adata. Turi būti suderintas darbui su Perfusor FM pompomis ( švirkšto pavadinimas turi būti nurodytas pompų vartojimo vadove ). Šalia švirkšto komplektuojama 2,0 x 28-32 mm adata. | vnt. | 12400 |  |  | 5 | 0 | 0
4.2.12. |  | Trijų dalių 100 ml švirkštas kateteriniu galu | Trijų dalių 100ml švirkštas kateterio tipo galiuku, supakuotas kartu su Luer-Slip adapteriu. | vnt. | 2400 |  |  | 5 | 0 | 0
4.3. |  | Švirkštas, užpildytas 10ml NaCl tirpalu | Trijų dalių švirkštas, užpildytas 10 ml 0,9 % natrio chlorido tirpalu, skirtas naudojimui operacinėse (sterilioje aplinkoje). Ant švirkšto turi būti nurodyta, kad galima naudoti sterilioje aplinkoje. | vnt. | 600 |  |  | 5 | 0 | 0
Bendra pasiūlymo kaina 4 pirkimo daliai | [8 empty] | 0 | 0
5. | 33141310-6 | Vienkartinių priemonių rinkinys angiografijai | Angiografijai skirtas vienkartinių priemonių rinkinys: 200 ml švirkštas, 150-160 cm prailginimo linijos vamzdelis, švirkšto užpildymo vamzdelis. Suderinamas su "Medrad Vistron CT" ( modelis VHU 600 ) injekavimo sistema. | rink. | 720 |  |  | 5 | 0 | 0
Bendra pasiūlymo kaina 5 pirkimo daliai