## Sheet1
SPS priedas Nr.1
Medicinos technikos dalys ir remontas (fiksuotų įkainių kainodara) IV (6347)
1. Bendrieji reikalavimai:
1.1. Turi būti naudojamos tik naujos (nenaudotos) gamintojo rekomenduojamos dalys ir medžiagos.
1.2. Pakeistoms dalims ir atliktiems darbams tiekėjas turi suteikti ne trumpesnę kaip 6 mėnnesių garantiją. Tiekėjas kartu su prekėmis privalo pateikti pristatytų prekių laisvos formos garantinį raštą, kuriame nurodoma garantijos trukmė, sudėtinių dalių gamintojo suteikti numeriai (jei yra), gamintojo nustatytos prekės eksploatacijos sąlygos arba nurodyta informacija surašoma prekių perdavimo-priėmimo akte.
1.3. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas ar jo inžinierius yra medicinos įrangos gamintojo įgaliotas atlikti nurodytos įrangos aptarnavimą arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šio medicinos prietaiso aptarnavimą (remonto paslaugas). Geriausia pateikti gamintojo įgaliojimo raštą, jog jis yra įgaliojęs įmonę atlikti remontą.
1.4 Preliminarus lyginamuosis prekių ir (ar) paslaugų kiekis naudojamas tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomi maksimaliais.
1.5. Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius prekės ženklus, tipus, konkrečią kilmę prašome laikyti neįpareigojančiais, t.y. tiekėjas gali siūlyti analogiškas medžiagas ir kt., tačiau jos turi būti lygiavertės minėtoms prekėms ir tikti įrangai. Nurodomi Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su prierašu „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekės lygiavertė.
1.6 Sutartyje numatyta galimybė įsigyti prekių ar paslaugų susijusių su pirkimo objektu, tačiau neįtrauktų į sąrašą už 10% sutarties vertės.
1.7. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija). 1.7.1. Siekiant mažinti poveikį aplinkai, pirkimui taikomas mažesnio popieriaus suvartojimo spausdinimui reikalavimas. Tiek pasiūlymas, tiek sutartis pasirašomi elektroniniu parašu. 1.7.2. Esant žemo reikšmingumo gedimui, atvykti nustatyti gedimą, remontuoti įrangą darbo dienomis, ne piko valandomis (9:00 – 12:00 ir 13:00 – 15:00). 1.7.3. Prekės, kurios gali būti naudojamos remonto metu turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje perdirbamojoje pakuotėje, t. y. pagamintoje iš vienos iš šių medžiagų: stiklo (GL), popieriaus ar kartono (PAP), plieno (FE), aliuminio (ALU), polietilentereftalato (PET), aukšto tankumo polietileno (HDPE), žemo tankumo polietileno (LDPE), polivinilchlorido (PVC), polipropileno (PP), polistireno (PS), medžio ar kamštinės medžiagos (FOR), medvilnės ar džiuto (TEX), nebent tai prieštarauja higienos normoms. Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai atitikties įrodymui: gamintojo ir (ar) tiekėjo, ir (ar) importuotojo rašytinis patvirtinimas, ir (ar) pakuotės aprašymas, ir (ar) gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai.
Eil. Nr. | Gamintojas | Pavadinimas | Modelis | Detalės pavadinimas/paslaugos pavadinimas | Detalės kodas | Vieneto įkainis be PVM, Eur. | Vieneto įkainis su PVM, Eur. | Preliminarus kiekis | Suma viso be PVM, EUR | Suma viso su PVM, EUR
1 | Naujagymių inkubatorius Amelie Star. Maksimali sutarties kaina 50000 Eur su PVM
1.1 | Ardo | Naujagimių inkubatorius | Amelie Star | III- asis stiklas | 52.02.12 | 370 | 447.7 | 10 | 3700 | 4477
1.2 | Ardo | Naujagimių inkubatorius | Amelie Star | III -iojo stiklo korpuso fiksatorių, laikiklių kompl. (komplekte 4 vnt.) | 52.02.18 | 30 | 36.3 | 10 | 300 | 363
1.3 | Ardo | Naujagimių inkubatorius | Amelie Star | Drėkintuvo rezervuaro stalčiaus mechanizmas | 99.03.672 | 158 | 191.18 | 10 | 1580 | 1911.8
1.4 | Ardo | Naujagimių inkubatorius | Amelie Star | Kvėpavimo kontūro laikiklis | 52.02.26 | 275 | 332.75 | 10 | 2750 | 3327.5
1.5 | Ardo | Naujagimių inkubatorius | Amelie Star | Naujagiminis odos paviršiaus temp. Daviklis | 52.02.06 | 380 | 459.8 | 10 | 3800 | 4598
1.6 | Ardo | Naujagimių inkubatorius | Amelie Star | Naujagimio apžiūros langelio tarpinė priekiniam/galiniam stiklui | 99.03.159 | 60 | 72.6 | 10 | 600 | 726
1.7 | Ardo | Naujagimių inkubatorius | Amelie Star | Naujagimio šoninis apžiūros langelis | 52.02.16 | 130 | 157.3 | 10 | 1300 | 1573
1.8 | Ardo | Naujagimių inkubatorius | Amelie Star | O2 daviklis Amelie/Amelie Star inkubatoriams | 52.02.05 | 220 | 266.2 | 13 | 2860 | 3460.6
1.9 | Ardo | Naujagimių inkubatorius | Amelie Star | Oro filtrų kompl. (komplekte 5 vnt.) | 52.02.04 | 80 | 96.8 | 12 | 960 | 1161.6
1.1 | Ardo | Naujagimių inkubatorius | Amelie Star | Ratas su stabdžiu Amelie/Amelie Star inkubatoriams (2 vnt.) | 52.02.21 | 290 | 350.9 | 10 | 2900 | 3509
1.11 | Ardo | Naujagimių inkubatorius | Amelie Star | Stiklo korpuso fiksatorių, rankenėlių kompl. (komplekte 2 vnt.) | 52.02.13 | 40 | 48.4 | 10 | 400 | 484
1.12 | Ardo | Naujagimių inkubatorius | Amelie Star | Ventiliatoriaus sparnuotė | 99.03.186 | 210 | 254.1 | 10 | 2100 | 2541
1.13 | Ardo | Naujagimių inkubatorius | Amelie Star | Valdiklio bloko ventilaitorius | MB40101V2 | 75 | 90.75 | 10 | 750 | 907.5
1.14 | Ardo | Naujagimių inkubatorius | Amelie Star | Ventiliatoriaus variklis 12VDC Amelie/Amelie star | 99.03.852 | 610 | 738.1 | 12 | 7320 | 8857.2
1.15 | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis (negali viršyti 50,00 Eur be PVM) |  |  |  |  | 50 | 60.5 | 200 | 10000 | 12100
Bendra pasiūlymo 1 pirkimo daliai kaina be PVM, Eur: | [8 empty] | 41320
PVM Suma, Eur | [8 empty] | 8677.2
Bendra pasiūlymo 1 pirkimo daliai kaina su PVM, Eur: | [8 empty] | 49997.2
Eil. Nr. | Gamintojas | Pavadinimas | Modelis | Detalės pavadinimas/paslaugos pavadinimas | Detalės kodas | Vieneto įkainis be PVM, Eur. | Vieneto įkainis su PVM, Eur. | Preliminarus kiekis | Suma viso be PVM, EUR | Suma viso su PVM, EUR
2 | Sistema slėgiui kvėpavimo takuose palaikyti CareFusion Infant Flow SiPAP. Maksimali sutarties kaina 17000 Eur su PVM
2.1 | CareFusion | Sistema slėgiui kvėpav.takuose palaikyti | Infant Flow SiPAP | Vidinių tarpinių, filtrų, kondensato surinkimo komplektas | 777242-103 | 1720 | 2081.2 | 1 | 1720 | 2081.2
2.2 | CareFusion | Sistema slėgiui kvėpav.takuose palaikyti | Infant Flow SiPAP | Vidinis maitinimo akumuliatorius | 777244 | 98 | 118.58 | 1 | 98 | 118.58
2.3 | CareFusion | Sistema slėgiui kvėpav.takuose palaikyti | Infant Flow SiPAP | O2 daviklis | PSR 11-917-M | 185 | 223.85 | 1 | 185 | 223.85
2.4 | CareFusion | Sistema slėgiui kvėpav.takuose palaikyti | Infant Flow SiPAP | Slėgio kontrolės plokštė | 52700A | 1330 | 1609.3 | 1 | 1330 | 1609.3
2.5 | CareFusion | Sistema slėgiui kvėpav.takuose palaikyti | Infant Flow SiPAP | Slėgio kontrolės modulis | 16676 | 4400 | 5324 | 1 | 4400 | 5324
2.6 | CareFusion | Sistema slėgiui kvėpav.takuose palaikyti | Infant Flow SiPAP | Priekinė valdymo panelė | 23141-001 | 1550 | 1875.5 | 1 | 1550 | 1875.5
2.7 | CareFusion | Sistema slėgiui kvėpav.takuose palaikyti | Infant Flow SiPAP | Ekranas | 467461 | 1463 | 1770.23 | 1 | 1463 | 1770.23
2.8 | CareFusion | Sistema slėgiui kvėpav.takuose palaikyti | Infant Flow SiPAP | Srauto matuoklis, aukšto slėgio | 675-200 | 410 | 496.1 | 1 | 410 | 496.1
2.9 | CareFusion | Sistema slėgiui kvėpav.takuose palaikyti | Infant Flow SiPAP | Srauto matuoklis, žemo slėgio | 675-201 | 530 | 641.3 | 1 | 530 | 641.3
2.1 | CareFusion | Sistema slėgiui kvėpav.takuose palaikyti | Infant Flow SiPAP | Kvėpavimo dažnio daviklis | 27394-001 | 620 | 750.2 | 1 | 620 | 750.2
2.11 | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis (negali viršyti 50,00 Eur be PVM) |  |  |  |  | 50 | 60.5 | 34 | 1700 | 2057
Bendra pasiūlymo 2 pirkimo daliai kaina be PVM, Eur: | [8 empty] | 14006
PVM Suma, Eur | [8 empty] | 2941.26
Bendra pasiūlymo 2 pirkimo daliai kaina su PVM, Eur: | [8 empty] | 16947.26
Eil. Nr. | Gamintojas | Pavadinimas | Modelis | Detalės pavadinimas/paslaugos pavadinimas | Detalės kodas | Vieneto įkainis be PVM, Eur. | Vieneto įkainis su PVM, Eur. | Preliminarus kiekis | Suma viso be PVM, EUR | Suma viso su PVM, EUR
3 | Fujifilm kompiuterinių radiografų sistema. Maksimali sutarties kaina 18000 Eur su PVM
3.1 | Fujifilm | Kompiuterinių radiografų sistema | CAPSULA | Amortizatorius | 386N100269 |  |  | 1
3.2 | Fujifilm | Kompiuterinių radiografų sistema | CAPSULA | Antistatinis šepetys | 387N100002A |  |  | 1
3.3 | Fujifilm | Kompiuterinių radiografų sistema | CAPSULA | Pavara | 327N100576A |  |  | 1
3.4 | Fujifilm | Kompiuterinių radiografų sistema | CAPSULA | Bazė | 357N100097C |  |  | 1
3.5 | Fujifilm | Kompiuterinių radiografų sistema | CAPSULA | Bracker | 356N103609 |  |  | 1
3.6 | Fujifilm | Kompiuterinių radiografų sistema | CAPSULA | Cum | 329N100039 |  |  | 1
3.7 | Fujifilm | Kompiuterinių radiografų sistema | CAPSULA | Dangtelis | 350Y1957A |  |  | 1
3.8 | Fujifilm | Kompiuterinių radiografų sistema | CAPSULA | Volelis | 334N2392 |  |  | 1
3.9 | Fujifilm | Kompiuterinių radiografų sistema | CAPSULA | Dėžė | 362N100293B |  |  | 1
3.1 | Fujifilm | Kompiuterinių radiografų sistema | CAPSULA | Diržas | 323N1266 |  |  | 1
3.11 | Fujifilm | Kompiuterinių radiografų sistema | CAPSULA | Filtras | 603Y100094A |  |  | 1
3.12 | Fujifilm | Kompiuterinių radiografų sistema | CAPSULA | Gairė | 363N101378A |  |  | 1
3.13 | Fujifilm | Kompiuterinių radiografų sistema | CAPSULA | Guminio ritinėlio mazgas | 334N100387 |  |  | 1
3.14 | Fujifilm | Kompiuterinių radiografų sistema | CAPSULA | Guminio ritinėlio mazgas | 334N3619 |  |  | 1
3.15 | Fujifilm | Kompiuterinių radiografų sistema | CAPSULA | Guminis volelis | 334N3677 |  |  | 1
3.16 | Fujifilm | Kompiuterinių radiografų sistema | CAPSULA | Guminis volelis | 334N100379 |  |  | 1
3.17 | Fujifilm | Kompiuterinių radiografų sistema | CAPSULA | Guolis | 322N100221A |  |  | 1
3.18 | Fujifilm | Kompiuterinių radiografų sistema | CAPSULA | Jungtis | 372S0049A |  |  | 1
3.19 | Fujifilm | Kompiuterinių radiografų sistema | CAPSULA | Kamštis | 332N100350A |  |  | 1
3.2 | Fujifilm | Kompiuterinių radiografų sistema | CAPSULA | Kumštelis | 329N100049 |  |  | 1
3.21 | Fujifilm | Kompiuterinių radiografų sistema | CAPSULA | Laikiklis | 356Y0475 |  |  | 1
3.22 | Fujifilm | Kompiuterinių radiografų sistema | CAPSULA | Lempos surinkimas | 360Y100395 |  |  | 1
3.23 | Fujifilm | Kompiuterinių radiografų sistema | CAPSULA | Maitinimo šaltinis (Alpha II) | 125Y100119 |  |  | 1
3.24 | Fujifilm | Kompiuterinių radiografų sistema | CAPSULA | Mechaninis filtras | 376N0240B |  |  | 1
3.25 | Fujifilm | Kompiuterinių radiografų sistema | CAPSULA | Šviesos jutiklis | 146N0016B |  |  | 1
3.26 | Fujifilm | Kompiuterinių radiografų sistema | CAPSULA | Paprastas guolis | 322N100221A |  |  | 1
3.27 | Fujifilm | Kompiuterinių radiografų sistema | CAPSULA | Paprastas guolis | 322SB058 |  |  | 1
3.28 | Fujifilm | Kompiuterinių radiografų sistema | CAPSULA | Pavara | 327N100243 |  |  | 1
3.29 | Fujifilm | Kompiuterinių radiografų sistema | CAPSULA | Spyruoklė | 388N100536 |  |  | 1
3.3 | Fujifilm | Kompiuterinių radiografų sistema | CAPSULA | Plokštės atrama | 346N1254E |  |  | 1
3.31 | Fujifilm | Kompiuterinių radiografų sistema | CAPSULA | Plokštės mazgas (PIF63A) | 113Y101016B |  |  | 1
3.32 | Fujifilm | Kompiuterinių radiografų sistema | CAPSULA | Plokštės mazgas (SND27A) | 113Y100319C |  |  | 1
3.33 | Fujifilm | Kompiuterinių radiografų sistema | CAPSULA | Prailginimo spyruoklė | 388N100527 |  |  | 1
3.34 | Fujifilm | Kompiuterinių radiografų sistema | CAPSULA | Ranka | 341N100231A |  |  | 1
3.35 | Fujifilm | Kompiuterinių radiografų sistema | CAPSULA | Ratukas | 367S1109A |  |  | 1
3.36 | Fujifilm | Kompiuterinių radiografų sistema | CAPSULA | Rutulinis guolis | 322N100221A |  |  | 1
3.37 | Fujifilm | Kompiuterinių radiografų sistema | CAPSULA | SAUGIKLIS | 137S1419 |  |  | 1
3.38 | Fujifilm | Kompiuterinių radiografų sistema | CAPSULA | Siurbimo puodelis | 392N0009A |  |  | 1
3.39 | Fujifilm | Kompiuterinių radiografų sistema | CAPSULA | Siurblys | 133Y100043 |  |  | 1
3.4 | Fujifilm | Kompiuterinių radiografų sistema | CAPSULA | Skydas | 845Y100162 |  |  | 1
3.41 | Fujifilm | Kompiuterinių radiografų sistema | CAPSULA | Smagratis | 337N0071B |  |  | 1
3.42 | Fujifilm | Kompiuterinių radiografų sistema | CAPSULA | Solenoidas | 107Y0179A |  |  | 1
3.43 | Fujifilm | Kompiuterinių radiografų sistema | CAPSULA | Solenoidinis vožtuvas | 134N100027A |  |  | 1
3.44 | Fujifilm | Kompiuterinių radiografų sistema | CAPSULA | Spyruoklė | 388N100546 |  |  | 1
3.45 | Fujifilm | Kompiuterinių radiografų sistema | CAPSULA | Suspaudimo spyruoklė | 388N100532 |  |  | 1
3.46 | Fujifilm | Kompiuterinių radiografų sistema | CAPSULA | Tarpiklis | 347N2109 |  |  | 1
3.47 | Fujifilm | Kompiuterinių radiografų sistema | CAPSULA | Teptuko volelis | 334Y5010G |  |  | 1
3.48 | Fujifilm | Kompiuterinių radiografų sistema | CAPSULA | Spyruoklė | 388N100173C |  |  | 1
3.49 | Fujifilm | Kompiuterinių radiografų sistema | CAPSULA | Valdybos surinkimas (SED27A) | 113Y100409 |  |  | 1
3.5 | Fujifilm | Kompiuterinių radiografų sistema | CAPSULA | Variklis | 118Y100091A |  |  | 1
3.51 | Fujifilm | Kompiuterinių radiografų sistema | CAPSULA | Velenas | 319N101179 |  |  | 1
3.52 | Fujifilm | Kompiuterinių radiografų sistema | CAPSULA | Volelis | 334N100192 |  |  | 1
3.53 | Fujifilm | Kompiuterinių radiografų sistema | CAPSULA | Volelis | 334N100380A |  |  | 1
3.54 | Fujifilm | Kompiuterinių radiografų sistema | CAPSULA | Žaliuzės | 345N1742G |  |  | 1
3.55 | Fujifilm | Kompiuterinių radiografų sistema | CAPSULA | Žarna | 370N100063A |  |  | 1
3.56 | Fujifilm | Kompiuterinių radiografų sistema | CAPSULA | Žingsninis variklis | 118Y100110A |  |  | 1
3.57 | Fujifilm | Kompiuterinių radiografų sistema | CAPSULA | Žingsninis variklis | 118SX210 |  |  | 1
3.58 | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis (negali viršyti 50,00 Eur be PVM) | [6 empty] | 17
Bendra pasiūlymo 3 pirkimo daliai kaina be PVM, Eur:
PVM Suma, Eur
Bendra pasiūlymo 3 pirkimo daliai kaina su PVM, Eur:
Eil. Nr. | Gamintojas | Pavadinimas | Modelis | Detalės pavadinimas/paslaugos pavadinimas | Detalės kodas | Vieneto įkainis be PVM, Eur. | Vieneto įkainis su PVM, Eur. | Preliminarus kiekis | Suma viso be PVM, EUR | Suma viso su PVM, EUR
4 | Philips Portatyvinis rentgeno aparatas Practix. Maksimali sutarties kaina 8000 Eur su PVM
4.1 | Philips | Portatyvinis rentgeno aparatas | PRACTIX | Dvigubas antistatinis guminis ratas | 451210467212 | 300 | 363 | 1 | 300 | 363
4.2 | Philips | Portatyvinis rentgeno aparatas | PRACTIX | Operatoriaus sąsajos plokštė B1 TX:01640/B | 451210467791 | 450 | 544.5 | 1 | 450 | 544.5
4.3 | Philips | Portatyvinis rentgeno aparatas | PRACTIX | HALOGENINĖ LEMPA 12V/100W | 923870017103 | 60 | 72.6 | 1 | 60 | 72.6
4.4 | Philips | Portatyvinis rentgeno aparatas | PRACTIX | Kolimatoriaus rankenėlė | 451210466261 | 190 | 229.9 | 1 | 190 | 229.9
4.5 | Philips | Portatyvinis rentgeno aparatas | PRACTIX | LINUOTĖS RANKENA | 451259016601 | 50 | 60.5 | 1 | 50 | 60.5
4.6 | Philips | Portatyvinis rentgeno aparatas | PRACTIX | NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS | 451210467324 | 4500 | 5445 | 1 | 4500 | 5445
4.7 | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis (negali viršyti 50,00 Eur be PVM) |  |  |  |  | 50 | 60.5 | 12 | 600 | 726
Bendra pasiūlymo 4 pirkimo daliai kaina be PVM, Eur: | [8 empty] | 6150
PVM Suma, Eur | [8 empty] | 7441.5
Bendra pasiūlymo 4 pirkimo daliai kaina su PVM, Eur: | [8 empty] | 7441.5
Eil. Nr. | Gamintojas | Pavadinimas | Modelis | Detalės pavadinimas/paslaugos pavadinimas | Detalės kodas | Vieneto įkainis be PVM, Eur. | Vieneto įkainis su PVM, Eur. | Preliminarus kiekis | Suma viso be PVM, EUR | Suma viso su PVM, EUR
5 | Gyvybinių funkcijų monitoriai Philips. Maksimali sutarties kaina 34000 Eur su PVM
5.1 | Philips | Gyvybinių funkcijų monitorius naujagim. | Inteli Vue (MX450, MP20, MP5, MP70, MP30, TRX, TELEMON C, MX700), GOLDWAY (G30), M3046A | AKS matavimo manžečių rink. Naujagimiams (50 vnt. komplekte) | 989803167541 | 250 | 302.5 | 2 | 500 | 605
5.2 | Philips | Gyvybinių funkcijų monitorius naujagim. | Inteli Vue (MX450, MP20, MP5, MP70, MP30, TRX, TELEMON C, MX700), GOLDWAY (G30), M3046A | Philips AKS matavimo manžetė (42-54 cm) | M1576A | 65 | 78.65 | 2 | 130 | 157.3
5.3 | Philips | Gyvybinių funkcijų monitorius naujagim. | Inteli Vue (MX450, MP20, MP5, MP70, MP30, TRX, TELEMON C, MX700), GOLDWAY (G30), M3046A | Philips AKS matavimo manžetė (34-43 cm) | M1575A | 60 | 72.6 | 2 | 120 | 145.2
5.4 | Philips | Gyvybinių funkcijų monitorius naujagim. | Inteli Vue (MX450, MP20, MP5, MP70, MP30, TRX, TELEMON C, MX700), GOLDWAY (G30), M3046A | Philips AKS matavimo manžetė (27-35 cm) | M1574A | 55 | 66.55 | 2 | 110 | 133.1
5.5 | Philips | Gyvybinių funkcijų monitorius naujagim. | Inteli Vue (MX450, MP20, MP5, MP70, MP30, TRX, TELEMON C, MX700), GOLDWAY (G30), M3046A | Philips AKS matavimo manžetė (20.5-28 cm) | M1573A | 50 | 60.5 | 2 | 100 | 121
5.6 | Philips | Gyvybinių funkcijų monitorius naujagim. | Inteli Vue (MX450, MP20, MP5, MP70, MP30, TRX, TELEMON C, MX700), GOLDWAY (G30), M3046A | AKS matavimo žarnelė | M1599B | 78 | 94.38 | 2 | 156 | 188.76
5.7 | Philips | Gyvybinių funkcijų monitorius naujagim. | Inteli Vue (MX450, MP20, MP5, MP70, MP30, TRX, TELEMON C, MX700), GOLDWAY (G30), M3046A | AKS matavimo žarnelė (naujagimiams) | M1597C | 75 | 90.75 | 2 | 150 | 181.5
5.8 | Philips | Gyvybinių funkcijų monitorius naujagim. | Inteli Vue (MX450, MP20, MP5, MP70, MP30, TRX, TELEMON C, MX700), GOLDWAY (G30), M3046A | Akumuliatorius Li-on MP2, X2 | M4607A | 375 | 453.75 | 2 | 750 | 907.5
5.9 | Philips | Gyvybinių funkcijų monitorius naujagim. | Inteli Vue (MX450, MP20, MP5, MP70, MP30, TRX, TELEMON C, MX700), GOLDWAY (G30), M3046A | Akumuliatorius Li-on MP20/30/50 | M4605A | 450 | 544.5 | 2 | 900 | 1089
5.1 | Philips | Gyvybinių funkcijų monitorius naujagim. | Inteli Vue (MX450, MP20, MP5, MP70, MP30, TRX, TELEMON C, MX700), GOLDWAY (G30), M3046A | Akumuliatorius Li-on X3/MX100 | 989803196521 | 295 | 356.95 | 2 | 590 | 713.9
5.11 | Philips | Gyvybinių funkcijų monitorius naujagim. | Inteli Vue (MX450, MP20, MP5, MP70, MP30, TRX, TELEMON C, MX700), GOLDWAY (G30), M3046A | EKG krūtininių 3-jų kab. rinkinys | M1672A | 78 | 94.38 | 2 | 156 | 188.76
5.12 | Philips | Gyvybinių funkcijų monitorius naujagim. | Inteli Vue (MX450, MP20, MP5, MP70, MP30, TRX, TELEMON C, MX700), GOLDWAY (G30), M3046A | EKG krūtininių 3-jų kab. rinkinys naujagimiams | M1626A | 50 | 60.5 | 2 | 100 | 121
5.13 | Philips | Gyvybinių funkcijų monitorius naujagim. | Inteli Vue (MX450, MP20, MP5, MP70, MP30, TRX, TELEMON C, MX700), GOLDWAY (G30), M3046A | EKG krūtininių 5-ių kab. rinkinys | M1971A | 122 | 147.62 | 2 | 244 | 295.24
5.14 | Philips | Gyvybinių funkcijų monitorius naujagim. | Inteli Vue (MX450, MP20, MP5, MP70, MP30, TRX, TELEMON C, MX700), GOLDWAY (G30), M3046A | EKG pagr. kabelis 3-jų kab. | M1669A | 105 | 127.05 | 2 | 210 | 254.1
5.15 | Philips | Gyvybinių funkcijų monitorius naujagim. | Inteli Vue (MX450, MP20, MP5, MP70, MP30, TRX, TELEMON C, MX700), GOLDWAY (G30), M3046A | EKG pagr. kabelis 5-ių kab. | M1668A | 148 | 179.08 | 2 | 296 | 358.16
5.16 | Philips | Gyvybinių funkcijų monitorius naujagim. | Inteli Vue (MX450, MP20, MP5, MP70, MP30, TRX, TELEMON C, MX700), GOLDWAY (G30), M3046A | Philips telemetrijos EKG kabelių rink. | 989803171931. | 164 | 198.44 | 2 | 328 | 396.88
5.17 | Philips | Gyvybinių funkcijų monitorius naujagim. | Inteli Vue (MX450, MP20, MP5, MP70, MP30, TRX, TELEMON C, MX700), GOLDWAY (G30), M3046A | Multimatavimų (MMX) modulio AKS matavimo modulis (remontinis keitimas) | 453564673781 | 1055 | 1276.55 | 3 | 3165 | 3829.65
5.18 | Philips | Gyvybinių funkcijų monitorius naujagim. | Inteli Vue (MX450, MP20, MP5, MP70, MP30, TRX, TELEMON C, MX700), GOLDWAY (G30), M3046A | Multimatavimų (MMS) modulio AKS matavimo modulis | 453564748091 | 774 | 936.54 | 3 | 2322 | 2809.62
5.19 | Philips | Gyvybinių funkcijų monitorius naujagim. | Inteli Vue (MX450, MP20, MP5, MP70, MP30, TRX, TELEMON C, MX700), GOLDWAY (G30), M3046A | Multimatavimų (MMS) modulio pagr plokštė (remontinis keitimas) | 453564177921 | 530 | 641.3 | 3 | 1590 | 1923.9
5.2 | Philips | Gyvybinių funkcijų monitorius naujagim. | Inteli Vue (MX450, MP20, MP5, MP70, MP30, TRX, TELEMON C, MX700), GOLDWAY (G30), M3046A | Multimatavimų (MMX) modulis su temp. ir IKS kanalais (remontinis keitimas) | 867036 | 3390 | 4101.9 | 3 | 10170 | 12305.7
5.21 | Philips | Gyvybinių funkcijų monitorius naujagim. | Inteli Vue (MX450, MP20, MP5, MP70, MP30, TRX, TELEMON C, MX700), GOLDWAY (G30), M3046A | Priekinė panelė su liečiamu ekranu paciento monitoriui Philips Intellivue X2 | 451261020971 | 1450 | 1754.5 | 2 | 2900 | 3509
5.22 | Philips | Gyvybinių funkcijų monitorius naujagim. | Inteli Vue (MX450, MP20, MP5, MP70, MP30, TRX, TELEMON C, MX700), GOLDWAY (G30), M3046A | Pirštinis SpO2 daviklis (guminis) | M1191BL | 293 | 354.53 | 2 | 586 | 709.06
5.23 | Philips | Gyvybinių funkcijų monitorius naujagim. | Inteli Vue (MX450, MP20, MP5, MP70, MP30, TRX, TELEMON C, MX700), GOLDWAY (G30), M3046A | Pirštinis SpO2 daviklis (plastikinis) | M1169A | 130 | 157.3 | 2 | 260 | 314.6
5.24 | Philips | Gyvybinių funkcijų monitorius naujagim. | Inteli Vue (MX450, MP20, MP5, MP70, MP30, TRX, TELEMON C, MX700), GOLDWAY (G30), M3046A | SpO2 daviklio praiilginimo kabelis | M1941A | 140 | 169.4 | 2 | 280 | 338.8
5.25 | Philips | Gyvybinių funkcijų monitorius naujagim. | Inteli Vue (MX450, MP20, MP5, MP70, MP30, TRX, TELEMON C, MX700), GOLDWAY (G30), M3046A | SpO2 daviklis naujagimiams | M1193A | 285 | 344.85 | 2 | 570 | 689.7
5.26 | Philips | Gyvybinių funkcijų monitorius naujagim. | Inteli Vue (MX450, MP20, MP5, MP70, MP30, TRX, TELEMON C, MX700), GOLDWAY (G30), M3046A | SpO2 daviklis vaikams | M1192A | 293 | 354.53 | 2 | 586 | 709.06
5.27 | Philips | Gyvybinių funkcijų monitorius naujagim. | Inteli Vue (MX450, MP20, MP5, MP70, MP30, TRX, TELEMON C, MX700), GOLDWAY (G30), M3046A | Philips temperatûros daviklis, rektalinis | 21075A | 95 | 114.95 | 2 | 190 | 229.9
5.28 | Philips | Gyvybinių funkcijų monitorius naujagim. | Inteli Vue (MX450, MP20, MP5, MP70, MP30, TRX, TELEMON C, MX700), GOLDWAY (G30), M3046A | Philips temperatûros daviklis, odos paviršiaus | 21078A | 165 | 199.65 | 2 | 330 | 399.3
5.29 | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis (negali viršyti 50,00 Eur be PVM) |  |  |  |  | 50 | 60.5 | 6 | 300 | 363
Bendra pasiūlymo 5 pirkimo daliai kaina be PVM, Eur: | [8 empty] | 17762
PVM Suma, Eur | [8 empty] | 16225.69
Bendra pasiūlymo 5 pirkimo daliai kaina su PVM, Eur: | [8 empty] | 33987.69
Eil. Nr. | Gamintojas | Pavadinimas | Modelis | Detalės pavadinimas/paslaugos pavadinimas | Detalės kodas | Vieneto įkainis be PVM, Eur. | Vieneto įkainis su PVM, Eur. | Preliminarus kiekis | Suma viso be PVM, EUR | Suma viso su PVM, EUR
6 | Mobilus skaitmeninis rentgeno aparatas Mindray Mobieye 701. Maksimali sutarties kaina 19999.99 Eur su PVM
6.1 | SHENZHEN MIN | Mobilus skaitmeninis rentgeno aparatas | MINDRAY MOBIEYE 701 | Aukštos įtampos modulis |  |  |  | 1
6.2 | SHENZHEN MIN | Mobilus skaitmeninis rentgeno aparatas | MINDRAY MOBIEYE 701 | Kolimatoriaus modulis |  |  |  | 1
6.3 | SHENZHEN MIN | Mobilus skaitmeninis rentgeno aparatas | MINDRAY MOBIEYE 701 | Generatoriaus inverterio modulis |  |  |  | 1
6.4 | SHENZHEN MIN | Mobilus skaitmeninis rentgeno aparatas | MINDRAY MOBIEYE 701 | Aukštos įtampos kabelis |  |  |  | 1
6.5 | SHENZHEN MIN | Mobilus skaitmeninis rentgeno aparatas | MINDRAY MOBIEYE 701 | Maitinimo blokas |  |  |  | 1
6.6 | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis (negali viršyti 50,00 Eur be PVM) | [6 empty] | 11
Bendra pasiūlymo 6 pirkimo daliai kaina be PVM, Eur:
PVM Suma, Eur
Bendra pasiūlymo 6 pirkimo daliai kaina su PVM, Eur:
Eil. Nr. | Gamintojas | Pavadinimas | Modelis | Detalės pavadinimas/paslaugos pavadinimas | Detalės kodas | Vieneto įkainis be PVM, Eur. | Vieneto įkainis su PVM, Eur. | Preliminarus kiekis | Suma viso be PVM, EUR | Suma viso su PVM, EUR
7 | Dirbtinis plaučių ventiliavimo aparatas AVEA. Maksimali sutarties kaina 25000 Eur su PVM
7.1 | Viasys HealthCare (Carefusion) | Dirbt.plaučių vent.aparatas | AVEA | Vidinių tarpinių bei filtrų komplektas | 16138 | 210 | 254.1 | 3 | 630 | 762.3
7.2 | Viasys HealthCare (Carefusion) | Dirbt.plaučių vent.aparatas | AVEA | DPV AVEA O2 daviklis | PSR 11-917-M | 152 | 183.92 | 3 | 456 | 551.76
7.3 | Viasys HealthCare (Carefusion) | Dirbt.plaučių vent.aparatas | AVEA | Ni-MH akumuliatorių kompl. | 68339A | 378 | 457.38 | 3 | 1134 | 1372.14
7.4 | Viasys HealthCare (Carefusion) | Dirbt.plaučių vent.aparatas | AVEA | Priekinė valdymo panelė su LCD ekranu (remontinis keitimas) | 16952 | 7400 | 8954 | 1 | 7400 | 8954
7.5 | Viasys HealthCare (Carefusion) | Dirbt.plaučių vent.aparatas | AVEA | Kondensato surinkimo sistemos laikiklis | 50000-40035 | 80 | 96.8 | 3 | 240 | 290.4
7.6 | Viasys HealthCare (Carefusion) | Dirbt.plaučių vent.aparatas | AVEA | Antibakterinis filtras | 33987 | 85 | 102.85 | 3 | 255 | 308.55
7.7 | Viasys HealthCare (Carefusion) | Dirbt.plaučių vent.aparatas | AVEA | Kondensato surinkimo indas | 33985 | 8 | 9.68 | 3 | 24 | 29.04
7.8 | Viasys HealthCare (Carefusion) | Dirbt.plaučių vent.aparatas | AVEA | Kondensato surinkimo indo tarpinė | 22095 | 15 | 18.15 | 3 | 45 | 54.45
7.9 | Viasys HealthCare (Carefusion) | Dirbt.plaučių vent.aparatas | AVEA | Dujų tiekimo/maišymo modulis (GDE) (remontinis keitimas) | 16650A | 7440 | 9002.4 | 1 | 7440 | 9002.4
7.1 | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis (negali viršyti 50,00 Eur be PVM) |  |  |  |  | 50 | 60.5 | 60 | 3000 | 3630
Bendra pasiūlymo 7 pirkimo daliai kaina be PVM, Eur: | [8 empty] | 20624
PVM Suma, Eur | [8 empty] | 4331.04
Bendra pasiūlymo 7 pirkimo daliai kaina su PVM, Eur: | [8 empty] | 24955.04