## Metrologija
Pirkimo pavadinimas: Medicinos prietaisų metrologinė patikra (2788)
Techninė specifikacija ir paslaugų įkainiai
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Tipas | Periodiškumas | Prietaisų skaičius | 1 paslaugos (1 medicinos prieaiso) įkainis Eur be PVM | 1 paslaugos (1 medicinos prieaiso) įkainis Eur su PVM | Bendra pasiūlymo suma Eur be PVM (5 x6) | PVM suma Eur | Bendra pasiūlymo suma Eur su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Akispūdžio tonometras | Įvairūs | 12 mėn. | 5
2 | Alkotesteris | AL 9000 ir analogiški | 6 mėn. | 3
3 | Automatinė pipetė 12-kanalų | Įvairios (Eppendorf ir analogiškos) | 12 mėn. | 6 | 41.76 | 50.5296 | 250.56 | 52.6176 | 303.1776
4 | Automatinė pipetė 1-kanalo | Įvairios (Eppendorf ir analogiškos) | 12 mėn. | 90 | 3.48 | 4.2108 | 313.2 | 65.772 | 378.972
5 | Automatinė pipetė 8-kanalų | Įvairios (Eppendorf ir analogiškos) | 12 mėn. | 17 | 27.84 | 33.6864 | 473.28 | 99.3888 | 572.6688
6 | Bekontaktis termometras pacientų temperatūrai matuoti | Įvairūs (Microlife ir analogiški) | 24 mėn. | 205 | 4.49 | 5.4329 | 920.45 | 193.2945 | 1113.7445
7 | Elektroninis termohigrometras | Įvairūs | 12 mėn. | 20 | 18 | 21.78 | 360 | 75.6 | 435.6
8 | Elektroninis termometras, rodyklinis termometras, elektroninis termometras (1 daviklio), laboratorinis termometras ir panašaus tipo | Įvairūs | 12 mėn. | 90 | 2.47 | 2.9887 | 222.3 | 46.683 | 268.983
9 | Klinikinis audiometras | Įvairūs (AC40 ir analogiški) | 12 mėn. | 2
10 | Kraujo spaudimo mat. aparatas elektroninis(tonometras) | Įvairūs | 24 mėn. | 90
11 | Mechaninis kraujospūdžio matavimo aparatas | Įvairūs | 24 mėn. | 130
12 | Platforminės svarstyklės III kl. | WTC 1500 C3; WPT/4K 150C ir analogiškos | 24 mėn. | 7
13 | Svarstyklės elektroninės laboratorinės | KERN PLJ360 ir analogiškos | 24 mėn. | 2
14 | Svarstyklės II kl. | EWB 220-2M ir analogiškos | 24 mėn. | 2
15 | Svarstyklės III kl. | 440-33, CT 1200-S ir analogiškos | 24 mėn. | 4
16 | Svarstyklės SK-2000; SW-1 ir analogiškos | SK-2000; SW-1 ir analogiškos | 24 mėn. | 7
17 | Svarstyklės svirtinės, elektroninės, medicininės | KERN MPE250 PM; MCB 300K 100M; MPE 250K100HM; MBC 20K10M ir analogiški modeliai bei gamintojai | 24 mėn. | 35
18 | Veloergometras | Pedalinis | 24 mėn. | 6