TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS  Paco g.1A Vilnius

Pavadinimas: Požeminiai nuotekų tinklai

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS/CHARAKTERISTIKA/  Montuojamas pvc įdėklas į d400 G/B nuotekų vamzdį tarp šulinių š149-7-57 atliekamas G/B šulinių š149-7-57 remontas, sandarinamos jungtys,  sandarinami vamzdžių pajungimai.

Apimtys: (nurodomi apimties kiekiai) 		    /_____56metrai_______________/

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI   Rangovas turi būti įgijęs atitinkama kvalifikacija

  - Esamos situacijos aprašymas  Pateikiamas defektiniame priėmimo perdavimo akte Nr.2024-08-30

- nurodoma tik tokia informacija, kuri aktuali ir reikalinga Tiekėjui tam, kad galėtų teisingai įvertinti Prekių / Paslaugų / Darbų pobūdį, kainą, terminus ir turėtų pakankamai informacijos pasiūlymui pateikti;

- vengti pateikti perteklinę informaciją, kuri nereikalinga Tiekėjui pasiūlymo pateikimui;

- jei reikalaujama, būtina nurodyti, kad perkama Įranga turi būti integruota į esamą sistemą.

  - Pirkimo objekto aprašymas   Paco g.1A, nesandaraus vamzdyno atnaujinimas, kad nesiformuotų įdubos-įgriuvos asfaltbetonio dangoje, važiuojamojoje bendro naudojimo kelio dalyje.

Pateikiamas detalus perkamų Prekių, Paslaugų ir (ar) Darbų, norimo rezultato aprašymas, Pirkimo objekto esminės funkcinės savybės (parametrai):